{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"images":35},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":191,"n_cols":4,"rows_kept":191,"merged":[[6,0,6,1],[7,0,7,1],[12,0,12,1],[17,0,17,1],[22,0,22,1],[32,0,32,1],[66,0,66,1],[93,0,93,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"     ООО \"ЭКЛ\""]
[null,"Светодиодные светильники"]
[null,"тел.(495) 765-28-53    info@eklsvet.ru"]
[null,"http://www.eklsvet.ru/"]
[]
["Код заказа","Описание","Фото","Цена c НДС"]
["Светодиодные прожекторы"]
["Прожектор Luxon Turtle серия LP01"]
["L1001","Прожектор Turtle LP01, 40Вт/30 Led, хол.белый (4700К), 3000Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":6798,"d":"6,798.00р."}]
["L1002","Прожектор Turtle LP01, 32Вт/24 Led, хол.белый (4700К), 2500Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":6231.5,"d":"6,231.50р."}]
["L1003","Прожектор Turtle LP01, 26Вт/18 Led, хол.белый (4700К), 2000Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":5041.85,"d":"5,041.85р."}]
["L1004","Прожектор Turtle LP01, 23Вт/12 Led, хол.белый (4700К), 1500Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":4078.8,"d":"4,078.80р."}]
["Прожектор Luxon Turtle серия LP02 (c улучшенными характеристиками)"]
["L1005","Прожектор Turtle, 40Вт/30 Led, хол.белый (4700К), 3000Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":8157.6,"d":"8,157.60р."}]
["L1006","Прожектор Turtle, 32Вт/24 Led, хол.белый (4700К), 2500Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":7477.8,"d":"7,477.80р."}]
["L1007","Прожектор  Turtle, 26Вт/18 Led, хол.белый (4700К), 2000Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":6050.22,"d":"6,050.22р."}]
["L1008","Прожектор  Turtle, 23Вт/12 Led, хол.белый (4700К), 1500Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":4894.56,"d":"4,894.56р."}]
["Прожектор Luxon Turtle серия LP03 (модификация LP02 со степенью взрывозащиты 1ExmbIIT6X)"]
["L1009","Прожектор Turtle, 40Вт/30 Led, хол.белый (4700К), 3000Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":10197,"d":"10,197.00р."}]
["L1010","Прожектор Turtle, 32Вт/24 Led, хол.белый (4700К), 2500Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":9347.25,"d":"9,347.25р."}]
["L1011","Прожектор  Turtle, 26Вт/18 Led, хол.белый (4700К), 2000Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":7562.775000000001,"d":"7,562.78р."}]
["L1012","Прожектор  Turtle, 23Вт/12 Led, хол.белый (4700К), 1500Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":6118.2,"d":"6,118.20р."}]
["Прожектор Luxon Turtle серия LP01 цветные"]
["L1013","Прожектор Turtle, 22Вт/18 Led красный, 1300Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":5041.85,"d":"5,041.85р."}]
["L1014","Прожектор Turtle, 26Вт/18 Led синий, 500Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":5041.85,"d":"5,041.85р."}]
["L1015","Прожектор Turtle, 22Вт/18 Led желтый, 1300Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":5041.85,"d":"5,041.85р."}]
["L1016","Прожектор Turtle, 26Вт/18 Led зеленый, 2000Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":5041.85,"d":"5,041.85р."}]
["L1017","Прожектор Turtle, 30Вт/30 Led красный, 2000Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":6798,"d":"6,798.00р."}]
["L1018","Прожектор Turtle, 40Вт/30 Led синий, 700Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":6798,"d":"6,798.00р."}]
["L1019","Прожектор Turtle, 30Вт/30 Led желтый, 2000Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":6798,"d":"6,798.00р."}]
["L1020","Прожектор Turtle, 40Вт/30 Led зеленый, 3000Лм, 70°,220v, IP67",null,{"v":6798,"d":"6,798.00р."}]
[]
["Офисные (потолочные) светодиодные светильники "]
["L2001","Свет. офисный встраиваемый СПВ 36, 595х595, IP20 бел 4700К, 36Вт/24 Led, растровый (решетка)",null,{"v":4305.400000000001,"d":"4,305.40р."}]
["L2002","Свет. офисный встраиваемый СПВ 36, 595х595, IP20 бел 4700К, 36Вт/24 Led, призматический",null,{"v":4958.6,"d":"4,958.60р."}]
["L2003","Свет. офисный встраиваемый СПВ 36, 595х595, IP20 бел 4700К, 36Вт/24 Led, матовый (опал гладкий)",null,{"v":4958.6,"d":"4,958.60р."}]
[]
["R2001","Свет. офисный встраиваемый СС 110 110, IP 20, 5500К, 2880Лм, 35Вт, растровый",null,{"v":4205.1,"d":"4,205.10р."}]
["R2002","Свет. офисный встраиваемый СС 110 111, IP 20, 5500К, 2880Лм, 35Вт, матовый",null,{"v":4205.1,"d":"4,205.10р."}]
["R2003","Свет. офисный встраиваемый СС 110 112, IP 20, 5500К, 2880Лм, 35Вт, микролинзовый рассеиватель",null,{"v":4815.5,"d":"4,815.50р."}]
[]
["L2004","Свет. офисный накладной СПН36,620х620, IP20 бел 4700К, 36Вт/24 Led растровый (решетка)",null,{"v":4645.3,"d":"4,645.30р."}]
["L2005","Свет. офисный накладной СПН36,620х620, IP20 бел 4700К, 36Вт/24 Led призматический",null,{"v":5098.5,"d":"5,098.50р."}]
["L2006","Свет. офисный накладной СПН36,620х620, IP20 бел 4700К, 36Вт/24 Led матовый (опал гладкий)",null,{"v":5098.5,"d":"5,098.50р."}]
[]
["R2004","Светильник потолочный универсальный (85 мм) CC110 120 растровый, 35Вт, IP20, 5500K, 2700Лм",null,{"v":4205.1,"d":"4,205.10р."}]
["R2005","Светильник потолочный универсальный (85 мм) CC110 122 микролинзовый рассеиватель 35Вт, IP20, 5500K, 2700Лм",null,{"v":4815.5,"d":"4,815.50р."}]
["R2006","Светильник потолочный универсальный (65 мм) CC110 130 растровый, 35Вт, IP20, 5500K, 2700Лм",null,{"v":4205.1,"d":"4,205.10р."}]
["R2007","Светильник потолочный универсальный (55 мм) CC110 140 растровый, 35Вт, IP20, 5500K, 2700Лм",null,{"v":4205.1,"d":"4,205.10р."}]
[]
["L2009","Светильник офисный подвесной СС0 42, 42Вт/36 Led, белый (4700К)",null,{"v":6253.4,"d":"6,253.40р."}]
[]
["R2008","Светильник потолочный СС 110 212, IP20, 5500К, 2700Лм",null,{"v":4082.6,"d":"4,082.60р."}]
[]
["R2009","Светильник потолочный СС 110 222, IP54, 5500К, 2700Лм",null,{"v":4082.6,"d":"4,082.60р."}]
[]
["P2009","Светильник SSV-220/32-01WE, W-холодный, Е-Edison, 32Вт, 3040Лм",null,{"v":8402.1170625,"d":"8,402.12 р."}]
["P2010","Светильник SSV-220/32-01NE, N-теплый, Е-Edison, 32Вт, 2400Лм",null,{"v":8402.1170625,"d":"8,402.12 р."}]
["P2011","Светильник SSV-220/32-01WO, W-холодный, Osram, 32Вт, 3040Лм",null,{"v":10922.75218125,"d":"10,922.75 р."}]
["P2012","Светильник SSV-220/32-01NO, N-теплый, Osram, 32Вт, 2400Лм",null,{"v":10922.75218125,"d":"10,922.75 р."}]
["P2013","Светильник SSV-220/32-02WE, W-холодный, Е-Edison, 32Вт, 3040Лм",null,{"v":7571.025000000001,"d":"7,571.03 р."}]
["P2014","Светильник SSV-220/32-02NE, N-теплый, Е-Edison, 32Вт, 2400Лм",null,{"v":7571.025000000001,"d":"7,571.03 р."}]
["P2015","Светильник SSV-220/32-02WO, W-холодный, Osram, 32Вт, 3040Лм",null,{"v":9581.361562500002,"d":"9,581.36 р."}]
["P2016","Светильник SSV-220/32-02NO, N-теплый, Osram, 32Вт, 2400Лм",null,{"v":9581.361562500002,"d":"9,581.36 р."}]
[]
[]
["Светодиодные светильники общего назначения"]
["L3001","Светильник Medusa, 6Вт, белый (4200К), 650Лм, IP54 ",null,{"v":937.3,"d":"937.30р."}]
[]
["R3001","Светильник СС221 302 (пластиковый корпус ОМЕГА-О), IP20, 5500К, 6Вт, 400 Лм",null,{"v":1443.6,"d":"1,443.60р."}]
[]
["R3002","Таблетка в корпусе D200 (круглый), IP20, 5500К, 8Вт, 600Лм",null,{"v":1443.6,"d":"1,443.60р."}]
["R3003","Таблетка в корпусе D200 (квадратный), IP20, 5500К, 8Вт, 600Лм",null,{"v":1443.6,"d":"1,443.60р."}]
[]
["P3001","Светильник SSP-220/4-01W,  IP 53, W-холодный, 220W, 4Вт, 195Лм",null,{"v":1302.04423125,"d":"1,302.04 р."}]
["P3002","Светильник SSP-220/4-01N,  IP 53, N-теплое, 220W, 4Вт, 150Лм",null,{"v":1302.04423125,"d":"1,302.04 р."}]
["P3003","Светильник SSP-220/4-02W,  IP 53,  W-холодный, 220W, 4Вт, 195Лм",null,{"v":1559.80321875,"d":"1,559.80 р."}]
["P3004","Светильник SSP-220/4-02N,  IP 53, N-теплое, 220W, 4Вт, 150Лм",null,{"v":1559.80321875,"d":"1,559.80 р."}]
["P3005","Светильник SSP-36/4-01W,  IP 53, W-холодный, 36W, 4Вт, 280Лм",null,{"v":1858.51456875,"d":"1,858.51 р."}]
["P3006","Светильник SSP-36/4-01N,  IP 53, N-теплое, 36W, 4Вт, 200Лм",null,{"v":1858.51456875,"d":"1,858.51 р."}]
["P3007","Светильник SSP-220/6-02W,  IP 53, W-холодный, 220W, 6Вт, 420Лм",null,{"v":2359.57876875,"d":"2,359.58 р."}]
["P3008","Светильник SSP-220/6-02N,  IP 53,  N-теплый, 220W, 6Вт, 320Лм",null,{"v":2359.57876875,"d":"2,359.58 р."}]
["P3009","Светильник SSP-220/6-04W,  IP 54, W-холодный, 220W, 6Вт, 420Лм",null,{"v":2359.57876875,"d":"2,359.58 р."}]
["P3010","Светильник SSP-220/6-04N,  IP 54,  N-теплый, 220W, 6Вт, 320Лм",null,{"v":2359.57876875,"d":"2,359.58 р."}]
["P3011","Светильник SSP-220/9-03W,  IP 54, W-холодный, 220W, 9Вт, 630Лм",null,{"v":2736.5814,"d":"2,736.58 р."}]
["P3012","Светильник SSP-220/9-03N,  IP 54,  N-теплый, 220W, 9Вт. 480Лм",null,{"v":2736.5814,"d":"2,736.58 р."}]
["P3013","Светильник SSO-220/4-01W,  IP 20, W-холодный, 220W, 4Вт, 195Лм",null,{"v":1740.47540625,"d":"1,740.48 р."}]
["P3014","Светильник SSO-220/4-01N,  IP 20, N-теплое, 220W, 4Вт, 150Лм",null,{"v":1740.47540625,"d":"1,740.48 р."}]
["P3015","Светильник SSO-220/5-02W,  IP 20, W-холодный, 220W, 5Вт, 315Лм",null,{"v":2410.16698125,"d":"2,410.17 р."}]
["P3016","Светильник SSO-220/5-02N,  IP 20, N-теплое, 220W, 5Вт, 240Лм",null,{"v":2410.16698125,"d":"2,410.17 р."}]
["P3017","Светильник SSO-220/9-02W,  IP 20, W-холодный, 220W, 9Вт, 630Лм",null,{"v":2790.7830562500003,"d":"2,790.78 р."}]
["P3018","Светильник SSO-220/9-02N,  IP 20, N-теплое, 220W, 9Вт, 480Лм",null,{"v":2790.7830562500003,"d":"2,790.78 р."}]
[]
["Светодиодные светильники уличные и промышленные"]
[]
["K4001","Светодиодный светильник SVETECO 24 Led/ 2688Лм /30 Вт /Широкая, Osram, 5500K",null,{"v":10350,"d":"10,350.00 р."}]
["K4002","Светодиодный светильник SVETECO 24 Led/ 3300Лм /40 Вт /Широкая, Osram, 5500K",null,{"v":10867.5,"d":"10,867.50 р."}]
["K4003","Светодиодный светильник SVETECO 48 Led/ 5376Лм /60 Вт /Широкая, Osram, 5500K",null,{"v":17250,"d":"17,250.00 р."}]
["K4004","Светодиодный светильник SVETECO 48 Led/ 6624Лм /80 Вт /Широкая, Osram, 5500K",null,{"v":18112.5,"d":"18,112.50 р."}]
["K4005","Светодиодный светильник SVETECO 72 Led/ 9936Лм /120 Вт /Широкая, Osram, 5500K",null,{"v":23000,"d":"23,000.00 р."}]
["K4006","Светодиодный светильник SVETECO 96 Led/ 10752Лм /120 Вт /Широкая, Osram, 5500K",null,{"v":28749.999999999996,"d":"28,750.00 р."}]
["K4007","Светодиодный светильник SVETECO 96 Led/ 13248Лм /160 Вт /Широкая, Osram, 5500K",null,{"v":29899.999999999996,"d":"29,900.00 р."}]
[]
["P4001","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 20Вт, 1900Лм",null,{"v":8531.688643577296,"d":"8,531.69 р."}]
["P4002","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 27Вт, 1500Лм",null,{"v":8531.8339575,"d":"8,531.83 р."}]
["P4003","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Edison, 27Вт, 1900Лм",null,{"v":9446.781054541636,"d":"9,446.78 р."}]
["P4004","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Edison, 27Вт, 1500Лм",null,{"v":9447.222500625,"d":"9,447.22 р."}]
["P4005","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 27Вт, 1900Лм",null,{"v":11007.254429028166,"d":"11,007.25 р."}]
["P4006","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 27Вт, 1500Лм",null,{"v":11006.773351875001,"d":"11,006.77 р."}]
["P4007","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Osram, 27Вт, 1900Лм",null,{"v":12247.10143997382,"d":"12,247.10 р."}]
["P4008","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Osram, 27Вт, 1500Лм",null,{"v":12246.454132500001,"d":"12,246.45 р."}]
["P4009","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, W-холодное, D-косинусная, 5-на стену, Edison, 27Вт, 1900Лм",null,{"v":8242.712092746453,"d":"8,242.71 р."}]
["P4010","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, N-теплое, D-косинусная, 5-на стену, Edison, 27Вт, 1500Лм",null,{"v":8242.919055,"d":"8,242.92 р."}]
["P4011","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, W-холодное, D-косинусная, 5-на стену, Osram, 27Вт, 1900Лм",null,{"v":10733.414745145681,"d":"10,733.41 р."}]
["P4012","Светодиодный светильник SSU-220/20-01, N-теплое, D-косинусная, 5-на стену, Osram, 27Вт, 1500Лм",null,{"v":10734.07306125,"d":"10,734.07 р."}]
[]
["P4013","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 27Вт, 2470Лм",null,{"v":9628.423457921028,"d":"9,628.42 р."}]
["P4014","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 27Вт, 1950Лм",null,{"v":9628.5313425,"d":"9,628.53 р."}]
["P4015","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Edison, 27Вт, 2470Лм",null,{"v":11176.51212308631,"d":"11,176.51 р."}]
["P4016","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Edison, 27Вт, 1950Лм",null,{"v":11176.28974875,"d":"11,176.29 р."}]
["P4017","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 27Вт, 2470Лм",null,{"v":16368.45748634712,"d":"16,368.46 р."}]
["P4018","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 27Вт, 1950Лм",null,{"v":16367.91366,"d":"16,367.91 р."}]
["P4019","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Osram, 27Вт, 2470Лм",null,{"v":14531.392270351005,"d":"14,531.39 р."}]
["P4020","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Osram, 27Вт, 1950Лм",null,{"v":14531.24035125,"d":"14,531.24 р."}]
["P4021","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, W-холодное, D-косинусная, 4-подвесное, Edison, 27Вт, 2470Лм",null,{"v":9219.728050317393,"d":"9,219.73 р."}]
["P4022","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, N-теплое, D-косинусная, 4-подвесное, Edison, 27Вт, 1950Лм",null,{"v":9220.217934375001,"d":"9,220.22 р."}]
["P4023","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, W-холодное, D-косинусная, 4-подвесное, Osram, 27Вт, 2470Лм",null,{"v":11985.646465412654,"d":"11,985.65 р."}]
["P4024","Светодиодный светильник SSU-220/27-01, N-теплое, D-косинусная, 4-подвесное, Osram, 27Вт, 1950Лм",null,{"v":11985.546286875,"d":"11,985.55 р."}]
[]
["P4025","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 30Вт, 3100Лм",null,{"v":9907.767457057502,"d":"9,907.77 р."}]
["P4026","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 30Вт, 2450Лм",null,{"v":9907.127855625,"d":"9,907.13 р."}]
["P4027","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Edison, 30Вт, 3100Лм",null,{"v":10994.869719706845,"d":"10,994.87 р."}]
["P4028","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Edison, 30Вт, 2450Лм",null,{"v":10994.980906875,"d":"10,994.98 р."}]
["P4029","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 30Вт, 3100Лм",null,{"v":12880.097694174796,"d":"12,880.10 р."}]
["P4030","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 30Вт, 2450Лм",null,{"v":12880.29805125,"d":"12,880.30 р."}]
["P4031","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Osram, 30Вт, 3100Лм",null,{"v":14448.827541542205,"d":"14,448.83 р."}]
["P4032","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Osram, 30Вт, 2450Лм",null,{"v":14448.693236250001,"d":"14,448.69 р."}]
["P4033","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, W-холодное, D-косинусная, 4-подвесное, Edison, 30Вт, 3100Лм",null,{"v":9494.943813013439,"d":"9,494.94 р."}]
["P4034","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, N-теплое, D-косинусная, 4-подвесное, Edison, 30Вт, 2450Лм",null,{"v":9494.392280625,"d":"9,494.39 р."}]
["P4035","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, W-холодное, D-косинусная, 4-подвесное, Osram, 30Вт, 3100Лм",null,{"v":12246.454132500001,"d":"12,246.45 р."}]
["P4036","Светодиодный светильник SSU-220/30-01, N-теплое, D-косинусная, 4-подвесное, Osram, 30Вт, 2450Лм",null,{"v":12247.10143997382,"d":"12,247.10 р."}]
[]
["P4045","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 45Вт, 3400Лм",null,{"v":12659.925084017927,"d":"12,659.93 р."}]
["P4046","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 45Вт, 3000Лм",null,{"v":12659.189707500002,"d":"12,659.19 р."}]
["P4047","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Edison, 45Вт, 3400Лм",null,{"v":13691.98419412803,"d":"13,691.98 р."}]
["P4048","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Edison, 45Вт, 3000Лм",null,{"v":13692.502700625002,"d":"13,692.50 р."}]
["P4049","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 45Вт, 3400Лм",null,{"v":16457.90260922325,"d":"16,457.90 р."}]
["P4050","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 45Вт, 3000Лм",null,{"v":16457.831053125003,"d":"16,457.83 р."}]
["P4051","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Osram, 45Вт, 3400Лм",null,{"v":17819.858450625,"d":"17,819.86 р."}]
["P4052","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Osram, 45Вт, 3000Лм",null,{"v":17820.22063456866,"d":"17,820.22 р."}]
[]
["P4065","Светодиодный светильник SSU-220/45-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 45Вт, 4180Лм",null,{"v":13056.235782300271,"d":"13,056.24 р."}]
["P4066","Светодиодный светильник SSU-220/45-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 45Вт, 3300Лм",null,{"v":13055.710670625002,"d":"13,055.71 р."}]
["P4067","Светодиодный светильник SSU-220/45-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Edison, 45Вт, 4180Лм",null,{"v":15428.59565674014,"d":"15,428.60 р."}]
["P4068","Светодиодный светильник SSU-220/45-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Edison, 45Вт, 3300Лм",null,{"v":15428.940226875,"d":"15,428.94 р."}]
["P4069","Светодиодный светильник SSU-220/45-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 45Вт, 4180Лм",null,{"v":16994.573346480556,"d":"16,994.57 р."}]
["P4070","Светодиодный светильник SSU-220/45-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 45Вт, 3300Лм",null,{"v":16994.387300625003,"d":"16,994.39 р."}]
["P4071","Светодиодный светильник SSU-220/45-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Osram, 45Вт, 4180Лм",null,{"v":20090.75067681108,"d":"20,090.75 р."}]
["P4072","Светодиодный светильник SSU-220/45-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Osram, 45Вт, 3300Лм",null,{"v":20091.378168749998,"d":"20,091.38 р."}]
["P4073","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, W-холодное, D-косинусная, 4-подвесное, Edison, 45Вт, 4180Лм",null,{"v":12247.10143997382,"d":"12,247.10 р."}]
["P4074","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, N-теплое, D-косинусная, 4-подвесное, Edison, 45Вт, 3300Лм",null,{"v":12246.454132500001,"d":"12,246.45 р."}]
["P4075","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, W-холодное, D-косинусная, 4-подвесное, Osram, 45Вт, 4180Лм",null,{"v":15824.906355022382,"d":"15,824.91 р."}]
["P4076","Светодиодный светильник SSU-220/40-01, N-теплое, D-косинусная, 4-подвесное, Osram, 45Вт, 3300Лм",null,{"v":15825.46119,"d":"15,825.46 р."}]
[]
["P4077","Светодиодный светильник SSU-220/40-02 \"Кобра\", W-холодное, L-полуширокая, IP 54, 45Вт, 4000Лм",null,{"v":10236.650293479277,"d":"10,236.65 р."}]
[]
["P4095","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 80Вт, 7600Лм",null,{"v":19519.67796921681,"d":"19,519.68 р."}]
["P4096","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 80Вт, 6000Лм",null,{"v":19519.44458625,"d":"19,519.44 р."}]
["P4097","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Edison, 80Вт, 7600Лм",null,{"v":24791.435903659425,"d":"24,791.44 р."}]
["P4098","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Edison, 80Вт, 6000Лм",null,{"v":24792.141556874998,"d":"24,792.14 р."}]
["P4099","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 80Вт, 7600Лм",null,{"v":25457.458049383815,"d":"25,457.46 р."}]
["P4100","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 80Вт, 6000Лм",null,{"v":25456.940643750004,"d":"25,456.94 р."}]
["P4101","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Osram, 80Вт, 7600Лм",null,{"v":32200.244235436938,"d":"32,200.24 р."}]
["P4102","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Osram, 80Вт, 6000Лм",null,{"v":32200.745128125003,"d":"32,200.75 р."}]
["P4103","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, W-холодное, D-косинусная, 4-подвесное, Edison, 80Вт, 7600Лм",null,{"v":20572.378261529117,"d":"20,572.38 р."}]
["P4104","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, N-теплое, D-косинусная, 4-подвесное, Edison, 80Вт, 6000Лм",null,{"v":20571.9203025,"d":"20,571.92 р."}]
["P4105","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, W-холодное, D-косинусная, 4-подвесное, Osram, 80Вт, 7600Лм",null,{"v":25457.458049383815,"d":"25,457.46 р."}]
["P4106","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, N-теплое, D-косинусная, 4-подвесное, Osram, 80Вт, 6000Лм",null,{"v":25456.940643750004,"d":"25,456.94 р."}]
["P4107","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, W-холодное, D-косинусная, 5-на стену, Edison, 80Вт, 7600Лм",null,{"v":21453.405566250003,"d":"21,453.41 р."}]
["P4108","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, N-теплое, D-косинусная, 5-на стену, Edison, 80Вт, 6000Лм",null,{"v":21453.405566250003,"d":"21,453.41 р."}]
["P4109","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, W-холодное, D-косинусная, 5-на стену, Osram, 80Вт, 7600Лм",null,{"v":27889.132425,"d":"27,889.13 р."}]
["P4110","Светодиодный светильник SSU-220/80-01, N-теплое, D-косинусная, 5-на стену, Osram, 80Вт, 6000Лм",null,{"v":27889.132425,"d":"27,889.13 р."}]
[]
["P4119","Светодиодный светильник SSU-220/160-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 160Вт, 15200Лм",null,{"v":36102.80375046681,"d":"36,102.80 р."}]
["P4120","Светодиодный светильник SSU-220/160-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Edison, 160Вт, 12000Лм",null,{"v":36102.570367500004,"d":"36,102.57 р."}]
["P4121","Светодиодный светильник SSU-220/160-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Edison, 160Вт, 15200Лм",null,{"v":41144.75652305823,"d":"41,144.76 р."}]
["P4122","Светодиодный светильник SSU-220/160-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Edison, 160Вт, 12000Лм",null,{"v":41145.314660625,"d":"41,145.31 р."}]
["P4123","Светодиодный светильник SSU-220/160-01, W-холодное, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 160Вт, 15200Лм",null,{"v":43346.48262462662,"d":"43,346.48 р."}]
["P4124","Светодиодный светильник SSU-220/160-01, N-теплое, D-косинусная, 1-консольное, Osram, 160Вт, 12000Лм",null,{"v":43346.07970875,"d":"43,346.08 р."}]
["P4125","Светодиодный светильник SSU-220/160-01, W-холодное, S-широкая, 1-консольное, Osram, 160Вт, 15200Лм",null,{"v":48025.15059045932,"d":"48,025.15 р."}]
["P4126","Светодиодный светильник SSU-220/160-01, N-теплое, S-широкая, 1-консольное, Osram, 160Вт, 12000Лм",null,{"v":48024.7322625,"d":"48,024.73 р."}]