{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["прайс_лист"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"прайс_лист","index":0,"n_rows":446,"n_cols":3,"rows_kept":446,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Наименование","Цена за еденицу","Примечание"]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 1200 (Китай)",7000,"Мощность – 0.9 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 26,7 кг"]
["Бензогенератор\nHerz IG-1000-OF",8190,"Мощность – 0.9 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 25.8 / 23 кг"]
["Бензогенератор\nERGOMAX ER 2800",10000,"Мощность – 2.0 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 43 кг"]
["Бензогенератор\nERGOMAX ER 3400",10160,"Мощность – 2.5 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 45,2 кг"]
["Бензогенератор\nERGOMAX ER 3400E",12140,"Мощность – 2.5 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 49,3 кг"]
["Бензогенератор\nMUSTANG CPG3000",12428,"Мощность – 2.5 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 48,0 кг"]
["Бензогенератор\nERGOMAX ER 1000 i",13850,"Мощность – 0.9 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 17 кг"]
["Бензогенератор\nHerz IG-1000",13990,"Мощность – 0.9 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 13 кг"]
["Бензогенератор\nMitsui Power ECO ZM2500",14440,"Мощность – 2.0 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 64 кг"]
["Бензогенератор\nMUSTANG CPG3000E2",15383,"Мощность – 2.5 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 54,0 кг"]
["Бензогенератор\nMitsui Power ECO ZM3500",15580,"Мощность – 2.5 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 64 кг"]
["Бензогенератор\nHerz IG-3000-OFE",15990,"Мощность – 2.6 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 35 / 40,6 кг"]
["Бензогенератор\nMUSTANG CPG3000E2T",16711,"Мощность – 2.5 кВт\nКоличество фаз: Трехфазный\nВес – 54,0 кг"]
["Бензогенератор\nERGOMAX ER 4000",17180,"Мощность – 3.0 кВт\nКоличество фаз: Однофазный\nВес – 68 кг"]
["Виброплита\nTSS VP50",18417,"Мощность – 1.9 кВт\nВес – 50 кг"]
["Бензогенератор Europower EPSi1000",40215,"Бензиновый генератор (инвертор) в шумозащитном кожухе &lt;b&gt;Europower EPSi1000&lt;/b&gt;, спроектирован на основе компактного бензинового двигателя Honda GXH-50 (Япония). "]
["Бензогенератор Europower EPSi2000",49047,"Бензиновый генератор (инвертор) в шумозащитном кожухе Europower EPSi2000, спроектирован на основе компактного бензинового двигателя Honda GXH-100 (Япония). "]
["Бензогенератор Europower EP2500",26826,"Бензиновый генератор EP-2500 (Honda), изготовлен на основе бензинового двигателя Honda GX-160 (Япония) и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора Sincro."]
["Бензогенератор Europower EP3300",31432,"Бензиновый генератор Europower EP-3300, изготовлен по классической схеме на основе бензинового двигателя Honda GX-200 (Япония) и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора Sincro."]
["Бензогенератор Europower EP3300/11",42874,"Бензиновый генератор Europower EP-3300/11, спроектирован по классической схеме на основе бензинового двигателя Honda GX-200 (Япония) и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора Sincro."]
["Бензогенератор Europower EP4100",43207,"Бензиновый генератор Europower EP-4100 (Honda), спроектирован по классической схеме на основе бензинового двигателя Honda GX-270 (Япония) и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора Sincro."]
["Бензогенератор Europower EP4100E",628159,"Бензиновый генератор Europower EP-4100E (Honda), спроектирован по классической схеме на основе бензинового двигателя Honda GX-270 (Япония) и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора Sincro."]
["Бензогенератор Europower EP4100LN",55029,"Бензиновый генератор Europower EP-4100LN (Honda), спроектирован по классической схеме на основе бензинового двигателя Honda GX-270 (Япония) и синхронного саморегулирующегося необслуживаемого генератора Sincro."]
["Бензогенератор SDMO INEO 1000",20654,"Бытовая низкошумная генераторная установка для использования при кратковременных отключениях электроэнергии или как мобильный источник. Обеспечивает работу бытовой техники небольшой мощности, в том числе компьютеров. Инверторная технология гарантирует высокое качество выходной электроэнергии."]
["Бензогенератор SDMO INEO 2000",26874,"Бытовая низкошумная генераторная установка для использования при кратковременных отключениях электроэнергии или как мобильный источник. Обеспечивает работу бытовой техники небольшой мощности, в том числе компьютеров. Инверторная технология гарантирует высокое качество выходной электроэнергии."]
["Бензогенератор SDMO PERFORM 3000",28417,"Бытовая установка для эксплуатации средней интесивности в загородных условиях, на дачах и т.д., в качестве резервного источника при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор SDMO PERFORM 4500",36920,"Бытовая установка для эксплуатации средней интесивности в загородных условиях, на дачах и т.д., в качестве резервного источника при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор SDMO PERFORM 5500 T",53415,"Бытовая установка для эксплуатации средней интесивности в загородных условиях, на дачах и т.д., в качестве резервного источника при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор SDMO PERFORM 6500",58543,"Бытовая установка для эксплуатации средней интесивности в загородных условиях, на дачах и т.д., в качестве резервного источника при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор SDMO Technic 9000 TE AUTO",136552,"Генератор SDMO TECHNIC 9000 TE предназначен для эксплуатации высокой интенсивности при питании электроинструмента, при сбоях основной электросети в качестве резервного источника с большим временем автономной работы. Генератор TECHNIC 9000 TE оснащен гильзованным двигателем Kohler OHV."]
["Бензогенератор SDMO Technic 9000 TE",92871,"Генератор SDMO TECHNIC 9000 TE предназначен для эксплуатации высокой интенсивности при питании электроинструмента, при сбоях основной электросети в качестве резервного источника с большим временем автономной работы. Генератор TECHNIC 9000 TE оснащен гильзованным двигателем Kohler OHV."]
["Бензогенератор Hyundai HHY2500F",15999,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор Hyundai HHY3000FE",19999,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор Hyundai HHY5000F",28999,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор Hyundai HHY5000FE",31999,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор Hyundai HHY7000F",31999,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор Hyundai HHY7000FE ATS",45999,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор Hyundai HHY7000FE",37999,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор Hyundai HHY9000FE ATS",48999,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор Hyundai HHY9000FE",39999,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии"]
["Бензогенератор SDMO HX 3000",31194,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV"]
["Бензогенератор SDMO HX 4000",41877,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV"]
["Бензогенератор SDMO HX 5000 T",60038,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV"]
["Бензогенератор SDMO HX 7500 T-2",71961,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV"]
["Бензогенератор SDMO HX 6000-2 ",58543,"Генераторная установка для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV."]
["Бензогенератор SDMO Technic 15000 TE AVR",169475,"Генераторная установка с большим временем автономной работы для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена двигателем Kohler, электростартером и герметичным аккумулятором. Данная генераторная установка может поставляться с пультом автоматического запуска R05A."]
["Бензогенератор SDMO Technic 20000 TE AVR C",252631,"Генераторная установка с большим временем автономной работы для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена двигателем Kohler, электростартером и герметичным аккумулятором. Данная генераторная установка может поставляться с пультом автоматического запуска R05A."]
["Бензогенератор SDMO Technic 10000 E AVR",158792,"Генераторная установка с большим временем автономной работы для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена новым двигателем Kohler, электростартером и герметичным аккумулятором. Данная генераторная установка может поставляться с пультом автоматического запуска R05A."]
["Бензогенератор SDMO SH 6000 E AUTO",125043,"Генераторная установка с большим временем автономной работы для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV"]
["Бензогенератор SDMO SH 6000-2",61961,"Генераторная установка с большим временем автономной работы для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV"]
["Бензогенератор SDMO SH 7500 T-2",85037,"Генераторная установка с большим временем автономной работы для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV"]
["Бензогенератор SDMO SH 6000 E",81362,"Генераторная установка с большим временем автономной работы для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV, электростартером и герметичным аккумулятором. Данная генераторная установка может поставляться с пультом автоматического запуска R05A."]
["Бензогенератор SDMO SH 7500 TE-2",100420,"Генераторная установка с большим временем автономной работы для интенсивной эксплуатации на строительных площадках для питания инструмента, а также для резервного электроснабжения при кратковременных отключениях электроэнергии. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV, электростартером и герметичным аккумулятором. Данная генераторная установка может поставляться с пультом автоматического запуска R05A."]
["Дизельная электростанция SDMO T12KM-IV",581249,"Дизель-генератор SDMO на базе промышленного двигателя Mitsubishi для постоянного и резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T12KM",472045,"Дизель-генератор SDMO на базе промышленного двигателя Mitsubishi для постоянного и резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T17KM-IV",700186,"Дизель-генератор SDMO на базе промышленного двигателя Mitsubishi для постоянного и резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T17KM",555372,"Дизель-генератор SDMO на базе промышленного двигателя Mitsubishi для постоянного и резервного электроснабжения."]
["Дизельгенератор SDMO DX 6000 TE XL AUTO",170543,"Дизель-генератор для интенсивной эксплуатации в тяжелых режимах при питании профессионального инструмента, в качестве резервного источника при отключении электроэнергии. Установка оснащена высоконадежным двигателем Yanmar и топливным баком большой емкости, электростартером и герметичным аккумулятором."]
["Дизельгенератор SDMO DX 6000 TE XL",126862,"Дизель-генератор для интенсивной эксплуатации в тяжелых режимах при питании профессионального инструмента, в качестве резервного источника при отключении электроэнергии. Установка оснащена высоконадежным двигателем Yanmar и топливным баком большой емкости, электростартером и герметичным аккумулятором."]
["Дизельная электростанция SDMO J33K-IV",677443,"Дизельная генераторная установка SDMO на базе высокооборотного (3000 об/мин) промышленного двигателя Mitsubishi для резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO J33K",532630,"Дизельная генераторная установка SDMO на базе высокооборотного (3000 об/мин) промышленного двигателя Mitsubishi для резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T20HK",492746,"Дизельная генераторная установка SDMO на базе высокооборотного (3000 об/мин) промышленного двигателя Mitsubishi для резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T22K-IV",671176,"Дизельная генераторная установка SDMO на базе высокооборотного (3000 об/мин) промышленного двигателя Mitsubishi для резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T22K",526362,"Дизельная генераторная установка SDMO на базе высокооборотного (3000 об/мин) промышленного двигателя Mitsubishi для резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T27HK",492746,"Дизельная генераторная установка SDMO на базе высокооборотного (3000 об/мин) промышленного двигателя Mitsubishi для резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T33K-IV",703320,"Дизельная генераторная установка SDMO на базе высокооборотного (3000 об/мин) промышленного двигателя Mitsubishi для резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T33K",558506,"Дизельная генераторная установка SDMO на базе высокооборотного (3000 об/мин) промышленного двигателя Mitsubishi для резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T9KM-IV ",517294,"Дизельная генераторная установка SDMO на базе промышленного двигателя Mitsubishi для постоянного и резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T9KM",408090,"Дизельная генераторная установка SDMO на базе промышленного двигателя Mitsubishi для постоянного и резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T15HK-IV",474846,"Дизельная генераторная установка на базе высокооборотного (3000 об/мин) промышленного двигателя Mitsubishi для резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T15HK",365643,"Дизельная генераторная установка на базе высокооборотного (3000 об/мин) промышленного двигателя Mitsubishi для резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T12K-IV ",511359,"Дизельная генераторная установка на базе промышленного двигателя Mitsubishi для постоянного и резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T12K",402155,"Дизельная генераторная установка на базе промышленного двигателя Mitsubishi для постоянного и резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T16K-IV",539134,"Дизельная генераторная установка на базе промышленного двигателя Mitsubishi для постоянного и резервного электроснабжения."]
["Дизельная электростанция SDMO T16K",450062,"Дизельная генераторная установка на базе промышленного двигателя Mitsubishi для постоянного и резервного электроснабжения."]
["Бензогенератор Honda EG5500CXS (сборка Китай)",85900,"Для потребителей с трудным запуском, например, для маленьких компрессоров и аппаратов для сварки синтетических материалов, миниэлектростанции ЕМ с автоматическим регулированием напряжения являются идеальными источниками тока."]
["Бензогенератор Honda EM65is",158000,"Легкая и компактная  миниэлектростанция EM65is идеально подходит для снабжения энергией в случае отсутствия электричества там, где используються компьютеры и электронное оборудование: в офисах, домах, магазинах."]
["Бензогенератор Honda EU10i",44900,"Маленькие переносные миниэлектростанции Honda - это новый стандарт в области генерации мобильного тока. Компактный тип конструкции этих миниэлектростанций позволяет экономить до 50% массы по сравнению с обычными миниэлектростанциями."]
["Бензогенератор Honda EU20i",62900,"Маленькие переносные миниэлектростанции Honda - это новый стандарт в области генерации мобильного тока. Компактный тип конструкции этих миниэлектростанций позволяет экономить до 50% массы по сравнению с обычными миниэлектростанциями."]
["Бензогенератор Honda EP2500CX (сборка Китай)",35900,"Миниэлектростанции серии EP2500CX: топливный бак большой емкости; измеритель уровня топлива; «бесшумный» глушитель большого объема; вольтметр; вывод постоянного тока; автоматический размыкатель цепи переменного/постоянного тока."]
["Бензогенератор Honda ECT7000",73900,"Миниэлектростанции серии ЕС - компактные и мощные миниэлектростанции для интенсивной эксплуатации подходят для стройки, с большой продолжительностью автономной работы"]
["Бензогенератор Hyundai HY12000LE-3",149000,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор Hyundai HY12000LE",142999,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор Hyundai HY3100L",21999,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор Hyundai HY3100LE",25999,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор Hyundai HY3100S",22999,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор Hyundai HY3100SE",26999,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор Hyundai HY7000SE-3",46999,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор Hyundai HY7000SE",44999,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор Hyundai HY9000",40999,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор Hyundai HY9000SE-3",51999,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор Hyundai HY9000SE",49999,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор Hyundai HY9000SER",59999,"Миниэлектростанция может работать продолжительное время, удобна в обращении, долговечна, отличается низким уровнем вибрации и шума "]
["Бензогенератор SDMO Alize 6000 E AUTO",227087,"Низкошумная генераторная установка для интенсивной эксплуатации в местах с повышщенными требованиям к шуму. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV и топливным баком большой емкости"]
["Бензогенератор SDMO Alize 6000 E",183405,"Низкошумная генераторная установка для интенсивной эксплуатации в местах с повышщенными требованиям к шуму. Оснащена профессиональным двигателем HONDA OHV и топливным баком большой емкости"]
["Дизельгенератор SDMO Diesel 10000E XL AUTO ",252593,"Портативная генераторная установка на базе двигателя Kohler (США). Установка оснащена электростартером и аккумулятором и предназначена для интенсивной эксплуатации (более 1000 часов в год) для питания электроинструмента, а также при сбоях основной электросети в качестве резервного источника питания."]
["Дизельгенератор SDMO Diesel 4000",73499,"Портативная генераторная установка на базе двигателя Kohler (США). Установка смонтирована в новой эргономичной раме с современным дизайном. Установка предназначена для эксплуатации в быту и строительстве для питания электроинструмента, а также при сбоях основной электросети в качестве резервного источника питания."]
["Дизельгенератор SDMO Diesel 4000E XL AUTO",142820,"Портативная генераторная установка на базе двигателя Kohler (США). Установка смонтирована в новой эргономичной раме с современным дизайном. Установка предназначена для эксплуатации в быту и строительстве для питания электроинструмента, а также при сбоях основной электросети в качестве резервного источника питания."]
["Дизельгенератор SDMO Diesel 4000E XL",99138,"Портативная генераторная установка на базе двигателя Kohler (США). Установка смонтирована в новой эргономичной раме с современным дизайном. Установка предназначена для эксплуатации в быту и строительстве для питания электроинструмента, а также при сбоях основной электросети в качестве резервного источника питания."]
["Дизельгенератор SDMO Diesel 6000 E XL AUTO ",165672,"Портативная генераторная установка на базе двигателя Kohler (США). Установка смонтирована в новой эргономичной раме с современным дизайном. Установка рассчитана на профессиональное использование для питания электроинструмента, а также в качестве резервного источника питания при сбоях основной электросети."]
["Дизельгенератор SDMO Diesel 6000 E XL",116103,"Портативная генераторная установка на базе двигателя Kohler (США). Установка смонтирована в новой эргономичной раме с современным дизайном. Установка рассчитана на профессиональное использование для питания электроинструмента, а также в качестве резервного источника питания при сбоях основной электросети."]
["Дизельгенератор SDMO Diesel 6500 TE XL AUTO",179132,"Портативная генераторная установка на базе двигателя Kohler (США). Установка смонтирована в новой эргономичной раме с современным дизайном. Установка рассчитана на профессиональное использование для питания электроинструмента, а также в качестве резервного источника питания при сбоях основной электросети."]
["Дизельгенератор SDMO Diesel 6500 TE XL",129563,"Портативная генераторная установка на базе двигателя Kohler (США). Установка смонтирована в новой эргономичной раме с современным дизайном. Установка рассчитана на профессиональное использование для питания электроинструмента, а также в качестве резервного источника питания при сбоях основной электросети."]
["Бензогенератор GrantVolt GVB 6000 M",54364,"Предназначен для професиональных и бытовых целей, выход 230В 50Гц. Установлен японский двигатель VANGARD"]
["Бензогенератор GrantVolt GVB 9000 T",76822,"Предназначен для професиональных целей, выход 400В 50Гц. Установлен японский двигатель VANGARD."]
["Бензогенератор GrantVolt GVB 7000 T",72264,"Предназначен для професиональных целей, и питания строительного и иного оборудования 400В 50Гц. Выходная мощность 9кВа  Установлен японский двигатель VANGARD."]
["Бензогенератор GrantVolt GVB 13500 T ES 35L",139069,"Предназначен для професиональных целей,питание строительного оборудования и инструментов с напряжением 400В 50Гц.    Выходная мощность 13.5 кВа. Установлен японский двигатель VANGARD."]
["Бензогенератор GrantVolt GVB 13500 T ES",139164,"Предназначен для професиональных целей,питание строительного оборудования и инструментов с напряжением 400В 50Гц.    Выходная мощность 13.5 кВа. Установлен японский двигатель VANGARD."]
["Сварочный генератор GrantVolt GVB 200 AC",81855,"Сварочные бензогенераторы серии GVB с двигателем Briggs&amp;Stratton  мощностью от 7 кВА до 10 кВА предназначены для эксплуатации различными организациями, аварийными службами, для применения в полевых условиях как в качестве обычного генератора, так и сварочного агрегата. Применяются для генерации постоянного и переменного тока ( в зависимости от модели)."]
["Сварочный генератор GrantVolt GVB 220 DC",93108,"Сварочные бензогенераторы серии GVB с двигателем Briggs&amp;Stratton  мощностью от 7 кВА до 10 кВА предназначены для эксплуатации различными организациями, аварийными службами, для применения в полевых условиях как в качестве обычного генератора, так и сварочного агрегата. Применяются для генерации постоянного и переменного тока ( в зависимости от модели)."]
["Сварочный генератор GrantVolt GVI 200 AC",75018,"Сварочные бензогенераторы серии GVI с двигателем RAS  мощностью от 7 кВА до 10 кВА предназначены для эксплуатации различными организациями, аварийными службами, для применения в полевых условиях как в качестве обычного генератора, так и сварочного агрегата. Применяются для генерации постоянного и переменного тока ( в зависимости от модели)."]
["Бензогенератор Mustang CPG3000E2",15383,"Четырехтактный генератор средней мощности с увеличенным баком рассчитанный на длительную работу."]
["Бензогенератор Mustang CPG5000",22075,"Четырехтактный генератор средней мощности с увеличенным баком рассчитанный на длительную работу."]
["Сварочный генератор Ayerbe AY 170 K DC",74828,"Четырехтактный сварочный генератор средней мощности с большим баком рассчитанный на длительную работу."]
["Сварочный генератор Ayerbe AY 180 K AC",65380,"Четырехтактный сварочный генератор средней мощности с большим баком рассчитанный на длительную работу."]
["Сварочный генератор Ayerbe AY 200 K AC",75303,"Четырехтактный сварочный генератор средней мощности с большим баком рассчитанный на длительную работу."]
["Сварочный генератор Ayerbe AY 220T H DC",106070,"Четырехтактный сварочный генератор средней мощности с большим баком рассчитанный на длительную работу."]
["Сварочный генератор Ayerbe AY 220T K DC",93298,"Четырехтактный сварочный генератор средней мощности с большим баком рассчитанный на длительную работу."]
["Сварочный генератор Mustang CGW210",42315,"Четырехтактный сварочный генератор средней мощности с большим баком рассчитанный на длительную работу."]
["Сварочный генератор Mustang CGW210E1",44880,"Четырехтактный сварочный генератор средней мощности с большим баком рассчитанный на длительную работу."]
["Дизельгенератор SDMO DX 6000 E XL AUTO",160012,"Электростанция для интенсивной эксплуатации в тяжелых режимах при питании профессионального инструмента, в качестве резервного источника при отключении электроэнергии. Оснащена высоконадежным двигателем Yanmar и топливным баком большой емкости, электростартером и герметичным аккумулятором."]
["Дизельгенератор SDMO DX 6000 E XL",116331,"Электростанция для интенсивной эксплуатации в тяжелых режимах при питании профессионального инструмента, в качестве резервного источника при отключении электроэнергии. Оснащена высоконадежным двигателем Yanmar и топливным баком большой емкости, электростартером и герметичным аккумулятором."]
["Бензогенератор GrantVolt GV 8500 M ES",41023,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 10000 M ES 25L",119839,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 10000 M ES 35L",119697,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 10000 M ES L",119697,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 2600 M",20749,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 3600 M",25259,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 6600 M 25L",53747,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 6600 M ES 25L",60537,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 6600 M",49617,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 7000 T 25L",62626,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 7000 T ES 25L",70982,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 7000 T",57356,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 9000 T 25L",67089,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 9000 T ES 25L",76680,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GVI 9000 T",63433,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна."]
["Бензогенератор GrantVolt GV 2500 M",20606,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна. Имеет выход 12V и встроенный стабилизатор напряжения"]
["Бензогенератор GrantVolt GVB 10000 M ES 35L",131899,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна. Может использоваться в комплекте с АВР в котеджах."]
["Бензогенератор GrantVolt GVB 10000 M ES",131994,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна. Может использоваться в комплекте с АВР в котеджах."]
["Бензогенератор GrantVolt GVB 12000 M ES 35L",146143,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна. Может использоваться в комплекте с АВР в котеджах."]
["Бензогенератор GrantVolt GVB 12000 M ES",146238,"Электростанция для питания профессионального инструмента. Используется для многих целей, легка в обращении и производительна. Может использоваться в комплекте с АВР в котеджах."]
["Сварочный генератор Kipor KDE180EW",82210,"Электроустановка KDE180EW необходима на предприятии, дачном участке и используется как автономный источник электропитания, а так же для проведения сварочных работ с максимальной нагрузкой не более 180 А. применяя при этом электроды не более 4,0 мм. Автоматический регулятор напряжения качественно стабилизирует напряжение на выходе даже с максимальной нагрузкой. При понижении уровня масла в дизельном двигателе сварочного агрегата система автоматически отключит его. Для упрощения запуска электроустановки установлен автоматический декомпрессор. Автомат защиты не допустит перегрузок в электроцепи агрегата. Непрерывную работу в течении шести часов обеспечит вместительный топливный бак. Колесный комплект обеспечит удобную и надежную транспортировку. Для снижения вибрации агрегат оснащен жесткой и надежной рамой, а так же применен балансировщик коленчатого вала. Комплектующие установленные в электроустановке используются только высокого качества, что ведет к продлению срока службы агрегата. Надежная система охлаждения, обработка коленчатого вала токами ТВЧ, использование прочного чугуна для изготовления цилиндров, а так же применение хром-вольфрамового сплава в седлах клапанов еще раз доказывает надежность установки."]
["Бензогенератор Ayerbe AY 12500 KE AUTO",181990]
["Бензогенератор Ayerbe AY 12500 KE",142107]
["Бензогенератор Ayerbe AY 16000 KE",160102]
["Бензогенератор Ayerbe AY 16000T KE",163853]
["Бензогенератор Ayerbe AY 20000 VE AUTO",277805]
["Бензогенератор Ayerbe AY 20000 VE",236830]
["Бензогенератор Ayerbe AY 20000T VE AUTO",281651]
["Бензогенератор Ayerbe AY 20000T VE",241530]
["Бензогенератор Ayerbe AY 5000 K",47812]
["Бензогенератор Ayerbe AY 8000 H",79576]
["Бензогенератор Ayerbe AY 8000 HE AUTO",132754]
["Бензогенератор Ayerbe AY 8000 HE",96622]
["Бензогенератор Ayerbe AY 8000 K",63481]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 1000 i",13850]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 1200",7000]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 2000 i",19300]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 2800 i",26400]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 2800",10000]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 3400",10160]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 4000",17180]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 4000E",19980]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 5400",20060]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 5400E",23030]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 6600",21140]
["Бензогенератор ERGOMAX ER 6600E",23590]
["Бензогенератор Europower EP20000TE",279989]
["Бензогенератор Forward FGG-4500AE",21500]
["Бензогенератор Forward FGG-5500AE",22400]
["Бензогенератор Generac GP 2600",28900]
["Бензогенератор Generac GP 6000 E",69900]
["Бензогенератор Generac XG 5600 E",87900]
["Бензогенератор Generac XG 6400 E",99900]
["Бензогенератор Genpower GBG 3500",21349]
["Бензогенератор Genpower GBG 5500 E",40259]
["Бензогенератор Gesan G 12 TF H auto",223156]
["Бензогенератор Gesan G 12000 H L auto",225007]
["Бензогенератор Gesan G 12000 H L электростарт",160957]
["Бензогенератор Gesan G 15 TF H L auto",243809]
["Бензогенератор Gesan G 15 TF H L электростарт",184317]
["Бензогенератор Gesan G 3000 H ",29438]
["Бензогенератор Gesan G 4000 H ",36560]
["Бензогенератор Gesan G 8000 H ",79624]
["Бензогенератор Gesan G 8000 H L электростарт",107684]
["Бензогенератор Gesan G 8000 H L",87173]
["Бензогенератор Gesan G 8000 H электростарт",100373]
["Бензогенератор Green Field 2500PRO",11900]
["Бензогенератор Green Field 3600PRO",13500]
["Бензогенератор Green Field E4500PRO (ATS)",28600]
["Бензогенератор Green Field E5500PRO (ATS)",30900]
["Бензогенератор Green Field E5500PRO",25800]
["Бензогенератор Green Field E7000PRO (ATS)",31700]
["Бензогенератор Green Field E7000PRO",27000]
["Бензогенератор Green Field E8000PRO (ATS)",33300]
["Бензогенератор Green Field E8000PRO",27800]
["Бензогенератор Green Field GF 2500",10700]
["Бензогенератор Green Field GF 2500E",12300]
["Бензогенератор Green Field GF 3600",11500]
["Бензогенератор Green Field GF 3600E",13500]
["Бензогенератор Green Field GF 8000E",27800]
["Бензогенератор Green Field GF 8000E3",29400]
["Бензогенератор Green Field GF12E",87200]
["Бензогенератор Green Field GF12E3",91100]
["Бензогенератор Hammer GNR1000",5990]
["Бензогенератор Hitachi E42SC",36195]
["Бензогенератор Huter DN2100",20800]
["Бензогенератор Huter DN2700",25900]
["Бензогенератор Huter DY12500LX",89200]
["Бензогенератор Huter DY15000LX-3",93900]
["Бензогенератор Huter DY2500L",10100]
["Бензогенератор Huter DY4000L",14800]
["Бензогенератор Huter DY4000LX",17800]
["Бензогенератор Huter DY5000L",20800]
["Бензогенератор Huter DY6500L",22200]
["Бензогенератор Huter DY6500LX - Электростартер ",23700]
["Бензогенератор Huter DY6500LX + аккумулятор + шасси",26680]
["Бензогенератор Huter DY8000LX-3",32600]
["Бензогенератор Huter DY8000LX",29400]
["Бензогенератор Huter DY8000LXA",37550]
["Бензогенератор Hyundai HY1000Si",21999]
["Бензогенератор Hyundai HY2000Si",31999]
["Бензогенератор Hyundai HY3000Si",39990]
["Бензогенератор Kipor IG1000",14808]
["Бензогенератор Kipor IG2000",20376]
["Бензогенератор Kipor IG2600",26976]
["Бензогенератор Kipor KGE12E",77600]
["Бензогенератор Kipor KGE2500X",14080]
["Бензогенератор Kipor KGE4000X",25660]
["Бензогенератор Kipor KGE4000С",22930]
["Бензогенератор Kipor KGE6500C",28090]
["Бензогенератор Kipor KGE6500E",34470]
["Бензогенератор Kipor KGE6500E3",35680]
["Бензогенератор Kipor KGE6500X",31010]
["Бензогенератор Kipor KGE6500Х3",32290]
["Бензогенератор Mitsui Power ECO ZM2500",14440]
["Бензогенератор Mitsui Power ECO ZM3800-E",18810]
["Бензогенератор Mitsui Power ECO ZM5500-E",28690]
["Бензогенератор Mitsui Power ECO ZM6500-E",29260]
["Бензогенератор PATRIOT 2000i",17320]
["Бензогенератор PATRIOT 3000i",27540]
["Бензогенератор PATRIOT 3000IL",28630]
["Бензогенератор PATRIOT SRGE 1500",7599]
["Бензогенератор PATRIOT SRGE 2500",9520]
["Бензогенератор PATRIOT SRGE 3500",10460]
["Бензогенератор PATRIOT SRGE 3500E",14350]
["Бензогенератор PATRIOT SRGE-6500",19950]
["Бензогенератор PATRIOT SRGE-6500E",23450]
["Бензогенератор PATRIOT SRGE-7200E",27650]
["Бензогенератор PATRIOT SRGE-7500E Auto",34650]
["Бензогенератор Pramac E 3200 (PA252SHI000)",27547]
["Бензогенератор Pramac ES 4000 (PE292SHI000)",38544]
["Бензогенератор Pramac ES 5000 (PE402SHI000)",49207]
["Бензогенератор Pramac ES 8000 (PE612SHI000)",60315]
["Бензогенератор Pramac ES 8000 (PE652THI000)",70867]
["Бензогенератор Pramac PMV 3200 (PR262SXIZ00)",16203]
["Бензогенератор Pramac S 12000 (PD103SHBZ0B)",174169]
["Бензогенератор Pramac S 12000 (PD123THBZ0D)",178612]
["Бензогенератор Prorab 10002 EBV",85320]
["Бензогенератор Prorab 1201 PI",13500]
["Бензогенератор Prorab 1211 PI",12960]
["Бензогенератор Prorab 2001 PI",18360]
["Бензогенератор Prorab 2201",9180]
["Бензогенератор Prorab 2202",8640]
["Бензогенератор Prorab 2501 PI",19440]
["Бензогенератор Prorab 2801",10080]
["Бензогенератор Prorab 3100 PIEW",25080]
["Бензогенератор Prorab 4500 EB",21240]
["Бензогенератор Prorab 4501 EB",21240]
["Бензогенератор Prorab 4501",18540]
["Бензогенератор Prorab 4502 EB",21240]
["Бензогенератор Prorab 4502",17640]
["Бензогенератор Prorab 5500 PIEW",35880]
["Бензогенератор Prorab 5503 EBA",28030]
["Бензогенератор Prorab 6100 IEW",30168]
["Бензогенератор Prorab 8000 IEW",33768]
["Бензогенератор Prorab 811 PI",9900]
["Бензогенератор RUCELF PNE-2500VA",12336]
["Бензогенератор RUCELF PNE-3500VA -E",16047]
["Бензогенератор RUCELF PNE-3500VA",13043]
["Бензогенератор RUCELF PSE-7500VA-EW",33048]
["Бензогенератор SDMO PERFORM 7500 T",67331]
["Бензогенератор ZENITH ZH12000DXE",172900]
["Бензогенератор ZENITH ZH13000DXE",185250]
["Бензогенератор ZENITH ZH6000DXE",59280]
["Бензогенератор ZENITH ZH7000DXE",62890]
["Бензогенератор ZENITH ZH9000DXE",152000]
["Газовый генератор Generac 5914 / 6269",198000]
["Газовый генератор Generac 5915 / 6270",231000]
["Газовый генератор Generac 5916 / 6271",269500]
["Дизельгенератор Ayerbe AY 10000 LE",205540]
["Дизельгенератор Ayerbe AY 10000T LE",208864]
["Дизельгенератор Ayerbe AY 12500T LE",225435]
["Дизельгенератор Ayerbe AY 16000 LE",232082]
["Дизельгенератор Ayerbe AY 16000T LE",236830]
["Дизельгенератор Ayerbe AY 5000 Y",92348]
["Дизельгенератор Ayerbe AY 6500 YE",135460]
["Дизельгенератор Ayerbe AY 6500T Y",122213]
["Дизельгенератор Ayerbe AY 6500T YE",138309]
["Дизельгенератор Europower EP 103 DE",292666]
["Дизельгенератор Europower EP 113 TDE ",293901]
["Дизельгенератор Europower EP 163 DE",381976]
["Дизельгенератор Europower EP 193 DE",439759]
["Дизельгенератор Europower EP 243 TDE",428316]
["Дизельгенератор Europower EPS 103 DE (25л)",344847]
["Дизельгенератор Europower EPS 103 DE (58л)",364456]
["Дизельгенератор Europower EPS 113 TDE ",350544]
["Дизельгенератор Europower EPS 163 DE (подогрев)",457089]
["Дизельгенератор Europower EPS 163 DE",445361]
["Дизельгенератор Europower EPS 183 TDE (подогрев)",451344]
["Дизельгенератор Europower EPS 183 TDE",439759]
["Дизельгенератор Europower EPS 193 DE (подогрев)",523846]
["Дизельгенератор Europower EPS 193 DE",506895]
["Дизельгенератор Europower EPS 243 TDE (подогрев) ",530920]
["Дизельгенератор Europower EPS 243 TDE",520760]
["Дизельгенератор Europower EPS 73 DE",300975]
["Дизельгенератор Gesan L 10 MF электростарт",206395]
["Дизельгенератор Gesan L 12 auto",252925]
["Дизельгенератор Gesan L 12 MF auto",261757]
["Дизельгенератор Gesan L 12 MF электростарт",224580]
["Дизельгенератор Gesan L 12 электростарт",211950]
["Дизельгенератор Gesan L 4 MF электростарт",112955]
["Дизельгенератор Gesan L 6 MF auto",183700]
["Дизельгенератор GrantVolt AGV L 12 MS",344419]
["Дизельгенератор GrantVolt AGV L 12 TS",336490]
["Дизельгенератор GrantVolt SGV L 20 TS",472615]
["Дизельгенератор GrantVolt SGV L 25 TS",483345]
["Дизельгенератор Green Field 5 GF-ME",34500]
["Дизельгенератор Green Field 5 GF-ME3",35700]
["Дизельгенератор Green Field GFE 19 EA3",186200]
["Дизельгенератор Hyundai DHY6000LE-3",59999]
["Дизельгенератор Hyundai DHY6000LE",57999]
["Дизельгенератор Hyundai DHY6000SE-3",75999]
["Дизельгенератор Hyundai DHY6000SE",73999]
["Дизельгенератор Hyundai DHY8000LE",61999]
["Дизельгенератор Hyundai DHY8000SE-3",80999]
["Дизельгенератор Hyundai DHY8000SE",78999]
["Дизельгенератор Kipor KDE3500X",34570]
["Дизельгенератор Kipor KDE6500E",44600]
["Дизельгенератор Pramac E 6500 (PA482SYH000)",90528]
["Дизельгенератор Prorab 5001 DEB",32400]
["Дизельгенератор Prorab 5001 DEBV",32400]
["Дизельгенератор SDMO Diesel 10000 E SILENCE AUTO",355064]
["Дизельгенератор SDMO Diesel 10000 E SILENCE",320404]
["Дизельгенератор SDMO Diesel 6000 E Silence ",212677]
["Дизельгенератор TSS SDG 10000E ATS",141624]
["Дизельгенератор TSS SDG 10000E",134064]
["Дизельгенератор TSS SDG 10000E3 ATS",146815]
["Дизельгенератор TSS SDG 10000E3",139205]
["Дизельгенератор TSS SDG 10000ES",158657]
["Дизельгенератор TSS SDG 10000ES3 ATS",172717]
["Дизельгенератор TSS SDG 10000ES3",164357]
["Дизельгенератор TSS SDG 2000C",23184]
["Дизельгенератор TSS SDG 4000E",31500]
["Дизельгенератор TSS SDG 5000E",33012]
["Дизельгенератор TSS SDG 5000ES",42588]
["Дизельная электростанция Europower EP 11 DE",399116]
["Дизельная электростанция Europower EP 14 TDE",398071]
["Дизельная электростанция Europower EP 18 DE",514587]
["Дизельная электростанция Europower EP 20 TDE",469291]
["Дизельная электростанция Europower EP 32 DE",610734]
["Дизельная электростанция Europower EP 40 TDE",673123]
["Дизельная электростанция Europower EP 8 DE",333546]
["Дизельная электростанция Europower EPS 14 TDE",491892]
["Дизельная электростанция Europower EPS 20 TDE",565628]
["Дизельная электростанция Europower EPS 8 DE",409372]
["Дизельная электростанция FG Wilson P11-6S в кожухе",487665]
["Дизельная электростанция FG Wilson P110-2 в кожухе",1199880]
["Дизельная электростанция FG Wilson P110-2",994204]
["Дизельная электростанция FG Wilson P14-6S в кожухе",539411]
["Дизельная электростанция FG Wilson P150-1 в кожухе",1468543]
["Дизельная электростанция FG Wilson P150-1",1237312]
["Дизельная электростанция FG Wilson P16.5-6S в кожухе",608370]
["Дизельная электростанция FG Wilson P165-1 в кожухе",1533367]
["Дизельная электростанция FG Wilson P165-1",1302136]
["Дизельная электростанция FG Wilson P200-2 в кожухе",1727769]
["Дизельная электростанция FG Wilson P200-2",1469922]
["Дизельная электростанция FG Wilson P22-6 в кожухе",640888]
["Дизельная электростанция FG Wilson P22-6",553054]
["Дизельная электростанция FG Wilson P33-1 в кожухе",678991]
["Дизельная электростанция FG Wilson P33-1",613000]
["Дизельная электростанция FG Wilson P50-1 в кожухе",838011]
["Дизельная электростанция FG Wilson P50-1",663156]
["Дизельная электростанция FG Wilson P55-1 в кожухе",906582]
["Дизельная электростанция FG Wilson P55-1",731691]
["Дизельная электростанция FG Wilson P65-1 в кожухе",933162]
["Дизельная электростанция FG Wilson P65-1",758271]
["Дизельная электростанция FG Wilson P88-1 в кожухе",1038916]
["Дизельная электростанция FG Wilson P88-1",869858]
["Дизельная электростанция Geko 11010 E-S/MEDA SS",537600]
["Дизельная электростанция Geko 11010 E-S/MEDA",493920]
["Дизельная электростанция Geko 11010 ED-S/MEDA SS",505920]
["Дизельная электростанция Geko 11010 ED-S/MEDA",467040]
["Дизельная электростанция Geko 15010 E-S/MEDA SS",537600]
["Дизельная электростанция Geko 15010 E-S/MEDA",525120]
["Дизельная электростанция Geko 15010 ED-S/MEDA SS",537600]
["Дизельная электростанция Geko 15010 ED-S/MEDA",495360]
["Дизельная электростанция GrantVolt DGV I 33 TS",641264]
["Дизельная электростанция GrantVolt DGV I 65 TS",887494]
["Дизельная электростанция Hobberg HI 33 S",602283]
["Дизельная электростанция Hobberg HY 16 S",480354]
["Дизельная электростанция Onis Visa JD 30 GX",600573]
["Дизельная электростанция Onis Visa P 14 FOX",461030]
["Дизельная электростанция Onis Visa P 21 FOX",497447]
["Дизельная электростанция SDMO R135",1474631]
["Дизельная электростанция SDMO R16",573225]
["Дизельная электростанция SDMO R200",1844167]
["Дизельная электростанция SDMO R22",640694]
["Дизельная электростанция SDMO R275",2595441]
["Дизельная электростанция SDMO R33",677443]
["Дизельная электростанция SDMO R350",2921343]
["Дизельная электростанция SDMO R44",747381]
["Дизельная электростанция SDMO R66",919021]
["Дизельная электростанция SDMO R90",1027702]
["Дизельная электростанция TSS Стандарт АД-10С-230-2РПМ13 арт.000371",263113]
["Дизельная электростанция TSS Стандарт АД-12С-230-1РМ10 арт.111938",179097]
["Дизельная электростанция TSS Стандарт АД-12С-230-1РПМ10 арт.111934",246854]
["Дизельная электростанция TSS Стандарт АД-12С-230-1РПМ13 арт.111904",249859]
["Дизельная электростанция TSS Стандарт АД-12С-230-2РПМ13 арт.111916",273576]
["Дизельная электростанция TSS Стандарт АД-9С-230-1РМ10 арт.111929",193376]
["Дизельная электростанция TSS Стандарт АД-9С-230-1РПМ10 арт.111930",224410]
["Дизельная электростанция TSS Стандарт АД-9С-230-2РПМ10 арт.111931",248127]
["Сварочный генератор Gesan DS 200 L электропуск",144909]
["Сварочный генератор Gesan DS 200 L",125537]
["Сварочный генератор Gesan DS 300 L электропуск",300928]
["Сварочный генератор Gesan GS 170 AC V ",78959]
["Сварочный генератор Gesan GS 200 AC H электростарт",104693]
["Сварочный генератор Gesan GS 200 AC H",91684]
["Сварочный генератор Gesan GS 210 DC V ",95387]
["Сварочный генератор Gesan GS 210 DC Н ",98996]
["Сварочный генератор Gesan GS 210 DC Н электропуск",120267]
["Сварочный генератор GrantVolt GVI 220 DC",81238]
["Сварочный генератор Green Field 5 GF-MEW",38500]
["Сварочный генератор Green Field GFE-280 EW",150500]
["Сварочный генератор Green Field WE-190PRO",43600]
["Сварочный генератор Huter DY6500LXW (сварочный)",46400]
["Сварочный генератор Hyundai HYW 190 AC",61999]
["Сварочный генератор Kipor KDE280EW",149120]
["Сварочный генератор Prorab 2000 EBW",41400]
["Сварочный генератор Prorab 5001 DEBW",37800]
["Сварочный генератор Prorab 5502 DEBW",37800]
["Сварочный генератор SDMO WeldArc 300TDE XL",259126]
["Сварочный генератор SDMO WeldArc 300TE XL",171345]
["Сварочный генератор Сварог WG6500M",54000]