{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":97,"n_cols":6,"rows_kept":97,"merged":[[2,0,2,5],[11,0,11,5],[13,0,14,0],[19,0,19,5],[21,0,22,0],[27,0,27,5],[29,0,30,0],[37,0,37,6],[39,0,40,0],[47,0,47,5],[49,0,50,0],[58,0,58,5],[59,0,59,5],[61,0,62,0],[69,0,69,5],[71,0,71,3],[73,0,74,0],[79,0,79,3],[81,0,82,0],[87,0,87,5],[89,0,89,5],[92,0,92,6],[93,0,93,6],[95,0,95,5],[96,0,96,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["Гибкие светодиодные линейки ChipLine"]
[]
[null,"Количество","Единица ","Потребляемая","Рабочее","Цена"]
["Наименование","LED","измерения","мощность","напряжение"]
[{"$nulls":3},"(Вт)","(В)","(руб)"]
["ChipLine 30",30,"м.",2,12,300]
["ChipLine 42",42,"м.",3,12,380]
["ChipLine 60",60,"м.",4,12,500]
[]
["Светодиодная трубка TubeLED"]
[]
["Наименование","Количество","Единица ","Потребляемая","Рабочее","Цена"]
[null,"LED","измерения","мощность ","напряжение"]
[{"$nulls":3},"(Вт)","(В)","(руб)"]
["TubeLED 60",60,"м.",4,12,860]
["TubeLED 120",120,"м.",9,12,1300]
[]
["Светодиодный уголок ConerLED"]
[]
["Наименование","Количество","Единица ","Потребляемая","Рабочее","Цена"]
[null,"LED","измерения","мощность","напряжение"]
[{"$nulls":3},"(Вт)","(В)","руб."]
["ConerLED 60",60,"м.",4,12,600]
["ConerLED 120",120,"м.",9,12,1050]
[]
["Светодиодный потолочный светильник QuadraticLight"]
[]
["Наименование","Количество","Единица ","Потребляемая","Световой ","Цена"]
[null,"LED","измерения","мощность (Вт)","поток (Лм)","руб."]
["QuadraticLight-360",360,"шт.",24,2200,4700]
["QuadraticLight-480",480,"шт.",32,3000,5000]
["QuadraticLight-540",540,"шт.",32,3000,5500]
["QuadraticLight-600",600,"шт.",44,3000,6000]
["QuadraticLight-720",720,"шт.",48,3000,6500]
[]
["Светодиодный потолочный светильник на базе корпуса ЛПО LPOLight"]
[]
["Наименование","Количество","Единица ","Потребляемая","Световой ","Цена"]
[null,"LED","измерения","мощность (Вт)","поток (Лм)","руб."]
["LPOLight-360",360,"шт.",24,2200,5000]
["LPOLight-480",480,"шт.",32,3000,5300]
["LPOLight-540",540,"шт.",32,3300,5800]
["LPOLight-600",600,"шт.",44,3700,6300]
["LPOLight-720",720,"шт.",48,4500,6800]
[]
["Светодиодная сборка LEDMatrix"]
[]
["Наименование","Количество","Единица ","Потребляемая","Световой ","Цена"]
[null,"LED","измерения","мощность (Вт)","поток (Лм)","руб."]
["LEDMatrix M60",60,"шт.",4,360,960]
["LEDMatrix M120",120,"шт.",8,720,1500]
["LEDMatrix S180",180,"шт.",12,1080,2020]
["LEDMatrix B,S240",240,"шт.",16,1440,2500]
["LEDMatrix B300",300,"шт.",20,1800,3100]
["LEDMatrix B360",360,"шт.",24,2200,3600]
[]
["Светодиодный потолочный светильник с логотипом"]
["LogoQuadraticLight"]
[]
["Наименование","Количество","Единица ","Потребляемая","Световой ","Цена"]
[null,"LED","измерения","мощность (Вт)","поток (Лм)","руб."]
["LQuadraticLight-360",360,"шт.",24,2200,7100]
["LQuadraticLight-480",480,"шт.",32,3000,7400]
["LQuadraticLight-540",540,"шт.",32,3300,7900]
["LQuadraticLight-600",600,"шт.",44,3700,8400]
["LQuadraticLight-720",720,"шт.",48,4500,8900]
[]
["Светодиодный уличный светильник WallLight"]
[]
["Размеры светильника 220 на 300 мм."]
[]
["Наименование","Количество","Единица ","Потребляемая","Световой "]
[null,"LED","измерения","мощность (Вт)","поток (Лм)"]
["WallLight S240",240,"шт.",16,1440]
["WallLight S300",300,"шт.",20,1800]
["WallLight S360",360,"шт.",24,2200]
[]
["Размеры светильника 150 на 220 мм."]
[]
["Наименование","Количество","Единица ","Потребляемая","Световой "]
[null,"LED","измерения","мощность (Вт)","поток (Лм)"]
["WallLight M60",60,"шт.",4,360]
["WallLight M120",120,"шт.",8,720]
["WallLight M180",180,"шт.",12,1080]
[]
["Цена по запросу, в зависимости от корпуса."]
[]
["Светодиодный указатель маршрутов транспорта LEDSings"]
[]
["Стоимость светодиодного указателя LEDSings зависит от количества и высоты символов."]
["В среднем, цена на два символа при высоте 15 см. состовляет около 700 рублей."]
["Питание 12 или 220 Вольт. Корпус 4 мм."]
[]
["Более подробную информацию вы можете узнать на сайте: "]
["www.era-group.ru, и по телефону 248-248-2"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}