{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"comments":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":52,"n_cols":4,"rows_kept":52,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Модель светильника","Наименование товара / услуги","Цена руб. ","Производитель"]
["СДС «ММЗ»-офис (30-04-06.02) 595х595х20; 3000 Лм; 30Вт","Светодиодный светильник типа Армстронг",{"v":5400,"d":"5,400"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»-офис (30-04-06.03) 595х595х20; 3000 Лм; 30Вт","Светодиодный светильник типа Армстронг",{"v":5650,"d":"5,650"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»-офис (30-04-06.05) 295х595х20 1500Лм; 18Вт","Светодиодный светильник типа Армстронг",{"v":4150,"d":"4,150"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»-офис (30-04-06.08) 295х1195х20 3000 Лм; 30Вт","Светодиодный светильник типа Армстронг",{"v":5500,"d":"5,500"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»-15-03    (201.308.000-06-03) 320х200х65; 1600Лм; 15Вт","Уличный светодиодный светильник",{"v":8500,"d":"8,500"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»-35-03    (201.308.000-06-01) 520х200х65; 3200Лм; 35Вт","Уличный светодиодный светильник",{"v":10250,"d":"10,250"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»-70-03    (201.308.000-06); 720х200х65; 6000Лм; 70Вт","Уличный светодиодный светильник",{"v":14500,"d":"14,500"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»-90-03    (201.308.000-06-04); 720х200х65; 7700Лм; 90Вт","Уличный светодиодный светильник",{"v":16500,"d":"16,500"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»-130-03 (201.308.000-06-02); 720х200х65; 11000Лм; 130Вт","Уличный светодиодный светильник",{"v":21125,"d":"21,125"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»-160-03 (201.308.000-06-07); 720х200х65; 14000Лм; 160Вт","Уличный светодиодный светильник",{"v":22350,"d":"22,350"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»- 70 Ш1-03 (201.308.000-06 Ш1) Автострада; 720х200х65; 6000Лм; 70Вт","Автострада Светодиодный светильник ",{"v":16900,"d":"16,900"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»-90 Ш1-03  (201.308.000-06-04 Ш1) Автострада; 720х200х65; 7700Лм; 90Вт","Автострада Светодиодный светильник ",{"v":19150,"d":"19,150"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»-130 Ш1-03  (201.308.000-06-02 Ш1) Автострада; 720х200х65; 11000Лм; 130Вт","Автострада Светодиодный светильник ",{"v":24750,"d":"24,750"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»05-04-Д1-090-350-УХЛ (ЖКХ)","Светодиодный светильник ",{"v":2000,"d":"2,000"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»10-04-Д1-100-700-УХЛ (ЖКХ)","Светодиодный светильник ",{"v":2150,"d":"2,150"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["СДС «ММЗ»15-04-Д1-110-1000-УХЛ (ЖКХ)","Светодиодный светильник ",{"v":2250,"d":"2,250"},"ОАО \"ММЗ\" г.Миасс"]
["Слим-28-В (аналог ЛВО 4х18) 28 LED CREE MX-6; 35 Вт","Офисный встраиваемый светодиодный светильник 595х595",{"v":4170,"d":"4,170"},"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["Слим-28-Н (аналог ЛПО 4х18) 28 LED CREE MX-6; 35 Вт.Люм-3200.","Офисный накладной светодиодный светильник 595х595",{"v":4370,"d":"4,370"},"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["Слим-14-В (аналог ЛВО 2х18) 14 LED CREE MX-6, 18 Вт,","Офисный встраиваемый светодиодный светильник 595х295",{"v":2790,"d":"2,790"},"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["Слим-14-Н (аналог ЛПО 2х18) 14 LED CREE MX-6, 18 Вт, 1480 Лм.","Офисный накладной светодиодный светильник 595х295",{"v":2880,"d":"2,880"},"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["Слим-28-Н-Л (аналогЛПО 2х36) 28 LED CREE MX-6, 35 Вт, 3192 Лм.","Офисный накладной светодиодный светильник 1200х230",{"v":4370,"d":"4,370"},"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["Слим-56-В (аналог ЛВО 4х36) 56 LED CREE MX-6, 70 Вт ","Офисный накладной светодиодный светильник 1190х595",8340,"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["Слим-56-Н (аналог ЛПО 4х36) 56 LED CREE MX-6, 70 Вт, 6200 Лм.","Офисный накладной светодиодный светильник 1190х595",8590,"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["ЖКХ Светар-01/6-К, (h:Lamp-01.1) 6 LED CREE MX-6, 8 Вт, 615 Лм.","Круглый светодиодный светильник",1116,"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["ЖКХ Светар-01/8-К, (h:Lamp-01.2) 8 LED CREE MX-6, 11 Вт, 810 Лм.","Круглый светодиодный светильник",1380,"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["ЖКХ Светар-01/6-О, (h:Lamp-02.1) 6 LED CREE MX-6, 8 Вт, 615 Лм.","Овальный светодиодный светильник",1116,"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["ЖКХ Светар-01/8-О, (h:Lamp-02.2) 8 LED CREE MX-6, 11 Вт, 810 Лм.","Овальный светодиодный светильник",1380,"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["ЖКХ Светар-02/6, 6 LED CREE MX-6, 8 Вт, 620 Лм.","Светодиодный светильник ",1276,"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["ЖКХ Светар-02/8, 8 LED CREE MX-6, 11 Вт, 900 Лм.","Светодиодный светильник ",1540,"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["Улица Оникс-28-Д-М, 28 LED CREE MX-6, 35 ВТ 3060 Лм.","Светодиодный светильник ",5250,"ООО \"ПРОУЗ\" г.Орёл"]
["Прожектор  уличный Ledson-ССК-01-040, 30 LED Аналог ДРЛ 150Вт. 40ВТ, 3500 Лм","Прожектор Светодиодный",6600,"ООО \"Компания \"Светлый город\" г.Ижевск"]
["Прожектор  уличный Ledson-ССК-01-080, 60 LED Аналог ДРЛ 250Вт. 75 ВТ, 7000 Лм.","Прожектор Светодиодный",13900,"ООО \"Компания \"Светлый город\" г.Ижевск"]
["Прожектор уличный Ledson-ССК-01-130. 100 LED Аналог ДРЛ 400Вт.","Прожектор Светодиодный",19900,"ООО \"Компания \"Светлый город\" г.Ижевск"]
["Прожектор  уличный Ledson-ССК-01-050, 40 LED Аналог ДРЛ 200Вт.","Прожектор Светодиодный",9800,"ООО \"Компания \"Светлый город\" г.Ижевск"]
["ЛайтСвет Армстронг-L, 2400Лм, 29Вт","Светодиодный светильник офис, встраиваемый",4000,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Армстронг, 3200Лм, 36Вт","Светодиодный светильник офис, встраиваемый",4375,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Армстронг-XL, 4800Лм, 58Вт","Светодиодный светильник офис, встраиваемый",7000,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Макси, 3200Лм, 36Вт","Светодиодный светильник офис, встраиваемый",4125,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Макси-XL, 4800Лм, 58Вт","Светодиодный светильник офис, встраиваемый",6250,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Стандарт-L, 800Лм, 11Вт","Светодиодный светильник офис, накладной",2200,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Стандарт, 1600Лм, 19Вт","Светодиодный светильник офис, накладной",2500,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Стандарт-XL, 2400Лм, 30Вт","Светодиодный светильник офис, накладной",3000,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Стандарт-XXL, 4800Лм, 58Вт","Светодиодный светильник офис, накладной",4950,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Мини, 800Лм, 10Вт","Светодиодный светильник офис, накладной",1750,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Мини-XL, 1200Лм, 16Вт","Светодиодный светильник офис, накладной",2000,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Мини-XXL, 2400Лм, 30Вт","Светодиодный светильник офис, накладной",2630,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Мини-ML, 400Лм, 6Вт","Светодиодный светильник ЖКХ",1200,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
["ЛайтСвет Мини-M, 800Лм, 11Вт","Светодиодный светильник ЖКХ",1330,"ООО \"ЛайтСвет\" г.Москва"]
[]
[]
["С техническими характеристиками Вы можете ознакомиться на сайте: http://inrosmet.ru    "]