{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,2,3],[2,4,2,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,3,9],[55,0,55,10],[56,0,56,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ПРАЙС ООО \"ИнвестЭнергоДизель-К\"   НА ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ CUMMINS (от 11 кВА до 550 кВА)   на 2009 год"]
[]
["№","Тип","Мощность Prime",null,"Мощность STBY",null,"Двигатель","Вес, кг","Длина х шир","Цена для дилеров,$ ","Цена при "]
[null,null,"кВА","кВт","кВА","кВт",{"$nulls":4},"первом.обращ.,$"]
[1,"С11D5(o)",10,8,11,8.8,"D1703-BG",376,"1300 х 730",null,{"v":11950,"d":"$11,950"}]
[2,"С11D5(s)",10,8,11,8.8,"D1703-BG",638,"1454 х 769",null,{"v":14600,"d":"$14,600"}]
[3,"C15D5(o)",13,10.4,15,12,"D1703-BG",385,"1300 х 730",null,{"v":12950,"d":"$12,950"}]
[4,"C15D5(s)",13,10.4,15,12,"D1703-BG",647,"1454 х 769",null,{"v":15870,"d":"$15,870"}]
[7,"C22D5(o)",20,16,22,17.6,"4B3.3G1",609,"1753 х 930",null,{"v":15820,"d":"$15,820"}]
[8,"C22D5(s)",20,16,22,17.6,"4B3.3G1",887,"2124 х 990",null,{"v":19640,"d":"$19,640"}]
[11,"C33D5(o)",30,24,33,26.4,"4B3.3G1",645,"1753 х 930",null,{"v":16890,"d":"$16,890"}]
[12,"C33D5(s)",30,24,33,26.4,"4B3.3G1",923,"2124 х 990",null,{"v":20325,"d":"$20,325"}]
[13,"C38D5(o)",35,28,38,30.4,"4B3.3G1",705,"1753 х 930",null,{"v":17950,"d":"$17,950"}]
[14,"C38D5(s)",35,28,38,30.4,"4B3.3G1",983,"2124 х 990",null,{"v":21985,"d":"$21,985"}]
[15,"C55D5(o)",50,40,55,44,"4B3.3G2",776,"1753 х 930",null,{"v":20555,"d":"$20,555"}]
[16,"C55D5(s)",50,40,55,44,"4B3.3G2",1054,"2124 х 990",null,{"v":22780,"d":"$22,780"}]
[17,"C70D5(o)",63,50,70,56,"4BT3.9G4",1038,"1950 х 1046",null,{"v":23580,"d":"$23,580"}]
[18,"C70D5(s)",63,50,70,56,"4BT3.9G4",1778,"2280 х 1084",null,{"v":28500,"d":"$28,500"}]
[19,"C80D5(o)",72,58,80,64,"4BTA3.9G1",1050,"1950 х 1046",null,{"v":24840,"d":"$24,840"}]
[20,"C80D5(s)",72,58,80,64,"4BTA3.9G1",1817,"2280 х 1084",null,{"v":29180,"d":"$29,180"}]
[21,"C110D5(o)",100,80,110,88,"4-ISBeG1",1200,"1950 х 1046",null,{"v":29170,"d":"$29,170"}]
[22,"C110D5(s)",100,80,110,88,"4-ISBeG1",1925,"2343 х 1084",null,{"v":35720,"d":"$35,720"}]
[23,"C150D5(o)",136,109,150,120,"6BTA5.9G2",1216,"2404 х 1110",null,{"v":34700,"d":"$34,700"}]
[24,"C150D5(s)",136,109,150,120,"6BTA5.9G2",2340,"2920 х 1135",null,{"v":42400,"d":"$42,400"}]
[25,"C180D5(o)",164,131,180,144,"6-ISBeG1",1444,"2404 х 1110",null,{"v":40760,"d":"$40,760"}]
[26,"C180D5(s)",164,131,180,144,"6-ISBeG1",2990,"2920 х 1135",null,{"v":47370,"d":"$47,370"}]
[27,"C200D5(o)",182,146,200,160,"6CTAA8.3G1",1900,"2686 х 1300",null,{"v":44210,"d":"$44,210"}]
[28,"C200D5(s)",182,146,200,160,"6CTAA8.3G1",3494,"3581 х 1360",null,{"v":52580,"d":"$52,580"}]
[29,"C220D5(o)",200,160,220,176,"6CTAA8.3G1",1900,"2686 х 1300",null,{"v":46900,"d":"$46,900"}]
[30,"C220D5(s)",200,160,220,176,"6CTAA8.3G1",3494,"3581 х 1360",null,{"v":56970,"d":"$56,970"}]
[31,"C250D5(o)",227,182,250,200,"6CTAA8.3G2",2000,"2686 х 1300",null,{"v":50840,"d":"$50,840"}]
[32,"C250D5(s)",227,182,250,200,"6CTAA8.3G2",3589,"3581 х 1360",null,{"v":59120,"d":"$59,120"}]
[33,"C275D5(o)",250,200,275,220,"QSL9G5",2934,"3135 x 1100",null,{"v":62260,"d":"$62,260"}]
[34,"C275D5(s)",250,200,275,220,"QSL9G5",4511,"4248 x 1360",null,{"v":73937,"d":"$73,937"}]
[35,"С300D5(o)",275,220,300,240,"QSL9G5",3360,"3549 x 1100",null,{"v":65144,"d":"$65,144"}]
[36,"C300D5(s)",275,220,300,240,"QSL9G5",5150,"4248 x 1360",null,{"v":77735,"d":"$77,735"}]
[37,"C330D5(o)",300,240,330,264,"QSL9G6",3157,"3549 x 1100",null,{"v":67735,"d":"$67,735"}]
[38,"C330D5(s)",300,240,330,264,"QSL9G6",4737,"4248 x 1360",null,{"v":79925,"d":"$79,925"}]
[39,"C350D5(o)",320,"`256",350,280,"NT855G6",3448,"3549 x 1100",null,{"v":72843,"d":"$72,843"}]
[38,"C350D5(s)",320,"`256",350,280,"NT855G6",5235,"5530 x 1720",null,{"v":87340,"d":"$87,340"}]
[40,"C400D5(o)",360,288,400,320,"NTA855G4",3643,"3549 x 1100",null,{"v":87765,"d":"$87,765"}]
[41,"C400D5(s)",360,288,400,320,"NTA855G4",5434,"5530 x 1720",null,{"v":99900,"d":"$99,900"}]
[42,"С440(о)",400,320,440,352,"NTA855G7",3775,"3549 х 1100",null,{"v":92744,"d":"$92,744"}]
[43,"       С440(s)",400,320,440,352,"NTA855G7",5549,"5530 x 1720",null,{"v":104587,"d":"$104,587"}]
[44,"C500(о)",450,360,500,400,"QSX15G8",4089,"3376 х 1500",null,{"v":96610,"d":"$96,610"}]
[45,"      C500(s)",450,360,500,400,"QSX15G8",5581,"5530 x 1720",null,{"v":114120,"d":"$114,120"}]
[46,"C550(o)",500,400,550,440,"QSX15G8",4199,"3376 x 15000",null,{"v":101800,"d":"$101,800"}]
[47,"C550(s)",500,400,550,440,"QSX15G8",6804,"5530 x 1720",null,{"v":119737,"d":"$119,737"}]
[48,"512DFGB",640,512,706,565,"VTA28G5",5665,"3875 x 1423",null,{"v":161361,"d":"$161,361"}]
[49,"823DFJD",1029,823,1132,906,"KTA38G5",8350,"4470 x 1785",null,{"v":254555,"d":"$254,555"}]
[50,"C900D5",820,656,900,720,"QSK23G3",7105,"4486 x 1879",null,{"v":210710,"d":"$210,710"}]
[51,"600DFGD",750,600,825,660,"VTA28G6",6699,"3875 x 1423",null,{"v":185920,"d":"$185,920"}]
[52,"800DFHD",1000,800,1110,888,"QST30G4",8000,"4575 x 1722",null,{"v":245423,"d":"$245,423"}]
[53]
[null,"Цена указана в рублях, в полной комплектации,включая глушитель(комплект для монтажа),подогрев охл.жидкости, зарядное устр-во "]
["(о) - открытое исполнение"]
["(s) - в кожухе"]
[null,"http://www.iedc.ru"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}