{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Автоматика","Разное.Арматура","КИП и автоматика","Шрифт","Разное"],"not_rendered":{"images":17,"external_links":1,"defined_names":5},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Автоматика","index":0,"n_rows":130,"n_cols":9,"rows_kept":130,"merged":[[1,3,1,5],[2,3,2,5],[3,3,3,5],[5,3,5,5],[49,3,49,5],[52,4,52,5],[61,3,61,5],[62,3,62,5],[78,3,78,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":3},"ИЮНЬ 2017 г."]
[{"$nulls":3}," Это все есть в наличии. Чего нет в списке,можно спросить."]
[{"$nulls":3},"\nмоб.тел.+7-951-297-8822                 e-mail: dukatsvet@list.ru\nГеннадий. С\n"]
[null,null,"п/п\n№","Наименование","кол-во","шт."]
[{"$nulls":3},"ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АВТОМАТИКА, ДАТЧИКИ , ПРИБОРЫ  и др."]
[null,null,1,"Терморегулирующий вентиль  ТРВКс -1 ",4,"шт."]
[null,null,2,"Терморегулирующий вентиль  ТРВКс - 8",1,"шт."]
[null,null,3,"Терморегулирующий вентиль  12ТРВК -1",1,"шт."]
[null,null,4,"Терморегулирующий вентиль  ТРВА -40 ",1,"шт."]
[null,null,5,"Терморегулирующий вентиль  12 ТРВ - 63ом5",2,"шт."]
[null,null,6,"Терморегулирующий вентиль  12ТРВ-40ом5",1,"шт."]
[null,null,7,"Терморегулирующий вентиль  ТРВК-20 (на12 фреон)",1,"шт."]
[null,null,8,"Терморегулирующий вентиль  ТРВ-60 (на12 фреон)",1,"шт."]
[null,null,9,"Терморегулирующий вентиль  12ТРВ-25",1,"шт."]
[null,null,10,"Терморегулирующий вентиль  12ТРВК-25",1,"шт."]
[null,null,11,"Сельсины  БС- 1404 кл1-2 шт.,  БС- 1404 ТВ кл.1,   БД-404на кл.1., БС- 1404 кл.2 ,БД-404А кл.2,",1,"шт."]
[null,null,12,"Сельсины   БС-151а  кл.1 - 2 шт.  СЛ-369 ТВ (110В.), БД- 1404 кл1",1,"шт."]
[null,null,13,"Автомат А - 3776 БР  ( 25 А., 50 Гц.,380 В.,РЦТ 25 А.,уставка 29 А.)  регистровый",2,"шт."]
[null,null,14,"Агрегат выпрямительный зарядный  ВАКС 40-230 ( вес 670кг.)    (Фото)","1 #","шт."]
[null,null,15,"Первичные преобразователи ПП-16 И в комплекте с эл.блокам СУС-И (ВПР-1И ом,220В.IP54) - 1шт.","2 к-та","шт."]
[null,null,16,"Датчик-реле уровня (электр.блок)  РОС-101И  ( IP64, ППР-02и ОМ, 220В.)",1,"шт."]
[null,null,17,"Сигнализатор давления судовой СДК-60 (СД-60 )",3,"шт."]
[null,null,18,"Реле комбинированное КРМ-ОМ5   ( 0,02 МРа),  (0,14 Мра)","по 1","шт."]
[null,null,19,"Реле температуры ТР-200 М",2,"шт."]
[null,null,20,"Реле протока жидкости РП-20 ( 220В. 2А.)",1,"шт."]
[null,null,21,"Реле давления РДК-57 ( 60-1200 кПа)",2,"шт."]
[null,null,22,"Датчик-реле температуры  ТР-К-02 (-20+10 °С)",1,"шт."]
[null,null,23,"Датчик-реле температуры  ТР-ОМ5-03 (+5+35 °С)",1,"шт."]
[null,null,24,"Датчик-реле температуры  ТР-ОМ5-08 (+75+100 °С)","1 #","шт."]
[null,null,25,"Датчик разности давлений РКС-1К1 ( 0,2 - 2,5 кг/см.)","1 #","шт."]
[null,null,26,"Датчик-реле давления Д 210-11  ( 0,10 - 0,25 Мра / 0,2 - 0,8 Мра ); (-0,04-0,43МРа); (0,5-2МРа)","по 1 #","шт."]
[null,null,27,"Датчик-реле давления  РД - 1-ОМ5-01 (-0,3- 4кг.)","1 #","шт."]
[null,null,28,"Датчик-реле давления  РД - 2К1-03  ( 7-19 кг/см.) ","2 #","шт."]
[null,null,29,"Датчик-реле давления  РД - 250 м ( 27V, 70W, уставка 25В Мра)","1 #","шт."]
[null,null,30,"Пускатель судовой ПММ-1213, 22,5А  380В. с кнопками \"Пуск / Стоп и переключателем,формуляр","1 #","шт."]
[null,null,31,"Пускатель судовой ПММ-2113 М3, 45А  380/220 В. с кнопками \"Пуск / Стоп и перекл.,формуляр,ЗИП","1 #","шт."]
[null,null,32,"Пускатель судовой ПММ-2213 М3, 45А  380/380 В. с кнопками \"Пуск / Стоп и перекл.,формуляр,ЗИП","1 #","шт."]
[null,null,33,"Пускатель судовой ПММ-1113, 22,5А  380В. с кнопками \"Пуск / Стоп и переключателем,формуляр.","1 #","шт."]
[null,null,34,"Конечный выключатель ВП-19-21",2,"шт."]
[null,null,35,"Реле уровня воды РУВ-1   ТУ 25.02.34-75   (направление срабатывания  ↑ )",1,"шт."]
[null,null,36,"Автоматы  АК -63 -3мг, 380в. : 10А. -1шт; 16А. -9шт;  20А. -9 шт; 63А. -1шт. АК-50Б-3мг,20А.380в -1шт.",null,"шт."]
[null,null,37,"Электроконтактный манометр.термометр часового типа с капилляром ТГП-100 Эк-УХЛ4 (0+150°С)",1,"шт."]
[null,null,38,"Преобразователь температуры тип  13ТД73    (0-100°С .вых.сигнал 0,2-1кг/см)",1,"шт."]
[null,null,39,"Датчик температуры ТУЭ-48  (0-120°С)  с термопарой П-1;  + 2 шт. термопары П-1"]
[null,null,40,"Реле промежуточное с подложкой РП-21м  60В. УХЛ-4А  - 7 шт.  РП-21м  60В. УХЛ-4Б  - 2 шт."]
[null,null,41,"Датчик давления  АДДК- 15 ( R12; 0,5-3,5 кг/см.)",2,"шт."]
[27,null,42,"Датчики-сигнализаторы  СКПУМ-Д. 3 В-Р - 1 шт.;  СКПУМ-Д. 3 А-Р - 1 шт.;  СКПУ-Д2-Р - 1шт."]
[28,null,43,"Соленоидный клапан СВМ-10 , давл.6,.кат.220в,50гц. , эл.магнит ЭМП-3УЗ;  СВМ-10,220В. ПТ 26264-010","по 1","шт."]
[null,null,44,"Датчик-реле темпер.электронный Т-419 м1.220в. (+125+175°С) - 2 шт.; Т-419 м1 (+50 +100, 1-10 С) - 1 шт."]
[null,null,45,"Пульт ПДУС  (пульт дистанционного управления судоводителя)  Ревизия  Пульт сигн. судовой  СА-1030","по 1","шт."]
[null,null,46,"Пульт аварийной сигнализации АПС-П-М5",1,"шт."]
[null,null,47,"Тахометр ТМ-1М (0-1000об./мин.) - 1шт.;  ТМи-3М (0-3000об./мин.) - 1шт.; датчик тахометра Д1М - 1шт."]
[null,null,48,"Тахометр электрический в сборе ТЭ-204 ( 0 - 9000 об/мин.)",1,"шт."]
[null,null,49,"Усилитель низкой частоты УНЧ в комплекте с громкоговорителем ГР-3",5,"ком-в"]
[null,null,50,"Коммутатор антенны КПАШ 4х4",2,"шт."]
[null,null,51,"Блок управления поплавкового уровня ПРУ-5М + поплавковый уровень ДПРУ-4М (ПРУ-5)","к-т","шт."]
[null,null,52,"Выключатель путевой взрывозащищенный типа  ВП-701 (380 В.)",1,"шт."]
[null,null,53,"Реле РВП 72-3-121-00УХЛ4 , 380В.50Гц. 5050 витков",1,"шт."]
[null,null,54,"Датчик-реле темп-ры ТР 4-КХ  ( с проводом в защитной оплетке).  Диапазоны от 0-300°С",2,"шт."]
[null,null,55,"Термометр стрелочный щитовой ( 0-600°С) размеры 100 мм.Ч120 мм.",1,"шт."]
[null,null,56,"Амперметры щитовые, р-ры 120х120мм  М 381 ( 0-150А) -3шт.,   Э 365-1 ( 0-100А) –1 шт. ,  Э 365-1 ( 0-1,5 КА) -2шт. (к-ки.пас-та)"]
[null,null,57,"Вольтметры  щитовые, р-ры 120х120мм  Э 365-1 ( 0-500V) – 2 шт., Э 365-1 ( 0-600V) – 1 шт. (коробки,паспорта)"]
[null,null,58,"Автоматический выключатель ВА 57-31-340010-20 УХЛ3   ( 100А.,380/660 В.) ",1,"шт."]
[null,null,59,"Реле импульсивной сигнализации РИС-33м",1,"шт."]
[null,null,60,"Термометры стеклянные, ртутные, электроконтактные  тип ТПК (0-60/ 0-60 °С)",6,"шт."]
[null,null,61,"Реле  РП -52М (220в) ТУ 5.647-5120-78  вес 7 кг. (верх.уровень жидкости 500 мм.нижний ур-нь 100 мм.) ",1,"шт."]
[null,null,62,"Реле  РТ 84/ухл4,10а.50гц",1,"шт."]
[null,null,63,"Реле МКУ-48Т (220В.)  РА 45.01.110-03",1,"шт."]
[null,null,64,"Реле контроля фаз  ЕЛ-11 Т3 ,380 В.0,1-10S,60Hz",2,"шт."]
[null,null,65,"Тумблер Т-3В (Т3-3)",1,"шт."]
[null,null,66,"Диоды (разные в ас-те,отдельно есть список)"]
[null,null,67,"Термопреобразователь сопротивления (термосопротивление) ТСМ - 0987  50М/8/2  (-50+100°С)",1,"шт."]
[null,null,68,"Термопреобразователь сопротивления (термосопротивление) ТСМ - 6114  го.23  (-50+100°С)",1,"шт."]
[null,null,69,"Датчики температуры наружного воздуха медных ТС125  50М.В2.60  (-50+100°С)",3,"шт."]
[null,null,70,"Термопреобразователь(Термопара)  ТХА-410 L-120мм (0+800°С), Х17Н13М2Т ,РУ 100",1,"шт."]
[null,null,71,"Прожектор судовой СС-410",1,"шт."]
[]
[{"$nulls":3},"«DANFOSS»  «RZW»  «ΜΕRΤΙΚ» "]
[null,null,1,"Датчик- реле «ΜΕRΤΙΚ» (дифференциал)   type 665.10 , TGL 28379  (0,1- 0,5 МРа /  -50bis+70°С )                                                             ",3,"шт."]
[null,null,2,"Датчик- реле давления  «ΜΕRΤΙΚ»  type 612.31, (0,15 bis 3,10 МРа /  0,15 bis  0,80 МРа)     TGL 28379                        ",2,"шт."]
[null,null,3,"Датчик- реле температуры «ΜΕRΤΙΚ»  type 612.31 ( - 50 + 50°С )",1,"шт."]
[null,null,4,"Датчик- термогегулятор (ТРВ) «ΜΕRΤΙΚ»  type 642.01  R12,22,40",1,"шт."]
[null,null,5,"Датчик давления (пилотный клапан) Danfoss  type CVP PILOT VALVE (0 - 7 bar )",2,"шт."]
[null,null,6,"ЗИП к соленоидному клапану Danfoss  EVRA -15 ",1,"шт."]
[null,null,7,"Дифференциальные реле давления Danfoss MP 55 А,  Прессостат Danfoss RT-116 -2шт.   TF-2, R12 (-40+10)","по 1","шт."]
[null,null,8,"Датчик реле уровня поплавковый Danfoss  type 38E ,    Дифференциальные реле давления RT-260","по 1","шт."]
[null,null,9,"Датчик  Danfoss ЕМТ 2   Temperature Transmitter  (0-100°С)   (код 084G0067 )",1,"шт."]
[null,null,10,"Термопреобразователь (термопара)    type 354.1  1 х РТ100, TGL 39438, DSRK 380°С  L- 160 мм. (DDR)",1,"in/"]
[null,null,11,"Соленоидные клапана  DANFOSS : EVRA -10  и EVRA -15  ","по 1","шт."]
[null,null,12,"Катушка электромагнитная ( 018F6193) 10Вт. 220В",2,"ШТ."]
[null,null,13,"Соленоидный клапан  type EV215/220  без катушки",1,"шт."]
[null,null,14,"Реле R-15 10A  12V-   POLAND",1,"шт."]
[null,null,15,"Реле времени TESCH typ VS 220/380В. ( 0-10 мин.);  Реле времени \"\"REFA\"  typ RI-5M (10-16, 380В. 50 Гц","по 1"]
[null,null,16,"ТРВ Danfoss TEF-2    ( (R 12,  -40+10 °С)",2,"шт."]
[null,null,17,"Реле времени RZW (DDR) 127V.: диапазон: ( 0,2 -6сек.) - 1шт;     ( 2 -30сек.) - 1шт. "]
[null,null,18,"Реле времени RZW  (DDR) 220V.:"]
[{"$nulls":3},"диапазон:   ( 1 -12 сек.) - 2шт;       ( 2 -30сек.) - 2шт;     ( 4 -60мин.) - 2шт;    ( 0,2-6сек.) -1шт."]
[null,null,19,"Реле времени RZW  (DDR) 380V.:диапазон:    ( 0,2 -3сек.) - 1шт;    ( 0,4 - 6мин.) - 1шт;    ( 1 - 12сек.) - 1шт.  "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"ВАКС 40-230"]
{"$rows_empty":26}
[{"$nulls":8},2]

{"sheet":"Разное.Арматура","index":1,"n_rows":60,"n_cols":4,"rows_kept":60,"merged":[[1,0,1,3],[2,0,2,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[33,2,33,3],[36,0,36,3],[38,0,38,1],[38,2,38,3],[39,0,39,3],[40,0,42,0],[41,2,42,3],[43,0,44,0],[44,2,44,3],[45,0,46,0],[46,2,46,3],[47,0,48,0],[48,2,48,3],[49,0,50,0],[50,2,50,3],[51,0,52,0],[52,2,52,3],[53,0,54,0],[54,2,54,3],[55,0,56,0],[56,2,56,3],[66,0,66,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["                                            г. Мурманск\n                     моб.тел.+7-951-297-8822\n                                Геннадий.С\n                     e-mail: dukatsvet@list.ru\n"]
["РАЗНОЕ"]
[]
["п/п\n№","Наименование","кол-во"]
[1,"Подшипники: NJ 2307 (DKF), 7310B ( FLT), NU 312 ( FLT), 22E (ROLLWAY  110 mmx60mm/x28mm.)"]
[null,"22226 D ( FLT Poland),   23026 F(CSSR),     22220 (Poland),   22320 E( FRB Romania),   6013 (SKF)  "]
[null,"                     8209 (51209) ГПЗ,               75-170315 Е1Ш3 ГПЗ              23048 WR   Germany  ( FAG)"]
[2,"Торцевое уплотнение 6АР35-Е ( упаковка,  ЗИП, формуляр)",1,"шт."]
[3,"Формуляр комплект  документов на насос ФГС 25/14  (формуляр насоса,электродвигателя и др.)",1,"шт."]
[4,"Формуляр (паспорт, документ) на насос ЭПНМ 0,4/50 ;  на насос ЭСН 16-2 ;  на насос ЭЦН 18-2","по 1","шт."]
[5,"Техн. описание и инструкция по экспл. на насос ЭНП 25/2,5 ; ЭНП10/2,5 сертификат на эл.двигатель",1,"шт."]
[6,"Котел тип КГВ,КВА 1.0/5М / 0,63/5  ч. 416-50.120 :   Распылители форсунки (пятачки)        (Фото)","10#"]
[7,"Форсунка механическая в сборе котла КОАВ - 200   ч. КОАВ 200-07-50.077     (Фото)","1#","шт."]
[8,"Котел суд.: Катушка электро-магнитная ч.578-35.609-02, 220В. Пост.ток, сопр.2560 ОМ, ТУ 5.578.0353-81",1,"шт."]
[9,"Насосы НШ - 100А - 3 -Л ( Р=16 МРа, Q =173,4 л/мин., п-32s -1 (первый USSR , второй Украина)",2,"шт."]
[10,"Насос Af 1,0/16  TGL17-747401 P=16 кг/см. ² ;  Q =1м ³/ч.  R вращение     (DDR, ORSTA)  (Фото))",1,"шт."]
[11," Насос шестеренный БГ 54-34М ухл4","1#","шт."]
[12,"Предохранительные клапаны М-КП- 10-32 ( USSR )",2,"шт."]
[13,"Станок закаточный, компостер ручн.( для маркировки крышек консерв) ,автоклав электрический","( Р.)"]
[14,"Шрифт для компостеров \"автомат\" и \"ручного\"                   (см. папку  \"ШРИФТ \")","в ас-те"]
[15,"Термометр ртутный в оправе виброустойчивый ТП-21 ( 0-400°С ножка 390 мм.)",1,"шт."]
[16,"Манометры Ø 60 мм. БДС (0-6кг/см. ²) -1 шт.(Болгария) ,МТ (0-10кг/см. ²) - 1 шт., МТП-2М (0-60кг/см. ²)  - 1 шт."]
[17,"Манометры МТК  (-1-15 кг/см. ²)  -2 шт.,МТК ( 0-16 кг/см. ²)  - 1 шт., МТК ( 0-40 кг/см. ²)  - 1 шт.  с  паспортами"]
[18,"Манометр МТК  (0-600 кг/см. ²) Воздух. Маслоопасно.",1,"шт."]
[19,"Распылители 5 Х 0,35 Х130",6,"шт."]
[20,"Фильтр \"ALCO-Controls\"   MIL-PORF-131J  class 1",1,"шт."]
[21,"Сальники на компрессоры S3- 315 / S3-900"]
[22,"Максиметр Майгак-30    производство DDR (ГДР). В ящике,с паспортом.",1,"шт."]
[23,"ЗИП на холодидьный компрессор ФУУ-80 (отдельный список)"]
[null,"Реализация"]
["1.","Насос винтовой А1 2ВВ 10/16-10/4Б  ( Новый,бронзовый.)","1#","шт."]
[2,"Проволока сварочная ALMgS  Ø 1,2мм , вес 6 кг. Каждой бобины (Импортная) ",7,"бобин"]
[3,"Регуляторы «WOODWARD» тип PGA, PGL, UG-8 "]
[]
[]
[]
[]
["Запорная арматура, стекла \"клингера\", кварцевые трубки, ерши стальные"]
[]
[1,"Задвижка стальная  Ø 100/40 Мра ( 400 кг/см. мах.), пр-во ГДР TGL 24723 ;  8 отв.; ",1,"шт."]
[null," сталь 25 / Ø фл. 240 мм. / Ø отв.20-22 мм. диапазон температуры  -20+260°С"]
[null," раб.дл. между фланц. 340 мм./ межцентр. 189 мм."]
[2,"Клапан стальной импортн.  Ø 50/40  ",1,"шт."]
[null," Ø фланца 165 мм.4отв.раб.дл.230 мм.,межцентр.125 мм"]
[3,"Клапан стальн.фл. Ø 32/6,3 Мра (63кг.) тип 506, Импортный на 4 отв.шток 20х13;",1,"шт."]
[null," раб.длина между фланц. 250 мм. до 450*С  Ø.фланца 150 мм. Седло 20ч17н2 ; "]
[4,"Клапан стальн.фл. Ø  100/40",1,"шт."]
[null," раб.дл.350мм.,Ø фл.290 мм.8отв. межцентр.160 мм.     "]
[5,"Клапан стальн.фл. Ø 80/16 нерж.ст. (12Х18Н9тл)",1,"шт."]
[null,"фланцы Ø 190 мм. на 4 отв.,раб.дл.300 мм."]
[6,"Клапан стальн. фл. невозвр. Ø  50/16  (12Х18Н9тл)",1,"шт."]
[null,"Ø фл.160 мм.4отв. раб.дл.230 мм. межцентр.125 мм. "]
[7,"Клапан стальн.фл. Ø  50/25     ч. 521- 01.236  ",1,"шт."]
[null," Ø фланца 135 мм., раб.дл.230 мм., межцентр.125 мм.   "]
[8,"Задвижка стальная фл.  Ø 50/40",1,"шт."]
[null,"фланцы на 4 отв., длина рабочая 250 мм.,Ø фл.160 мм.,межцентр.125 мм."]
[9,"Компенсатор трубный фланцевый VITECH  DN 32 DIN  PN 16 ",1,"шт."]
[10,"Ерши стальные  для чистки труб. Ø  ~ 50-70мм.  ",99,"шт."]
[11,"Трубки кварцевые, стеклянные  Ø 17, Ø 18 мм",14,"шт."]

{"sheet":"КИП и автоматика","index":2,"n_rows":37,"n_cols":4,"rows_kept":37,"merged":[[3,0,3,3],[5,0,5,3],[12,0,13,0],[13,2,13,3],[21,1,23,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"г.Мурманск"]
[null,null,"моб.тел. +7-951-297-8822"]
[null,null,"Геннадий.С"]
["                                                                                       РЕАЛИЗАЦИЯ "]
["№","Наименование","Тип","Кол-во"]
[]
[1,"Щит управления котлом ЭПЗ-100","  ЩУ А2М  (или аналогичный котел) ",2]
[2,"Преобразователь давления","МИД 22331     40 кг/см2",3]
[3,"Преобразователь давления","МИД 22331    25кг/см ",1]
[4,"Трансформатор тока","Т-0,66              300/5","30шт"]
[5,"Преобразователь сигнала","БПС-90    упаковка","18 шт"]
[6,"Разъединитель","     РЕ19-39        630А.     упаковка","2 шт."]
[7,"Электронная защита эл. двигателя ","           УБЗ   до 630А.  упаковка                                            ","3 шт."]
[null,"и другого электрооборудования "]
[8,"Клапан запорно-регулирующий (у-ка)","25ч945нж  DN25  Kv16т/ч Pn16кг/см2                    ","1 шт."]
[9,"Вторичный прибор","КПД 1  упаковка","5 шт."]
[19,"Тепловычислитель","СПТ 961.1.2  упаковка","1 шт."]
[1,"Манометрический термометр","ТУДЭ упаковка","5 шт."]
[12,"Преобразователь давления","Сапфир 22ДИ 2160   2,5 мПа уп-ка","2 шт."]
[13,"Преобразователь давления","Сапфир 22МТ 2120   6,3 мПа уп-ка","2 шт."]
[14,"Преобразователь давления","Сапфир 22ДД 2420   2,5 кПа","2шт"]
[15,null,"Сапфир 22ДД 2420   10 кПа","2шт"]
[16,null,"Сапфир 22МП 2440   63кпа","1шт"]
[17,null,"Метран 55  Pn10кг/см2    упаковка","2шт"]
[18,"Дифманометр","ДД-41004  (ДМ-23579)      40 кПа","2шт"]
[19,"Дифманометр","ДМ 23579  1бкпа","1 шт."]
[20,"Тепловые реле","РТТ, РТЛ  (На разные токи)"]
[21,"Концевая заделка для кабеля 95-150 мм2","4КВТп-1","5 шт."]
[22,"Температурный регулятор","ТМ-048 упаковка","3 шт."]
[23,"Переключатели ПМОВ и ПМОФ                                                                                                                                ","В ассортименте","100 шт"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,7]

{"sheet":"Шрифт","index":3,"n_rows":33,"n_cols":5,"rows_kept":33,"merged":[[2,0,2,4],[5,0,5,4],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,3,7,3],[6,4,7,4],[9,4,11,4],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,3,14,3],[13,4,14,4],[29,4,31,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":4},"          "]
[{"$nulls":4},"г. Мурманск\nмоб.тел.+7-951-297-8822\n Геннадий .С\n"]
["ШРИФТ"]
[]
["  ","                На компостеры для консервного производства"]
["  Комплектом считается матрица в кол-ве двух шт. выпуклая и вогнутая!!!"]
["№\n п/п","\nЦифры \nна ручной  компостер",null,"№\n п/п","Цифры\n на компостер  \"автомат\""]
[]
[1,"\"2 \"-   5 комплектов",null,1,"ПО ЗАПРОСУ"]
[2,"\"6,9\" - 15 комплектов "]
[3,"\"8\" -  5 комплектов + 14 шт. вып."]
[4,"\"0\" -   5 шт.вогн..",null,5]
[]
["№\n п/п","Буквы \nна ручной  компостер",null,"№\n п/п","Буквы \nна компостер  \"автомат\""]
[]
[1,"\"Б\" -  1 шт.вып.",null,2,"\"Д\" -   5 комплектов  "]
[2,"Пустой шрифт для пробела - 9шт",null,null,"\"Е\" -   4 комплекта  + 2 шт.вып."]
[3,"\"Г\" -  8 комплектов ",null,4,"\"Ж\" -  6 комплектов"]
[4,"\"Д\" - 5 комплектов ",null,5,"\"Л\" -   6 комплектов + 1шт.вып."]
[5,"\"Е\"  -  6 комплектов",null,6,"\"Т\" -   6 комплектов "]
[6,"\"Ж\"  - 6 комплектов",null,7,"\"М\" -  5 комплектов"]
[7,"\"К\" -  6 комплектов + 1 шт.вып.",null,8,"\"Н\" -   4 комплекта"]
[8,"\"Л\" -  7 комплектов",null,9,"\"П\" -   5 комплектов"]
[9,"\"Н\" -  4 комплекта + 1 шт.вып.",null,null,"\"N\" -   7 комплектов"]
[10,"\"М\" -  2 комплекта",null,10,"\"У\" \"Y\" - 6 комплектов"]
[11,"\"П\"  -  6 комплектов ",null,11,"\"S\" - 12 комплектов + 1 шт.вып."]
[12,"\"Ш\" - 2 комплекта",null,12,"\"Ш\" -   6 комплектов "]
[13,"\"Т\" -  4 комплекта + 5шт.вып.",null,13,"\"Я\" -    5 комплектов "]
[14,"\"У\" -  5 комплектов",null,14,"\"U\" -  5 комплектов + 1 шт.вып."]
[15,"\"S\" -  7 комплектов",null,15]
[16,"\"N\" -  2 комплекта",null,16]
[17,"\"U\" -  5 комплектов",null,17]
[{"$nulls":3},19]

{"sheet":"Разное","index":4,"n_rows":52,"n_cols":2,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[2,0,2,8],[19,1,19,4],[20,1,20,4],[34,1,34,4],[35,1,35,4],[50,1,50,4],[51,1,51,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                                     Разное на продажу"]
["                                             Геннадий          моб.тел.+7-951-297-8822"]
["                                                       e-mail: dukatsvet@list.ru"]
{"$rows_empty":16}
["     Усилитель низкой частоты УНЧ ","Выпрямитель ВАКС 40-230"]
[" в комплекте с громкоговорителем ГР-3"]
{"$rows_empty":13}
[null," Вентиляционная (дымоотводная) головка"]
["Диды, реле в ас-те","2 шт. Ø фланца 290мм.4 отв. Ø отв.15мм."]
{"$rows_empty":14}
["Автоматы АК-63 ( 380 В.)"]
["10А. -1шт; 16А. -9шт;  20А. -9 шт; 63А. -1шт."]