{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Т8 - Т10","Рефлекторная","Глоб-образные","Свеча","PL","Ленты"],"not_rendered":{"images":46,"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Т8 - Т10","index":0,"n_rows":69,"n_cols":8,"rows_kept":69,"merged":[[2,0,2,2],[7,0,7,1],[8,3,8,4],[8,5,8,7],[9,1,9,2],[9,3,9,4],[9,5,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,7],[12,0,13,1],[12,2,13,3],[12,4,13,4],[12,5,12,7],[14,0,27,0],[14,1,27,1],[14,4,27,4],[14,5,27,5],[14,6,27,6],[14,7,27,7],[21,2,23,2],[28,0,41,0],[28,1,41,1],[28,4,41,4],[28,5,41,5],[28,6,41,6],[28,7,41,7],[35,2,37,2],[42,0,55,0],[42,1,55,1],[42,4,55,4],[42,5,55,5],[42,6,55,6],[42,7,55,7],[49,2,51,2],[56,0,69,0],[56,1,69,1],[56,4,69,4],[56,5,69,5],[56,6,69,6],[56,7,69,7],[63,2,65,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
[{"$nulls":3},"Дата:",null,"2011-11-01"]
["Контактное лицо: ","Мороз Михаил"]
["e-mail:","moroz@a-stron.ru",null,"Рабочий:",null,"8 (343) 202-05-45"]
["Сотовый","8-922-161-81-19",null,"Факс:",null,"8 (343) 27-000-45"]
["Название",null,"Описание",null,"Ед.изм","Цена в руб. с НДС"]
[{"$nulls":5},"5-100","101-500",">500"]
[null,"600mm SMD LED Tube","CE & RoHS & CSA Certificated",null,"Штук",{"v":1650,"d":"1650.00"},{"v":1500,"d":"1500.00"},{"v":1250,"d":"1250.00"}]
[null,null,"Тип контактов:  G13"]
[null,null,"Входящее напряжение:  24VDC/110VAC/220VAC"]
[null,null,"Номинальная мощность: 10W"]
[null,null,"Световой поток:  750-910 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  170±5 "]
[null,null,"Количество и тип светодиодов: 140шт  SMD3528"]
[null,null,"Температура света:","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Пластик (Прозрачный)"]
[null,null,"Размеры: Длина 600 × Диаметр 30mm "]
[null,null,"Вес: 245г"]
[]
[null,"900mm SMD LED Tube","CE & RoHS & CSA Certificated",null,"Штук",{"v":2090,"d":"2090.00"},{"v":1950,"d":"1950.00"},{"v":1790,"d":"1790.00"}]
[null,null,"Тип контактов:  G13"]
[null,null,"Входящее напряжение:  24VDC/110VAC/220VAC"]
[null,null,"Номинальная мощность: 16W"]
[null,null,"Световой поток:  1140-1404 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  170±5"]
[null,null,"Количество и тип светодиодов: 216шт SMD3528"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Пластик (Прозрачный)"]
[null,null,"Размеры: Длина 897 × Диаметр 30mm "]
[null,null,"Вес: 368г"]
[]
[null,"1200mm SMD LED Tube","CE & RoHS & CSA Certificated",null,"Штук",{"v":2550,"d":"2550.00"},{"v":2350,"d":"2350.00"},{"v":1900,"d":"1900.00"}]
[null,null,"Тип контактов:  G13"]
[null,null,"Входящее напряжение:  24VDC/110VAC/220VAC"]
[null,null,"Номинальная мощность: 20W"]
[null,null,"Световой поток: 1600-1872 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  170±5"]
[null,null,"Количество и тип светодиодов: 288шт  SMD3528"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Пластик (Прозрачный)"]
[null,null,"Размеры: Длина 1198 × Диаметр 30mm "]
[null,null,"Вес: 485г"]
[]
[null,"1500mm SMD LED Tube","CE & RoHS & CSA Certificated",null,"Штук",{"v":3050,"d":"3050.00"},{"v":2750,"d":"2750.00"},{"v":2590,"d":"2590.00"}]
[null,null,"Тип контактов:  G13"]
[null,null,"Входящее напряжение:  24VDC/110VAC/220VAC"]
[null,null,"Номинальная мощность: 23W"]
[null,null,"Световой поток:  1700-2000 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  170±5"]
[null,null,"Количество и тип светодиодов: 324шт  SMD3528"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Пластик (Прозрачный)"]
[null,null,"Размеры: Длина 1498 × Диаметр 30mm "]
[null,null,"Вес: 580г"]

{"sheet":"Рефлекторная","index":1,"n_rows":164,"n_cols":8,"rows_kept":164,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[9,3,9,4],[9,5,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,7],[13,0,14,1],[13,2,14,3],[13,4,14,4],[13,5,13,7],[15,0,29,0],[15,1,29,1],[15,4,29,4],[15,5,29,5],[15,6,29,6],[15,7,29,7],[22,2,24,2],[30,0,44,0],[30,1,44,1],[30,4,44,4],[30,5,44,5],[30,6,44,6],[30,7,44,7],[37,2,39,2],[45,0,59,0],[45,1,59,1],[45,4,59,4],[45,5,59,5],[45,6,59,6],[45,7,59,7],[52,2,54,2],[60,0,74,0],[60,1,74,1],[60,4,74,4],[60,5,74,5],[60,6,74,6],[60,7,74,7],[67,2,69,2],[75,0,89,0],[75,1,89,1],[75,4,89,4],[75,5,89,5],[75,6,89,6],[75,7,89,7],[82,2,84,2],[90,0,104,0],[90,1,104,1],[90,4,104,4],[90,5,104,5],[90,6,104,6],[90,7,104,7],[97,2,99,2],[105,0,119,0],[105,1,119,1],[105,4,119,4],[105,5,119,5],[105,6,119,6],[105,7,119,7],[112,2,114,2],[120,0,134,0],[120,1,134,1],[120,4,134,4],[120,5,134,5],[120,6,134,6],[120,7,134,7],[127,2,129,2],[135,0,149,0],[135,1,149,1],[135,4,149,4],[135,5,149,5],[135,6,149,6],[135,7,149,7],[142,2,144,2],[150,0,164,0],[150,1,164,1],[150,4,164,4],[150,5,164,5],[150,6,164,6],[150,7,164,7],[157,2,159,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":3},"Дата:",null,"2011-11-01"]
["Контактное лицо: ","Мороз Михаил"]
["e-mail:","moroz@a-stron.ru",null,"Рабочий:",null,"8 (343) 202-05-45"]
["Сотовый","8-922-161-81-19",null,"Факс:",null,"8 (343) 27-000-45"]
["Название",null,"Описание",null,"Ед.изм","Цена в руб. с НДС"]
[{"$nulls":5},"5-100","101-500",">500"]
[null,"1x1W LED Spot Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":270,"d":"270.00"},{"v":250,"d":"250.00"},{"v":230,"d":"230.00"}]
[null,null,"Тип контактов: MR16/GU10/ E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 12VDC/85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 1LEDx1W"]
[null,null,"Световой поток:  80-110 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  15/30/45"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤1.8W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал: алюминий (литой)"]
[null,null,"Упаковка: 200шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 570x310x318mm"]
[null,null,"Вес: 14кг"]
[]
[null,"1x3W LED Spot Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":280,"d":"280.00"},{"v":255,"d":"255.00"},{"v":235,"d":"235.00"}]
[null,null,"Тип контактов: MR16/GU10/ E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 12VDC/85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 1LEDx3W"]
[null,null,"Световой поток:  110-180 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  15/30/45"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤4.5W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал: алюминий (литой)"]
[null,null,"Упаковка: 200шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 570x310x318mm"]
[null,null,"Вес: 14кг"]
[]
[null,"3x1W LED Spot Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":420,"d":"420.00"},{"v":385,"d":"385.00"},{"v":350,"d":"350.00"}]
[null,null,"Тип контактов: MR16/GU10/ E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 12VDC/85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 3LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  150-240 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  15/30/45"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤4.5W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал: алюминий (литой)"]
[null,null,"Упаковка: 200шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 570x310x318mm"]
[null,null,"Вес: 14кг"]
[]
[null,"3x1W LED Spot Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":420,"d":"420.00"},{"v":385,"d":"385.00"},{"v":350,"d":"350.00"}]
[null,null,"Тип контактов: MR16/GU10/ E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 12VDC/85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 3LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  150-240 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  15/30/45"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤4.5W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал: алюминий (прессованный)"]
[null,null,"Упаковка: 200шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 570x310x318mm"]
[null,null,"Вес: 14кг"]
[]
[null,"3x2W LED Spot Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":620,"d":"620.00"},{"v":570,"d":"570.00"},{"v":520,"d":"520.00"}]
[null,null,"Тип контактов: MR16/GU10/ E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 12VDC/85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 3LEDsx2W"]
[null,null,"Световой поток:  270-320 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  15/30/45"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤7W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал: алюминий (прессованный)"]
[null,null,"Упаковка: 200шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 610x400x410mm"]
[null,null,"Вес: 15,4кг"]
[]
[null,"5x1W LED Spot Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":720,"d":"720.00"},{"v":660,"d":"660.00"},{"v":600,"d":"600.00"}]
[null,null,"Тип контактов: E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 5LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  300-550 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  15/30/45"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤7W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал: алюминий (прессованный)"]
[null,null,"Упаковка: 200шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 610x400x410mm"]
[null,null,"Вес: 15,4кг"]
[]
[null,"7x1W LED Spot Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":1250,"d":"1250.00"},{"v":1140,"d":"1140.00"},{"v":1040,"d":"1040.00"}]
[null,null,"Тип контактов: E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 7LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  400-770 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  15/30/45"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤8.5W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал: алюминий (прессованный)"]
[null,null,"Упаковка: 45шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 550x350x356mm"]
[null,null,"Вес: 12,7кг"]
[]
[null,"9x1W LED Spot Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":2160,"d":"2160.00"},{"v":1980,"d":"1980.00"},{"v":1800,"d":"1800.00"}]
[null,null,"Тип контактов: E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 9LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  550-990 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  15/30/45"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤12W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал: алюминий (прессованный)"]
[null,null,"Упаковка: 24шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 595x460x350mm"]
[null,null,"Вес: 14кг"]
[]
[null,"12x1W LED Spot Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":2260,"d":"2260.00"},{"v":2070,"d":"2070.00"},{"v":1890,"d":"1890.00"}]
[null,null,"Тип контактов: E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 12LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  720-1200 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  15/30/45"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤14W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал: алюминий (прессованный)"]
[null,null,"Упаковка: 24шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 595x460x350mm"]
[null,null,"Вес: 14кг"]
[]
[null,"21x1W LED Spot Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":4360,"d":"4360.00"},{"v":4000,"d":"4000.00"},{"v":3640,"d":"3640.00"}]
[null,null,"Тип контактов: E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 21LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  1260-2100 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  15/30/45"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤25W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал: алюминий (прессованный)"]
[null,null,"Упаковка: 12шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 595x460x350mm"]
[null,null,"Вес: 14кг"]

{"sheet":"Глоб-образные","index":2,"n_rows":128,"n_cols":8,"rows_kept":128,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[10,3,10,4],[10,5,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,7],[14,0,15,1],[14,2,15,3],[14,4,15,4],[14,5,14,7],[16,0,29,0],[16,1,29,1],[16,4,29,4],[16,5,29,5],[16,6,29,6],[16,7,29,7],[23,2,25,2],[30,0,43,0],[30,1,43,1],[30,4,43,4],[30,5,43,5],[30,6,43,6],[30,7,43,7],[37,2,39,2],[44,0,57,0],[44,1,57,1],[44,4,57,4],[44,5,57,5],[44,6,57,6],[44,7,57,7],[51,2,53,2],[58,0,71,0],[58,1,71,1],[58,4,71,4],[58,5,71,5],[58,6,71,6],[58,7,71,7],[65,2,67,2],[72,0,85,0],[72,1,85,1],[72,4,85,4],[72,5,85,5],[72,6,85,6],[72,7,85,7],[79,2,81,2],[86,0,99,0],[86,1,99,1],[86,4,99,4],[86,5,99,5],[86,6,99,6],[86,7,99,7],[93,2,95,2],[100,0,113,0],[100,1,113,1],[100,4,113,4],[100,5,113,5],[100,6,113,6],[100,7,113,7],[107,2,109,2],[114,0,127,0],[114,1,127,1],[114,4,127,4],[114,5,127,5],[114,6,127,6],[114,7,127,7],[121,2,123,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":3},"Дата:",null,"2011-11-01"]
["Контактное лицо: ","Мороз Михаил"]
["e-mail:","moroz@a-stron.ru",null,"Рабочий:",null,"8 (343) 202-05-45"]
["Сотовый","8-922-161-81-19",null,"Факс:",null,"8 (343) 27-000-45"]
["Название",null,"Описание",null,"Ед.изм","Цена в руб. с НДС"]
[{"$nulls":5},"5-100","101-500",">500"]
[null,"1x1W LED Globe Bulb","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":430,"d":"430.00"},{"v":390,"d":"390.00"},{"v":360,"d":"360.00"}]
[null,null,"Тип контактов: MR16/GU10/ E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 12VDC/85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 1LEDx1W"]
[null,null,"Световой поток:  80-110 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  15/30/45"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤1.8W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Акрил"]
[null,null,"Упаковка: 120шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 610x400x410mm"]
[null,null,"Вес: 15.4кг"]
[null,"3x1W LED Globe Bulb","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":520,"d":"520.00"},{"v":480,"d":"480.00"},{"v":440,"d":"440.00"}]
[null,null,"Тип контактов: MR16/GU10/ E27/B22"]
[null,null,"Входящее напряжение: 12VDC/85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 3LEDx1W"]
[null,null,"Световой поток:  180-330 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  120"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤4.5W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Акрил"]
[null,null,"Упаковка: 120шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 610x400x410mm"]
[null,null,"Вес: 15.4кг"]
[null,"5x1W LED Globe Bulb","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":710,"d":"710.00"},{"v":650,"d":"650.00"},{"v":595,"d":"595.00"}]
[null,null,"Тип контактов: MR16/GU10/ E27/B22"]
[null,null,"Входящее напряжение:  12VDC/85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 5LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  300-550 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  120"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤7W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Акрил"]
[null,null,"Упаковка: 120шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 610x400x410mm"]
[null,null,"Вес: 15.4кг"]
[null,"6x1W LED Globe Bulb","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":900,"d":"900.00"},{"v":825,"d":"825.00"},{"v":750,"d":"750.00"}]
[null,null,"Тип контактов: MR16/GU10/ E27/B22"]
[null,null,"Входящее напряжение:  12VDC/85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 6LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  360-660 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  120"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤7.5W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Акрил"]
[null,null,"Упаковка: 120шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 610x400x410mm"]
[null,null,"Вес: 15.4кг"]
[null,"7x1W LED Globe Bulb","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":1620,"d":"1620.00"},{"v":1485,"d":"1485.00"},{"v":1350,"d":"1350.00"}]
[null,null,"Тип контактов:  GU10/E27/B22"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 7LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  420-770 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  120"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤9W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Акрил"]
[null,null,"Упаковка: 24шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 595x460x350mm"]
[null,null,"Вес: 14кг"]
[null,"8x1W LED Globe Bulb","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":1690,"d":"1690.00"},{"v":1550,"d":"1550.00"},{"v":1410,"d":"1410.00"}]
[null,null,"Тип контактов: GU10/ E27/B22"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 8LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  480-880 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  120"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤10W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Акрил"]
[null,null,"Упаковка: 24шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 595x460x350mm"]
[null,null,"Вес: 14кг"]
[null,"12x1W LED Globe Bulb","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":2120,"d":"2120.00"},{"v":1945,"d":"1945.00"},{"v":1770,"d":"1770.00"}]
[null,null,"Тип контактов:  GU10/E27/B22"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 12LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  720-1080 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  120"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤15W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Акрил"]
[null,null,"Упаковка: 24шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 595x460x350mm"]
[null,null,"Вес: 14кг"]
[null,"15x1W LED Globe Bulb","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":2400,"d":"2400.00"},{"v":2200,"d":"2200.00"},{"v":2000,"d":"2000.00"}]
[null,null,"Тип контактов: GU10/ E27/B22"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 15LEDsx1W"]
[null,null,"Световой поток:  1000-1350 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  120"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤18.5W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Акрил"]
[null,null,"Упаковка: 24шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 595x460x350mm"]
[null,null,"Вес: 14кг"]

{"sheet":"Свеча","index":3,"n_rows":43,"n_cols":8,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[8,0,8,5],[9,3,9,4],[9,5,9,7],[10,1,10,2],[10,3,10,4],[10,5,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,7],[13,0,14,1],[13,2,14,3],[13,4,14,4],[13,5,13,7],[15,0,28,0],[15,1,28,1],[15,4,28,4],[15,5,28,5],[15,6,28,6],[15,7,28,7],[22,2,24,2],[29,0,42,0],[29,1,42,1],[29,4,42,4],[29,5,42,5],[29,6,42,6],[29,7,42,7],[36,2,38,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":3},"Дата:",null,"2011-11-01"]
["Контактное лицо: ","Мороз Михаил"]
["e-mail:","moroz@a-stron.ru",null,"Рабочий:",null,"8 (343) 202-05-45"]
["Сотовый","8-922-161-81-19",null,"Факс:",null,"8 (343) 27-000-45"]
["Название",null,"Описание",null,"Ед.изм","Цена в руб. с НДС"]
[{"$nulls":5},"5-100","101-500",">500"]
[null,"3x1W LED Candle Light","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":490,"d":"490.00"},{"v":450,"d":"450.00"},{"v":410,"d":"410.00"}]
[null,null,"Тип контактов: E14/ E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 3LEDx1W"]
[null,null,"Световой поток:  180-330 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  120"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤4.5W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Акрил"]
[null,null,"Упаковка: 120шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 610x400x410mm"]
[null,null,"Вес с упаковкой: 10.5kg"]
[null,"5x1W LED Candle Light","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":670,"d":"670.00"},{"v":610,"d":"610.00"},{"v":560,"d":"560.00"}]
[null,null,"Тип контактов: E14/ E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 5LEDx1W"]
[null,null,"Световой поток:  300-550 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  120"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤7W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий + Акрил"]
[null,null,"Упаковка: 120шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки: 610x400x410mm"]
[null,null,"Вес с упаковкой: 10.5kg"]

{"sheet":"PL","index":4,"n_rows":72,"n_cols":8,"rows_kept":72,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[10,3,10,4],[10,5,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,7],[14,0,15,1],[14,2,15,3],[14,4,15,4],[14,5,14,7],[16,0,29,0],[16,1,29,1],[16,4,29,4],[16,5,29,5],[16,6,29,6],[16,7,29,7],[23,2,25,2],[30,0,43,0],[30,1,43,1],[30,4,43,4],[30,5,43,5],[30,6,43,6],[30,7,43,7],[37,2,39,2],[44,0,57,0],[44,1,57,1],[44,4,57,4],[44,5,57,5],[44,6,57,6],[44,7,57,7],[51,2,53,2],[58,0,71,0],[58,1,71,1],[58,4,71,4],[58,5,71,5],[58,6,71,6],[58,7,71,7],[65,2,67,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":3},"Дата:",null,"2011-11-01"]
["Контактное лицо: ","Мороз Михаил"]
["e-mail:","moroz@a-stron.ru",null,"Рабочий:",null,"8 (343) 202-05-45"]
["Сотовый","8-922-161-81-19",null,"Факс:",null,"8 (343) 27-000-45"]
["Название",null,"Описание",null,"Ед.изм","Цена в руб. с НДС"]
[{"$nulls":5},"5-100","101-500",">500"]
[null,"13W LED PL Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":1650,"d":"1650.00"},{"v":1520,"d":"1520.00"},{"v":1380,"d":"1380.00"}]
[null,null,"Тип контактов: G24"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 50*5050 SMD"]
[null,null,"Световой поток:  1000 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  160"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤13W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий"]
[null,null,"Упаковка: 100шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки:"]
[null,null,"Вес с упаковкой:"]
[null,"11W LED PL Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":1400,"d":"1400.00"},{"v":1320,"d":"1320.00"},{"v":1200,"d":"1200.00"}]
[null,null,"Тип контактов: G24"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 60*5050 SMD"]
[null,null,"Световой поток:  860 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  120"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤11W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий"]
[null,null,"Упаковка: 100шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки:"]
[null,null,"Вес с упаковкой:"]
[null,"9W LED PL Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":1150,"d":"1150.00"},{"v":1050,"d":"1050.00"},{"v":960,"d":"960.00"}]
[null,null,"Тип контактов: G24"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 50*5050 SMD"]
[null,null,"Световой поток:  700 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  160"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤9W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий"]
[null,null,"Упаковка: 100шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки:"]
[null,null,"Вес с упаковкой:"]
[null,"7W LED PL Lamp","CE & RoHS Certificated",null,"Штук",{"v":970,"d":"970.00"},{"v":890,"d":"890.00"},{"v":810,"d":"810.00"}]
[null,null,"Тип контактов: E27"]
[null,null,"Входящее напряжение: 85-260VAC"]
[null,null,"Количество светодиодов: 60*5050 SMD"]
[null,null,"Световой поток:  560 Люменов"]
[null,null,"Угол свечения:  120"]
[null,null,"Номинальная мощность: ≤7W"]
[null,null,"Температура света: ","Теплый: 2800-3000K"]
[{"$nulls":3},"Натуральный: 4100-4300K"]
[{"$nulls":3},"Холодный: 6000-6500K"]
[null,null,"Материал : Алюминий"]
[null,null,"Упаковка: 100шт/Картон"]
[null,null,"Размер упаковки:"]
[null,null,"Вес с упаковкой:"]

{"sheet":"Ленты","index":5,"n_rows":97,"n_cols":8,"rows_kept":97,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[10,3,10,4],[10,5,10,7],[11,1,11,2],[11,3,11,4],[11,5,11,7],[12,1,12,2],[12,3,12,4],[12,5,12,7],[13,1,13,2],[13,3,13,4],[13,5,13,7],[14,0,15,1],[14,2,15,3],[14,4,15,4],[14,5,14,7],[16,0,29,0],[16,1,29,1],[16,2,16,3],[16,4,29,4],[16,5,29,5],[16,6,29,6],[16,7,29,7],[17,2,17,3],[30,0,43,0],[30,1,43,1],[30,4,43,4],[30,5,43,5],[30,6,43,6],[30,7,43,7],[44,0,57,0],[44,1,57,1],[44,4,57,4],[44,5,57,5],[44,6,57,6],[44,7,57,7],[58,1,71,1],[58,4,71,4],[58,5,71,5],[58,6,71,6],[58,7,71,7],[72,1,85,1],[72,4,85,4],[72,5,85,5],[72,6,85,6],[72,7,85,7],[86,0,99,0],[86,1,99,1],[86,4,99,4],[86,5,99,5],[86,6,99,6],[86,7,99,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":10}
[{"$nulls":3},"Дата:",null,"2011-11-01"]
["Контактное лицо: ","Мороз Михаил"]
["e-mail:","moroz@a-stron.ru",null,"Рабочий:",null,"8 (343) 202-05-45"]
["Сотовый","8-922-161-81-19",null,"Факс:",null,"8 (343) 27-000-45"]
["Название",null,"Описание",null,"Ед.изм","Цена в руб. с НДС"]
[{"$nulls":5},"5-100","101-500",">500"]
[null,"Лента SMD 5050 Q60","Цвет: красный, желтый, голубой, ",null,"Метр",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":510,"d":"510.00"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[null,null,"зеленный, белый, RGB"]
[null,null,"Количество светодиодов: 60шт./на метр."]
[null,null,"Размер: 1000мм*10мм*5мм"]
[null,null,"Упаковка: 5 метров."]
[null,null,"Рабочая температура: -20°C - +50°C"]
[null,null,"Степень защиты: IP 67."]
[null,null,"Напряжение: 12Вт ±5%"]
[null,null,"Ток: 1200 мА"]
[null,null,"Мощность: 14,4Вт."]
[null,null,"Световой поток: 688-720 Люменов."]
[null,null,"Угол свечения: 120 градусов"]
[]
[]
[null,"Лента SMD 5050 Q60 Синяя","Цвет: синий",null,"Метр",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":510,"d":"510.00"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[]
[null,null,"Количество светодиодов: 60шт./на метр."]
[null,null,"Размер: 1000мм*10мм*5мм"]
[null,null,"Упаковка: 5 метров."]
[null,null,"Рабочая температура: -20°C - +50°C"]
[null,null,"Степень защиты: IP 67."]
[null,null,"Напряжение: 12В ±5%"]
[null,null,"Ток: 1200 мА"]
[null,null,"Мощность: 14,4Вт."]
[null,null,"Угол свечения: 120 градусов"]
[]
[]
[]
[null,"Лента SMD 5050 Q60 Желтая","Цвет: желтый",null,"Метр",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":510,"d":"510.00"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[]
[null,null,"Количество светодиодов: 60шт./на метр."]
[null,null,"Размер: 1000мм*10мм*5мм"]
[null,null,"Упаковка: 5 метров."]
[null,null,"Рабочая температура: -20°C - +50°C"]
[null,null,"Степень защиты: IP 67."]
[null,null,"Напряжение: 12Вт ±5%"]
[null,null,"Ток: 1200 мА"]
[null,null,"Мощность: 14,4Вт."]
[null,null,"Угол свечения: 120 градусов"]
[]
[]
[]
[null,"Лента SMD 5050 Q60 Красная","Цвет: красный",null,"Метр",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":510,"d":"510.00"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[]
[null,null,"Количество светодиодов: 60шт./на метр."]
[null,null,"Размер: 1000мм*10мм*5мм"]
[null,null,"Упаковка: 5 метров."]
[null,null,"Рабочая температура: -20°C - +50°C"]
[null,null,"Степень защиты: IP 67."]
[null,null,"Напряжение: 12В ±5%"]
[null,null,"Ток: 1200 мА"]
[null,null,"Мощность: 14,4Вт."]
[null,null,"Угол свечения: 120 градусов"]
[]
[]
[]
[null,"Лента SMD 5050 Q60 Зеленая","Цвет: зеленый",null,"Метр",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":510,"d":"510.00"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[]
[null,null,"Количество светодиодов: 60шт./на метр."]
[null,null,"Размер: 1000мм*10мм*5мм"]
[null,null,"Упаковка: 5 метров."]
[null,null,"Рабочая температура: -20°C - +50°C"]
[null,null,"Степень защиты: IP 67."]
[null,null,"Напряжение: 12В ±5%"]
[null,null,"Ток: 1200 мА"]
[null,null,"Мощность: 14,4Вт."]
[null,null,"Угол свечения: 120 градусов"]
[]
[]
[]
[null,"Лента SMD 5050 Q60 RGB","Цвет: RGB",null,"Метр",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":510,"d":"510.00"},{"v":400,"d":"400.00"}]
[]
[null,null,"Количество светодиодов: 60шт./на метр."]
[null,null,"Размер: 1000мм*10мм*5мм"]
[null,null,"Упаковка: 5 метров."]
[null,null,"Рабочая температура: -20°C - +50°C"]
[null,null,"Степень защиты: IP 67."]
[null,null,"Напряжение: 12В ±5%"]
[null,null,"Ток: 1200 мА"]
[null,null,"Мощность: 14,4Вт."]
[null,null,"Угол свечения: 120 градусов"]