{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":935,"n_cols":4,"rows_kept":935,"merged":[[2,0,2,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[7,0,7,3],[10,0,10,3],[67,0,67,3],[84,0,84,3],[92,0,92,3],[300,0,300,3],[309,0,309,3],[314,0,314,3],[397,0,397,3],[412,0,412,3],[476,0,476,3],[496,0,496,3],[522,0,522,3],[564,0,564,3],[649,0,649,3],[686,0,686,3],[741,0,741,3],[743,3,744,3],[747,0,747,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":9}
["Наименование","№ чертежа",null,"Примечание"]
["ВКЭ-М-10"]
["Втулка токоотвода","8КА.211.175"]
["Втулка","8ВУ.212.016",null,"31,5/ все, 20/1600, вес - 0,139 кг"]
["Втулка","8КА.212.031",null,"20/630,1000,вес - 0,067"]
["Втулка","8КА.212.032",null,"31,5/ все, 20/1600"]
["Втулка","ВИЕЮ.713171.001",null,"20/630, 1000"]
["Втулка","ВИЕЮ.713171.001-01",null,"20/1600, 31,5/630,1000"]
["Гайка","8КА.946.045",null,"20/1600, 31,5/ все"]
["Гайка","8КА.946.050",null,"20/630,1000, D=28, вес - 0,025 кг"]
["Гайка","8КА.946.050-02",null,"D=24"]
["Камера дугогасительная","ВИЕЮ.686425.001",null,"20/630, 1000, вес 0,78 (по согл.с производством)"]
["Камера дугогасительная","ВИЕЮ 686425.001-01",null,"31,5 все,20/1600 (по согл.с производством)"]
["Контакт втычной ( Ø=24 мм)","5КА.551.136",null,"20/630, 1000, вес - 0,34 кг"]
["Колпак","8КА.307.049",null,"20/630, 1000 вес-0,04 кг"]
["Контакт","8КА.551.055"]
["Контакт втычной ( Ø=36 мм)","5КА.551.083",null,"31,5/все , 20/1600 вес-0,458 кг L=59 D=36"]
["Колпак","8КА.307.032",null,"31,5/все, 20/1600 вес- 0,051 кг"]
["Катушка включ.","ВИЕЮ.685421.008",null,"ПЭ-1 31,5 вес-6,3 кг"]
["Катушка включ.","ВИЕЮ.685421.003",null,"ПЭ-1 20 кА, вес-5,4 кг"]
["Катушка отключ.","ВИЕЮ.685452.002-02",null,"ПЭ-1, 110 В, вес-0,340 кг"]
["Катушка отключ.","ВИЕЮ.685452.002-03",null,"ПЭ-1, 220 В, вес-0,334 кг D=43 H=34"]
["Кольцо пружинное","8ВУ.218.003",null,"20/630, 1000, вес-0,002 кг"]
["Ламель","5КА.572.010",null,"20/630, вес - 0,06 кг"]
["Ламель","5КА.572.010-01",null,"31,5/все, 20/1000, 1600, вес-0,06 кг 54*17*16"]
["Манжета","8КА.373.002",null,"идет в масляный буфер вес-0,05 кг D=34,1 L=4,3"]
["Обойма ","ВИЕЮ.711143.001",null,"31,5 все,20/1600, вес-0,05"]
["Обойма","ВИЕЮ.713173.002",null,"20/630,1000, вес-0,063"]
["Пружина","8КА.281.291",null,"31,5/все, 1600/20"]
["Пружина","8КА.285.016",null,"31,5/все 0,0039кг 47*10*1,1"]
["Пружина","ВИЕЮ.753513.011",null,"20/630,1000"]
["Пружина","8КА.285.012"]
["Прокладка","8ВУ.370.035",null,"20/630,1000, вес-0,0025 кг"]
["Прокладка","8КА.371.053",null,"0,0025кг D=128 L=4,5"]
["Прокладка","8КА.371.089",null,"0,0012кг"]
["Прокладка","8КА.371.111",null,"0,0013кг"]
["Прокладка","8КА.371.091",null,"0,003, 31,5/все, 1600/20"]
["Прокладка","8КА.371.094",null,"0,014, 31,5/все, 1600/20"]
["Прокладка","8КА.371.092",null,"0,001кг паронитовая"]
["Прокладка","ВИЕЮ.754152.003",null,"0,012, 20/630,1000"]
["Прокладка","ВИЕЮ.754152.004",null,"вес-0,01 кг резина"]
["Сектор","5КА.192.026",null,"вес-0,360 кг (по согл.с производством)"]
["Стержень","8ВУ.540.024",null,"20/630, 1000, L=175, D=24, вес-0,67 кг"]
["Стержень","ВИЕЮ.685174.010",null,"L-264. D=22, 20/630,1000, вес-0,88 кг"]
["Стержень","ВИЕЮ.685174.010-01",null,"31,5/все, 20/1600, L=264, D=25"]
["Стержень направляющий","8КА.540.044",null,"20/630, 1000, L=175, D=28"]
["Стержень направляющий","8КА.540.031-01"]
["Токоотвод","ВИЕЮ.685123.004",null,"20/630, вес-0,244 кг"]
["Токоотвод","ВИЕЮ.685123.004-01",null,"20/1000"]
["Токоотвод","ВИЕЮ.685123.004-02",null,"31,5/630-1000"]
["Токоотвод","ВИЕЮ.685123.004-03",null,"31,5/ 1600, 20/ 1600"]
["Тяга (изоляционная)","5ВУ.234.022",null,"Взамен  8КА.234.181, вес-0,066 кг"]
["Тяга","8ВУ.234.053",null,"(по согл.с производством)"]
["Указатель (стекло м/у)","8КА.441.032",null,"Вес-0,016 кг L=72 D=16 (по согл.с производством)"]
["Шайба","НКАИ.758491.002",null,"вес-0,006 кг"]
["Шайба","НКАИ.758491.002-01"]
["Шайба (защитная на вал механизма)","8КА.370.034",null,"вес - 0,005 кг"]
["Электромагнит отключения","ВИЕЮ.677199.002-09,10"]
["Запасные части к ВКЭ-10 ( большие цилиндры выпуск до 1 марта 1998 г. )"]
["Камера дугогасительная","5КА.740.041",null,"31,5/630, 1000 вес-0,96 кг H=127 D=114,5 (по согл.с производством)"]
["Камера дугогасительная","5КА.740.041-01",null,"20, 31,5/1600, вес 0,96 (по согл.с производством)"]
["Кольцо","8КА.711.010",null,"31,5/630,1000, D=25"]
["Кольцо","8КА.711.010-01",null,"20/1600, 31,5/1600,D=29"]
["Пружина","8КА.281.336"]
["Стержень","5КА.540.039",null,"31,5/ 630, 1000, L=267, D=24, вес-1,06 кг"]
["Стержень","5КА.540.039-01",null,"20,31,5/1600, L=267,D=28, вес- 1,43 кг"]
["Стержень направляющий","8КА.540.031",null,"20/1600,31,5/все , L=172, D=40"]
["Стержень","8КА.540.031-01",null,"L=175, D=40"]
["Токоотвод","5КА.587.009",null,"31,5/630,1000"]
["Токоотвод","5КА.587.010",null,"20/1600, 31,5/1600"]
["Токопровод","6КА.217.005-03"]
["Толкатель ( бол. цил. )","8КА.235.081  ",null,"31,5/630,1000, 20/630,1000"]
["Толкатель ( мал. цил. ) ","ВИЕЮ.713343.001",null,"20/630,1000"]
["Толкатель  ( мал. цил. )","ВИЕЮ.713343.002",null,"31,5/все 20/1600"]
["Толкатель ( бол.цил. )","8КА.235.082",null,"20,31,5/1600, исп. - 01 - не принимать"]
["Контакт в сборе на ВКЭ-А-10-630(1000)/20 включает в себя:"]
["1.Стержень","8ВУ.540.024"]
["2.Прокладка","8ВУ.370.035"]
["3.Гайка","8КА.946.050-02",null,"D=24, вес-0,67 кг"]
["4.Втулка","8КА.212.031",null,"вес-0,0025 кг"]
["5.Кольцо пружинное","8ВУ.218.003",null,"вес-0,025 кг"]
["6.Шайба","НКАИ.758491.002",null,"вес-0,067 кг"]
["7.Контакт","5КА.551.136",null,"вес-0,002 кг"]
["МГУ-20, ВГМ-20"]
["Бак (в сборе)","ВД5.380.027",null,"ВГМ-20 Т3, вес - 201 кг 1198*530*340"]
["Бак (в сборе)","ВД5.380.014",null,"ВГМ-20 У3 вес-201 кг, 1198*610*300"]
["Бак (в сборе)","ВД5.380.025",null,"МГУ-20 вес — 191 кг, 1072*622*376"]
["Бак ","ВД5.380.028",null,"ВГМ-20 Т3"]
["Бобышка","ВД8.193.639"]
["Болт М16*35",null,null,"(вх. в ЗИП комплект ВГМ-15-90/11200 Т3)"]
["Болт","ВД5.851.096"]
["Буфер масляный","ВД5.287.027",null,"ВГМ-20 Т3, вес-5,7 кг, 273*194*70"]
["Буфер масляный","ВД5.287.032",null,"МГУ-20, ВГМ-20, вес-5,7 кг, 260*194*60"]
["Вал","ВД8.200.520"]
["Вилка","ВД5.257.089",null,"ВГМ-20 Т3"]
["Втулка","ВД8.211.460",null,"ВГМ-20"]
["Втулка","ВД8.211.500",null,"МГУ-20, D=65 L=38"]
["Втулка","ВД8.210.652-01",null,"МГУ-20, D=50 L=15"]
["Втулка","ВД8.210.652-02",null,"ВГМ-15, 20 Т3 (входит в пружинный буфер)"]
["Втулка","ВД8.211.500-02",null,"ВГМ-15, 20 Т3 (входит в пружинный буфер)"]
["Втулка","ВД8.215.019"]
["Втулка","ВД8.724.020"]
["Гайка","ВД8.940.196"]
["Гайка","ВД8.940.017"]
["Гайка","ВД8.949.019"]
["Гайка М12 ГОСТ5915-70"]
["Гайка М20.А5.016",null,null,"МГУ-20"]
["Гайка М30*1,5А.019 СТП","ВД8.940.10-76",null,"МГУ-20"]
["Гайка М16.А5.019 Гост 2524-70",null,null,"(вх. в ЗИП комплект ВГМ-15-90/11200 Т3)"]
["Газоотвод","ВД5.434.017"]
["Газоотвод","ВД5.434.012"]
["Гильза","ВД8.575.072",null,"идет в эл. магнит откл., вес-0,05 кг"]
["Домкрат ДТ-4","6ВУ.713.000",null,"МГУ-20, вес-8,3 320*200*112"]
["Изолятор маслотделителя","ЭИ.17-00",null,"Вес – 7 кг  ст.черт. ВД6.281.041"]
["Изолятор ( опорный в сборе с головкой, фланцем)","ВД6.280.108",null,"ВГМ-20 Т3, вес-23,7 кг L=355 D=295"]
["Изолятор ( опорный в сборе с головкой, фланцем )","ВД6.280.129",null,"23,2 кг, МГУ-20, ВГМ-20 У3 d=295 l=421"]
["Изолятор  (проходной в сборе) вх. кольцо ВД8.217.685","ВД5.780.051-01"]
["Изолятор ( проходной в сборе )","ВД5.780.051",null,"МГУ-20, ВГМ-20,вес-13 кг D=280 L=400"]
["Изолятор (проходной в сборе) вх. кольцо ВД8.217.890","ВД6.281.032",null,"ВГМ-20(15) Т3, вес-12,1 кг L=400 D=200"]
["Изолятор ( опорный ОГА-20 )","ВД6.281.040",null,"Вес – 11,5 кг D=190 L=360"]
["Изолятор  (проходной, фарфор)","ВД6.281.039",null,"Вес–7 кг, ВГМ-20, МГУ-20"]
["Камера","ВД5.740.020",null,"Вес - 11,66 кг D=132, H=268"]
["Камера ","ВД5.740.020-01",null,"Т3 ( покрытие лак )"]
["Катушка включающая","ВД5.520.062",null,"ПС-31, ВГМ-20 У3, вес-47 кг"]
["Катушка включающая","ВД5.520.062-01",null,"ПС-31, 110 В"]
["Катушка включающая","ВД5.520.062-03",null,"ПС-31, МГУ-20, вес-46 кг, h=156, D=390"]
["Катушка включающая","ВД5.520.083-02",null,"ВГМ-15 Т3, вес-52 кг"]
["Катушка отключающая","ВД5.520.082",null,"ПС-31, вес - 0,3 кг D=64 L=58"]
["Катушка отключающая","ВД5.520.058",null,"ВГМ-15 Т3, вес-1,1 кг, L=58, D=64"]
["Ключ для крепления дугогасит. контакта","ВД5.484.034"]
["Кольцо","ВД8.217.685",null,"Ст.3, вес- 0,98 кг"]
["Кольцо","ВД8.217.236",null,"ВГМ-20"]
["Колпачок","ВД8.307.054",null,"МГУ-20, картон"]
["Колпачок","ВД8.307.121-01"]
["Колпачок","ВД8.307.055",null,"МГУ-20"]
["Компенсатор (регистр из 4 пружин)","ВД5.287.033",null,"МГУ-20, ВГМ-15,20"]
["Компенсатор","ВД5.287.038",null,"У3"]
["Компенсатор","ВД5.287.042",null,"У3"]
["Компенсатор","ВД5.287.042.02",null,"Т3"]
["Компенсатор (регистр из 2 пружин)","ВД5.287.048",null,"Т3 "]
["Контакт ( розеточный ) ","ВД5.551.609",null,"ВГМ-20 ( тропич. ) ,вес - 10,79 кг, L=151, D=180"]
["Контакт ( шина с ламелями )","ВД5.551.566",null,"МГУ-20 (комплект из 2 шт.), вес-16 кг, 755*131*155"]
["Контакт","ВД5.551.360",null,"ВГМ-20"]
["Контакт","ВД5.551.361",null,"ВГМ-20"]
["Контакт","ВД5.551.362",null,"ВГМ-20"]
["Контакт","ВД5.551.363",null,"ВГМ-20"]
["Контакт ( неподвижный)","ВД8.551.449",null,"МГУ-20, вес-3,4 кг"]
["Контакт ( розеточный )","ВД5.551.463",null,"ВГМ-20 У3, вес-12,2 кг, L=151, D=180"]
["Контакт ( розеточный )","ВД5.551.563",null,"МГУ-20, вес-12,19 кг  D=190 L=151"]
["Контакт блокировочный контактора","5ВУ.551.051",null,"ПС-31 ( КБ4 )"]
["Контакт блокировочный типа КСУ","ВД5.551.574",null,"ПС-31 ( КБ1, КБ3 ) вес-0,22 кг"]
["Контакт сигнальный","5ВУ.367.001-01",null,"МГУ-20"]
["Контакт блокировочный","ВД5.367.005",null,"ВГМ-15 Т3, вес-0,22 кг"]
["Контакт подвижный ","ВД5.551.492",null,"ПС-31 ( КБ2 ) контакт блокировочный эл.магнита отключ. против прыгания, вес - 0,056 кг"]
["Контакт подвижный ","ВД5.551.492-01",null,"ПС-31 Т3 ( КБ2 ) контакт блокировочный эл.магнита отключ. против прыгания, вес - 0,056 кг L=70 D=48"]
["Контакт ( снакладками )","ВД5.551.499-502",null,"ВГМ-20 У3 цена за шт., -501,-502- ( 328*139*126,вес-5,1кг), -500 (525*152*128, вес-8,2кг)"]
["Контакт ( с накладками ) ","ВД5.551.601-604",null,"ВГМ-20 (тропич.) цена за шт."]
["Контакт ( с накладками ) ","ВД5.551.605-608",null,"ВГМ-15 ( тропич. ) цена за шт."]
["Крышка ( угольник, контакт, нож )","ВД5.313.038",null,"МГУ-20"]
["Ламель ( в траверсу большая ) ","ВД8.572.018",null,"МГУ-20 ( ВД8.572.022 - старый чертеж ), вес-0,29 кг, 133*18*25"]
["Ламель ( в траверсу маленькая ) ","ВД8.572.066",null,"МГУ-20, вес-0,24 кг, 124*17,5"]
["Ламель (розеточный контакт )","ВД5.572.023",null,"ВГМ-20, вес - 1,2 кг 142*45*30"]
["Ламель ( без накладки )","ВД8.572.057",null,"ВГМ-20"]
["Ламель ( искрогасительная )","ВД5.572.017",null,"ВГМ-20, вес-0,81 кг, 930*684*1"]
["Ламель (искрогасительная)","ВД8.572.063",null,"МГУ-20"]
["Ламель ( розеточный контакт )","ВД5.572.000",null,"МГУ-20, вес-1,84 кг 142*30*45"]
["Лист изолирующий ","ВД8.750.040",null,"ВГМ-20, вес-0,7 кг, 930*684*1000"]
["Лист изолирующий ","ВД8.750.040-01",null,"ВГМ-20 Т3 (стеклотекстолит)"]
["Лист изолирующий ","ВД8.750.070"]
["Манжета (резина)","8ВУ.373.001",null,"взамен ВД8.373.004 (кожа)"]
["Магнито-провод","ВД5.616.001"]
["Магнито-провод","ВД5.616.000"]
["Маслоотделитель ( в сборе ) ","ВД6.392.002",null,"МГУ-20, ВГМ-20 У3, вес-31,23 кг, L=1014 d=170"]
["Маслоотделитель ","ВД6.392.002.5",null,"МГ-20"]
["Маслоотделитель ","ВД6.392.002.6",null,"МГ-20"]
["Маслоотделитель ( в сборе ) ","ВД6.392.003",null,"ВГМ-15 Т3, вес-31,63 кг L=1048 D=170"]
["Маслоотделитель ( в сборе ) ","ВД6.392.003-01"]
["Маслоуказатель  ( в сборе )","ВД6.349.039",null,"вес-0,25 кг, D=30, L=96"]
["Механизм ручного отключения","ВД6.719.057",null,"ПС-31"]
["Межполюсная перегородка","ВД5.742.012"]
["Накладка","ВД5.135.059",null,"ВГМ-20 ( тропич. ), вес-0,065, 74*36,5*16"]
["Накладка","ВД5.135.045",null,"вес-0,065 кг"]
["Наконечник","ВД8.637.029",null,"МГУ-20"]
["Наконечник","ВД8.637.067"]
["Наконечник ( м/к )","5ВУ.570.003",null,"Вес - 0,6 кг ст.черт. ВД8.570.087, D=32, L=65"]
["Нож (без ламелей)","ВД5.566.463",null,"ВГМ-20 ( тропич.) большой, вес-10,85 кг, 820*132*48"]
["Нож (без ламелей)","ВД5.566.463-01",null,"ВГМ-20 ( тропич.) маленький, вес-4,94 кг"]
["Нож (с накладкой и ламелями)","ВД5.566.464",null,"ВГМ-20 (тропич.) большой, вес-12,71 кг 820*133,5*74,5"]
["Нож (с накладкой и ламелями)","ВД5.566.464-01",null,"ВГМ-20 (тропич.) маленький, вес-6,81 кг 426*133,5*74,5"]
["Нож","ВД8.566.120",null,"МГУ-20, вес-2,3 кг, 246*39*94"]
["Нож ( с накладкой )","ВД5.566.380.1",null,"ВГМ-20, L=820"]
["Нож ( с накладкой )","ВД5.566.380.2",null,"ВГМ-20, L=426"]
["Нож ( с накладкой и ламелями )","ВД5.566.381.1",null,"ВГМ-20, 820*133*75, вес-12,71"]
["Нож ( с накладкой и ламелями )","ВД5.566.381.2",null,"ВГМ-20, 426*133*75, вес-6,81"]
["Обойма","ВД8.147.078",null,"МГУ-20"]
["Обойма","ВД8.147.080"]
["Ось (для отключающего рычага)","ВД8.205.811",null,"ВГМ-20"]
["Планка","ВД8.139.206",null,"ВГМ-15 (вх. в ЗИП комплект ВГМ-15-90/11200 Т3)"]
["Планка","ВД5.152.811"]
["Планка","ВД8.150.990",null,"МГУ-20"]
["Планка","ВД8.150.989",null,"МГУ-20"]
["Перегородка ( межфазная )","ВД8.742.036",null,"ВГМ-20"]
["Перегородка ( межфазная ) ","ВД8.742.044",null,"МГУ-20"]
["Перегородка( межполюсная в сборе )","ВД5.742.012"]
["Перегородка (межполюсная в сборе)","ВД5.742.010",null,"МГУ-20"]
["Пластина","ВД5.150.186",null,"ВГМ-20"]
["Подъёмник","ВД6.773.004",null,"ВГМ-5"]
["Прокладка","ВД8.760.273"]
["Прокладка","ВД8.760.408"]
["Прокладка","ВД8.760.408-01"]
["Прокладка","ВД8.710.321",null,"МГУ, ВГМ"]
["Привод ПС-31","3ВД.013.010,-01,    -02,-03",null,"б/исп. - ВГМ-20 У3, 01 - ВГМ-20 Т3, 02 - ВГМ-15 Т3, 03 - МГУ-20,.вес - 500 кг    540*468*925"]
["Приспособление для проверки включенного положения","8ВУ.487.000",null,"вес-0,05 кг"]
["Пружина","ВД8.281.219",null,"идёт в роз.контакт (МГУ-20)"]
["Пружина","ВД8.281.220",null,"идёт в роз.контакт (МГУ-20) L=28мм, сталь"]
["Пружина (для наконечника)","ВД8.281.312, -01",null,"01 - ВГМ-15 Т3"]
["Пружина","ВД8.281.630",null,"Вес - 0,058 кг, D=25, L=36,5"]
["Пружина ","ВД8.281.630-01",null,"Отличие в покрытии"]
["Пружина","ВД5.281.017",null,"L=458, D=70, вес-5,58"]
["Пружина","ВД8.281.534",null,"ВГМ-20"]
["Пружина","ВД8.281.568",null,"дл. 45,5мм, сталь, вес-0,049 кг, D=20, L=46"]
["Пружина","ВД5.281.030",null," -01 (D=85, L=401, вес-6 кг)"]
["Пружина","ВД5.281.030-01"]
["Пружина (винтовая)","ВД8.281.555",null,"входит в пружинный буфер"]
["Пружина","ВД8.281.560"]
["Пружина","ВД8.281.714",null,"МГУ-20, вес-0,86 кг, D=70, L=166,5"]
["Распорка","ВД8.132.236"]
["Распорка","ВД5.132.027"]
["Распорка","ВД8.132.175"]
["Рычаг","ВД5.231.745",null,"ВГМ-20 (вх. в ПС-31)"]
["Рычаг отключающий","ВД5.231.765",null,"ВГМ-20"]
["Связь гибкая","ВД8.505.063",null,"МГУ-20, вес-0,065 кг, 44*40*28"]
["Семафор (в него входит неподвижный контакт)","ВД5.448.003",null,"ПС-31 Т3 контакт блокировочный эл.магнита отключ. (против прыгания)"]
["Семафор (в него входит неподвижный контакт)","ВД5.448.006",null,"ПС-31 контакт блокировочный эл.магнита оключ. (против прыгания), вес-0,26 кг"]
["Сердечник","ВД5.636.227",null,"идет в эл.магнит отключ."]
["Сердечник","ВД8.636.185"]
["Сердечник (входит контакт ВД5.551.492 и сердечник ВД5.636.227)","ОК.03-194",null,"вес-0,65 кг"]
["Собачка удерживающая","ВД5.272.030",null,"ВГМ-20 (вх. в ПС-31)"]
["Стержень","ВД5.540.058",null,"МГУ-20 , L=1130, D=32, вес-4,6 кг"]
["Стержень","ВД5.540.049",null,"ВГМ-20 , L=1155, D=32, вес-4,6 кг"]
["Стержень","ВД8.540.083",null,"МГУ-10"]
["Стержень","ВД5.540.063",null,"ВГМ-20 ( тропич.) L=1155, D=32, вес-4,575 кг"]
["Стяжка","ВД5.137.034-01,03",null,"03 - ВГМ-15 Т3"]
["Траверса","ВД5.125.020",null,"МГУ-20 (в сборе с контактом) 41кг, 755*155*386"]
["Траверса","ВД8.125.018",null,"МГУ-20, вес – 8,8 кг"]
["Траверса","ВД5.125.022",null,"ВГМ-20 ( тропич. ) в сборе с контактом"]
["Траверса","ВД8.125.001",null,"Вес - 18,2 кг 612*275*380"]
["Траверса","ВД5.125.008",null,"ВГМ-20 У3 ( в сборе с контактом) 73,4 кг"]
["Тройник","ВД5.457.036",null,"ВГМ-15 ( тропич. )"]
["Трубка20*2,8 ГОСТ3262","ВД8.175.441-01",null,"МГУ-20 L=100мл d=27"]
["Трубка м/ук","ВД8.770.107"]
["Тяга изоляционная","ВД8.743.044",null,"ВГМ-15 ( тропич. )"]
["Угольник","ВД8.161.182",null,"МГУ-20, вес-2,9 кг"]
["Угольник","ВД8.161.183",null,"МГУ-20, вес-2,6 кг"]
["Угольник","ВД8.161.184",null,"МГУ-20, вес-2,6 кг"]
["Угольник","ВД8.161.185",null,"МГУ-20, вес-2,9 кг"]
["Уплотнение маслоуказателя","ВД8.370.813"]
["Упор","ВД8.270.124"]
["Фильтр","ВД5.433.035",null,"ВГМ-15, 20 Т3"]
["Фланец","ВД5.180.157-01",null,"ВГМ-15, 20 Т3"]
["Цилиндр","ВД8.770.165.1",null,"вес-2,114 кг"]
["Цилиндр ( верхний )","ВД8.770.021",null,"Вес - 5,2 кг"]
["Цилиндр ( верхний ) ","ВД8.770.082",null,"ВГМ-20, ВГМ-15 (тропич. )"]
["Цилиндр ( нижний )","ВД8.770.134",null,"ВГМ-20, вес - 1,84 кг"]
["Цилиндр ( нижний ) ","ВД8.770.134-01",null,"ВГМ-20, ВГМ-15(тропич. )"]
["Цилиндр ( нижний )","ВД8.770.020",null,"вес-1,8 кг"]
["Шаблон для проверки положения баков","5ВУ.487.001",null,"вес-1,9 кг 428*620*30"]
["Шайба А16.02.019 ГОСТ 11371-78",null,null,"(вх. в ЗИП комплект ВГМ-15-90/11200 Т3)"]
["Шайба 20.65Г 019",null,null,"МГУ-20"]
["Шайба","ВД8.710.206",null,"(стеклотекстолит СТЭФ-I 1с-1,0 либо фибра ФЭ(ФТ) лист 2,0)"]
["Шайба","ВД8.710.406",null,"по 2шт. идёт в эл.магнит откл."]
["Шайба","ВД8.710.481"]
["Шайба","ВД8.370.739",null,"резина S=8, вес-0,01 кг диам. 295мм"]
["Шайба","ВД8.370.493",null,"ВГМ-15,20 Т3, (входит в пружинный буфер)d=48 L=1,5"]
["Шайба","ВД8.370.493-01",null,"МГУ-20 (входит в пружинный буфер) 0,0047 кг  D=48 L=1,5"]
["Шайба","ВД8.370.629"]
["Шайба","ВД8.950.581-01"]
["Шайба","ВД8.950.555"]
["Шина ","ВД8.580.216",null,"МГУ-20 Вес – 4,81 кг, 755*12,5*57"]
["Шина ","ВД8.580.215"]
["Шпилька","ВД5.853.020-01",null,"МГУ-20, 540*27*24"]
["Шпилька","ВД5.853.023"]
["Шпилька","ВД8.932.750"]
["Шпилька","ВД8.932.234"]
["Шпилька 10х120","ВД8.932.522",null,"сталь"]
["Шплинт 4х36 ГОСТ 397-79",null,null,"ВГМ-15,20 Т3, (входит в пружинный буфер)34*7,4*3,7"]
["Шплинт 4*36.019",null,null,"31,5*4,5*9"]
["Штанга с мет. наконечником","ВД5.743.065",null,"550*750 металл"]
["Штанга","ВД5.743.048"]
["Штанга","ВД5.743.062",null,"вес-7,02 кг пластмасса 1965*82,5*52  замена ВД5.743.054-к МГУ ВД5.743.047 — к ВГМ"]
[]
["Электромагнит отключения ПС-31 включает в себя:"]
[]
["Сердечник, который состоит из:","ОК.03-194",null,"вес - 0,65 кг"]
["Контакт","ВД5.551.492"]
["Сердечник","ВД5.636.227"]
["Семафор","ВД5.448.006",null,"вес - 0,26 кг"]
["Катушка отключения","ВД5.520.082",null,"вес - 0,3 кг"]
["Гильза","ВД8.575.072",null,"вес - 0,05 кг"]
[]
["Заменяемые чертежи на МГ-10, МГ-20"]
["Ламель ВД8.572.001","ВД8.572.018"]
["Ламель ВД8.572.019","ВД8.572.066"]
["Контакт (розеточный) 5ВУ.552.003","ВД5.551.563"]
["Наконечник (м/к) 5ВУ.570.003","ВД8.570.087"]
["МГГ-10"]
["Буфер масляный","5БП.287.011",null,"3,175кг 184*106*72"]
["Втулка","8БП.211.722",null,"резина D 24х10х6, вес 0,002 кг"]
["Гайка","8ВУ.946.020"]
["Гайка","8ВУ.946.021"]
["Газоотвод","5БП.434.012",null,"МГГ-10-45"]
["Газоотвод","5БП.434.030",null,"МГГ-10-63 3кг"]
["Газоотвод","5БП.434.030-02"]
["Гибкая связь ( розеточный конт.)","8ВУ.505.011"]
["Гибкая связь ( розеточный конт.)","8ВУ.505.011-01"]
["Домкрат ДТ-4","6ВУ.713.000"]
["Изолятор проходной ( фарфор )","8ВУ.720.014",null,"Вес - 2,5 кг"]
["Изолятор опорный ( фарфор )","8ВУ.720.016",null,"Вес-6,5 кг"]
["Изолятор проходной (армированный с крышкой )","6БП.280.054"]
["Камера дугогасительная","5БП.740.144"]
["Катушка включающая","5ВУ.520.020",null,"ПЭ-21, ток отключ. - 45 кА, состоит из 2 -х секций; 17 кг, номин. Ток-110-120, вид тока — постоян. "]
["Катушка включающая","5ВУ.520.055",null,"ПЭ-21 АУ3, ток отключ. - 63 кА, состоит из 1 секции (на 220 В)"]
["Катушка отключающая","5ВУ.520.056",null,"ПЭ-21; 1,3кг"]
["Клапан","5БП.456.129",null,"5СЯ.456.129"]
["Ключ","5ВУ.484.005"]
["Колпачок м/ук","8ВУ.307.022",null,"8БП.307.026 - старый чертеж, вес - 0,003 кг"]
["Контакт КМК-Б25 ТУ 303-89","ИГЛТ711.711.001-02"]
["Контакт дугогасительный подвижный","5БП.551.023-06"]
["Контакт ( главный в сборе )","5БП.551.023",null,"( ножи, стержень, траверса )"]
["Контакт розеточный","5БП.551.385",null,"5 ламелей"]
["Корпус цилиндра","5БП.268.222"]
["Крышка","5БП.310.782",null,"МГГ-10-63 (изолятор армир., ламели, шины), вес-32,43, 390*216*442"]
["Крышка","5БП.310.784",null,"МГГ-10-45 (изолятор армир., ламели, шины, гибкая связь)"]
["Крышка","5БП.313.052"]
["Ламель серебр.покр.","8ВУ.572.007",null,"ШМТ 12,5*20 L=110, ВЕС – 0,22кг"]
["Ламель серебр.покр.","8ВУ.572.009",null,"ШМТ 12,5*20 L=110, ВЕС – 0,22кг"]
["Ламель роз.контакта (м/к)","5БП.572.014",null,"Вес – 0,23 кг"]
["Ламель розеточного контакта ","8БП.572.030"]
["Манжета","8ВУ.370.011"]
["Манжета","8ВУ.370.016",null,"( резина ) старый чертеж - 8БП.373.058"]
["Трубка  ( маслоуказатель )","8БП.171.543",null,"0,644кг"]
["Механизм в сборе","6ВУ.716.005",null,"ПЭ-21"]
["Наконечник ( м/к )","5ВУ.551.010",null,"Или 5ВУ.551.021, 8ФР.551.278-02, вес - 0,102 кг"]
["Нож","8БП.566.001"]
["Нож","8БП.566.001-04"]
["Перегородка","5БП.742.032"]
["Перегородка","5БП.742.032-01"]
["Перегородка","8БП.742.206"]
["Планка","8БП.151.341"]
["Пластина","8БП.150.629"]
["Пластина","8БП.150.130",null,"(по согл.с производством)"]
["Патрубок","5БП.459.011",null,"Вес – 1,6кг  138*126*126"]
["Привод  ПЭ-21","3ВУ.013.000",null,"вес - 275 кг на 45 кА, 300 кг - 63 кА"]
["Пружина","5БП.281.050"]
["Пружина","8ВУ.281.097"]
["Пружина","8ВУ.281.088",null,"ПЭ-21"]
["Пружина буферная","8БП.281.102"]
["Пружина (отключающая)","5БП.281.003",null,"Вес – 2,65кг  458*76 d=60"]
["Пружина розеточного контакта","8БП.281.292"]
["Распорка","8БП.132.001"]
["Связь гибкая","5БП.505.018"]
["Связь гибкая","5БП.505.018-02"]
["Собачка","5ВУ.272.018",null,"ПЭ-21"]
["Собачка отключающая","5ВУ.272.017",null,"ПЭ-21"]
["Стержень","5БП.540.012",null,"L=867, D=22, вес - 2,86 кг"]
["Стержень","5БП.540.012-02",null,"L=887, D=22"]
["Уплотнение маслоуказателя","8БП.372.018"]
["Уплотнение","8ВУ.370.014",null,"8БП.372.408 - старый чертеж"]
["Уплотнение","8ВУ.370.009"]
["Уплотнение маслоспускного болта","8ВУ.370.019",null,"8БП.372.180 - старый чертеж"]
["Уплотнение маслоналивной пробки","Кольцо 014-018-25-2-2 ГОСТ 9833-73"]
["Уплотнение","8БП.372.430",null,"( резина в цилиндр ), вес-0,03 кг (по согл.с производством)"]
["Цилиндр","5БП.268.233 СБ"]
["Цилиндр ( большой ) верхний","8БП.770.166",null,"Баковая изоляция"]
["Цилиндр ( малый ) нижний","8БП.770.177",null,"Баковая изоляция"]
["Цилиндр","5БП.268.233-07"]
["Шайба","8ВУ.710.097"]
["Шайба","8БП.710.946"]
["Шпилька","8ВУ.939.030"]
["Шплинт 2*25.019 ГОСТ 397-79"]
["Штанга изолирующая","5ВУ.743.016",null,"Труба D=52"]
["Штанга изолирующая","5ВУ.743.016-01"]
["Штанга изолирующая","5ВУ.743.017",null,"Труба D=62"]
["Штанга","8БП.743.020"]
["Шина ","8БП.531.387"]
["Шина ","8БП.531.388"]
["Шина сборная","5БП.581.515-01,03",null,"МГГ-10-5000-45,63, 03- зеркальное отображение"]
["Электромагнит отключения","5ВУ.647.008",null,"ПЭ-21"]
["Запасные  части  к  МГГ-2000"]
["Контакт клиновой","8ВУ.551.034",null,"( 1М-14213 )"]
["Контакт розеточный","5ВУ.551.097",null,"5 ламелей с м/к  ( 1С-52459 )"]
["Контакт розеточный","5ВУ.551.015",null,"8 ламелей без м/к"]
["Ламель ( розеточн. контакт, с м/к ) ","5ВУ.572.001",null,"( 1М-14218 ) идет в 5ВУ.551.097"]
["Ламель ( без м/к )","8ВУ.572.003",null,"идет в 5ВУ.551.001"]
["Ламель (розеточный контакт, без м/к)","8ВУ.572.004",null,"идет в 5ВУ.551.015"]
["Пластина контактная","8ВУ.150.129"]
["Пластина контактная","8ВУ.150.130",null,"( 1С-2750 )"]
["Пружина","8БП.281.022"]
["Стекло м/у ( трубка ) ","8ВУ.175.008",null,"( 1ДМ-1791 ) L=53 D=16, вес-0,003 кг"]
["Стержень","ОК.219-00",null,"( как  5БП.540.012 )"]
["Стержень","5ВУ.540.020",null,"L=812, D=22"]
["Стержень","5ВУ.540.005",null,"L=800, D=22"]
["Штанга изолирующая ","ОК.215-00",null,"( как 5ВУ.743.016 1С-52450 )"]
["ВПМ-10"]
["Болт","ВЕЮИ.713513.001",null,"маслоналивной"]
["Болт","ВЕЮИ.758124.002"]
["Вал","ВЕЮИ.303763.001-01"]
["Вал","ВЕЮИ.303763.002-01"]
["Вал","ВЕЮИ.303763.003",null,"(по согл.с производством)"]
["Втулка","ВЕЮИ.711141.001"]
["Втулка","ВЕЮИ.711341.001"]
["Зажим","ВЕЮИ.758581.003"]
["Зажим","ВЕЮИ.758584.003"]
["Зажим","ВЕЮИ.758584.002"]
["Изолятор (опорный фарфор)","ИНЮМ.757527.018-01",null,"(по согл.с производством)"]
["Изолятор опорный в сборе","ВЕЮИ.686114.001",null,"вес - 2,65 кг (по согл.с производством)"]
["Изолятор проходной в сборе ( трубка, скоба, крышка )","ВЕЮИ.686154.002",null,"630 А, вес-3,8 кг (по согл.с производством)"]
["Изолятор проходной в сборе ( трубка, скоба, крышка )","ВЕЮИ.686154.002-01",null,"1000 А (по согл.с производством)"]
["Камера","ВЕЮИ.686424.003",null,"вес – 1,174 кг (по согл.с производством)"]
["Камера с цилиндром","ВЕЮИ.686424.001",null,"вес-2,1 кг (по согл.с производством)"]
["Кожух","ВЕЮИ.731474.001"]
["Кольцо","ВЕЮИ.711141.001",null,"(по согл.с производством)"]
["Контакт  ( розеточный с крышкой )","ВЕЮИ.685161.001-01",null,1000]
["Контакт ( розеточный с крышкой )","ВЕЮИ.685161.001",null,630]
["Крышка (закрывает стекло)","8ВУ.310.034"]
["Крышка","ВЕЮИ.735882.002"]
["Ламель розеточного контакта (с м/к)","ВЕЮИ.685175.001",null,"вес - 0,1 кг, 630,1000 А"]
["Манжета","ВЕЮИ.754179.001"]
["Наконечник","ВЕЮИ.301525.006",null,"ВПМП – левое и среднее присоед. (по согл.с производством)"]
["Наконечник","ВЕЮИ.301525.005",null,"ВПМ – боковое левое и правое ( прямой ) (по согл.с производством)"]
["Наконечник","ВЕЮИ.301525.004",null,"ВПМ – среднее присоед. (по согл.с производством)"]
["Наконечник м/к","8ФР.551.278-02",null,"или 5ВУ.551.010, 5ВУ.551.021, вес-0,102 кг"]
["Ось","ВЕЮИ.715112.003"]
["Ось","ВЕЮИ.715112.004"]
["Перегородка","ВЕЮИ.741212.001"]
["Пластина","8ВУ.150.307",null,"оргстекло"]
["Прокладка","ВЕЮИ.754152.010"]
["Прокладка","ВЕЮИ.754152.012"]
["Прокладка","ВЕЮИ.754152.013-02"]
["Прокладка","ВЕЮИ.754152.015"]
["Прокладка","ВЕЮИ.754152.016"]
["Прокладка","ВЕЮИ.754152.019",null,"ст. чертеж 8СЯ.370.145"]
["Прокладка","ВЕЮИ.754152.020"]
["Пружина","ВЕЮИ.753513.001"]
["Пружина","ВИЕЮ.304682.001"]
["Пружина буферная","ВИЕЮ.304682.004",null,"ВПМП"]
["Рычаг ( сварной ) ","5ВУ.231.096",null,"Вместо ВЕЮИ.743125.007 – литой"]
["Рычаг","ВУИЕ.303671.008"]
["Рычаг","ВУИЕ.743111.007"]
["Рычаг изоляционный","ВЕЮИ.743125.006",null,"Прессматериал"]
["Связь гибкая ","ВЕЮИ.757443.001",null,"1000, вес - 0,76 кг"]
["Связь гибкая","ВЕЮИ.757443.002",null,"630, вес - 0,76 кг"]
["Связь гибкая ( 0,1 * 20 )","ВЕЮИ.757443.003",null,"Розеточный  контакт  630"]
["Связь гибкая ( 0,1 *25 )","ВЕЮИ.757443.003-01",null,"Розеточный контакт 1000 вес-0,02кг"]
["Стержень ( без м/к )","ВЕЮИ.715231.001",null,"L=688, 630 и 1000 А, вес-2,25 кг"]
["Стержень ( в сборе ) ","ВЕЮИ.685174.001-01",null,1000]
["Стержень ( в сборе ) ","ВЕЮИ.685174.001",null,630]
["Стержень ( подвижного контакта с м/к )","ВЕЮИ.685174.002",null,"630 А, L=710, D=22, вес-2,425 кг"]
["Стержень ( подвижного контакта с м/к )","ВЕЮИ.685174.002-01",null,"1000 А"]
["Тарелка","ВЕЮИ.711111.001",null,"(по согл.с производством)"]
["Трубка","ВЕЮИ.723111.002"]
["Трубка  (изолирующая с фланцем)","ВЕЮИ.301571.003"]
["Цилиндр","ВЕЮИ.713454.001"]
["Цилиндр","ВЕЮИ.301571.002",null,"(по согл.с производством)"]
["Цилиндр","ВЕЮИ.301571.002-01",null,"(по согл.с производством)"]
["Цилиндр","ВЕЮИ.715144.001-02"]
["Шайба","8ВУ.370.021",null,"резина под стекло"]
["ВМГ-133"]
["Камера дугогасительная","5ВУ.740.000",null,"Вес – 1,3 кг (по согл.с производством)"]
["Колодка","8ВУ.143.000",null,"20X35X60, медь, 0,32 кг"]
["Контакт розеточный ","5ВУ.551.032",null,"630 А, вес – 1,19 кг (1С-50538)"]
["Контакт розеточный","5ВУ.551.096",null,"1000 А, вес – 1,48 кг"]
["Ламель м/к ( розеточный контакт )","5ВУ.572.002.2",null,"630 А, "]
["Ламель м/к ( розеточный контакт )","5ВУ.572.002.1",null,"1000 А"]
["Манжета","8ВУ.778.001"]
["Наконечник м/к","5ВУ.551.021",null,"5ВУ.551.010, 8ФР.551.278-02, 0,102 гр"]
["Прокладка крышки маслоуказателя","8ВУ.766.001"]
["Пружина розеточного контакта","8ВУ.281.000",null,"1М-9232"]
["Связь гибкая ","8ВУ.505.001",null,"630 А, вес-0,76 кг"]
["Связь гибкая","8ВУ.505.002",null,"1000 А, вес-0,76 кг"]
["Связь гибкая (розеточный контакт)","8ВУ.505.010",null,"вес - 0,014 кг"]
["Труба (стекло м/у)","8ВУ.175.008",null,"вес-0.003 кг"]
["Стержень токоведущий с м/к","5ВУ.540.007",null,"630,1000 А, L=745,D=22, вес - 2,49 кг (1С-52353) можно вместо 5ВУ.540.001"]
["Стержень ( без м/к )","8ВУ.174.004.1",null,"630 А, L=730 мм"]
["Стержень ( без м/к )","8ВУ.174.004.2",null,"1000 А, L=723 мм"]
["Цилиндр б/б","8ВУ.770.000",null,"вес-1,01 кг"]
["Цилиндр м/б","8ВУ.770.006",null,"вес-0,21 кг"]
["ВМГ-10"]
["Камера","5ВУ.740.008",null,"5СЯ.740.172, вес-1,4 кг (У-22342) (по согл.с производством) есть в наличии"]
["Колодка ","7ВУ.143.132"]
["Колодка ","8ВУ.143.001",null,"1000 А"]
["Кольцо ","8ВУ.710.109 замена на 8БП.711.379-01",null,"8СЯ.710.039 фибра, идет в камеру"]
["Ламель ( с м/к )","5ВУ.572.004",null,"5СЯ.572.000"]
["Ламель","8ВУ.572.006"]
["Манжета","8ВУ.370.030",null,"8СЯ.373.015"]
["Манжета","8ВУ.778.000"]
["Манжета","8ВУ.778.001",null,"8СЯ.373.011 или 8ВУ.370.016 (МГГ-10) (Д-22367)"]
["Наконечник  ( м/к )","5ВУ.551.021",null,"Или 8ФР.551.278-02, 5ВУ.551.010, вес-0,102 кг"]
["Пружина","8ВУ.281.060"]
["Рычаг (изоляционный)","ВЕЮИ.743125.006",null,"принимать с ВПМ-10 Прессматериал 8СЯ.231.140"]
["Связь гибкая ( 1000 А )","8ВУ.505.023",null,"8СЯ.505.006, вес - 0,76 кг"]
["Связь гибкая ( 630 А ) ","8ВУ.505.024",null,"8СЯ.505.007, вес - 0,76 кг"]
["Связь гибкая ( розеточный контакт ) ","8ВУ.505.025",null,"8СЯ.505.010"]
["Стержень токоведущий с м/к","5ВУ.540.007",null,"L=745, D=22"]
["Стержень в сборе","5ВУ.540.030.1",null,"630 А"]
["Стержень в сборе","5ВУ.540.030.2",null,"1000 А"]
["Уплотнение (кольцо)","8ВУ.370.024",null,"резина, как с ВПМ-10 ВЕЮИ.754152.019, вес - 0,03 кг"]
["Цилиндр б/б большой","8ВУ.770.036"]
["Цилиндр б/б малый","8ВУ.770.035",null,"8СЯ.770.057 Вес – 0,23кг (бакелитовый) d=105*9"]
["Цилиндр","8ВУ.770.006",null,"Вес – 0,95кг"]
["Шайба","8ВУ.370.021",null,"Резина ( Ш-21221 )"]
["Шайба","8ВУ.370.031-01",null,"30/65 резина S=6"]
["Шайба","8ВУ.370.031-02",null,"30/65 резина S=2"]
["ВМПЭ-10"]
["Изолятор ( фарфор ) ","8БП.720.053",null,"ВПМ-10, вес-1,5, h=120 дл.=105"]
["Изолятор опорный","6БП.281.014"]
["Камера дугагасительная","5БП.740.233",null,"630, 1000/20, вес - 1,4 кг (по согл.с производством)"]
["Камера дугагасительная","5БП.740.234",null,"1600/20 (по согл.с производством)"]
["Камера дугагасительная","5БП.740.240",null,"630, 1000/31,5 (по согл.с производством)"]
["Камера дугагасительная","5БП.740.240-01",null,"1600/31,5 (по согл.с производством)"]
["Катушка включающая","5БП.522.301-02, -03",null,"02 - 220 В, 03 - 110 В, вес - 6,6 кг"]
["Катушка отключающая","5СЯ.522.056.2",null,"вес - 0,5 кг"]
["Колодка направляющая","8ВУ.143.137",null,"вес - 0,065 кг"]
["Колпачок маслоуказателя","8БП.307.026"]
["Кольцо","8БП.711.379"]
["Кольцо","8СЯ.217.000",null,"входит в контакт, Al"]
["Контакт розеточный","5БП.551.775-02"]
["Ламель","5БП.572.009",null,"1600 А (6 шт. в розеточном к-те)"]
["Ламель розеточного контакта","5БП.572.011",null,"630 А (5 шт. в розеточном к-те)"]
["Ламель розеточного контакта","5БП.572.011-01",null,"1000/20 (5 шт. в розеточном к-те)"]
["Наконечник","5БП.426.001",null,"630, 1000 А"]
["Наконечник","5БП.426.002",null,"1600 А"]
["Прокладка ( крышки верхняя )","8БП.155.538"]
["Пружина ","8БП.281.144"]
["Пружина ","8БП.281.144-01"]
["Ролик","8БП.221.053"]
["Стержень","5БП.540.510",null,"630,1000/20"]
["Стержень","5БП.540.510-01",null,"1600/20"]
["Стержень","5БП.540.512"]
["Стержень","5БП.540.512-01",null,"D=24, L=317,5"]
["Стержень","5БП.540.514",null,"630, 1000 А"]
["Стержень","5БП.540.514-01",null,"1600 А"]
["Стержень","8БП.173.629-03",null,"630 А, D=22, L=283"]
["Стержень","8БП.173.629-04",null,"1000 А, D=24, L=305"]
["Стержень","8БП.173.629-05",null,"1600 А, D=24, L=328"]
["Стержень","8БП.173.618",null,"630, 1000 А, D=22, L=317,5"]
["Стержень","8БП.173.618-01",null,"1600 А, D=24, L=317,5"]
["Токоотвод","5БП.587.010",null,"1600 А"]
["Токоотвод","5ВУ.587.003",null,"630, 1000 А"]
["Токоотвод","5БП.587.009",null,"630, 1000 А"]
["Трубка","8БП.724.124"]
["Трубка","8БП.724.124-02",null,"вес-0,052 кг"]
["Тяга","5БП.743.157, - 03",null,"вес-0,23кг, 36*357*12 (по согл.с производством)"]
["Уплотнение (маслосливной пробки)","8БП.372.281",null,"фибра, вес-0,001 кг"]
["Уплотнение маслоуказателя","8БП.372.018",null,"Вес — 0,0038 кг, 15*21*5"]
["ВБКЭ-10"]
["Болт","ЛТКФ.758121.022"]
["Блок-контакт","БКЖИ.685112.001-04"]
["Блок СБК","ВУИЕ.685172.001"]
["Буфер","5КА.287.029-01"]
["Буфер","ЛТКФ.304243.006"]
["Вал вкатывания (КРУ2-10)","ЛТКФ.303733.046"]
["Винт ходовой","ЛТКФ.758127.009"]
["Втулка","8КА.212.015"]
["Гибкая связь","ЛТКФ.757492.009"]
["Гибкая связь","ЛТКФ.757492.009-01"]
["Гибкая связь","ЛТКФ.757492.009-02"]
["Гибкая связь","ЛТКФ.757492.012"]
["Гибкая связь","ЛТКФ.757492.012-01"]
["Гибкая связь","ЛТКФ.757492.012-02,-03"]
["Гибкая связь","ЛТКФ.757492.012-04"]
["Гибкая связь","ЛТКФ.757492.012-05"]
["Держатель","8ВУ.100.015"]
["Изолятор эпоксидный"]
["Изолятор опорный","ЛТКФ.686153.001"]
["Каркас катушки","8КА.732.012"]
["Катушка откл. пост.тока","ВУИЕ.685442.001"]
["Катушка ","ВИЕЮ.685452.002-09"]
["Катушка токовая","ОК-103-01",null,"10А"]
["Катушка отключ.","ЛТКФ.685442.008, - 01, -02, -08",null,"б/исп. - ток потребл. 2А, D=0,25, 220 В, 01 - 110 В"]
["Катушка","ЛТКФ.685442.008-02",null,"ток потребл. - 2,5А, D=0,28, пост. 220 В"]
["Катушка (расцепитель) токовая","ЛТКФ.685442.008-06",null,"3А, Вес – 0,18кг"]
["Катушка (расцепитель) ","ЛТКФ.685442.008-07",null,"5А, Вес – 0,18кг"]
["Катушка","ЛТКФ.685442.009-01",null,"напр. 220V"]
["Катушка","ЛТКФ.685442.009-04"]
["Катушка","ЛТКФ.685442.009-06, -07"]
["Катушка","ЛТКФ.685422.009-09"]
["Колодка","ЛТКФ.687228.007"]
["Контакт  ( втычной )","ЛТКФ.685169.017",null,"С шиной , ламелями , К-12, 630, 1000"]
["Контакт ( втычной ) ","ЛТКФ.685169.017-01",null,"К-12, 1600"]
["Контакт ( втычной ) ","ЛТКФ.685169.017-02",null,"К-37, 630"]
["Контакт ( втычной ) ","ЛТКФ.685169.017-03",null,"К-37, 1000"]
["Контакт ( втычной )","ЛТКФ.685169.017-04",null,"К-37, 1600"]
["Контакт ( втычной ) ","ЛТКФ.685169.017-05",null,"КРУ2-10, КВЭ-10, КР-10, 630,1000"]
["Контакт ( втычной ) ","ЛТКФ.685169.017-06",null,"КРУ2-10, КВЭ-10, КР-10, 1600"]
["Контакт","5ВУ.551.058",null,"КРУ2-10"]
["Контакт","5ВУ.551.059",null,"\"Северсталь\""]
["Контакт","5ВУ.551.060"]
["Контакт","5ВУ.551.062",null,"ST-7 630 А"]
["Стержень (стержень и пластина)","ЛТКФ.685528.022",null,"К-59, К-104, 20/630, 1000"]
["Стержень (стержень и пластина)","ЛТКФ.685528.022-01",null,"К-59, К-104, 20/1600, 31,5/1600"]
["Стержень (стержень и пластина)","ЛТКФ.685528.022-02",null,"К-59, К-104, 31,5/630, 1000"]
["Пружина","ЛТКФ.753572.004"]
["Контакт","5КА.551.079"]
["Контакт (без шины)","5ВУ.551.057"]
["Корпус","8ВУ.005.000.2"]
["Кронштейн","ЛТКФ.734311.010-01"]
["Крышка","ЛТКФ.303251.002"]
["Ламель","8ВУ.572.016"]
["Ось","ЛТКФ.715412.005"]
["Перегородка","ЛТКФ.301733.003"]
["Перегородка","ЛТКФ.686445.004-01"]
["Пластина","ЛТКФ.741134.032",null,"Ст. 3, Вес – 0,028кг"]
["Пластина","ЛТКФ.741134.033",null,"резина, вес – 0,01кг"]
["Пружина","ЛТКФ.304585.003"]
["Пружина","ЛТКФ.753572.004"]
["Пружина","ЛТКФ.753513.023"]
["Привод пружинный ППЭ-200","ЛТКФ.303313.005-05",null,"M=60 кг, 252*238*502"]
["Пружина","ВУИЕ.753513.025",null,"ППЭ-200"]
["Рычаг","ЛТКФ.303672.012"]
["Рычаг","ЛТКФ.303672.014",null,"ППЭ-200"]
["Рычаг","ЛТКФ.303671.029"]
["Рычаг","ЛТКФ.303671.030"]
["Рычаг","ЛТКФ.303671.036"]
["Рычаг","ЛТКФ.713141.047"]
["Стержень","ЛТКФ.713311.019"]
["Стержень","ЛТКФ.713311.018"]
["Стойка","ЛТКФ.301421.013"]
["Стопор","8ВУ.271.010"]
["Тяга ","ЛТКФ.304591.012, - 01",null,"02 - ВБМЭ-10"]
["Тяга","ЛТКФ.715511.011"]
["Тяга","ЛТКФ.304491.011-01"]
["Шайба","ШЕЗ-6, ШЕЗ-10"]
["Шпилька","ЛТКФ.758274.005"]
["Шина","ЛТКФ.685021.001"]
["Электромагнит включения","ВУИЕ.677215.001",null,"ППЭ-200"]
["Электромагнит отключения","ЛТКФ.677172.003",null,"вес-0,44кг, 96,5*61"]
["Электромагнит","ЛТКФ.677172.003-07"]
["Электромагнит","ЛТКФ.677172.003-08"]
["Электромагнит","ЛТКФ.677172.003-09"]
["ТОКОПРИЕМНИКИ"]
["Блок щёткодержателей","5СЯ.220.002",null,"ТКК-6/150, вес-3,2"]
["Болт","8СЯ.920.105",null,"ТК-10/630"]
["Винт ","8СЯ.906.081",null,"ТК-6/150 УХЛ2, вес-0,012, L=30, D=12"]
["Изолятор","6СЯ.281.007",null,"ТКК-6/150, вес-2,5 кг, h=131, d=105"]
["Изолятор","6СЯ.281.007-02",null,"ТК-6/400 Т2"]
["Изолятор опорный ОФР-10-750м","ИНЮМ.757527.018-01",null,"ТК-6/400 Т2"]
["Кольцо неподвижное","5СЯ.217.007",null,"ТК-6/400 Т2"]
["Кольцо подвижное","5СЯ.217.008",null,"ТК-6/400 Т2"]
["Кольцо","5СЯ.217.009",null,"ТК-6/400 Т2"]
["Кольцо","5СЯ.217.010",null,"ТК-6/400 Т2"]
["Кольцо","5СЯ.217.041",null,"ТКК-6/150"]
["Кольцо","5СЯ.217.041-02",null,"ТКК-6/150"]
["Кольцо","5СЯ.217.041-04",null,"ТКК-6/150"]
["Кольцо","5СЯ.217.047"]
["Кольцо","5СЯ.217.047-01"]
["Крышка","5СЯ.310.253"]
["Накладка","8СЯ.135.281",null,"ТК-6/150 УХЛ2, вес-0,032, 102*14*2,5"]
["Накладка","8СЯ.135.281-01",null,"ТК-6/150 УХЛ2, вес-0,056, 102*14*6"]
["Ось","8СЯ.205.359"]
["Планка","8СЯ.152.175",null,"ТК-6/150 УХЛ2, вес-0,023, 46*13*0,5"]
["Прокладка","8СЯ.155.092",null,"ТК-10/630"]
["Прокладка","8СЯ.155.093"]
["Прокладка","8СЯ.155.093-01",null,"ТК-10/630"]
["Пружина","8СЯ.281.540",null,"ТК-10/630"]
["Пружина","ВУИЕ.753572.006",null,"8СЯ.281.693 ст.черт., вес-0,0142, 30*42*42"]
["Пружина","8СЯ.281.038",null,"ТК-6/150 УХЛ2"]
["Пружина","8СЯ.281.336"]
["Пружина","8СЯ.281.694",null,"ТК-6/150 УХЛ2, L=65, D=15, вес-0,0163"]
["Ролик","8СЯ.221.039"]
["Ролик","8СЯ.221.038"]
["Ролик","8СЯ.221.067"]
["Уплотнение","8СЯ.372.043"]
["Уплотнение","8СЯ.372.043-01"]
["Шайба","8СЯ.710.154",null,"ТК-10/630"]
["Шина гибкая медная","8СЯ.580.011",null,"ТК-6/400 Т2, ТК-10/630"]
["Щетка","5ВУ.578.002"]
["Разъединители"]
["Болт М10х20",null,null,"РВЗ-10/630 II У2"]
["Вал","5ВУ.200.126-11",null,"РВЗ-10/630 II У2"]
["Вилка","5ВУ.257.021-02"]
["Вилка","8ВУ.257.012"]
["Вставка","ВУИЕ.301556.001"]
["Втулка","8ВУ.210.020-05",null,"РВЗ-10/630 II У2"]
["Гибкая связь","8ВУ.505.029-05"]
["Изолятор ПМА-10-1УХЛ, Т2","БИДП.757523.069",null,"РВФЗ-10/630"]
["Изолятор (тяговый)","ИТГР-10-750-65",null,"ИНЮБ.686233.003-07"]
["Изолятор (тяговый)","ИТГ-8-80 У3 ИФ-028.00"]
["Изолятор ( фарфор )","ИНЯЖ.757523.092",null,"ПМА-10 УХЛ2"]
["Изолятор ( фарфор )",null,null,"ПМА-10/1000"]
["Изолятор опорный ( фарфор )","ИМЖК.686113.019-03",null,"И-4-80 I УХЛ2"]
["Изолятор проходной","ВУИЕ.686153.003",null,"РВФЗ-10/630 II-II"]
["Изолятор проходной","ОК.07-101 СБ",null,"РВФЗ 10/1000 II-II"]
["Изолятор","ОК.05-231"]
["Изолятор проходной","8ВУ.720.026"]
["Изолятор проходной","8ВУ.720.026-01"]
["Изолятор в сборе","6ВУ.281.007-07",null,"РВФЗ 10/1000 II-II"]
["Изолятор","6ВУ.281.011-01, -02",null,"РВФ-10/630 II, IV"]
["Ключ блокировочный КЭЗ-1М ТУ 16-529.525-76",null,null,"РВЗ 10/400 II"]
["Колпачок","8ВУ.307.007-04",null,"РВФЗ-1000"]
["Кольцо","ВУИЕ.711343.001"]
["Кольцо","ВУИЕ.711343.002"]
["Кольцо стопорное","5ВУ.217.004-04",null,"РВЗ 10/400 II"]
["Контакт","8ВУ.551.026-05",null,"РВФЗ-1000"]
["Контакт","8ВУ.551.055-03, 07",null,"РВЗ-10/630, РВФЗ-10/630"]
["Контакт неподвижный","8ВУ.551.026-09"]
["Контакт","8ВУ.551.055-10",null,"РВФЗ 10/1000 II-II"]
["Контакт","5ВУ.551.047, -04",null,"РВЗ-10/630"]
["Муфта МН-25/30","8ВУ.255.004-04",null,"РВЗ 10/400 II L-75 D-40 вес-0,515 кг"]
["Нож","5ВУ.566.008-14",null,"РВФЗ-10/630"]
["Нож","5ВУ.566.008-16,-17",null,"РВЗ-10/630, РВ-10/630"]
["Ось","8ВУ.205.073-15",null,"РВЗ-10/630 II У2"]
["Подшипник","5ВУ.264.006",null,"630А к ПР"]
["Подшипник","5ВУ.264.006-01",null,"1000 А, 1600 А к ПР-10"]
["Подшипник ПК-65/25-30","8ВУ.263.011",null,"РВЗ 10/400 II вес-1,05кг L=92,5 B=50, h=92,5"]
["Подшипник ПК-90/25-30","8ВУ.263.012",null,"РВЗ 10/400 II"]
["Пружина","8ВУ.281.042-03",null,"РВЗ-10/630 II У2"]
["Ролик","8ВУ.221.036",null,"к ПР-10-А-I"]
["Ручка","8ВУ.253.052-01",null,"к ПР-10-А-I"]
["Рычаг","8ВУ.231.056-13",null,"РВ, РВЗ"]
["Рычаг","8ВУ.231.056-16",null,"РВЗ 10/400 II"]
["Рычаг угловой РУ-150/25-30","5ВУ.231.032-04",null,"РВЗ 10/400 II"]
["Скоба","5ВУ.140.005",null,"РВЗ-10/630"]
["Скоба","8ВУ.140.053",null,"РВЗ-10/630"]
["Стержень","5ВУ.540.035",null,"РВФЗ"]
["Тарелка","8ВУ.950.082",null,"РВЗ-10/630 II У2"]
["Тяга изоляционная ИТГР-10-750-65","ИНЮБ.686233.003-07"]
["Тяга","5ВУ.234.009-01",null,"РВЗ-10/630"]
["Фланец","8ВУ.180.049-04",null,"РВФЗ-10/630 II-II УХЛ2"]
["Шайба А.10.02.019 ГОСТ 11371-78"]
["Шайба стопорная","8ВУ.951.016",null,"РВЗ-10/630 II У2"]
["Штифт конический 8*60","8ВУ.935.009-03",null,"РЛВОМ"]
["Разъемы"]
["Вилка СШР 48П20ЭГ2"]
["Вилка СШР 55П30ЭГ1",null,null,"ВБКЭ-10 (К-12, К-13, К-26), ВБМЭ-10 (К-3У, К-6У, шкаф)"]
["Розетка СШР 55П30ЭГ1"]
["Розетка СШР 48П20ЭГ2"]
["Вилка СШР 60П47НШ2",null,null,"ВБМЭ-10 (ST-7)"]
["ВБЦ-35, ВБЭ-110, ВБУ-35"]
["Блок-контакт","5СЯ.367.022"]
["Блок-контакт сигнальный","ЛТКФ.685172.007"]
["Блок-контакт вкл.-откл.","ЛТКФ.685172.008"]
["Блок управления с электромагнитами отключения","6СЯ.360.065-02",null,"ВБЦ-35"]
["Блок управления с электромагнитами отключения 220V DC","ЭВ.768-92",null,"ЛТКФ.303665.007 ВБУ-35"]
["Бобышка","8СЯ.193.501",null,"ЛТКФ.713331.006"]
["Бобышка","8СЯ.193.509"]
["Болт М6х16"]
["Болт М10х30"]
["Болт М10х35"]
["Болт М10х40"]
["Болт М10х45"]
["Болт М12х20"]
["Болт М12х30"]
["Болт М16х60"]
["Болт М24х45"]
["Вилка","ЛТКФ.741348.018"]
["Винт для ручного включения","5СЯ.227.001"]
["Винт М4х8"]
["Винт М6х12"]
["Винт М6х8"]
["Винт М6х22"]
["Винт М10х35"]
["Вкладыш","8СЯ.263.089",null,"ЛТКФ.711133.003"]
["Втулка","8СЯ.210.653",null,"ЛТКФ.713151.002"]
["Втулка","8СЯ.211.945",null,"ЛТКФ.713351.011"]
["Втулка","8СЯ.215.233",null,"ЛТКФ.713351.039"]
["Втулка","8СЯ.210.654",null,"ЛТКФ.713141.015"]
["Втулка","8СЯ.211.948-01"]
["Втулка","8СЯ.210.660"]
["Втулка","ЭВ.411-00"]
["Втулка","8СЯ.215.174",null,"ЛТКФ.713143.005"]
["Втулка","ЛТКФ.713336.002"]
["Втулка ","ЛТКФ.713336.001"]
["Гайка М10"]
["Гайка М12"]
["Гайка М24"]
["Гибкая связь","8СЯ.505.045",null,"ЛТКФ.757492.003"]
["Гибкая связь","8СЯ.505.045-01",null,"ЛТКФ.757492.003-01"]
["Диск","ЛТКФ.711351.001"]
["Дугогасительная камера КДВХ",null,null,"для ВБЦ-35"]
["Изолятор (опорный)","ЛТКФ.686115.001-01",null,"для ВБЦО"]
["Изолятор","6СЯ.280.080",null,"ЛТКФ.686115.001"]
["Катушка","СЯ.1155-91-01",null,"ВБЦ-35"]
["Катушка ","5СЯ.520.333"]
["Катушка ","5СЯ.520.333-01",null,"ВБЦ-35"]
["Колодка","8СЯ.143.181-01",null,"ЛТКФ.734500.004"]
["Колодка","5СЯ.143.032"]
["Колодка","8ВУ.143.180"]
["Кольцо","8СЯ.370.556"]
["Кольцо","8СЯ.214.483"]
["Кольцо","8СЯ.214.484"]
["Кольцо","ЛТКФ.754152.031"]
["Кольцо","ЛТКФ.754152.031-01"]
["Кольцо","ЛТКФ.754152.031-02"]
["Кронштейн","5СЯ.120.142"]
["Крышка","ЛТКФ.735500.001-02",null,"для ВБЦО, ВБЭ"]
["Крышка","СЯ.1158-91"]
["Крышка","5СЯ.310.264"]
["Крышка","5СЯ.310.265"]
["Крышка","5СЯ.310.266",null,"ЛТКФ.301258.023"]
["Крышка","5СЯ.310.267",null,"ЛТКФ.301258.024"]
["Крышка","5СЯ.310.268",null,"ЛТКФ.301258.025"]
["Крышка","5СЯ.310.269",null,"ЛТКФ.301258.016"]
["Крышка","8СЯ.310.510",null,"ЛТКФ.711154.006"]
["Крышка","5СЯ.312.071",null,"ЛТКФ.301258.027"]
["Крышка","5СЯ.312.071-01",null,"ЛТКФ.301258.027-01"]
["Крышка","СЯ.2240-91"]
["Крышка","СЯ.2245-91"]
["Крышка","СЯ.2246-91"]
["Крышка","СЯ.2254-91"]
["Крышка","СЯ.2293-91"]
["Крышка","ЭВ.1458-92"]
["Крышка","8СЯ.314.086",null,"ЛТКФ.735500.001"]
["Крышка","8СЯ.314.086-01",null,"ЛТКФ.735500.001-01"]
["Механизм движения","6СЯ.715.002",null,"ЛТКФ.304550.012"]
["Наконечник НК-2,5","8БП.570.018"]
["Ось","ЛТКФ.715113.002"]
["Ось","ЛТКФ.715113.003"]
["Ось","ЛТКФ.715112.019-02",null,"ВБЦ-35"]
["Ось","ЛТКФ.715112.018",null,"ВБЦ-35"]
["Ось","8СЯ.205.958"]
["Ось","8СЯ.205.961",null,"ЛТКФ.715412.003"]
["Ось","8СЯ.205.965"]
["Ось","8СЯ.205.957"]
["Ось","8СЯ.205.956"]
["Ось","8СЯ.205.955"]
["Ось","8СЯ.205.944"]
["Ось","8СЯ.205.945",null,"ЛТКФ.715112.018"]
["Ось","8СЯ.205.946-02",null,"ЛТКФ.715112.019"]
["Панель","6СЯ.267.002"]
["Пергамин кровельный П-350               ( рулон ) "]
["Планка","8БП.150.257"]
["Планка","8БП.150.251",null,"10 х 40"]
["Пластина","8СЯ.152.401",null,"ЛТКФ.741154.011"]
["Пластина","8СЯ.152.457"]
["Планка","8СЯ.152.539",null,"ЛТКФ.741136.004"]
["Планка","8СЯ.152.570",null,"ЛТКФ.741136.005"]
["Плита","8СЯ.066.414",null,"ЛТКФ.741128.011"]
["Плита","8СЯ.066.419",null,"ЛТКФ.741128.011"]
["Плита","8СЯ.066.419-01",null,"ЛТКФ.741128.011"]
["Привод к выключателю ВБЦ-35","СЯ.1166-91"]
["Приспособление для измерения времени перемещения контакта","5СЯ.487.042"]
["Прокладка","8СЯ.766.079",null,"ЛТКФ.754142.011"]
["Прокладка","8СЯ.766.080",null,"ЛТКФ.754142.012"]
["Прокладка","8СЯ.766.080-01",null,"ЛТКФ.754142.012-01"]
["Прокладка","8СЯ.371.257"]
["Прокладка ( картон )","ЭВ 0,2х15х65"]
["Пружина","8СЯ.281.676",null,"ЛТКФ.753513.015"]
["Пружина","8СЯ.281.699",null,"ЛТКФ.753513.017"]
["Пружина","8СЯ.281.670",null,"ЛТКФ.753513.012"]
["Пружина","8СЯ.281.673",null,"ЛТКФ.753513.013"]
["Пружина","8СЯ.281.674",null,"ЛТКФ.753513.014"]
["Пружина","ЛТКФ.753513.047"]
["Пружина","8СЯ.281.677"]
["Радиатор","8СЯ.423.014",null,"ЛТКФ.752694.004"]
["Рама ( без механизма ) ","5СЯ.084.175"]
["Рым-болт М10","8БП.293.002"]
["Рычаг","ЛТКФ.303671.023"]
["Рычаг","ЛТКФ.303671.023-01"]
["Рычаг","ЛТКФ.303671.024"]
["Рычаг","ЛТКФ.303671.024-01"]
["Серьга","ЛТКФ.743121.023",null,"8СЯ.471.137-стар.чертеж"]
["Скоба","8БП.140.120"]
["Скоба","8СЯ.140.856",null,"ЛТКФ.745350.016"]
["Скоба","8СЯ.140.856-01",null,"ЛТКФ.745350.016-01"]
["Скоба","8СЯ.140.857"]
["Скоба","8СЯ.140.873"]
["Собачка","8СЯ.272.092",null,"ЛТКФ.751886.005"]
["Стержень","8СЯ.540.056",null,"ЛТКФ.716310.002"]
["Стержень","8СЯ.540.056-02"]
["Счетчик импульсов СИ-206",null,null,"(напр. 110В) ВБЦ-35"]
["Табличка","СЯ.48-92",null,"ЛТКФ.754340.007"]
["Токоотвод","8СЯ.587.001",null,"ЛТКФ.757473.005"]
["Токоотвод","8СЯ.587.002",null,"ЛТКФ.757473.006"]
["Токоотвод","ЭВ.1461-93"]
["Токоотвод","ЭВ.1461-93-01"]
["Торцовка покрышек","6СЯ.281.010"]
["Траверса","5СЯ.125.015",null,"ЛТКФ.301344.003"]
["Траверса","ЛТКФ.301344.006"]
["Труба","ЛТКФ.302420.001"]
["Трубка","8СЯ.770.164"]
["Трубка","ЛТКФ.713141.042"]
["Тяга","ЛТКФ.304591.005"]
["Тяга","ЛТКФ.304591.007",null,"СЯ.1165-91 - старое обозначение, ВБЦ-35 1 полюс"]
["Тяга","5СЯ.234.188-02"]
["Тяга (изоляционная)","5СЯ.743.064",null,"ЛТКФ.304591.006, ВБЦ-35 2 и 3 полюс"]
["Тяга (изоляционная)","ЭВ.1004-97",null,"ВБЦО-27,5"]
["Уголок","165.928"]
["Уголок ","ЭВ.136-93",null,"ЛТКФ.746122.023"]
["Уголок ( упаковка )","5СЯ.160.097"]
["Упор","8СЯ.270.126",null,"ЛТКФ.713311.006"]
["Устройство гасительное                  ( полный комплект )","ЛТКФ.686410.001",null,"5СЯ.741.053 - старое обозначение"]
["Устройство гасительное ( без гибких связей и траверсы)","ЛТКФ.686410.004",null,"ЭВ .1470-92 - старое обозначение"]
["Устройство гасительное ( без камеры )","5СЯ.741.053"]
["Фланец","ЭВ.120-93",null,"ЛТКФ.711148.014"]
["Фланец","СЯ.131-93"]
["Фланец ( нижний ) ","ЭВ.112-93",null,"ЛТКФ.711148.006"]
["Фланец","8СЯ.182.339",null,"ЛТКФ.711154.015"]
["Фланец","ЭВ.119-93",null,"ЛТКФ.711148.013"]
["Фланец ( верхний ) ","8СЯ.182.328",null,"ЛТКФ.711148.328"]
["Фланец","8СЯ.182.330",null,"ЛТКФ.711148.003"]
["Фланец опорного изолятора","ЛТКФ.741124.032",null,"в том числе: 8ВУ.180.085 - фланец, 8ВУ.217.073 - кольцо"]
["Шайба","8СЯ.950.450",null,"ЛТКФ.758491.021"]
["Шайба","8СЯ.950.546"]
["Шайба","8СЯ.950.547-01"]
["Шайба","8СЯ.950.553"]
["Шайба","8СЯ.950.554-01"]
["Шайба","8БП.950.031"]
["Шайба","8СЯ.950.556"]
["Шайба 10"]
["Шайба 10.65Г"]
["Шайба 12"]
["Шайба 12.65Г"]
["Шайба 24"]
["Шайба 4"]
["Шайба 6"]
["Шайба 6.65Г"]
["Шайба 16.65Г"]
["Шайба ШЕЗ-6"]
["Шайба ШЕЗ-10"]
["Шпилька","8СЯ.747.025-01",null,"ЛТКФ.758290.001-01"]
["Шпилька","8СЯ.932.332"]
["Шпилька","СЯ.1167-91"]
["Шплинт 3,2 х 18"]
["Электромагнит включения","СЯ.1154-91; -01"]
["Электромагнит отключения","ЛТКФ.684430.003",null,"5СЯ.647.071 - старое обозначение"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":41,"n_cols":2,"rows_kept":41,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Вал","5ВУ.200.126-11"]
["Вилка","5ВУ.257.021-02"]
["Вилка","8ВУ.257.012"]
["Вставка","ВУИЕ.301556.001"]
["Втулка","8ВУ.210.020-05"]
["Гибкая связь","8ВУ.505.029-05"]
["Изолятор ПМА-10-1УХЛ, Т2","БИДП.757523.069"]
["Изолятор (тяговый)","ИТГР-10-750-65"]
["Изолятор (тяговый)","ИТГ-8-80 У3 ИФ-028.00"]
["Изолятор ( фарфор )","ИНЯЖ.757523.092"]
["Изолятор опорный ( фарфор )","ИМЖК.686113.019-03"]
["Изолятор проходной","ВУИЕ.686153.003"]
["Изолятор проходной","ОК.07-101 СБ"]
["Изолятор","ОК.05-231"]
["Изолятор проходной","8ВУ.720.026"]
["Изолятор проходной","8ВУ.720.026-01"]
["Изолятор в сборе","6ВУ.281.007-07"]
["Изолятор","6ВУ.281.011-01, -02"]
["Колпачок","8ВУ.307.007-04"]
["Кольцо","ВУИЕ.711343.001"]
["Кольцо","ВУИЕ.711343.002"]
["Кольцо стопорное","5ВУ.217.004-04"]
["Контакт","8ВУ.551.026-05"]
["Контакт","8ВУ.551.055-03, 07"]
["Контакт неподвижный","8ВУ.551.026-09"]
["Контакт","8ВУ.551.055-10"]
["Контакт","5ВУ.551.047, -04"]
["Муфта МН-25/30","8ВУ.255.004-04"]
["Нож","5ВУ.566.008-14"]
["Нож","5ВУ.566.008-16,-17"]
["Ось","8ВУ.205.073-15"]
["Подшипник","5ВУ.264.006"]
["Подшипник","5ВУ.264.006-01"]
["Подшипник ПК-65/25-30","8ВУ.263.011"]
["Подшипник ПК-90/25-30","8ВУ.263.012"]
["Пружина","8ВУ.281.042-03"]
["Ролик","8ВУ.221.036"]
["Ручка","8ВУ.253.052-01"]
["Рычаг","8ВУ.231.056-13"]
["Рычаг","8ВУ.231.056-16"]
["Рычаг угловой РУ-150/25-30","5ВУ.231.032-04"]

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}