{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Подстанции КТП","Трансформаторы ТМ, ТМГ","Комплектующие для КТП","Зап.части для трансф-ров","Транф-ры тока и напряжения ","Все для ЛЭП","Сварочное оборудование"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Подстанции КТП","index":0,"n_rows":90,"n_cols":3,"rows_kept":90,"merged":[[1,1,1,2],[3,2,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null," ООО\"Подстанция\" г.Екатеринбург. 8-904-988-87-79 Евгений"]
[null,"                           Наименование","    Цена с НДС"]
[null,"           Комплектные трансф. Подстанции"]
[null,"                                 Тупикового типа В/К"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/К-63(40,25)/10(6)/0,4",115200]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/К-100/10(6)/0,4",115200]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/К-160/10(6)/0,4",115200]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/К-250/10(6)/0,4",115200]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/К-400/10(6)/0,4",118800]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/К-630/10(6)/0,4",138600]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/К-1000/10(6)/0,4",239400]
[null,"                                 Тупикового типа В/В"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/В-63(40,25)/10(6)/0,4",120600]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/В-100/10(6)/0,4",120600]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/В-160/10(6)/0,4",120600]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/В-250/10(6)/0,4",120600]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/В-400/10(6)/0,4",125100]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/В-630/10(6)/0,4",143000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  В/В-1000/10(6)/0,4",250200]
[null,"                               Тупикового типа К/К"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  К/К-100(63,40,25)/10(6)/0,4 (РВЗ)",136800]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  К/К-160/10(6)/0,4 (РВЗ)",136800]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  К/К-250/10(6)/0,4 (РВЗ)",136800]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  К/К-400/10(6)/0,4 (РВЗ)",141300]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  К/К-630/10(6)/0,4 (РВЗ)",153000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-Т  К/К-1000/10(6)/0,4 (РВЗ)",297000]
[null,"                               Проходного типа, К/К"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  К/К-100/10(6)/0,4",191700]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  К/К-160/10(6)/0,4",191700]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  К/К-250/10(6)/0,4",192600]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  К/К-400/10(6)/0,4",205200]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  К/К-630/10(6)/0,4",208800]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  К/К-1000/10(6)/0,4",333000]
[null,"                               Проходного типа, В/В, В/К"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  В/К-100/10(6)/0,4",202500]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  В/К-160/10(6)/0,4",202500]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  В/К-250/10(6)/0,4",209700]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  В/К-400/10(6)/0,4",219600]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  В/К-630/10(6)/0,4",225000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-П  В/К-1000/10(6)/0,4",341100]
[null,"                               Проходные, К/К (двухтрансф.)"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПК-100/10(6)/0,4",405000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПК-160/10(6)/0,4",405000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПК-250/10(6)/0,4",415800]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПК-400/10(6)/0,4",446400]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПК-630/10(6)/0,4",448200]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПК-1000/10(6)/0,4",684000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПК-1600/10(6)/0,4","                дог"]
[null,"                               Проходные, В/В, В/К (двухтрансф.)"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПВ-100/10(6)/0,4",425000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПВ-160/10(6)/0,4",425000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПВ-250/10(6)/0,4",425700]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПВ-400/10(6)/0,4",432000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПВ-630/10(6)/0,4",432000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПВ-1000/10(6)/0,4",684000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2 КТПН-ПВ-1600/10(6)/0,4","                 дог"]
[null,"                              Тупиковые, В/В, В/К (двухтрансф.)"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  В/В-63(40,25)/10(6)/0,4",240000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  В/В-100/10(6)/0,4",240000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  В/В-160/10(6)/0,4",240000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  В/В-250/10(6)/0,4",240000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  В/В-400/10(6)/0,4",250000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  В/В-630/10(6)/0,4",290000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  В/В-1000/10(6)/0,4",500000]
[null,"                                    Тупиковые, К/К (двухтрансф.)"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  К/К-100(63,40,25)/10(6)/0,4 (ВНР)",274000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  К/К-160/10(6)/0,4 (ВНР)",274000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  К/К-250/10(6)/0,4 (ВНР)",285000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  К/К-400/10(6)/0,4 (ВНР)",295000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  К/К-630/10(6)/0,4 (ВНР)",327000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТПН-Т  К/К-1000/10(6)/0,4 (ВНР)",600000]
[null,"                                           Мачтовые"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПм-В-25/10(6)/0,4",60000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПм-В-40/10(6)/0,4",60000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПм-В-63/10(6)/0,4",60000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПм-100/10(6)/0,4",60000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПм-160/10(6)/0,4",60000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПм-250/10(6)/0,4",65000]
[null,"                                           Передвижные"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция ПКТП-Т-В/К-100",142000]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция ПКТП-Т-В/К-250",184500]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция ПКТП-Т-В/К-400",213300]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция ПКТП-Т-В/К-630",237600]
[null,"                                          Внутренней установки"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-400                                          от","               дог"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-630                                          от","               дог"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1000                                        от","               дог"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция 2КТП-1600                                        от","               дог"]
[null,"Комплектная трансформаторная подстанция КТПм (мачт) 25-250/10/6  ",60000]

{"sheet":"Трансформаторы ТМ, ТМГ","index":1,"n_rows":63,"n_cols":3,"rows_kept":63,"merged":[[2,1,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null," ООО\"Подстанция\" г.Екатеринбург. 8-904-988-87-79 Евгений"]
[null,"                           Наименование","    Цена с НДС"]
[null,"                     Масляные трансформаторы после ревизии"]
[null,"                                        Масляные Трансформаторы ТМ"]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 25/10/04",55000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 25/6/04",55000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 40/10/04",60000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 40/6/04",60000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 63/10/04",65000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 63/6/04",65000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 100/10/04",75000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 100/6/04",75000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 160/10/04",80000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 160/6/04",80000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 250/10/04",110000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 250/6/04",110000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 400/10/04",130000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 400/6/04",130000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 630/10/04",160000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 630/6/04",160000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 1000/10/04",210000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 1000/6/04",210000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 1600/10/04",400000]
[null,"Трансформатор масляный ТМ 1600/6/04",400000]
[null,"                                      Масляные Трансформаторы ТМГ"]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 25/10/04",55000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 25/6/04",55000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 40/10/04",60000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 40/6/04",60000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 63/10/04",65000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 63/6/04",65000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 100/10/04",75000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 100/6/04",75000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 160/10/04",80000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 160/6/04",80000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 250/10/04",120000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 250/6/04",120000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 400/10/04",130000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 400/6/04",130000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 630/10/04",200000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 630/6/04",200000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 1000/10/04",330000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 1000/6/04",330000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 1600/10/04",450000]
[null,"Трансформатор масляный ТМГ 1600/6/04",450000]
[null,"                                      Масляные Трансформаторы ТМЗ"]
[null,"Трансформатор масляный ТМЗ 630/10/04",160000]
[null,"Трансформатор масляный ТМЗ 630/6/04",160000]
[null,"Трансформатор масляный ТМЗ 1000/10/04",210000]
[null,"Трансформатор масляный ТМЗ 1000/6/04",210000]
[null,"Трансформатор масляный ТМЗ 1600/10/04",400000]
[null,"Трансформатор масляный ТМЗ 1600/6/04",400000]
[null,"Контактные зажимы НН для трансфоратора (флажки, петушки)"]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 100-160",2050]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 250",2050]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 400",2050]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 630",2500]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 1000",3000]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 1250","дог"]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 1600","дог"]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 2500","дог"]

{"sheet":"Комплектующие для КТП","index":2,"n_rows":75,"n_cols":3,"rows_kept":75,"merged":[[1,1,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null," ООО\"Подстанция\" г.Екатеринбург. 8-904-988-87-79 Евгений"]
[null,"                           Наименование","    Цена с НДС"]
[null,"Разъеденители"]
[null,"РЛНД 1-10/250 УХЛ1 3-Х полюсный с ПР-01, с з/н",7500]
[null,"РЛНД 1-10/400 УХЛ1 3-Х полюсный с ПР-01, с з/н",8000]
[null,"РЛНД 1-10/630 УХЛ1 3-Х полюсный с ПР-01, с з/н",8500]
[null,"Привод для РЛНД    ПР-1, ПРНЗ-10",1300]
[null,"Огранечители перенапряжений"]
[null,"ОПНп -0,22/125/-III УХЛ1 (УХЛ2)",330]
[null,"ОПНп -0,38/125/-III УХЛ1 (УХЛ2)",340]
[null,"ОПНп -0,4/300/0,38 УХЛ1 (УХЛ2)",350]
[null,"ОПНп -6/(5,5-7,6/10/1 УХЛ1 (УХЛ2)  (400А)",1550]
[null,"ОПНп -10/(9,5-12,7/10/1 УХЛ1 (УХЛ2)  (400А)",1680]
[null,"ОПНп -35/40,5/10/1 III УХЛ1",11600]
[null,"ОПНп -35/40,5/10/2 III УХЛ1 (550А)",11900]
[null,"Разрядники"]
[null,"РВН-0,5 У1",340]
[null,"ГЗА-066/2,5",680]
[null,"РВО-6У1",810]
[null,"РВО-10У1",1080]
[null,"РДИП-10-4",3550]
[null,"Плавкая вставка"]
[null,"ПН-2 100А",57]
[null,"ПН-2 250А",92]
[null,"ПН-2 400А",240]
[null,"ПН-2 630А",500]
[null,"Патроны"]
[null,"Патрон ПН 01-10 У3",410]
[null,"Патрон ПТ 1.1-6  У3",460]
[null,"Патрон ПТ 1.1-10  У3",470]
[null,"Патрон ПТ 1.2-6  У3",590]
[null,"Патрон ПТ 1.2-10  У3",600]
[null,"Патрон ПТ 1.3-6  У3",1080]
[null,"Патрон ПТ 1.3-10  У3",1090]
[null,"Патрон ПТ 1.4-10  У3",2320]
[null,"Патрон ПТ 1.4-10  У3",2390]
[null,"Контакты"]
[null,"Контакт К01-10 У3",150]
[null,"Контакт К02-10 У3",170]
[null,"Контакт К03-10 У3",300]
[null,"Контакт К04-10 У3",980]
[null,"Рубильники"]
[null,"РПС-1/1 100А без плавких вставок ПН",2200]
[null,"РПС-1/1 250А без плавких вставок ПН",2280]
[null,"РПС-1/1 400А без плавких вставок ПН",2440]
[null,"РПС-1/1 630А без плавких вставок ПН",4090]
[null,"Изоляторы"]
[null,"Изолятор ИО-10-3,75",195]
[null,"Изолятор ИО-6-3,76",170]
[null,"Изолятор ИОР-10-7,5 УХЛ, Т2",270]
[null,"ИПУ-10/630-7,5 УХЛ 1 овальный фланец",1000]
[null,"ИОС 10-500 УХЛ, Т1",1050]
[null,"ИОС 20-2000 УХЛ1",3750]
[null,"ИОС 35-500 (01) УХЛ1",2950]
[null,"ИОС 35-1000 УХЛ1",6070]
[null,"ИОС 35-2000 УХЛ1",5590]
[null,"ИОС 110-400 УХЛ1",8970]
[null,"ИОС 110-400 (М)УХЛ1",9670]
[null,"ИОС 110-600 УХЛ1",9920]
[null,"ИОС 110-600 (М)УХЛ1",10400]
[null,"ИОС 110-1250 УХЛ1",12930]
[null,"Выключатели нагрузки"]
[null,"ВНРз 10/400",14500]
[null,"ВНРз 10/630",14700]
[null,"ВНРпз 10/400",17500]
[null,"ВНРпз 10/630",17700]
[null,"ВНА-П(Л)-10/630 II(I)-20зУХЛ3",15200]
[null,"ВНА-П(Л)-10/630 II(I)-20пзУХЛ3",18700]
[null,"Разъеденитель РВ 10/400 УХЛ3",9900]
[null,"Разъеденитель РВ 10/630 УХЛ3",10000]
[null,"Разъеденитель РВ 10/1000 УХЛ3",11900]
[null,"Разъеденитель РВз 10/400 УХЛ3",11500]
[null,"Разъеденитель РВз 10/630 УХЛ3",11800]
[null,"Разъеденитель РВз 10/1000 УХЛ3",14700]

{"sheet":"Зап.части для трансф-ров","index":3,"n_rows":83,"n_cols":3,"rows_kept":83,"merged":[[1,1,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null," ООО\"Подстанция\" г.Екатеринбург. 8-904-988-87-79 Евгений"]
[null,"                           Наименование","    Цена с НДС"]
[null,"Комплектующие для трансформаторов"]
[null,"Шпилька ВН (М12x1,75 мм) L=125 мм 25-2500кВа",400]
[null,"Шпилька НН (М12x1,75 мм) L=185 мм 25-160кВа",450]
[null,"Шпилька НН (М16x2 мм) L=220 мм  250кВа",700]
[null,"Шпилька НН (М20x2,5 мм или М20x1,5 мм) L=220 мм  400кВа",850]
[null,"Шпилька НН (М27x2,0 мм или М27x1,5 мм) L=275 мм  630кВа",2000]
[null,"Шпилька НН (М33x2,0 мм) L=310 мм  1000кВа",3500]
[null,"Демпфер (гибкая связь) 400кВа",1000]
[null,"Демпфер (гибкая связь) 630кВа",1800]
[null,"Демпфер (гибкая связь) 1000кВа",2000]
[null,"Демпфер (гибкая связь) 1600кВа",2500]
[null,"Колпачок над изолятором ВН ТМ(Г) 25-2500",200]
[null,"Колпачок над изолятором НН ТМ(Г) 25-160",200]
[null,"Колпачок над изолятором НН ТМ(Г) 250",230]
[null,"Колпачок над изолятором НН ТМ(Г) 400",250]
[null,"Колпачок над изолятором НН ТМ(Г) 630",340]
[null,"Колпачок над изолятором НН ТМ(Г) 1000",510]
[null,"Вод в сборе ВСТА 10/250 ВН ТМ(Г) 25-2500",2000]
[null,"Вод в сборе ВСТ 1/250 НН ТМ(Г) 25-160",1500]
[null,"Вод в сборе ВСТ 1/400 НН ТМ(Г) 250",1800]
[null,"Вод в сборе ВСТ 1/630 НН ТМ(Г) 400",2100]
[null,"Вод в сборе ВСТ 1/1000 НН ТМ(Г) 630",3500]
[null,"Вод в сборе ВСТ 1/1600 НН ТМ(Г) 1000",5300]
[null,"Переключатель ПТРЛ-5-63А (звезда) для ТМ(Г) 25-250",5500]
[null,"Переключатель ПТРЛ-6-63А (треугольник) для ТМ(Г) 25-250",5500]
[null,"Переключатель ПТРЛ-5-80А (звезда) для ТМ(Г) 400-630",7000]
[null,"Переключатель ПТРЛ-6-80А (треугольник) для ТМ(Г) 400-630",7000]
[null,"Переключатель ПТРЛ-5-160А (звезда) для ТМ(Г) 1000-1600",9300]
[null,"Переключатель ПТРЛ-6-160А (треугольник) для ТМ(Г) 1000-1600",9800]
[null,"Ручка переключателя в сборе (фиксатор, пружина, кольцо, лимб)"]
[null,"Лимб в сборе (оцинкованный)"]
[null,"Кронштейн крепления изолятора ВН"]
[null,"Маслоуказатель  в сборе (фланец, РТИ, орг.стекло)",300]
[null,"Комплект букв (А, В, С, а, в, с, 0)",50]
[null,"Отстойник расширительного бака (с прокладкой) в сборе",250]
[null,"Кольцо над изолятором ВН ТМ(Г) 25-2500",150]
[null,"Кольцо над изолятором НН ТМ(Г) 25-160",150]
[null,"Кольцо над изолятором НН ТМ(Г) 250",180]
[null,"Кольцо над изолятором НН ТМ(Г) 400",200]
[null,"Кольцо над изолятором НН ТМ(Г) 630",250]
[null,"Кольцо над изолятором НН ТМ(Г) 1000",300]
[null,"Кольцо под изолятором ВН ТМ(Г) 25-2500",250]
[null,"Кольцо под изолятором НН ТМ(Г) 25-160",180]
[null,"Кольцо под изолятором НН ТМ(Г) 250",190]
[null,"Кольцо под изолятором НН ТМ(Г) 400",250]
[null,"Кольцо под изолятором НН ТМ(Г) 630",270]
[null,"Кольцо под изолятором НН ТМ(Г) 1000"]
[null,"Масло трансформаторное осушеное и подготовленное для доливки","10000руб/бочка"]
[null,"и заливки в трансформаторы, фасованное в бочки по 216л./185кг"]
[null,"Изоляторы для трансформаторов"]
[null,"ИПТ-6-10/250 А01 ВН",390]
[null,"ИПТ-1/250  НН 25-160",70]
[null,"ИПТ-1/400 НН 250",90]
[null,"ИПТ-1/630 НН 400",100]
[null,"ИПТ-1/1000 НН 630",140]
[null,"ИПТ-1/1600-2000 НН 1000",200]
[null,"ИПТВ-1/250 чашка под крышку 25-160",60]
[null,"ИПТВ-1/400 чашка под крышку 250",70]
[null,"ИПТВ-1/630 чашка под крышку 400",90]
[null,"ИПТВ-1/1000 чашка под крышку 630",100]
[null,"ИПТВ-1/1600-2000 чашка под крышку 1000",140]
[null,"Контактные зажимы НН для трансфоратора (флажки, петушки)"]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 100-160",2050]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 250",2050]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 400",2050]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 630",2500]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 1000",3000]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 1250","дог"]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 1600","дог"]
[null,"Контактный зажим ТМ(ТМГ) 2500","дог"]
[null,"Шайба 12 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68"]
[null,"Шайба 16 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68"]
[null,"Шайба 20 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68"]
[null,"Шайба 27 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68"]
[null,"Шайба 33 (материал Л-63) ГОСТ 11371-68"]
[null,"Гайка М12х1,75 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70"]
[null,"Гайка М16х2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70"]
[null,"Гайка М20х1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70"]
[null,"Гайка М27х1,5 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70"]
[null,"Гайка М33х2,0 (материал ЛС 59-1) ГОСТ 5916-70"]

{"sheet":"Транф-ры тока и напряжения ","index":4,"n_rows":31,"n_cols":3,"rows_kept":31,"merged":[[2,1,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null," ООО\"Подстанция\" г.Екатеринбург. 8-904-988-87-79 Евгений"]
[null,"                           Наименование","    Цена с НДС"]
[null,"ТОЛ"]
[null,"ТОЛ-10 50/5",8500]
[null,"ТОЛ-10 100/5",8500]
[null,"ТОЛ-10 150/5",8500]
[null,"ТОЛ-10 200/5",8500]
[null,"ТОЛ-10 300/5",8500]
[null,"ТОЛ-10 400/5",8500]
[null,"ТОЛ-10 600/5",8500]
[null,"ТОЛ-10 800/5",8500]
[null,"ТОЛ-10 1000/5",8500]
[null,"ТОЛ-10 1500/5",8500]
[null,"НОМ"]
[null,"НОМ - 10",12000]
[null,"НОМ - 6",12000]
[null,"ТПЛ"]
[null,"ТПЛ-10 50/5",9000]
[null,"ТПЛ-10 100/5",9000]
[null,"ТПЛ-10 150/5",9000]
[null,"ТПЛ-10 200/5",9000]
[null,"ТПЛ-10 300/5",9000]
[null,"ТПЛ-10 400/5",9000]
[null,"ТПЛ-10 600/5",9000]
[null,"НАМИ, НТМИ"]
[null,"НАМИ-6",19500]
[null,"НАМИ-10",19500]
[null,"НТМИ-6",20000]
[null,"НТМИ-10",20000]

{"sheet":"Все для ЛЭП","index":5,"n_rows":310,"n_cols":3,"rows_kept":310,"merged":[[2,1,2,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null," ООО\"Подстанция\" г.Екатеринбург. 8-904-988-87-79 Евгений"]
[null,"                           Наименование","    Цена с НДС"]
[null,"Траверсы"]
[null,"Накладка ОГ-2",201.25]
[null,"Накладка ОГ-5",78.75]
[null,"Накладка ОГ-6",517.5]
[null,"Накладка ОГ-8",396.25]
[null,"Накладка ОГ-9",178.75]
[null,"Накладка ОГ-10",408.75]
[null,"Накладка ОГ-12",393.75]
[null,"Накладка ОТ-6",606.25]
[null,"Оголовок ОГ-1",556.25]
[null,"Оголовок ОГ-101",181.25]
[null,"Оголовок ОГ-102",261.25]
[null,"Оголовок ОГ-3",185]
[null,"Оголовок ОГ-103",392.5]
[null,"Оголовок ОГ-4",171.25]
[null,"Оголовок ОГ-104",253.75]
[null,"Оголовок ОГ-105",400]
[null,"Оголовок ОГ-7",733.75]
[null,"Оголовок ОГ-13",695]
[null,"Оголовок ОГ-14",716]
[null,"Оголовок ОГ-15",1310]
[null,"Оголовок ОГ-54а",1831.25]
[null,"Болт Б-1",68.75]
[null,"Болт Б-5",68.75]
[null,"Болт Б-6",62.5]
[null,"Хомут Х-1",87.5]
[null,"Хомут Х-101",87.5]
[null,"Хомут Х-2",100]
[null,"Хомут Х-102",187.5]
[null,"Хомут Х-3",106.25]
[null,"Хомут Х-103",112.5]
[null,"Хомут Х-4",106.25]
[null,"Хомут Х-5",106.25]
[null,"Хомут Х-6",175]
[null,"Хомут Х-106",462.5]
[null,"Хомут Х-7",62.5]
[null,"Хомут Х-107",462.5]
[null,"Хомут Х-8",62.5]
[null,"Хомут Х-108",500]
[null,"Хомут Х-9",62.5]
[null,"Хомут Х-109",625]
[null,"Хомут Х-10",87.5]
[null,"Хомут Х-11",87.5]
[null,"Хомут Х-12",100]
[null,"Хомут Х-13",106.25]
[null,"Хомут Х-14",225]
[null,"Хомут Х-15",62.5]
[null,"Хомут Х-16",62.5]
[null,"Хомут Х-17",87.5]
[null,"Кронштейн КС2",625]
[null,"Хомут Т1",225]
[null,"Хомут Х-18",62.5]
[null,"Хомут Х-19",62.5]
[null,"Хомут Х-20",75]
[null,"Хомут Х-21",125]
[null,"Хомут Х-22",87.5]
[null,"Хомут Х-23",62.5]
[null,"Хомут Х-24",350]
[null,"Хомут Х-25",362.5]
[null,"Хомут Х-33",150]
[null,"Хомут Х-34",162.5]
[null,"Хомут Х-35",162.5]
[null,"Хомут Х-36",150]
[null,"Хомут Х-37",87.5]
[null,"Хомут Х-38",87.5]
[null,"Хомут Х-39",87.5]
[null,"Хомут Х-40",87.5]
[null,"Хомут Х-41",87.5]
[null,"Хомут Х-42",87.5]
[null,"Кронштейн КМ-1",200]
[null,"Кронштейн КМ-101",100]
[null,"Кронштейн КМ-102",87.5]
[null,"Кронштейн КМ-6",112.5]
[null,"Кронштейн КС-1",150]
[null,"Кронштейн П-3",1750]
[null,"Кронштейн Р-1",112.5]
[null,"Кронштейн Р-101",187.5]
[null,"Кронштейн Р-102",12.5]
[null,"Кронштейн Р-103",50]
[null,"Кронштейн Р-104",75]
[null,"Кронштейн Р-105",87.5]
[null,"Кронштейн Р-106",387.5]
[null,"Кронштейн Р-107",175]
[null,"Кронштейн Р-108",412.5]
[null,"Кронштейн Р-2",212.5]
[null,"Кронштейн Р-3",175]
[null,"Кронштейн Р-4",125]
[null,"Кронштейн Р-5",150]
[null,"Кронштейн Р-6",237.5]
[null,"Кронштейн РА-1",987.5]
[null,"Кронштейн РА-101",212.5]
[null,"Кронштейн РА-102",212.5]
[null,"Кронштейн РА-103",225]
[null,"Кронштейн РА-104",112.5]
[null,"Кронштейн РА-105",75]
[null,"Кронштейн РА-106",87.5]
[null,"Кронштейн РА-107",125]
[null,"Кронштейн РА-108",150]
[null,"Кронштейн РА-109",162.5]
[null,"Кронштейн РА-110",1062.5]
[null,"Кронштейн РА-111",150]
[null,"Кронштейн РА-2",162.5]
[null,"Кронштейн РА-4",125]
[null,"Кронштейн РА-5",125]
[null,"Кронштейн У1",525]
[null,"Кронштейн У-101",812.5]
[null,"Кронштейн У-101а",835.5]
[null,"Кронштейн У2",1500]
[null,"Кронштейн У3",562.5]
[null,"Кронштейн У4",487.5]
[null,"Кронштейн У5",1750]
[null,"Траверса ТМ-60",350]
[null,"Траверса ТМ-73",1862.5]
[null,"Стяжка Г-1",437.5]
[null,"Стяжка Г-101",1400]
[null,"Стяжка Г-101а",212.5]
[null,"Стяжка ОТ-5",1475]
[null,"Стяжка Х-104",1075]
[null,"Стяжка Х-105",1250]
[null,"Стяжка Х-110",637.5]
[null,"Стяжка Х-111",537.5]
[null,"Стяжка Х-112",237.5]
[null,"Упор Г6",200]
[null,"Ригель Г-7",562.5]
[null,"Затяжка Г-107",637.5]
[null,"Затяжка Г-108",500]
[null,"Штырь ОГ-11",87.5]
[null,"Узел ОТ 103",400]
[null,"Оттяжка ОТ-3",700]
[null,"Оттяжка ОТ-4","СЛОЖНАЯ"]
[null,"Оттяжка ОТ-101",1100]
[null,"Проводник ЗП-1",87.5]
[null,"Проводник ЗП-1 (1,1м)",87.5]
[null,"Проводник ЗП-1 (2,5м)",187.5]
[null,"Проводник ЗП-1 (2,8м)",212.5]
[null,"Проводник ЗП-1 (2м)",150]
[null,"Проводник ЗП-1 (4м)",300]
[null,"Проводник ЗП-1(1,5м)",125]
[null,"Проводник ЗП-1(15м)",1087.5]
[null,"Проводник ЗП-1(3,6м)",262.5]
[null,"Проводник ЗП-1(3м)",237.5]
[null,"Проводник ЗП-2",62.5]
[null,"Проводник ЗП-2(2,5м)",112.5]
[null,"Проводник ЗП-2(2м)",71.25]
[null,"Скоба КМ-3",62.5]
[null,"Скоба КМ-4",62.5]
[null,"Скоба КМ-5",62.5]
[null,"Скоба ОТ 104",337.5]
[null,"Траверса ТМ-1",1250]
[null,"Траверса ТМ-1с",2500]
[null,"Траверса ТМ-101",837.5]
[null,"Траверса ТМ-2",800]
[null,"Траверса ТМ-102",975]
[null,"Траверса ТМ-3",1687.5]
[null,"Траверса ТМ-3с",3750]
[null,"Траверса ТМ-103",1375]
[null,"Траверса ТМ-4",1050]
[null,"Траверса ТМ-104",1875]
[null,"Траверса ТМ-5",1812.5]
[null,"Траверса ТМ-105",1212.5]
[null,"Траверса ТМ-6",2000]
[null,"Траверса ТМ-106",1287.5]
[null,"Траверса ТМ-7",1875]
[null,"Траверса ТМ-107",1750]
[null,"Траверса ТМ-8",2437.5]
[null,"Траверса ТМ-108",350]
[null,"Траверса ТМ-9",750]
[null,"Траверса ТМ-109",425]
[null,"Траверса ТМ-10",862.5]
[null,"Траверса ТМ-110",962.5]
[null,"Траверса ТМ-11",1937.5]
[null,"Траверса ТМ-111",525]
[null,"Траверса ТМ-12",2587.5]
[null,"Траверса ТМ-13",2375]
[null,"Траверса ТМ-14",2250]
[null,"Траверса ТМ-15",1500]
[null,"Траверса ТМ-16",1425]
[null,"Траверса ТМ-17",1875]
[null,"Траверса ТМ-18",1300]
[null,"Траверса ТМ-19",2925]
[null,"Траверса ТМ-20",3625]
[null,"Траверса ТМ-21",2000]
[null,"Траверса ТМ-22",3300]
[null,"Траверса ТМ-23",2687.5]
[null,"Траверса ТМ-24",1350]
[null,"Траверса ТМ-30",3375]
[null,"Траверса ТМ-31",2250]
[null,"Надставка ТС-1",5462.5]
[null,"Надставка ТС-2",1687.5]
[null,"Надставка ТС-3",1962.5]
[null,"Надставка ТС-4",2175]
[null,"Надставка ТС-5",2550]
[null,"Надставка ТС-6",2562.5]
[null,"Траверса ТН-1",300]
[null,"Траверса ТН-2",212.5]
[null,"Траверса ТН-3",187.5]
[null,"Траверса ТН-4",350]
[null,"Траверса ТН-5",637.5]
[null,"Траверса ТН-6",112.5]
[null,"Траверса ТН-7",112.5]
[null,"Траверса ТН-8",450]
[null,"Траверса ТН-9",300]
[null,"Траверса ТН-10",1162.5]
[null,"Траверса ТН-11",1812.5]
[null,"Траверса ТН-12",312.5]
[null,"Траверса ТН-13",312.5]
[null,"Траверса ТН-14",775]
[null,"Траверса ТН-15",62.5]
[null,"Крепление плиты Г-4",800]
[null,"Крепление ригеля Г-5",562.5]
[null,"Крепление подкоса У-1",750]
[null,"Труба П1",762.5]
[null,"Труба П2",775]
[null,"Труба Я2",950]
[null,"Рама под ТП",6000]
[null,"Рама под РЛНД",1500]
[null,"Рама под привод",500]
[null,"Рама под РВО",500]
[null,"Рама под муфту",300]
[null,"Шарнир Г-104",1375]
[null,"Шайба Ш101",71.25]
[null,"Шайба Ш102",68.75]
[null,"Распорка Г-102",112.5]
[null,"Опорная рамка Г-103",750]
[null,"Крюк КН-12",40]
[null,"Крюк КН-16",45]
[null,"Крюк КН-18",68]
[null,"Крюк КН-22",120]
[null,"Колпачек К-5",8]
[null,"Колпачек К-6…10",10]
[null,"Изоляторы для ЛЭП"]
[null,"ПС-70 Е",410]
[null,"ПС-70 Д",270]
[null,"ПС-70 Ф",260]
[null,"ШС-10 Е",310]
[null,"ТФ-20",23]
[null,"ШФ-10 Г",220]
[null,"ШФ-20 Г",330]
[null,"Линейно-подвесная арматура ЛЭП"]
[null,"Зажим ПА-1-1",22]
[null,"Зажим ПА-2-2А",43]
[null,"Зажим ПА-2-2",57]
[null,"Зажим ПА-3-2А",59]
[null,"Зажим ПА-3-2",85]
[null,"Зажим ПА-4-1",135]
[null,"Зажим ПА-5-1",240]
[null,"Зажим ПА-6-1",405]
[null,"Зажим ПС-1-1",46]
[null,"Зажим ПС-2-1",62]
[null,"Зажим ПС-3-1",66]
[null,"Серьга СР-7-16",70]
[null,"Серьга СР-12-16",98]
[null,"Серьга СРС-7-16",75]
[null,"Ушко У1-7-16",156]
[null,"Ушко У1-12-16",205]
[null,"Ушко У2-7-16",205]
[null,"Ушко У2-12-16",272]
[null,"Ушко У1К-7-16",142]
[null,"Ушко У2К-7-16",187]
[null,"УСК-12-16",422]
[null,"Узел крепл КГП-7-1",170]
[null,"Узел крепл КГП-7-2в",190]
[null,"Узел крепл КГП-7-3",94]
[null,"Узел крепл КГП-16-3",170]
[null,"Скоба СК-7-1а",92]
[null,"Скоба СК-12-1а",162]
[null,"Скоба СК-21-1а",465]
[null,"Скоба СКД-10-1",155]
[null,"Звено пром ПРТ-7-1",82]
[null,"Звено пром ПР-7-6",85]
[null,"Звено пром ПР-12-6",135]
[null,"Звено пром 2ПР-7-1",120]
[null,"Звено пром ПРР-7-1а",297]
[null,"Звено пром ПРР-12-1",560]
[null,"Звено пром ПТМ-7-2",135]
[null,"Звено пром ПТМ-7-3а",160]
[null,"Звено пром ПТМ-12-3а",276]
[null,"Зажим натяжной НБ-2-6",390]
[null,"Зажим натяжной НБ-2-6а",237]
[null,"Зажим натяжной Н3-2-7",395]
[null,"НК-1-1",195]
[null,"НКК-1-1б",235]
[null,"заж поддерж ПГН-3-5",162]
[null,"Зажим соед СОАС-50-3",70]
[null,"Зажим соед СОАС-70-3",80]
[null,"Зажим соед  СОАС-95-3",150]
[null,"Зажим соед  СОАС-120-3",210]
[null,"Зажим соед  СОАС-150-3",270]
[null,"Зажим А2А-50-2",132]
[null,"Зажим А2А-70-2",136]
[null,"Зажим А2А-95-2",138]
[null,"Зажим А2А-120-2",165]
[null,"Зажим штыревой АШМ-16-1",1350]
[null,"Зажим штыревой АШМ-20-1",1450]
[null,"Зажим штыревой АШМ-27-1",1790]
[null,"Зажим штыревой АШМ-30-1",1890]
[null,"Гасители вибрации"]
[null,"ГПГ-2.4-13-500/20",710]
[null,"ГПГ-0.8-9.1-300/10",390]
[null,"ГПГ-1.6-11-400/16",550]
[null,"ГПГ-1.6-11-400/20",560]
[null,"ГПГ-1.6-11-450/16",590]
[null,"ГВН-4-22",595]
[null,"ГВУ-0,6-0,8",965]
[null,"ГВУ-1,6-2,4",770]
[null,"вязка спиральная ВС-70/95,1",150]

{"sheet":"Сварочное оборудование","index":6,"n_rows":70,"n_cols":3,"rows_kept":70,"merged":[[1,1,1,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null," ООО\"Подстанция\" г.Екатеринбург. 8-904-988-87-79 Евгений"]
[null,"                           Наименование","    Цена с НДС"]
[null,"Ручная дуговая сварка"]
[null,"Сварочный аппарат инверторный САИ - 160 Ресанта",6500]
[null,"Сварочный аппарат инверторный САИ - 190 Ресанта",7500]
[null,"Сварочный аппарат инверторный САИ - 220 Ресанта",8000]
[null,"Сварочный аппарат инверторный САИ - 250 Ресанта",9300]
[null,"Сварочный аппарат Pico 162",23800]
[null,"Сварочный аппарат Pico 162 в чемоданчики",37600]
[null,"Сварочный аппарат Pico 180 EWM (180А, 220В)",38500]
[" ","Сварочный аппарат Pico 300 CEL",91520]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ARC 140",8500]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ARC 160 Antistick",9000]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ARC 160 mini",9900]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ARC 160 Профи(220В, 30-160А, ПВ60% при I max) в комплекте с электродерж",10600]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ARC 200 mini (200A, 220B), с комплектом кабелей в кейсе",10800]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ARC 200 Профи(200А, 220В) с комплектом кабелей",11950]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ARC 200B (200A, 220B)",12100]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ARC 250 Antistrick (250A, 380B)",19000]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ARC 250 Профи(250А, 220В) с комплектом кабелей",19900]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ARC 315 Профи",30500]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ММА 250 (250А, 220В) с комплектом кабелей.",16900]
[null,"Сварочный аппарат инверторный ММА 300 (300А, 380В) с комплектом кабелей.",25400]
[null,"Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 160",9450]
[null,"Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 170",11900]
[null,"Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 190",17000]
[null,"Сварочный аппарат инверторный Fubag IN 200LV",19200]
[null,"Сварочный аппарат инверторный Prestige 175",17450]
[null,"Сварочный аппарат инверторный Prestige 210",18450]
[null,"Сварочный аппарат инверторный Prestige 211/S",11300]
[null,"Сварочный аппарат инверторный Prestige 220/S",23950]
[null,"Сварочный аппарат инверторный Мастер 220 (220В, 210А)",9800]
[null,"Сварочный аппарат инверторный со встроенным процессором EVOSPARK Microbit inerter 200 (MMA/TIG)",18000]
[null,"Сварочный аппарат инверторный со встроенным процессором EVOSPARK Microbit inerter 300 (MMA/TIG)",37000]
[null,"Выпрямитель сварочный ВД-251 \"Стандарт\"",16350]
[null,"Выпрямитель сварочный ВД-301 \"Зверь\"",16720]
[null,"Выпрямитель сварочный ВД-302 \"Зверь\"",16900]
[null,"Выпрямитель сварочный ВД-306А",34460]
[null,"Выпрямитель сварочный ВД-306М1",34999]
[null,"Выпрямитель сварочный ВД-306МУ3",47690]
[null,"Выпрямитель сварочный ВД-306Ф",42000]
[null,"Выпрямитель сварочный ВД-313 (ЭСВА)",27790]
[null,"Выпрямитель сварочный ВД-405",44280]
[null,"Выпрямитель сварочный ВД-413 (ЭСВА)",36690]
[null,"Выпрямитель сварочный ВДМ-1202С",73980]
[null,"Выпрямитель сварочный ВДМ-2x313",45290]
[null,"Выпрямитель сварочный ВДМ-6303С",50250]
[null,"Реостат балластный РБ-302 У2",5500]
[null,"Реостат балластный РБ-306",6700]
[null,"Трансформатор сварочный ТДМ-250А",8650]
[null,"Трансформатор сварочный ТДМ-350А 380В",12400]
[null,"Трансформатор сварочный ТДМ-305А 220В",11700]
[null,"Трансформатор сварочный ТДМ-401",21500]
[null,"Трансформатор сварочный ТДМ-402",24750]
[null,"Трансформатор сварочный ТДМ-501М",24550]
[null,"Генератор сварочный ГД-2x2501 исп.00",111940]
[null,"Генератор сварочный ГД-2x2501 исп.01",99300]
[null,"Генератор сварочный ГД-4006 исп.00",79990]
[null,"Генератор сварочный ГД-4006 исп.01",73730]
[null,"Генератор сварочный ГД-4006 исп.08",74700]
[null,"Сварочный агрегат АДД-2x2501 (Д-144)",295950]
[null,"Сварочный агрегат АДД-2x2501 (Д-242)",297950]
[null,"Сварочный агрегат АДД-2x2501В (Д-144)",326550]
[null,"Сварочный агрегат АДД-2x2501В (Д-242)",348300]
[null,"Сварочный агрегат АДД-4004М Урал (Д-144)",246776]
[null,"Сварочный агрегат АДД-4004М Урал (Д-242)",253636]
[null,"Сварочный агрегат АДД-4004МВ Урал (Д-144)",281276]
[null,"Сварочный агрегат АДД-4004МВ Урал (Д-242)",298136]
[null,"Шасси УТС (усиленное, грузоподъемность 1,8тн, колеса ГАЗ-53)",59880]