{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":89,"n_cols":9,"rows_kept":89,"flags":["formulas_cached_only"]}
["id","available","url","price","currencyId","category","picture","name","vendorCode"]
[1,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",521.64,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/rod22.png","Заземлитель омедненный, заземляющий стержень, вертикальный заземлитель, grounding rod, заземление, искусственный заземлитель, заземляющий электрод  14,2 мм (5/8)x1,5 м",90121]
[2,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",515.97,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/rod22.png","Заземлитель омедненный, заземляющий стержень, вертикальный заземлитель, grounding rod, заземление, искусственный заземлитель, заземляющий электрод 17,2 мм (3/4)x1,2 м",90122]
[3,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",259.52,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/mufta.jpg","Муфта соединительная 14, 2 мм (5/8)x1,5 м",90223]
[4,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",293.42,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/mufta.jpg","Муфта соединительная 17, 2 мм (3/4)x1,2 м",90224]
[5,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",109.62,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/tip.jpg","Наконечник для заземлителя (5/8)",90325]
[6,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",{"v":113.4,"d":"113.40"},"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/tip.jpg","Наконечник для заземлителя (3/4)",90326]
[7,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",{"v":151.7,"d":"151.70"},"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/head.jpg","Головка для заземлителя (5/8)",90427]
[8,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",189.25,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/head.jpg","Головка для заземлителя (3/4)",90428]
[9,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",{"v":1035.83,"d":"1,035.83"},"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/perf.jpg","Насадка для перфоратора SDSmax",90634]
[10,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",631.76,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/tape.jpg","Лента изолирующая 45 мм (6м)",90632]
[11,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",{"v":1395.79,"d":"1,395.79"},"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/tape.jpg","Лента изолирующая 45 мм (18м)","90632/1"]
[12,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",{"v":403.2,"d":"403.20"},"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/pasta.jpg","Паста токопроводящая 0,25",90631]
[13,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",{"v":573.8,"d":"573.80"},"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/007ez.jpg","Зажим стержень 5/8, 3/4 -полоса, провод (М8) латунь",90530]
[14,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",{"v":573.8,"d":"573.80"},"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/007ez.jpg","Зажим стержень 5/8, 3/4 -стержень 5/8 (М8) латунь","90530/1"]
[15,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",{"v":573.8,"d":"573.80"},"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/007ez.jpg","Зажим полоса, провод -полоса, провод (М8) латунь","90530/2"]
[16,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",402.57,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/007ez.jpg","Зажим стержень 3/4,5/8-полоса, провод (М8) латунь",90531]
[17,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",402.57,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/007ez.jpg","Зажим стержень 3/4,5/8-стержень (М8) латунь","90531/1"]
[18,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",402.57,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/007ez.jpg","Зажим полоса, провод (М8) латунь","90531/2"]
[19,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",128.59,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/007ez.jpg","Зажим молниеприемник, -полоса, провод (М8) сталь оцинк.",90540]
[20,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",128.59,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/007ez.jpg","Зажим молниеприемник, молниеприемник, сталь оцинк.","90540/1"]
[21,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",128.59,"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/i/007ez.jpg","Зажим полоса, -полоса, провод (М8), сталь оцинк.","90540/2"]
[22,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",37.38,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","Держатель проводника, Rd=6…8 мм H=16 мм,пл.(коричн.)",90001]
[23,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",36.27,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","Держатель проводника, Rd=6…8 мм H=16 мм,пл.(серый)",90002]
[24,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",36.27,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","Держатель проводника, Rd=6…8 мм H=16 мм,пл.(прозроч.)",90005]
[25,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",39.69,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","Держатель проводника, Rd=6…8 мм H=36 мм,пл.(корич.)",90003]
[26,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",40.11,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","Держатель проводника, Rd= 6...8 мм H=36 мм,пл.(серый)",90004]
[27,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",40.11,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","Держатель проводника, Rd=6…8 мм H=36 мм,пл.(прозрач.)",90006]
[28,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",230.48,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","Держатель проводника, Rd 8 мм H=22 мм, медь",90020]
[29,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",77.78,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","Держатель проводника, Rd 8 мм H=22 мм,оцинк.",90021]
[30,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",77.78,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","holder",90021]
[31,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",77.78,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","Клемма",90021]
[32,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",77.78,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","Зажим",90021]
[33,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",77.78,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/001ez.jpg","Крепеж",90021]
[34,"true",null,{"v":36.8,"d":"36.80"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"Дежатель шин заземления (d10-12mm, Fl 40*4)","90188  "]
[35,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",294.02,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/002ez.jpg","Держатель проводника на кровле (для конька) Rd 8 мм H=16 мм,медь(корич)",91030]
[36,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",{"v":210,"d":"210.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/002ez.jpg","Держатель проводника на кровле (для конька) Rd 8 мм H=16 мм,сталь оцинк.",91031]
[37,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",186.38,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/003ez.jpg","Держатель проводника на кровле черепица  H=36 мм (16 мм), L290 мм,медь",91040]
[38,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",137.81,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/003ez.jpg","Держатель проводника на кровле черепица  H=36 мм (16 мм), L290 мм,сталь оцинк.",91041]
[39,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=1",96.51,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/004ez.jpg","Держатель проводника на плоск. кровле  Rd=8 мм c бетоном",91050]
[40,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=2",{"v":58.8,"d":"58.80"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/004ez.jpg","Держатель проводника на плоск. кровле  Rd=8 мм ",91051]
[41,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=3",{"v":123.8,"d":"123.80"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/005ez.jpg","Держатель для водосточ. труб Rd 8 мм d 80-120 мм, медь",91060]
[42,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=4",63.47,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/005ez.jpg","Держатель для водосточ. труб Rd 8 мм d 80-120 мм, нерж.",91061]
[43,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=5",271.01,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/007ez2.jpg","Соединитель универсальный MV Rd 8 мм, медь",91070]
[44,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=6",103.16,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/007ez2.jpg","Соединитель универсальный MV Rd 8 мм,оцинк.",91071]
[45,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=7",111.97,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/007ez2.jpg","Соединитель универсальный MV Rd 8 мм, латунь",90070]
[46,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=8",332.89,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/008ez.jpg","Держатель на желобе водостока Rd 8-10 мм,d16-22 мм,медь",91080]
[47,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=9",144.44,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/008ez.jpg","Держатель на желобе водостока Rd 8-10 мм,d16-22 мм,оцинк.",91081]
[48,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",402.36,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/009ez.jpg","Фальцевая клемма-зажим Rd 6-10 мм Fl 0,7-8 мм,медь",91090]
[49,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&limitstart=",224.58,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/009ez.jpg","Фальцевая клемма-зажим Rd 6-10 мм Fl 0,7-8 мм,оцинк.",91091]
[50,"true",null,{"v":152.5,"d":"152.50"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"Крепеж фальцевый Rd 6-10 мм Fl 0,7-3 мм., оцинк.",91092]
[51,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=1",250.17,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/010ez.jpg","Зажим для мачты Rd 32…35 мм,нерж.",90535]
[52,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=2",136.46,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/010ez.jpg","Зажим для стержня Rd 17…19 мм, нерж.",90536]
[53,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=2",932.46,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/011ez.jpg","Кронштейн на дымоход, L 500…800 мм",90851]
[54,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=3",705.09,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/011ez.jpg","Кронштейн на дымоход, L 150 мм",90852]
[55,"true",null,{"v":220,"d":"220.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"Держатель молниеприемного стержня Rd =16мм",90853]
[56,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=2",{"v":3184.02,"d":"3,184.02"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/012ez.jpg","Мачта молниеприемная, L 2000 мм, нерж.",90860]
[57,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=3",{"v":3639.23,"d":"3,639.23"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/012ez.jpg","Мачта молниеприемная, L 3000 мм, нерж.",90861]
[58,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=4",{"v":4207.86,"d":"4,207.86"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/012ez.jpg","Мачта молниеприемная, L 4000 мм, нерж.",90862]
[59,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=5",{"v":4776.6,"d":"4,776.60"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/012ez.jpg","Мачта молниеприемная, L 5000 мм, нерж.",90863]
[60,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=6",{"v":5686.11,"d":"5,686.11"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/012ez.jpg","Мачта молниеприемная, L 6000 мм, нерж.",90864]
[61,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=6",{"v":5686.11,"d":"5,686.11"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/012ez.jpg","Стержневой молниеприемник",90864]
[62,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=7",{"v":478.8,"d":"478.80"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/image002.jpg","Молниеприемник Al, L 1000 (для мачты молниеприемной)",90870]
[63,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=8",718.19,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/image002.jpg","Молниеприемник Al, L 1500 (для мачты молниеприемной)",90871]
[64,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=9",{"v":957.6,"d":"957.60"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/image002.jpg","Молниеприемник Al, L 2000 (для мачты молниеприемной)",90872]
[65,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=10",{"v":1197,"d":"1,197.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/image002.jpg","Молниеприемник Al, L 2500 (для мачты молниеприемной)",90874]
[66,"true","http://www.energoems.ru/molniezashita/elementy-krepezha?showall=&start=11",{"v":1436.4,"d":"1,436.40"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/image002.jpg","Молниеприемник Al, L 3000 (для мачты молниеприемной)",90873]
[67,"true",null,{"v":45150,"d":"45,150.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"Galactive I"]
[68,"true",null,{"v":45150,"d":"45,150.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"Активный молниеприемник"]
[69,"true",null,{"v":47250,"d":"47,250.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"Galactive II"]
[70,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",{"v":294,"d":"294.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/rodes.jpg","Пруток медный 8 мм (м. пог.)",90735]
[71,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",161.42,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/rodes.jpg","Пруток медный 6 мм (м. пог.)",90736]
[72,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",103.89,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/rodes_st.jpg","Пруток стальной оцинкованный  8 мм (кг.)",90737]
[73,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",103.89,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/rodes_st.jpg","Токовод",90737]
[74,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",103.89,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/rodes_st.jpg","Молниеотвод",90737]
[75,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",103.89,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/rodes_st.jpg","Молниеприемная сетка",90737]
[76,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",103.89,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/rodes_st.jpg","Сталь круг оцинкованый",90737]
[77,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",99.54,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/i/rodes_st.jpg","Пруток стальной оцинкованный  10 мм (м. пог.)",90738]
[78,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",392.03,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/images/content/bus.jpg","Шина заземления (25*7, 50*1,  30х4*1)",88001]
[79,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",392.03,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/images/content/bus.jpg","ГЗШ",88001]
[80,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",392.03,"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА","http://www.energoems.ru/images/content/bus.jpg","Главная шина заземления",88001]
[81,"true",null,{"v":2646,"d":"2,646.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"Колодец контрольно-измерительный (310 х 210 х 230), пластик",88201]
[82,"true",null,{"v":2646,"d":"2,646.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"Люк смотровой",88201]
[83,"true",null,{"v":2646,"d":"2,646.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"люк",88201]
[84,"true",null,{"v":2646,"d":"2,646.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"Колодец диэлектрический",88201]
[85,"true",null,{"v":3150,"d":"3,150.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"Комплект растяжек (трос-30 м, коуш-6 шт., талреп-3 шт, звездочка-1 шт, зажим-12 шт.)",88050]
[86,"true",null,{"v":504,"d":"504.00"},"RUR","МОЛНИЕЗАЩИТА",null,"Подпятник",88051]
[87,"true",null,{"v":1293.6,"d":"1,293.60"},"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ",null,"Полоса медная, 40х4",90741]
[88,"true","http://www.energoems.ru/zazemlenie/elements",{"v":134.4,"d":"134.40"},"RUR","ЗАЗЕМЛЕНИЕ","http://www.energoems.ru/images/slider/katanka.jpg","Полоса стальная, полоса оцинкованная, заземляющий проводник, горизонтальный заземлитель, контур заземления 40х4",90740]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}