{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sayfa2"],"not_rendered":{"images":3,"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sayfa2","index":0,"n_rows":179,"n_cols":15,"rows_kept":179,"merged":[[0,8,0,14],[1,8,1,14],[2,8,2,14],[3,8,3,14],[4,0,4,14],[5,3,5,4],[5,11,5,14],[6,0,8,0],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[6,5,8,5],[6,6,8,6],[6,7,6,10],[6,11,8,11],[6,12,8,12],[6,13,8,13],[6,14,8,14],[7,7,7,8],[7,9,7,10],[9,0,9,10],[19,0,19,10],[30,0,30,10],[50,0,50,10],[69,6,69,14],[70,6,70,14],[71,6,71,14],[73,0,73,14],[74,3,74,4],[74,11,74,14],[75,0,77,0],[75,1,77,1],[75,2,77,2],[75,3,77,3],[75,4,77,4],[75,5,77,5],[75,6,77,6],[75,7,75,10],[75,11,77,11],[75,12,77,12],[75,13,77,13],[75,14,77,14],[76,7,76,8],[76,9,76,10],[90,0,90,10],[113,0,113,10],[130,6,130,14],[131,6,131,14],[132,6,132,14],[134,0,134,14],[135,3,135,4],[135,11,135,14],[136,0,138,0],[136,1,138,1],[136,2,138,2],[136,3,138,3],[136,4,138,4],[136,5,138,5],[136,6,138,6],[136,7,136,10],[136,11,138,11],[136,12,138,12],[136,13,138,13],[136,14,138,14],[137,7,137,8],[137,9,137,10],[139,0,139,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[{"$nulls":8},"ООО\"Русский трансформатор\"г.Астрахань,ул.Рыбинская,10 Трушков Андрей Анатольевич"]
[]
["тел.89275578450,89618160019"]
[null,"МОЩНОСТЬ",null,"ДВИГАТЕЛЬ",{"$nulls":7},"КОМПЛЕКТАЦИЯ"]
["МОДЕЛЬ","МОЩНОСТЬ ном.(кВт)","Страна происхождения","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ двигателя","МОДЕЛЬ двигателя","Расход топлива при 75% нагр. (л/ч)","топливный бак, л","ГАБАРИТЫ, ВЕС",{"$nulls":3},"ОТКРЫТАЯ ","ОТКРЫТАЯ             с  A.T.S","В КОЖУХЕ","В КОЖУХЕ               с  A.T.S"]
[{"$nulls":7},"открытого исполнения",null,"в кожухе"]
[{"$nulls":7},"м","кг","м","кг"]
["ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В  50 Гц  с двигателями John Deere"]
["AJD-33",24,"Турция","JOHN DEERE","3029D",5,70,"1,50х0,90х1,25",720,"2,10х0,96х1,45",860,{"v":11500,"d":"€ 11,500"},{"v":11700,"d":"€ 11,700"},{"v":12700,"d":"€ 12,700"},{"v":12900,"d":"€ 12,900"}]
["AJD-45",32,"Турция","JOHN DEERE","3029T",7.5,105,"1,78х0,95х1,15",830,"2,50х1,01х1,47",1030,{"v":12500,"d":"€ 12,500"},{"v":12800,"d":"€ 12,800"},{"v":14100,"d":"€ 14,100"},{"v":14400,"d":"€ 14,400"}]
["AJD-75",54,"Турция","JOHN DEERE","4045T",12.2,240,"2,15х1,05х1,46",1050,"3,10х1,11х1,75",1380,{"v":16100,"d":"€ 16,100"},{"v":16600,"d":"€ 16,600"},{"v":18100,"d":"€ 18,100"},{"v":18600,"d":"€ 18,600"}]
["AJD-90",64,"Турция","JOHN DEERE","4045T",14,240,"2,15х1,05х1,47",1120,"3,10х1,11х1,75",1525,{"v":17700,"d":"€ 17,700"},{"v":18300,"d":"€ 18,300"},{"v":19700,"d":"€ 19,700"},{"v":20300,"d":"€ 20,300"}]
["AJD-110",80,"Турция","JOHN DEERE","4045H",16.5,240,"2,20х1,05х1,60",1200,"3,10х1,11х1,75",1555,{"v":19400,"d":"€ 19,400"},{"v":20200,"d":"€ 20,200"},{"v":21400,"d":"€ 21,400"},{"v":22200,"d":"€ 22,200"}]
["AJD-132",96,"Турция","JOHN DEERE","6068T",18.5,380,"2,32х1,15х1,55",1380,"3,40х1,21х1,85",1790,{"v":22100,"d":"€ 22,100"},{"v":23000,"d":"€ 23,000"},{"v":24300,"d":"€ 24,300"},{"v":25200,"d":"€ 25,200"}]
["AJD-170",124,"Турция","JOHN DEERE","6068H",25,380,"2,44х1,15х1,55",1535,"3,40х1,21х1,85",1920,{"v":25900,"d":"€ 25,900"},{"v":26800,"d":"€ 26,800"},{"v":28100,"d":"€ 28,100"},{"v":29000,"d":"€ 29,000"}]
["AJD-200",144,"Турция","JOHN DEERE","6068H",31.5,380,"2,44х1,15х1,56",1620,"3,40х1,21х1,85",1930,{"v":29500,"d":"€ 29,500"},{"v":30800,"d":"€ 30,800"},{"v":31700,"d":"€ 31,700"},{"v":33000,"d":"€ 33,000"}]
[]
["ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В  50 Гц  с двигателями Doosan"]
["AD-220",160,"Турция","DOOSAN","P086TI",32,380,"2,68x1,15x1,63",1850,"3,40x1,21x1,85",2350,{"v":33500,"d":"$33,500"},{"v":35200,"d":"$35,200"},{"v":36600,"d":"$36,600"},{"v":38300,"d":"$38,300"}]
["AD-275",200,"Турция","DOOSAN","P126TI-II",43.6,600,"2,85x1,30x1,65",2350,"4,00х1,36х1,85",3070,{"v":38900,"d":"$38,900"},{"v":40900,"d":"$40,900"},{"v":43600,"d":"$43,600"},{"v":45600,"d":"$45,600"}]
["AD-330",240,"Турция","DOOSAN","P126TI-II",47,600,"2,85x1,30x1,65",2430,"4,00х1,36х1,85",3150,{"v":41900,"d":"$41,900"},{"v":44700,"d":"$44,700"},{"v":46600,"d":"$46,600"},{"v":49400,"d":"$49,400"}]
["AD-410",300,"Турция","DOOSAN","P158LE-I",58,650,"3,36х1,40х2,04",3130,"4,55х1,61х2,30",4200,{"v":54300,"d":"$54,300"},{"v":58000,"d":"$58,000"},{"v":62300,"d":"$62,300"},{"v":66000,"d":"$66,000"}]
["AD-490",340,"Турция","DOOSAN","P158LE",65,800,"3,36х1,40х2,04",3250,"4,95х1,61х2,50",4660,{"v":59900,"d":"$59,900"},{"v":64200,"d":"$64,200"},{"v":69200,"d":"$69,200"},{"v":73500,"d":"$73,500"}]
["AD-550",400,"Турция","DOOSAN","P180LE",81,800,"3,36х1,40х2,04",3590,"4,95х1,61х2,50",4945,{"v":67300,"d":"$67,300"},{"v":72800,"d":"$72,800"},{"v":76600,"d":"$76,600"},{"v":82100,"d":"$82,100"}]
["AD-600",432,"Турция","DOOSAN","P180LE",83,800,"3,36х1,40х2,04",3650,"4,95х1,61х2,50",5035,{"v":73200,"d":"$73,200"},{"v":81500,"d":"$81,500"},{"v":82500,"d":"$82,500"},{"v":90800,"d":"$90,800"}]
["AD-660",488,"Турция","DOOSAN","P222LE",97.5,900,"3,70х1,40х2,11",4100,"5,80х1,62х2,55",5610,{"v":86200,"d":"$86,200"},{"v":94500,"d":"$94,500"},{"v":96400,"d":"$96,400"},{"v":104700,"d":"$104,700"}]
["AD-700",509,"Турция","DOOSAN","P222LE-S",100,900,"3,70х1,40х2,20",4170,"5,80х1,62х2,55",5730,{"v":91500,"d":"$91,500"},{"v":99700,"d":"$99,700"},{"v":101600,"d":"$101,600"},{"v":109800,"d":"$109,800"}]
["AD-770",560,"Турция","DOOSAN","P222LE-II",119,900,"3,70х1,40х2,20",4430,"5,80х1,62х2,55",5940,{"v":96400,"d":"$96,400"},{"v":109100,"d":"$109,100"},{"v":106600,"d":"$106,600"},{"v":119300,"d":"$119,300"}]
["ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В  50 Гц  с двигателями Cummins"]
["AC-55",40,"Турция","CUMMINS","S3.8G6",9.5,105,"1,78х0,95х1,25",870,"2,50х1,01х1,47",1130,{"v":17600,"d":"$17,600"},{"v":18000,"d":"$18,000"},{"v":19700,"d":"$19,700"},{"v":20100,"d":"$20,100"}]
["AC-66",48,"Турция","CUMMINS","S3.8G7",11,240,"2,15х1,05х1,45",950,"3,10х1,11х1,75",1300,{"v":19700,"d":"$19,700"},{"v":20100,"d":"$20,100"},{"v":22300,"d":"$22,300"},{"v":22700,"d":"$22,700"}]
["AC-110",80,"Турция","CUMMINS","6BTA5.9G5",18,240,"2,20х1,00х1,60",1250,"3,10х1,11х1,75",1650,{"v":26100,"d":"$26,100"},{"v":27000,"d":"$27,000"},{"v":28700,"d":"$28,700"},{"v":29600,"d":"$29,600"}]
["AC-175",128,"Турция","CUMMINS","6BTAA5.9G5",29,380,"2,30х1,15х1,70",1470,"3,40х1,21х1,85",1850,{"v":34000,"d":"$34,000"},{"v":35400,"d":"$35,400"},{"v":37000,"d":"$37,000"},{"v":38400,"d":"$38,400"}]
["AC-200",144,"Турция","CUMMINS","6CTA8.3G2",30,380,"2,30х1,15х1,70",1700,"3,40х1,21х1,85",2100,{"v":41000,"d":"$41,000"},{"v":42700,"d":"$42,700"},{"v":43900,"d":"$43,900"},{"v":45600,"d":"$45,600"}]
["AC-250",180,"Турция","CUMMINS","6CTAA8.3G2",38,390,"2,60х1,15х1,80",1940,"3,80х1,21х2,00",2600,{"v":50600,"d":"$50,600"},{"v":52600,"d":"$52,600"},{"v":55000,"d":"$55,000"},{"v":57000,"d":"$57,000"}]
["AC-350",255,"Турция","CUMMINS","QSL9G5",46,450,"3,00х1,15х1,90",2630,"4,56х1,47х2,30",3700,{"v":61700,"d":"$61,700"},{"v":65300,"d":"$65,300"},{"v":66300,"d":"$66,300"},{"v":69900,"d":"$69,900"}]
["AC-400",288,"Турция","CUMMINS","NTA855G4",57,650,"3,23х1,15х2,00",3130,"4,56х1,47х2,30",4250,{"v":76900,"d":"$76,900"},{"v":80500,"d":"$80,500"},{"v":84100,"d":"$84,100"},{"v":87700,"d":"$87,700"}]
["AC-500",364,"Турция","CUMMINS","QSX15G6",74.3,660,"3,60х1,30х2,00",4150,"4,90х1,52х2,50",5250,{"v":85300,"d":"$85,300"},{"v":90600,"d":"$90,600"},{"v":94300,"d":"$94,300"},{"v":99600,"d":"$99,600"}]
["AC-550",400,"Турция","CUMMINS","QSX15G8",79,660,"3,60х1,30х2,00",4150,"4,90х1,52х2,50",5250,{"v":94900,"d":"$94,900"},{"v":100200,"d":"$100,200"},{"v":103900,"d":"$103,900"},{"v":109200,"d":"$109,200"}]
["AC-700",510,"Турция","CUMMINS","VTA28G5",104,680,"4,00х1,35х2,18",5590,"5,80х1,62х2,55",7030,{"v":134600,"d":"$134,600"},{"v":142600,"d":"$142,600"},{"v":144500,"d":"$144,500"},{"v":152500,"d":"$152,500"}]
["AC-825",600,"Турция","CUMMINS","VTA28G6",120,680,"4,00х1,35х2,18",5610,"5,80х1,62х2,55",7480,{"v":162900,"d":"$162,900"},{"v":175200,"d":"$175,200"},{"v":172800,"d":"$172,800"},{"v":185100,"d":"$185,100"}]
["AC-880",640,"Турция","CUMMINS","QSK23G3",121,1250,"4,00х1,71х2,26",6060,"6,50х2,26х2,35",9100,{"v":187900,"d":"$187,900"},{"v":203900,"d":"$203,900"},"-","-"]
["AC-1100",800,"Турция","CUMMINS","QST30G4",151,1250,"4,40х1,77х2,35",7350,"7,50х2,30х2,50",11000,{"v":217400,"d":"$217,400"},{"v":232900,"d":"$232,900"},"-","-"]
["AC-1410",1025,"Турция","CUMMINS","KTA50G3",199,2000,"4,95х2,12х2,50",9900,"-","-",{"v":346900,"d":"$346,900"},{"v":366000,"d":"$366,000"},"-","-"]
["AC-1675",1120,"Турция","CUMMINS","KTA50G8",222,2000,"5,50х1,95х2,50",10400,"-","-",{"v":389100,"d":"$389,100"},{"v":408100,"d":"$408,100"},"-","-"]
["AC-2250",1600,"Турция","CUMMINS","QSK60G4",291,2000,"6,00х2,50х3,22",15500,"-","-",{"v":562700,"d":"$562,700"},{"v":605600,"d":"$605,600"},"-","-"]
["AC-2500",1800,"Турция","CUMMINS","QSK60G13","-","-","-","-","-","-",{"v":845600,"d":"$845,600"},{"v":888400,"d":"$888,400"},"-","-"]
[]
["ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В  50 Гц"]
["ABG 8",4.8,"Турция","BRIGSS&STRATTON","VANGUARD",2.5,"-","0,88х0,62х0,69","-","1,45х0,7х0,78",205,"-","-","-",{"v":7000,"d":"$7,000"}]
["ABG 10",6.4,"Турция","BRIGSS&STRATTON","VANGUARD",3.2,"-","0,88х0,62х0,69","-","1,45х0,7х0,78",220,"-","-","-",{"v":8000,"d":"$8,000"}]
["ABG 17",12,"Турция","BRIGSS&STRATTON","VANGUARD",4.7,"-","0,88х0,62х0,69","-","1,45х0,7х0,78",270,"-","-","-",{"v":12000,"d":"$12,000"}]
["AGM 40",29,"Турция","GENERAL MOTORS","GM 643",8.25,"-","1,90х0,90х1,30",650,"2,50х0,97х1,57",840,{"v":32800,"d":"$32,800"},{"v":33300,"d":"$33,300"},{"v":35100,"d":"$35,100"},{"v":35600,"d":"$35,600"}]
["AGM 80",58,"Турция","GENERAL MOTORS","GM 881L",18.5,"-","2,20х1,10х1,30",1150,"3,11х1,06х1,75",1620,{"v":48600,"d":"$48,600"},{"v":49200,"d":"$49,200"},{"v":51400,"d":"$51,400"},{"v":52000,"d":"$52,000"}]
["AGM 100",72,"Турция","GENERAL MOTORS","GM 881CS",21,"-","2,50х1,10х1,40",1150,"3,25х1,16х1,9",1620,{"v":52200,"d":"$52,200"},{"v":52800,"d":"$52,800"},{"v":55000,"d":"$55,000"},{"v":55600,"d":"$55,600"}]
["ADG 158",114,"Турция","DOOSAN","GE08TI",24,"-","2.80x1.15x1.72",1700,"-","-",{"v":67400,"d":"$67,400"},{"v":68600,"d":"$68,600"},{"v":74600,"d":"$74,600"},{"v":75800,"d":"$75,800"}]
["ADG 215",156,"Турция","DOOSAN","GE12TI",32.5,"-","2.95x1.30x1.72",2250,"-","-",{"v":79600,"d":"$79,600"},{"v":81300,"d":"$81,300"},{"v":86800,"d":"$86,800"},{"v":88500,"d":"$88,500"}]
["ADG 274",198,"Турция","DOOSAN","GV158TI",44,"-","2.90x1.45x1.92",2950,"-","-",{"v":117700,"d":"$117,700"},{"v":119600,"d":"$119,600"},{"v":124900,"d":"$124,900"},{"v":126800,"d":"$126,800"}]
["ADG 350",254,"Турция","DOOSAN","GV158TI",56,"-","3.00x1.45x2.05",3650,"-","-",{"v":143000,"d":"$143,000"},{"v":146600,"d":"$146,600"},{"v":152100,"d":"$152,100"},{"v":155700,"d":"$155,700"}]
["ADG 428",310,"Турция","DOOSAN","GV222TI",71,"-","3.25x1.65x2.05",4730,"-","-",{"v":168300,"d":"$168,300"},{"v":172400,"d":"$172,400"},{"v":178400,"d":"$178,400"},{"v":182500,"d":"$182,500"}]
[]
["** Комплект поставки для Std. Генераторной установки = Двигатель + Генератор + Радиатор + Несущая рама + Электрический подогреватель охлаждающей жидкости + Панель управления "]
["    Глушитель с гибким переходником выхлопной системы + аккумуляторная батарея + автоматическое зарядное устройство АКБ + автомат защиты генератора."]
["** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель электростанции,технические характеристики,цену, цвет, комплектацию и аксессуары,без предварительного уведомления."]
["д",null,null,"э"]
["** Оплата в рублях, по курсу ЦБ РФ на день оплаты"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"МОЩНОСТЬ",null,"ДВИГАТЕЛЬ",{"$nulls":7},"КОМПЛЕКТАЦИЯ"]
["МОДЕЛЬ","МОЩНОСТЬ ном.(кВт)","Страна происхождения","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ двигателя","МОДЕЛЬ двигателя","Расход топлива при 100% нагр. (л/ч)","топливный бак, л","ГАБАРИТЫ, ВЕС",{"$nulls":3},"ОТКРЫТАЯ ","ОТКРЫТАЯ             с  A.T.S","В КОЖУХЕ","В КОЖУХЕ               с  A.T.S"]
[{"$nulls":7},"открытого исполнения",null,"в кожухе"]
[{"$nulls":7},"м","кг","м","кг"]
["APD-12A ",8,"Турция","Aksa","A3CRX14",3.5,50,"-","-","1,50х0,91х1,14",530,"-","-","-",{"v":6700,"d":"$6,700"}]
["APD-16A ",11,"Турция","Aksa","A4CRX18",4,50,"-","-","1,85х0,91х1,14",585,"-","-","-",{"v":7200,"d":"$7,200"}]
["APD-20A ",14,"Турция","Aksa","A4CRX22",5,70,"1,50х0,90х1,10",625,"1,85х0,97х1,22",710,{"v":6900,"d":"$6,900"},{"v":7100,"d":"$7,100"},{"v":8400,"d":"$8,400"},{"v":8600,"d":"$8,600"}]
["APD-25A ",18,"Китай",null,"A4CRX25",5.7,95,"1,50х0,90х1,11",650,"1,95х0,97х1,30",790,{"v":7200,"d":"$7,200"},{"v":7400,"d":"$7,400"},{"v":8800,"d":"$8,800"},{"v":9000,"d":"$9,000"}]
["APD-33A ",24,"Китай","Aksa","A4CRX25T",6.8,95,"1,50х0,90х1,12",665,"1,95х0,97х1,30",800,{"v":7400,"d":"$7,400"},{"v":7700,"d":"$7,700"},{"v":9000,"d":"$9,000"},{"v":9300,"d":"$9,300"}]
["APD-40A ",29,"Китай","Aksa","A3CRX32T",10,82,"1,73х0,90х1,15",930,"2,26х0,97х1,30",1030,{"v":8200,"d":"$8,200"},{"v":8500,"d":"$8,500"},{"v":10000,"d":"$10,000"},{"v":10300,"d":"$10,300"}]
["APD-50A ",36,"Китай","Aksa","A4CRX47",11.5,150,"1,86х0,90х1,20",1020,"2,50х0,97х1,60",1350,{"v":9500,"d":"$9,500"},{"v":9800,"d":"$9,800"},{"v":11600,"d":"$11,600"},{"v":11900,"d":"$11,900"}]
["APD-70A ",51,"Китай","Aksa","A4CRX46T",17,154,"1,86х0,90х1,30",1070,"2,50х0,97х1,60",1440,{"v":11500,"d":"$11,500"},{"v":12000,"d":"$12,000"},{"v":13900,"d":"$13,900"},{"v":14400,"d":"$14,400"}]
["APD-90A ",68,"Китай","Aksa","A4CRX46TI",19.3,195,"2,15х1,00х1,50",1150,"3,11х1,06х1,75",1620,{"v":12600,"d":"$12,600"},{"v":13000,"d":"$13,000"},{"v":14900,"d":"$14,900"},{"v":15300,"d":"$15,300"}]
["APD-125",92,"Китай","Aksa","A6CRX65TI",28,350,"2,15х1,00х1,50",1320,"3,27х1,16х1,87",1940,{"v":15900,"d":"$15,900"},{"v":16400,"d":"$16,400"},{"v":18800,"d":"$18,800"},{"v":19300,"d":"$19,300"}]
["APD-150A",110,"Китай","Aksa","A6CRX69TI",32.5,350,"2,30х1,00х1,50",1400,"3,27х1,16х1,87",2020,{"v":16200,"d":"$16,200"},{"v":16900,"d":"$16,900"},{"v":18900,"d":"$18,900"},{"v":19600,"d":"$19,600"}]
["APD-250A ",184,"Китай","Aksa","A6CRX98TI",52,525,"3,00х1,22х2,05",2730,"3,90х1,47х2,20",3380,{"v":28000,"d":"$28,000"},{"v":29600,"d":"$29,600"},{"v":31700,"d":"$31,700"},{"v":33300,"d":"$33,300"}]
["ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В  50 Гц  с двигателями CUMMINS-China"]
["APD30C",21,"Китай","CUMMINS-CHINA","4B3,9G2",6.7,154,"1,86х0,90х1,40",820,"2,50х0,97х1,60",1200,{"v":11700,"d":"$11,700"},{"v":12000,"d":"$12,000"},{"v":14000,"d":"$14,000"},{"v":14300,"d":"$14,300"}]
["APD43C",31,"Китай","CUMMINS-CHINA","4BT3,9G2",9.3,154,"1,86х0,90х1,40",860,"2,50х0,97х1,60",1240,{"v":12900,"d":"$12,900"},{"v":13200,"d":"$13,200"},{"v":15200,"d":"$15,200"},{"v":15500,"d":"$15,500"}]
["APD66C",48,"Китай","CUMMINS-CHINA","4BTA3,9G2",12.9,154,"1,86х0,90х1,98",960,"2,49х0,97х1,58",1280,{"v":14000,"d":"$14,000"},{"v":14400,"d":"$14,400"},{"v":16300,"d":"$16,300"},{"v":16700,"d":"$16,700"}]
["APD110C",80,"Китай","CUMMINS-CHINA","6BT5.9G2",22,195,"2,15х1,00х1,50",1300,"3,11х1,06х1,75",1700,{"v":16600,"d":"$16,600"},{"v":17200,"d":"$17,200"},{"v":19200,"d":"$19,200"},{"v":19800,"d":"$19,800"}]
["APD145C",105,"Китай","CUMMINS-CHINA","6BTAA5.9G2",30,195,"2,15х1,00х1,50",1340,"3,38х1,06х1,75",1820,{"v":20100,"d":"$20,100"},{"v":21000,"d":"$21,000"},{"v":22700,"d":"$22,700"},{"v":23600,"d":"$23,600"}]
["APD175C",128,"Китай","CUMMINS-CHINA","6CTA8.3G2",42,350,"2,30х1,10х1,68",1780,"3,27х1,17х1,90",2200,{"v":24800,"d":"$24,800"},{"v":25700,"d":"$25,700"},{"v":27700,"d":"$27,700"},{"v":28600,"d":"$28,600"}]
["APD200C",144,"Китай","CUMMINS-CHINA","6CTA8.3G2",40,350,"2,40х1,10х1,70",1860,"3,25х1,16х1,90",2280,{"v":25700,"d":"$25,700"},{"v":27000,"d":"$27,000"},{"v":28600,"d":"$28,600"},{"v":29900,"d":"$29,900"}]
["APD275C",200,"Китай","CUMMINS-CHINA","6LTAA8.9G2",53,473,"2,90х1,15х1,85",2050,"4,00х1,21х2,00",2760,{"v":35900,"d":"$35,900"},{"v":37900,"d":"$37,900"},{"v":39400,"d":"$39,400"},{"v":41400,"d":"$41,400"}]
["APD330C",240,"Китай","CUMMINS-CHINA","NTA855G1A",61,525,"3,03х1,15х1,76",2336,"4,50х1,46х2,17",3800,{"v":39200,"d":"$39,200"},{"v":41400,"d":"$41,400"},{"v":44300,"d":"$44,300"},{"v":46500,"d":"$46,500"}]
["APD350C",255,"Китай","CUMMINS-CHINA","NTA855G1B",71.4,526,"3,25х1,15х1,90",3150,"4,56х1,47х2,30",4400,{"v":44100,"d":"$44,100"},{"v":46300,"d":"$46,300"},{"v":49200,"d":"$49,200"},{"v":51400,"d":"$51,400"}]
["APD385C",273,"Китай","CUMMINS-CHINA","NTA855G2A",72,526,"3,25х1,15х1,90",3250,"4,56х1,47х2,30",4500,{"v":49400,"d":"$49,400"},{"v":51600,"d":"$51,600"},{"v":54600,"d":"$54,600"},{"v":56800,"d":"$56,800"}]
["APD412C",300,"Китай","CUMMINS-CHINA","NTAA855G7",86,526,"3,28х1,16х1,99",3250,"4,50х1,46х2,17",3960,{"v":59400,"d":"$59,400"},{"v":61600,"d":"$61,600"},{"v":66300,"d":"$66,300"},{"v":68500,"d":"$68,500"}]
["APD500C",364,"Китай","CUMMINS-CHINA","KTA19G3",97,600,"3,40х1,68х2,06",3760,"5,02х1,65х2,48",4880,{"v":81700,"d":"$81,700"},{"v":84800,"d":"$84,800"},{"v":89700,"d":"$89,700"},{"v":92800,"d":"$92,800"}]
["APD550C",400,"Китай","CUMMINS-CHINA","KTA19G4",107,600,"3,40х1,68х2,05",4200,"5,02х1,65х2,48",5345,{"v":86100,"d":"$86,100"},{"v":91700,"d":"$91,700"},{"v":94100,"d":"$94,100"},{"v":99700,"d":"$99,700"}]
["APD650CS",480,"Китай","CUMMINS-CHINA","KTA19G8",106,850,"3,62х1,92х2,08",4850,"5,02х1,65х2,48",5940,{"v":94700,"d":"$94,700"},{"v":100200,"d":"$100,200"},{"v":103500,"d":"$103,500"},{"v":109000,"d":"$109,000"}]
["APD688C",496,"Китай","CUMMINS-CHINA","KTAA19G6A",112,850,"3,62х1,92х2,08",4870,"5,20х1,79х2,48",5960,{"v":100200,"d":"$100,200"},{"v":106900,"d":"$106,900"},{"v":109700,"d":"$109,700"},{"v":116400,"d":"$116,400"}]
["APD825C",600,"Китай","CUMMINS-CHINA","KTA38G2",125.3,900,"4,37х2,06х2,40",6250,"5,80х2,26х2,55",11250,{"v":159000,"d":"$159,000"},{"v":165700,"d":"$165,700"},{"v":175000,"d":"$175,000"},{"v":181700,"d":"$181,700"}]
["APD888C",648,"Китай","CUMMINS-CHINA","KTA38G2B",127.5,900,"4,37х2,06х2,40",7700,"5,80х2,26х2,55",12550,{"v":166400,"d":"$166,400"},{"v":174700,"d":"$174,700"},{"v":184000,"d":"$184,000"},{"v":192300,"d":"$192,300"}]
["APD1000C",736,"Китай","CUMMINS-CHINA","KTA38G2A",143,900,"4,50х1,77х2,35",7600,"7,50х2,36х2,50",11500,{"v":187700,"d":"$187,700"},{"v":196500,"d":"$196,500"},{"v":206300,"d":"$206,300"},{"v":215100,"d":"$215,100"}]
["APD1100C",800,"Китай","CUMMINS-CHINA","KTA38G5",156.8,1000,"4,37х2,06х2,4",7930,"5,8х2,26х2,55",12930,{"v":220300,"d":"$220,300"},{"v":231100,"d":"$231,100"},{"v":238900,"d":"$238,900"},{"v":249700,"d":"$249,700"}]
["APD1250C",880,"Китай","CUMMINS-CHINA","KTA38G9",192,"нет","4,37х2,06х2,40",8407,"5,80х2,26х2,55",13407,{"v":237400,"d":"$237,400"},{"v":248500,"d":"$248,500"},{"v":259600,"d":"$259,600"},{"v":270700,"d":"$270,700"}]
[]
["ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 400 / 230 В  50 Гц  с двигателями  Mitsubishi"]
["APD660M",480,"Китай","Mitsubishi","S6R-PTA",870,870,"3,55х1,50х1,65",4650,"5,02х1,65х2,48",5600,{"v":115700,"d":"$115,700"},{"v":120700,"d":"$120,700"},{"v":124700,"d":"$124,700"},{"v":129700,"d":"$129,700"}]
["APD737M",520,"Китай","Mitsubishi","S6R2-PTA",139,870,"3,55х1,40х2,19",6300,"5,02х1,79х2,48",6050,{"v":119700,"d":"$119,700"},{"v":124700,"d":"$124,700"},{"v":128700,"d":"$128,700"},{"v":133700,"d":"$133,700"}]
["APD825M",600,"Китай","Mitsubishi","S6R2-PTAA",157,870,"3,95х1,72х2,00",5600,"5,20х1,80х2,49",6800,{"v":142800,"d":"$142,800"},{"v":147800,"d":"$147,800"},{"v":152800,"d":"$152,800"},{"v":157800,"d":"$157,800"}]
["APD1100M",824,"Китай","Mitsubishi","S12-HPTA",216,1250,"4,37x2,10x2,20",8410,"5,80x2,28x2,26",10640,{"v":211700,"d":"$211,700"},{"v":221700,"d":"$221,700"},"-","-"]
["APD1425M",1032,"Китай","Mitsubishi","S12R-PTA",260,2000,"4,39х2,04х2,15",10000,"-","-",{"v":268500,"d":"$268,500"},{"v":283500,"d":"$283,500"},"-","-"]
["APD1650M",1200,"Китай","Mitsubishi","S12R-PTAA2",312,2000,"4,92х2,19х3,06",13000,"-","-",{"v":320600,"d":"$320,600"},{"v":335700,"d":"$335,700"},"-","-"]
["APD1915M",1400,"Китай","Mitsubishi","S16R-PTA",357,2000,"5,16х2,25х2,54",13850,"-","-",{"v":357500,"d":"$357,500"},{"v":374600,"d":"$374,600"},"-","-"]
["APD2100M",1500,"Китай","Mitsubishi","S16R-PTA2",399,2000,"5,23х2,25х2,97",14850,"-","-",{"v":389600,"d":"$389,600"},{"v":406700,"d":"$406,700"},"-","-"]
["APD2250M",1600,"Китай","Mitsubishi","S16R-PTAA2",411,2000,"5,7х2,40х3,40",16000,"-","-",{"v":450800,"d":"$450,800"},{"v":482400,"d":"$482,400"},"-","-"]
[]
["** Комплект поставки для Std. Генераторной установки = Двигатель + Генератор + Радиатор + Несущая рама + Электрический подогреватель охлаждающей жидкости + Панель управления "]
["    Глушитель с гибким переходником выхлопной системы + аккумуляторная батарея + автоматическое зарядное устройство АКБ + автомат защиты генератора."]
["** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель электростанции,технические характеристики,цену, цвет, комплектацию и аксессуары,без предварительного уведомления."]
[]
["** Оплата в рублях, по курсу ЦБ РФ на день оплаты"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"ООО\"Русский трансформатор\"г.Астрахань ул.Рыбинская,10"]
[]
[]
[]
[null,"МОЩНОСТЬ",null,"ДВИГАТЕЛЬ",{"$nulls":7},"КОМПЛЕКТАЦИЯ"]
["МОДЕЛЬ","МОЩНОСТЬ ном.(кВт)","Страна происхождения","ПРОИЗВОДИТЕЛЬ двигателя","МОДЕЛЬ двигателя","Расход топлива при 100% нагр. (л/ч)","топливный бак, л","ГАБАРИТЫ, ВЕС",{"$nulls":3},"ОТКРЫТАЯ ","ОТКРЫТАЯ             с  A.T.S","В КОЖУХЕ","В КОЖУХЕ               с  A.T.S"]
[{"$nulls":7},"открытого исполнения",null,"в кожухе"]
[{"$nulls":7},"мм","кг","мм","кг"]
["ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ  400/230 В  50 Гц  с двигателями  Perkins"]
["APD10PE",7.2,"Китай","China Perkins","403D-11G",2.6,44,"1200/760/982",370,"1517/823/1102",430,{"v":8300,"d":"$8,300"},{"v":8400,"d":"$8,400"},{"v":9300,"d":"$9,300"},{"v":9400,"d":"$9,400"}]
["APD14PE",10,"Китай","China Perkins","403D-15G",6.8,44,"1200/760/982",317,"1517/823/1123",495,{"v":8900,"d":"$8,900"},{"v":9000,"d":"$9,000"},{"v":9900,"d":"$9,900"},{"v":10000,"d":"$10,000"}]
["APD22PE",16,"Китай","China Perkins","404D-22G",5.4,95,"1500/900/1172",655,"1938/968/1215",885,{"v":10500,"d":"$10,500"},{"v":10700,"d":"$10,700"},{"v":11900,"d":"$11,900"},{"v":12100,"d":"$12,100"}]
["APD33P",24,"Китай","UK Perkins","1103A-33G",7.1,82,"1730/900/1185",750,"2255/968/1275",950,{"v":12600,"d":"$12,600"},{"v":12800,"d":"$12,800"},{"v":14400,"d":"$14,400"},{"v":14600,"d":"$14,600"}]
["APD50P",36,"Китай","UK Perkins","1103A-33TG1",10.7,82,"1730/900/1185",800,"2255/968/1275",1000,{"v":14400,"d":"$14,400"},{"v":14700,"d":"$14,700"},{"v":16200,"d":"$16,200"},{"v":16500,"d":"$16,500"}]
["APD66P",48,"Китай","UK Perkins","1103A-33TG2",13.9,82,"1730/900/1185",830,"2255/968/1275",1020,{"v":16200,"d":"$16,200"},{"v":16600,"d":"$16,600"},{"v":18000,"d":"$18,000"},{"v":18400,"d":"$18,400"}]
["APD72P",52,"Китай","China Perkins","1104A-44TG1",14.8,154,"1860/900/1285",970,"2491/968/1552",1350,{"v":16900,"d":"$16,900"},{"v":17300,"d":"$17,300"},{"v":18900,"d":"$18,900"},{"v":19300,"d":"$19,300"}]
["APD88P",64,"Китай","China Perkins","1104A-44TG2",18.7,154,"1860/900/1287",1042,"2491/968/1552",1280,{"v":18600,"d":"$18,600"},{"v":19100,"d":"$19,100"},{"v":20700,"d":"$20,700"},{"v":21200,"d":"$21,200"}]
["APD110P",80,"Китай","UK Perkins","1006TG2A",21.8,195,"2150/1000/1519",1080,"3121/1068/1716",1500,{"v":22000,"d":"$22,000"},{"v":22500,"d":"$22,500"},{"v":24400,"d":"$24,400"},{"v":24900,"d":"$24,900"}]
["APD110PE",80,"Китай","China Perkins","1104C-44TAG2",22.6,154,"1869/900/1315",1050,"3121/1068/1716",1282,{"v":21000,"d":"$21,000"},{"v":21500,"d":"$21,500"},{"v":23400,"d":"$23,400"},{"v":23900,"d":"$23,900"}]
["APD150P",108.8,"Китай","UK Perkins","1006TAG",31.5,195,"2295/1000/1460",1420,"3321/1068/1732",1800,{"v":27300,"d":"$27,300"},{"v":28100,"d":"$28,100"},{"v":29700,"d":"$29,700"},{"v":30500,"d":"$30,500"}]
["APD151P",108.8,"Китай","China Perkins","1106A-70TAG1",{"$nulls":6},{"v":24300,"d":"$24,300"},{"v":25100,"d":"$25,100"},{"v":26700,"d":"$26,700"},{"v":27500,"d":"$27,500"}]
["APD165P",120,"Китай","UK Perkins","1006TAG2",41,195,"2295/1000/1460",1440,"3321/1068/1732",1850,{"v":30000,"d":"$30,000"},{"v":30800,"d":"$30,800"},{"v":32400,"d":"$32,400"},{"v":33200,"d":"$33,200"}]
["APD166P",120,"Китай","China Perkins","1106A-70TAG2",{"$nulls":6},{"v":27000,"d":"$27,000"},{"v":27800,"d":"$27,800"},{"v":29400,"d":"$29,400"},{"v":30200,"d":"$30,200"}]
["APD200P",144,"Китай","China Perkins","1106A-70TAG3",{"$nulls":6},{"v":29900,"d":"$29,900"},{"v":31000,"d":"$31,000"},{"v":32700,"d":"$32,700"},{"v":33800,"d":"$33,800"}]
["APD200PE",144,"Китай","UK Perkins","1106C-E66TAG4",40.2,350,"2300/1100/1643",1920,"3269/1168/1870",2280,{"v":33900,"d":"$33,900"},{"v":35000,"d":"$35,000"},{"v":36700,"d":"$36,700"},{"v":37800,"d":"$37,800"}]
["APD220P",160,"Китай","China Perkins","1106A-70TAG4",{"$nulls":6},{"v":34400,"d":"$34,400"},{"v":35900,"d":"$35,900"},{"v":37600,"d":"$37,600"},{"v":39100,"d":"$39,100"}]
["APD220PE",160,"Китай","UK Perkins","1306C-E87TAG3",45.2,473,"2600/1250/1785",1850,"3650/1313/2035",2500,{"v":41500,"d":"$41,500"},{"v":43000,"d":"$43,000"},{"v":44700,"d":"$44,700"},{"v":46200,"d":"$46,200"}]
["APD250PE",180,"Китай","UK Perkins","1306C-E87TAG4",{"$nulls":6},{"v":44100,"d":"$44,100"},{"v":45600,"d":"$45,600"},{"v":47300,"d":"$47,300"},{"v":48800,"d":"$48,800"}]
["APD275PE",200,"Китай","UK Perkins","1306C-E87TAG6",45,473,"2600/1250/1785",1950,"3650/1313/2035",2600,{"v":45500,"d":"$45,500"},{"v":47300,"d":"$47,300"},{"v":48700,"d":"$48,700"},{"v":50500,"d":"$50,500"}]
["APD385PE",280,"Китай","UK Perkins","2206C-E13TAG2",75,525,"3100/1400/2004",3292,"4500/1463/2165",4022,{"v":58700,"d":"$58,700"},{"v":60700,"d":"$60,700"},{"v":63400,"d":"$63,400"},{"v":65400,"d":"$65,400"}]
["APD440PE",320,"Китай","UK Perkins","2206C-E13TAG3",85,525,"3190/1400/2004",3427,"4500/1463/2165",4157,{"v":65900,"d":"$65,900"},{"v":68800,"d":"$68,800"},{"v":72200,"d":"$72,200"},{"v":75100,"d":"$75,100"}]
["APD500PE",364,"Китай","UK Perkins","2506C-E15TAG1",99,870,"3430/1420/2187",3900,"5022/1652/2475",4895,{"v":76100,"d":"$76,100"},{"v":78900,"d":"$78,900"},{"v":83300,"d":"$83,300"},{"v":86100,"d":"$86,100"}]
["APD550PE",400,"Китай","UK Perkins","2506C-E15TAG2",106,870,"3430/1420/2187",3985,"5022/1652/2475",4980,{"v":78100,"d":"$78,100"},{"v":80900,"d":"$80,900"},{"v":85300,"d":"$85,300"},{"v":88100,"d":"$88,100"}]
["APD660P",480,"Китай","UK Perkins","2806A-E18TAG1A",123,1200,"3450/1536/2161",4600,"5022/1652/2475",5600,{"v":102700,"d":"$102,700"},{"v":107700,"d":"$107,700"},{"v":111300,"d":"$111,300"},{"v":116300,"d":"$116,300"}]
["APD715P",520,"Китай","UK Perkins","2806A-E18TAG2",132,1200,"3450/1536/2161",4750,"5022/1652/2475",5750,{"v":109700,"d":"$109,700"},{"v":115700,"d":"$115,700"},{"v":120700,"d":"$120,700"},{"v":126700,"d":"$126,700"}]
["APD900P",648,"Китай","UK Perkins","4006-23TAG3A",172,500,"4000/1800/2300",5240,"6058/2438/2591",9750,{"v":164500,"d":"$164,500"},{"v":172100,"d":"$172,100"},{"v":179600,"d":"$179,600"},{"v":187200,"d":"$187,200"}]
["APD1100P",800,"Китай","UK Perkins","4008-TAG2A",220,500,"4655/2050/2300",7900,"6058/2438/2591",12900,{"v":208700,"d":"$208,700"},{"v":218700,"d":"$218,700"},{"v":225900,"d":"$225,900"},{"v":235900,"d":"$235,900"}]
["APD1400P",1000,"Китай","UK Perkins","4012-46TWG2A",259,"N/A","4752/1868/2344","TBD","N/A","N/A",{"v":293500,"d":"$293,500"},{"v":308600,"d":"$308,600"},{"v":320500,"d":"$320,500"},{"v":335600,"d":"$335,600"}]
["APD1650P",1200,"Китай","UK Perkins","4012-46TAG2A",301,"N/A","5200/2200/2410",10000,"N/A","N/A",{"v":326600,"d":"$326,600"},{"v":341700,"d":"$341,700"},{"v":332600,"d":"$332,600"},{"v":347700,"d":"$347,700"}]
["APD1875P",1364,"Китай","UK Perkins","4012-46TAG3A",367,"N/A","5200/2200/2410",11050,"N/A","N/A",{"v":375600,"d":"$375,600"},{"v":392600,"d":"$392,600"},{"v":381600,"d":"$381,600"},{"v":398600,"d":"$398,600"}]
["APD2250P",1600,"Китай","UK Perkins","4016TAG2A",473,"N/A","5650/2250/2900",12214,"N/A","N/A",{"v":517000,"d":"$517,000"},{"v":549000,"d":"$549,000"},"-","-"]
["APD2500P*",1760,"Китай","UK Perkins","4016-61TRG3A",{"$nulls":6},{"v":578000,"d":"$578,000"},{"v":609000,"d":"$609,000"},"-","-"]
[]
["** Комплект поставки для Std. Генераторной установки = Двигатель + Генератор + Радиатор + Несущая рама + Электрический подогреватель охлаждающей жидкости + Панель управления "]
["    Глушитель с гибким переходником выхлопной системы + аккумуляторная батарея + автоматическое зарядное устройство АКБ + автомат защиты генератора."]
["** Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модель электростанции,технические характеристики,цену, цвет, комплектацию и аксессуары,без предварительного уведомления."]
["** Цена указана на условиях самовывоза со склада в Екатеринбурге - ЦЕНА С УЧЕТОМ НДС (18%)"]
["** Оплата в рублях, по курсу ЦБ РФ на день оплаты"]