{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Лист5","Лист6","AVR","AVR EA","Корректора ГС,БГ,ГСФ","Запчасти ГС, БГ,ГСФ","Запчасти","AVR Kipor","Зарядные устройства"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Лист5","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Лист6","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"AVR","index":2,"n_rows":101,"n_cols":2,"rows_kept":101,"merged":[[8,0,8,1],[10,0,10,1],[21,0,21,1],[33,0,33,1],[37,0,37,1],[44,0,44,1],[48,0,48,1],[51,0,51,1],[58,0,58,1],[69,0,69,1],[72,0,72,1],[74,0,74,1],[76,0,76,1],[83,0,83,1],[86,0,86,1],[95,0,95,1],[100,0,100,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Автоматические регуляторы напряжения (AVR) к синхронным генераторам"]
["Тип генератора"]
["Модель регулятора напряжения","Цена в руб., с НДС 18%"]
["Серия Leroy Somer"]
["AVR R438",{"v":18000,"d":"18,000"}]
["AVR R448",{"v":19000,"d":"19,000"}]
["AVR R449",{"v":18000,"d":"18,000"}]
["AVR R450",{"v":23500,"d":"23,500"}]
["AVR R450М",{"v":29900,"d":"29,900"}]
["AVR R220",{"v":18000,"d":"18,000"}]
["AVR R230",{"v":12500,"d":"12,500"}]
["AVR R250",{"v":14500,"d":"14,500"}]
["R726 (модуль параллельной работы с сетью)","Договорная"]
["R731","Договорная"]
["Серия Newage Stamford"]
["AVR ZL440D",{"v":14500,"d":"14,500"}]
["AVR SX440",{"v":14000,"d":"14,000"}]
["AVR AS440",{"v":14000,"d":"14,000"}]
["AVR AS480",{"v":14500,"d":"14,500"}]
["AVR SX460",{"v":12500,"d":"12,500"}]
["AVR MX341",{"v":16100,"d":"16,100"}]
["AVR MX321",{"v":18500,"d":"18,500"}]
["AVR MA330","Договорная"]
["AVR SA465-2",{"v":17600,"d":"17,600"}]
["AVR DM110 (генераторы AVK)","Договорная"]
["AVR COSIMAT N+ (генераторы AVK)","Договорная"]
["Серия MeccAlte"]
["AVR UVR6",{"v":19500,"d":"19,500"}]
["AVR SR7 / 2G",{"v":12500,"d":"12,500"}]
["AVR DSR","Договорная"]
["Серия Temco"]
["AVR GAVR-8A",{"v":8000,"d":"8,000"}]
["AVR GAVR-8AH",{"v":12000,"d":"12,000"}]
["AVR GAVR-10A / 10B","Договорная"]
["AVR GAVR-12A",{"v":12000,"d":"12,000"}]
["AVR GAVR-15A / 15B",{"v":14000,"d":"14,000"}]
["AVR GAVR-20A",{"v":15000,"d":"15,000"}]
["Серия Marathon Electric"]
["AVR SE350",{"v":13500,"d":"13,500"}]
["AVR DVR2000E",{"v":48900,"d":"48,900"}]
["AVR DVR2000E+","2 700 евро"]
["Серия Engga"]
["AVR WT-2 (взаимозаменяем с D-203)",{"v":19100,"d":"19,100"}]
["AVR WT-3",{"v":18500,"d":"18,500"}]
["Серия Bokuk"]
["AVR BKA-6022A ",{"v":23000,"d":"23,000"}]
["AVR SG80",{"v":23500,"d":"23,500"}]
["AVR SG80-8ТА",{"v":25500,"d":"25,500"}]
["AVR SG120","Договорная"]
["AVR WPA120-PA10 (модуль синхронизации)",{"v":98000,"d":"98,000"}]
["Диоды DF100AA-160",{"v":12000,"d":"12,000"}]
["Серия Basler"]
["AVR VR6",{"v":23500,"d":"23,500"}]
["AVR К65-12В",{"v":23500,"d":"23,500"}]
["AVR AVC63-7 / AVC63-7F",{"v":18000,"d":"18,000"}]
["AVR AVC63-7-1A",{"v":19500,"d":"19,500"}]
["AVR AVC63-12B1",{"v":29000,"d":"29,000"}]
["AVR AVC63-12B2",{"v":32500,"d":"32,500"}]
["AVR AVC125-10B1",{"v":29000,"d":"29,000"}]
["AVR AVC63-4A",{"v":19500,"d":"19,500"}]
["AVR DECS-100В15","1 842 евро"]
["AVR DECS-250 CN1SN1N (замена DECS-200-1C )","6 067 евро"]
["Серия Marelli Motori "]
["AVR M40FA640A ",{"v":23500,"d":"23,500"}]
["AVR M16FA655A / M16FA665A / M16FA650A ",{"v":18500,"d":"18,500"}]
["Серия Velga Vilnius"]
["AVR EEG",{"v":10000,"d":"10,000"}]
["Серия Caterpillar"]
["AVR VR6 / K65-12B",{"v":23500,"d":"23,500"}]
["Серия Siemens"]
["EM-2058B","Договорная"]
["EM-SY-2058B","Договорная"]
["FC4 / 6GA2 490-0A","Договорная"]
["FC5 / 6GA2 490-0A","Договорная"]
["FC6 / 6GA2 491-1A","Договорная"]
["FC6 / 6GA2 492-1A","Договорная"]
["Серия Linz"]
["AVR HVR-30","Договорная"]
["AVR HVR-11","Договорная"]
["Серия Sincro"]
["AVR SOGA S.P.A.",{"v":15500,"d":"15,500"}]
["AVR BL4-U",{"v":15500,"d":"15,500"}]
["AVR DBL1","Договорная"]
["AVR DBC1","Договорная"]
["AVR BL4C","Договорная"]
["AVR BL4B","Договорная"]
["AVR BL4","Договорная"]
["AVR B4","Договорная"]
["Серия ST "]
["AVR ST","Договорная"]
["AVR STC","Договорная"]
["AVR STL-3","Договорная"]
[]
["* - цена действительна при курсе EUR ЦБ РФ не более 75 руб. и USD ЦБ РФ не более 65 руб."]

{"sheet":"AVR EA","index":3,"n_rows":60,"n_cols":2,"rows_kept":60,"merged":[[8,0,8,1],[10,0,10,1],[13,0,13,1],[19,0,19,1],[23,0,23,1],[27,0,27,1],[36,0,36,1],[38,0,38,1],[41,0,41,1],[43,0,43,1],[59,0,59,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Автоматические регуляторы напряжения (AVR) серии ЕА"]
["Тип генератора"]
["Модель регулятора напряжения","Цена в руб., с НДС 18%"]
["Серия Leroy Somer"]
["AVR EA448  ",{"v":17500,"d":"17,500"}]
["AVR EA230  ",{"v":12000,"d":"12,000"}]
["Серия Newage Stamford"]
["AVR EA440 ",{"v":14500,"d":"14,500"}]
["AVR EA460 ",{"v":11000,"d":"11,000"}]
["AVR EA321  ",{"v":18500,"d":"18,500"}]
["AVR EA341",{"v":15000,"d":"15,000"}]
["AVR EA440-T","Договорная"]
["Серия MeccAlte"]
["AVR EA06  ",{"v":15000,"d":"15,000"}]
["AVR EA07 (замена AVR DSR)  ",{"v":10500,"d":"10,500"}]
["AVR EA08A (замена AVR DER1) ",{"v":13500,"d":"13,500"}]
["Серия Marathon Electric"]
["AVR EA350  ",{"v":9000,"d":"9,000"}]
["AVR ADVR-2200M",{"v":25500,"d":"25,500"}]
["AVR EA08A  ",{"v":13500,"d":"13,500"}]
["Серия Basler"]
["AVR EA04A   ",{"v":10000,"d":"10,000"}]
["AVR EA04С ",{"v":10000,"d":"10,000"}]
["AVR EA05A ",{"v":10000,"d":"10,000"}]
["AVR EA63-4  ",{"v":10000,"d":"10,000"}]
["AVR EA42-7  ",{"v":13000,"d":"13,000"}]
["AVR EA63-2.5  ",{"v":8000,"d":"8,000"}]
["AVR EA63-7D  ",{"v":16000,"d":"16,000"}]
["AVR EA64-5",{"v":13000,"d":"13,000"}]
["Серия Marelli Motori "]
["AVR EA16  ",{"v":14200,"d":"14,200"}]
["Серия Velga Vilnius"]
["AVR ADVR-053",{"v":10500,"d":"10,500"}]
["AVR EA05А  ",{"v":10000,"d":"10,000"}]
["Серия KOHLER Power Systems "]
["AVR EA-KOH (взаимозаменяем с AVR C-255670, B-255670)",{"v":10000,"d":"10,000"}]
["Универсальные AVR"]
["AVR ADVR-053 (совместим с AVR Basler KR7, Airman DST-100-2, Markon 36245 и MD1C, Petrus 265-06, SGX300, UNITROL 1000)",{"v":10500,"d":"10,500"}]
["AVR ADVR-12 (совместим с AVR Caterpillar Basler Digital DM110, AvK COSIMAT, GEC ALSTHOM DX21, Generac 67680, WEG GRT7.",{"v":19000,"d":"19,000"}]
["AVR ADVR-16 (замена AVR DSR при параллельной работе генераторов)",{"v":14000,"d":"14,000"}]
["AVR EA05AF (совместим с AVR Onan VR21, Caterpillar VR6, Yanmar EDY 5000T)",{"v":15900,"d":"15,900"}]
["AVR EA08A (совместим с AVR Caterpillar VR3, SA465-2)","Договорная"]
["AVR EA073",{"v":10500,"d":"10,500"}]
["EA45A220H",28500]
["EA45A220F",39000]
["EA75A220H",34000]
["EA75A220F",48500]
["AVR EW05 (совместим с AVR: сварочных генераторов Sawafuji, Suzuki CCW-210 / CCW-190H, Honda EW-190S, Daishin SGW-200HX, KATYU SCW-190X)",{"v":10000,"d":"10,000"}]
["AVR ED35 (совместим с AVR Denyo ND-30 и ND-35)",{"v":6500,"d":"6,500"}]
["AVR EA03A (совместим с AVR Denyo, Kubota, Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki, Sawafuji, Maruyama, ELEPAQ)","Договорная"]
["AVR EA5K3 (совместим с AVR ELEMAX, HONDA, KAWSAKI, KUBOTA Low Boy, SUZUKI, SAWAFUJI, YAMAHA)","Договорная"]
[]
["* - цена действительна при курсе EUR ЦБ РФ не более 75 руб. и USD ЦБ РФ не более 65 руб."]

{"sheet":"Корректора ГС,БГ,ГСФ","index":4,"n_rows":26,"n_cols":2,"rows_kept":26,"merged":[[6,0,6,1],[8,0,8,1],[16,0,16,1],[23,0,23,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
["Корректора напряжения к генераторам серии ГС, БГ, ГСФ"]
["Тип генератора"]
["Модель корректора напряжения","Цена в руб., с НДС 18%"]
["Серия ГС"]
["Корректор напряжения КНМ-3",{"v":28000,"d":"28,000"}]
["Плата БКН",{"v":16000,"d":"16,000"}]
["Блок коррекции напряжения КНМ-1-1; КНМ-1-2; КНМ-1-3",{"v":60000,"d":"60,000"}]
["Корректор автономной работы КАР-1",{"v":12000,"d":"12,000"}]
["Корректор напряжения К-100",{"v":23000,"d":"23,000"}]
["Корректор напряжения К-200",{"v":28000,"d":"28,000"}]
["Корректор напряжения К-300",{"v":31000,"d":"31,000"}]
["Серия БГ"]
["Корректор напряжения КН-8К2",{"v":17000,"d":"17,000"}]
["Корректор напряжения КН-8К1",{"v":18000,"d":"18,000"}]
["Корректор напряжения КН-8",{"v":18000,"d":"18,000"}]
["Корректор регулятор напряжения КРН-04  ",{"v":18000,"d":"18,000"}]
["Электронный блок РНСГ 400/230 (взаимозаменяем c корректором регулятором напряжения КРН-04)",{"v":14000,"d":"14,000"}]
["Автоматический регулятор напряжения АРН-400 (АРН)","Договорная"]
["Серия ГСФ, ГСМ, МСС"]
["Корректор напряжения КН-2",{"v":14000,"d":"14,000"}]
["Корректор напряжения КН-3",{"v":14500,"d":"14,500"}]

{"sheet":"Запчасти ГС, БГ,ГСФ","index":5,"n_rows":74,"n_cols":2,"rows_kept":74,"merged":[[9,0,9,1],[11,0,11,1],[45,0,45,1],[58,0,58,1],[75,0,75,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Запасные части к генераторам серии ГС, БГ, ГСФ"]
["Тип генератора"]
["Наименование","Цена в руб., с НДС 18%"]
["Серия ГС"]
["Блок снятия возбуждения БСВ-2 (БСВ-3)",{"v":20000,"d":"20,000"}]
["Блок отключения нагрузки БОН-2",{"v":14000,"d":"14,000"}]
["Блок фильтров напряжения БФН",{"v":8000,"d":"8,000"}]
["Блок транзисторов А-2   ",{"v":14000,"d":"14,000"}]
["Блок выпрямителей СВ8,5-В6-40-6",{"v":4500,"d":"4,500"}]
["Выпрямительная сборка СВ8,3-М3-40-6     ",{"v":2500,"d":"2,500"}]
["Выпрямительная сборка СВ8,3-М3-40x-6                     ",{"v":2500,"d":"2,500"}]
["Трансформатор питания корректора К-100",{"v":9000,"d":"9,000"}]
["Транформатор тока",{"v":3000,"d":"3,000"}]
["Электромагнит ЭМ 12-02",{"v":5500,"d":"5,500"}]
["Крыльчатка генератора  ",{"v":19500,"d":"19,500"}]
["Блок защиты напряжения БЗН",{"v":12000,"d":"12,000"}]
["Блок контроля частоты БКЧ",{"v":12000,"d":"12,000"}]
["Блок транзисторов генератора ГС-У2 (16кВт)     ","Договорная"]
["Блок транзисторов ген-ра ГС-У2 (60-100кВт)     ","Договорная"]
["ЗИП блока транзисторов",{"v":6000,"d":"6,000"}]
["Трансформатор блока возбуждения",{"v":19000,"d":"19,000"}]
["Конденсатор МБГЧ 4 мкф 500В",600]
["Конденсатор МБГЧ 2 мкф 250В",450]
["Крыльчатка генератора",{"v":19000,"d":"19,000"}]
["Трансформатор питания корректора (К-200, К-300)",{"v":9000,"d":"9,000"}]
["Амортизационные пальцы для муфты генератора ГС",350]
["Блок выпрямителей А1 (до 100 кВт)     ","Договорная"]
["Блок выпрямителей А1 (до 200-315 кВт)     ","Договорная"]
["Реле РЭП 11-440-380В     ","Договорная"]
["Трансформатор ТПП-224-220-50     ","Договорная"]
["Блок выключателей ВМ-40Р-1 + Д703 (ВМ-63Р-1+Д703)",{"v":4000,"d":"4,000"}]
["Муфта соединительная","Договорная"]
["Блок возбуждения генератора ГС","Договорная"]
["Ротор электромашинного возбудителя 30 кВт    ","Договорная"]
["Ротор электромашинного возбудителя 200 кВт    ","Договорная"]
["Статор эл.машинного возбудителя 200 кВт       ","Договорная"]
["Трансформатор блока возбуждения генератора ГС",{"v":20000,"d":"20,000"}]
["Серия БГ"]
["Блок управления генератора БГ (БГ-30, БГ-60, БГ-100,БГ-200,БГ-315)","от 40 000"]
["Якорь","Договорная"]
["Индуктор","Договорная"]
["Вращающийся выпрямитель (диодный мост)",{"v":11000,"d":"11,000"}]
["Трансформатор параллельной работы (ТПР)","Договорная"]
["Трансформатор холостого хода (ТХХ)","Договорная"]
["Усилитель","Договорная"]
["Выпрямитель питания корректора (ВПК)","Договорная"]
["Трансформатор питания корректора (ТПК)","Договорная"]
["Блок отсечки","Договорная"]
["Муфта соединительная","Договорная"]
["Амортизационные пальцы для муфты генератора БГ ",300]
["Запасные части ГСФ,ГСМ,ЕСС"]
["Блок управления генератора ГСМ-60Н, ГСМ-100 ",{"v":38000,"d":"38,000"}]
["Блоки питания (возбуждения) ГСФ-100М в сборе ",{"v":55000,"d":"55,000"}]
["Блоки питания (возбуждения) ГСФ-200 ",{"v":90000,"d":"90,000"}]
["Блоки силовых выпрямителей (диодный мост) ГСФ-100 ",{"v":17000,"d":"17,000"}]
["Блоки силовых выпрямителей (диодный мост) ГСФ-200 ",{"v":28000,"d":"28,000"}]
["Выпрямитель питания корректора (ВПК) ГСФ-100, ГСФ-200 ",{"v":7500,"d":"7,500"}]
["Переходный фланец для стыковки двигателей ЯМЗ и генераторов ГСФ ",{"v":17000,"d":"17,000"}]
["Упругая муфта в сборе для ГСФ, ГС ",{"v":24000,"d":"24,000"}]
["БКН-7 ","Договорная"]
["Щит  управления к  ЕСС5","Договорная"]
["БКТС к ЕСС5","Договорная"]
["БКН-1М  к генераторам  ОС","Договорная"]
["РУ (реостат  управления) к ЕСС","Договорная"]
["Диодные мосты к ЕСС5","Договорная"]
["Блок возбуждения к ГСФ-100","Договорная"]

{"sheet":"Запчасти","index":6,"n_rows":66,"n_cols":2,"rows_kept":66,"merged":[[8,0,8,1],[10,0,10,1],[20,0,20,1],[32,0,32,1],[44,0,44,1],[46,0,46,1],[49,0,49,1],[55,0,55,1],[65,0,65,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Запасные части к импортным электрогенераторам"]
["Тип генератора"]
["Наименование","Цена в руб., с НДС 18%"]
["Серия Leroy Somer"]
["Диодный мост к LSA 43.2-44.2 (ALT432KD001, SSAYEC432)",{"v":10000,"d":"10,000"}]
["Диодный мост к LSA 49.1, 41, 42 (ALT411KD001,330-25777, генератор LSA 49.1, LSA410-411-412-422)",{"v":10200,"d":"10,200"}]
["Диодный мост к LSA 42.3 (ALT 423 KD001)","Договорная"]
["Варистор к LSA 43.2-42.2  (AEM000RE121)","Договорная"]
["Варистор к LSA 43 - 44","Договорная"]
["Варистор к LSA 46.2 - 47.2 (AEM 000 RE123)","Договорная"]
["Варистор к LSA 49 (AEM 000 RE125)","Договорная"]
["Диоды к LSA 46 - 47","Договорная"]
["Диоды к LSA 49","Договорная"]
["Серия Stamford "]
["Комплект диодов и варистора  RSK1001 ",{"v":7500,"d":"7,500"}]
["Комплект диодов и варистора  RSK2001 ",{"v":7900,"d":"7,900"}]
["Комплект диодов и варистора  RSK5001 ",{"v":9500,"d":"9,500"}]
["Комплект диодов и варисторов RSK6001 ",{"v":11800,"d":"11,800"}]
["Комплект диодов и варистора  RSK1101",{"v":8500,"d":"8,500"}]
["Комплект диодный мост диоды MXG(I) и MXY(I) ",{"v":6000,"d":"6,000"}]
["Диодный мост UC22/27","Договорная"]
["Плата фильтров ISOLATION TRANSFORMER PCB E000-22070 ",{"v":12500,"d":"12,500"}]
["Плата фильтров ISOLATION TRANSFORMER PCB 450-42100","Договорная"]
["Трансформаторы тока СТ (60A,100A,200A,400A,600A,1000A)","Договорная"]
["Генератор постоянного магнита (система PMG UC22, UC25, UC27)","Договорная"]
["Серия Marathon Electric"]
["Комплект диодный мост диоды MXG(I) и MXY(I) ","Договорная"]
["Набор диодов 280 серия (8-32 кВт)","Договорная"]
["Набор диодов 360 серия (36-120 кВт)","Договорная"]
["Набор диодов 430 серия (150-320 кВт)","Договорная"]
["Набор диодов 500 серия (350-500 кВт)","Договорная"]
["Набор диодов 570 серия (500-850 кВт)","Договорная"]
["Набор диодов 740 серия (более 850 кВт)","Договорная"]
["Диодный мост в сборе (с диодами) серия 280, серия 360, серия 430 ","Договорная"]
["Marathon Paralleling Module B-527065","Договорная"]
["Модуль параллельной работы Paralleling Module APM2000","Договорная"]
["Модуль параллельной работы Paralleling Module           B-527065","Договорная"]
["Серия Engga"]
["Диодный мост (вращающийся выпрямитель) ","Договорная"]
["Серия Caterpillar"]
["M50100TB1600 (Diode module,3-phase rectifier)",{"v":12000,"d":"12,000"}]
["Varistor module CK260/4P6009",{"v":12250,"d":"12,250"}]
["Серия Velga Vilnius"]
["Передний и задний подшипниковый щит","Договорная"]
["Опорные подшипники","Договорная"]
["Статор возбудителя","Договорная"]
["Дисковая полумуфта","Договорная"]
["Пальцева полумуфта","Договорная"]
["Универсальная серия"]
["Диодный мост MXG / MXY 25 ","Договорная"]
["Диодный мост MXG / MXY 40 ","Договорная"]
["Диодный мост MXG / MXY 50 ","Договорная"]
["Диодный мост MXG / MXY 70 ","Договорная"]
["Диодный мост MXG / MXY 100 ","Договорная"]
["Диодный мост MXG / MXY 110 ","Договорная"]
["Диодный мост MXG / MXY 150 ","Договорная"]
["Диодный мост MXG / MXY 200 ","Договорная"]
[]
["* - цена действительна при курсе EUR ЦБ РФ не более 75 руб. и USD ЦБ РФ не более 65 руб."]

{"sheet":"AVR Kipor","index":7,"n_rows":36,"n_cols":2,"rows_kept":36,"merged":[[8,0,8,1],[10,0,10,1],[35,0,35,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[" "]
[]
[]
[]
[]
["Автоматические регуляторы напряжения к генераторам Kipor и аналогичным электростанциям"]
["Тип генератора"]
["Наименование","Цена в USD, с НДС 18%"]
["Серия Kipor"]
["AVR 5 кВт универсальный",88]
["AVR CG1000",153]
["AVR CG2000",178]
["AVR CG2600",201]
["AVR CG720",124]
["AVR IG1000",185]
["AVR IG2000",216]
["AVR IG2600",296]
["AVR IG3000",306]
["AVR IG6000",437]
["AVR IG770",132]
["AVR KDE12EA / KGE12E (DAVR 95S)",112]
["AVR KDE12EA3 (DAVR 95S3)",141]
["AVR KDE19EA (DAVR 150S)",125]
["AVR KDE19EA3 (DAVR 150S3)",154]
["AVR KDE6500E (DAVR 50S)",88]
["AVR KDE6500E3 (DAVR 50S3)",104]
["AVR KGE2500 / KDE2500",37]
["AVR-01-К",141]
["IBGT-модуль D280.R280",58]
["IGBT-модуль 180",245]
["IGBT-модуль 280",304]
[]
[]
["* - цена действительна при курсе EUR ЦБ РФ не более 75 руб. и USD ЦБ РФ не более 65 руб."]

{"sheet":"Зарядные устройства","index":8,"n_rows":27,"n_cols":2,"rows_kept":27,"merged":[[9,0,9,1],[11,0,11,1],[26,0,26,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Зарядные устройства SMPS"]
["Зарядные устройства "]
["Наименование","Цена в USD, с НДС 18%"]
["Серия SMPS"]
["SMPS-123 Battery charger (12V / 3A)",50]
["SMPS-124 DIN Rail Battery charger (12V / 4A) ",50]
["SMPS-125 Battery charger (12V / 5A)",58]
["SMPS-1210 Battery charger (12V / 10A) ",119]
["SMPS-1210 Disp",150]
["SMPS-242 DIN Rail Battery charger (24V / 2A) ",50]
["SMPS-243 Battery charger (24V / 3A) ",58]
["SMPS-245 Battery charger (24V / 5A) ",69]
["SMPS-2410 Battery charger (24V / 10A) ",130]
["SMPS-2410 Disp",150]
[]
["Зарядные устройства, серии SMPS, предназначены для работы в электрогенераторных установках,"]
["для заряда кислотных свинцовых аккумуляторов."]
[]
["* - цена действительна при курсе EUR ЦБ РФ не более 75 руб. и USD ЦБ РФ не более 65 руб."]