{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Стабилизаторы Solby"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Стабилизаторы Solby","index":0,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38,"merged":[[5,9,5,10],[9,1,9,10],[11,4,11,5],[11,6,11,7],[11,10,11,11],[12,1,12,11],[13,3,17,3],[13,4,17,5],[13,6,17,7],[13,8,15,8],[18,3,23,3],[18,4,23,5],[18,6,23,7],[19,8,20,8],[21,8,22,8],[24,1,24,11],[25,1,25,10],[27,4,27,5],[27,6,27,7],[27,10,27,11],[28,1,28,11],[29,3,33,3],[29,4,33,5],[29,6,37,7],[29,8,30,8],[34,3,37,3],[34,4,37,5],[34,8,37,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"ООО \"Электротехническая компания Мобил Плюс\"     (495) 542-40-94     (499) 501-11-04"]
[null,"г. Москва Пятницкое шоссе вл.18  www.mobylplus.ru  info@mobylplus.ru"]
[null,"г.Москва Пятницкое шоссе д.35"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Однофазные стабилизаторы переменного напряжения FNEX"]
[]
[null,"Модель","Мощ-ность, кВА","Диапазон выходных напряже-ний, В","Диапазон фазного входного напряжения, В",null,"КПД, %",null,"Габариты,мм (ВхШхГ)","Масса, кг","Розничная цена с НДС"]
[null,"электромеханическая схема коммутации"]
[null,"SVC-500","0,5","220±2%","140...260",null,97,null,"165х210х210",5,"2181.03"]
[null,"SVC-1000","1",{"$nulls":6},6,"3127.58"]
[null,"SVC-1500","1,5",{"$nulls":6},8,"3245.89"]
[null,"SVC-2000","2",{"$nulls":5},"200х240х300",12,"5327.05"]
[null,"SVC-3000","3",{"$nulls":5},"300х240х320",14.5,"6192.47"]
[null,"SVC-5000","5","220±3%","140...260",null,95,null,"200х245х495",25,"10475.95"]
[null,"SVC-8000","8",{"$nulls":5},"235х305х490",35,"12649.42"]
[null,"SVC-10000","10",{"$nulls":6},38,"13756.93"]
[null,"SVC-15000","15",{"$nulls":5},"900х410х440",85,"32879.84"]
[null,"SVC-20000","20",{"$nulls":6},92,"39154.81"]
[null,"SVC-30000","30",{"$nulls":5},"940х450х480",120,"41859.94"]
[]
[null,"Трехфазные стабилизаторы переменного напряжения \"FNEX\""]
[]
[null,"Модель","Мощ-ность, кВА","Диапазон выходных напряже-ний, В","Диапазон фазного входного напряжения, В",null,"КПД             %",null,"Габариты,мм (ВхШхГ)","Масса, кг","Розничная цена с НДС"]
[null,"электромеханическая схема коммутации"]
[null,"SVC-3","3","220±3%","140...260",null,98,null,"165х490х340",18,"10965.33"]
[null,"SVC-4,5","4,5",{"$nulls":6},20,"13427.74"]
[null,"SVC-6","6",{"$nulls":5},"690х290х340",39,"18039.71"]
[null,"SVC-9","9",{"$nulls":5},"770х325х360",50,"23468.89"]
[null,"SVC-15","15",{"$nulls":5},"845х435х400",88,"41205.67"]
[null,"SVC-20","20","220±3%","150…250",{"$nulls":3},"1030х630х600",125,"48279.72"]
[null,"SVC-30","30",{"$nulls":6},132,"54065.81"]
[null,"SVC-60","60",{"$nulls":6},200,"105839.93"]
[null,"SVC-100","100",{"$nulls":6},300,"298154.78"]