{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["Оглавление","1.Электрощитовое оборуд.","2.Электротехническая продукция","3.Крановые электродвиг.","4.Общепромышленные электродвиг.","5.Взрывозащищенные электродвиг.","6.Вихревой теплогенератор"],"not_rendered":{"images":21,"external_links":1,"defined_names":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Оглавление","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[{"$nulls":5},"ООО \"Энерго-Грант\""]
[]
[]
[]
[{"$nulls":3},"             ОГЛАВЛЕНИЕ"]
[]
[null,null,"1. Электрощитовое оборудование"]
[null,null,"2. Электротехническая продукция"]
[null,null,"3. Крановые электродвигатели"]
[null,null,"4. Общепромышленные электродвигатели"]
[null,null,"5. Взрывозащищенные электродвигатели"]
[null,null,"6. Вихревые теплогенераторы ВТГ собственное тепло и отопление,"]
[null,null,"автономное, дешевое, надежное, экологическое."]
[]
[]
[]
[null,"Имеется гибкая система скидок. Будем рады сотрудничеству, оперативно и точно ответим на все Ваши письма и предложения."]
[]
[{"$nulls":4},"Тел:(8352) 73-89-97;68-16-69."]

{"sheet":"1.Электрощитовое оборуд.","index":1,"n_rows":54,"n_cols":4,"rows_kept":54,"flags":["formulas_cached_only"]}
["                             ООО    «Энерго-Грант»"]
["                      "]
["   "]
["                 429950,  Чувашская Республика, г.Новочебоксарск,  ул. Промышленная,40."]
["                               ОГРН 1082124000640, ИНН 2124029165, КПП 212401001, Р/с № 40702810675040040085."]
["                                   Чувашское ОСБ №8613 г.Чебоксары кор/счет №30101810300000000609,"]
["                                      БИК 049706609 в Филиале Новочебоксарском ОСБ №8102 г.Новочебоксарск."]
["                                                  Тел/факс: (8352) ф.73-89-97, 68-16-69."]
["                Поставки промышленного оборудования: электродвигатели, насосы, кабель, провод, "]
["        тепловое оборудование, вибраторы, вентиляторы, задвижки, электрощитовое оборудования,"]
["                    низковольтное оборудование, крановое электрооборудование, светотехникая продукция. "]
["                 "]
["   "]
["                       1.  Металлические боксы, ящики, шкафы.                                                                  "]
["                       2.  Шкафы ШР-11-73700,ШР-11-73500.     "]
["                       3.  Шкафы распределителя эл. энергии ШРЭ-1,ШРЭ-3.                                     "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["                                                                     4.  Щиты осветительные ОЩВ-12,ОЩВ-6."]
["                                                                     5.  Щиты освещения ОП-12,ОП-6."]
["                                                                     6.  Ящики с рубильником ЯРВ-100,ЯРВ-250,ЯРВ-400,ЯРВ-630."]
["                                                                     7.  Антивандальный шкаф ШВР-01-11,ШВР-03-32."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["              8.  Шкафы вводно-распределительные для уличного освещения ШВР-03-33."]
["              9.  Щиты этажные 2-4 кварт. ЩЭ-32,ЩЭ-34."]
["            10.  Шкафы учета эл. энергии ЩУЭ. "]
["            11.  Вводно-распределительные устройства серии ВРУ."]
["                                                                                    "]
[]
[]
["                                                                                            12.  Пункты распределения серии ПР-8500."]
["                                                                                            13.  Ящики с понижающим трансформатором."]
["                                                                                            14.  Щиты серии ЩО-70."]
["                                                                                            15.  Изолента х/б (черная)."]
["          "]
["                                      "]
["                                          Можем изготовить электрощитовое оборудование по заявке заказчика."]
["               "]
[]
[]
[{"$nulls":3},"ООО «Энерго-Грант»"]
[{"$nulls":3},"С уважением Алексей"]
[{"$nulls":3},"Тел.(8352)73-89-97,68-16-69."]
[{"$nulls":3},"energo21@bk.ru"]
["                                                "]

{"sheet":"2.Электротехническая продукция","index":2,"n_rows":143,"n_cols":6,"rows_kept":143,"merged":[[19,0,20,0],[19,2,20,2],[19,4,20,4],[21,0,21,1],[21,2,21,3],[21,4,21,5],[52,0,52,1],[62,2,62,3],[69,0,69,1],[69,4,69,5],[73,2,73,3],[75,0,75,1],[75,2,75,3],[75,4,75,5],[80,2,80,3],[81,4,81,5],[90,0,90,1],[90,4,90,5],[93,4,93,5],[94,0,94,1],[95,2,95,3],[99,0,99,1],[101,4,101,5],[103,2,103,3],[112,4,112,5],[117,0,117,1],[122,4,122,5],[125,4,125,5],[128,4,128,5],[129,0,129,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"          ООО    «Энерго-Грант»"]
["                     "]
["     "]
[]
[]
["                   429950,  Чувашская Республика, г.Новочебоксарск,  ул. Промышленная,40."]
["               ОГРН 1082124000640, ИНН 2124029165, КПП 212401001, Р/с № 40702810675040040085."]
["             Чувашское ОСБ №8613 г.Чебоксары корсчет №30101810300000000609,"]
["            БИК 049706609 в Филиале Новочебоксарском ОСБ №8102 г.Новочебоксарск."]
["                            Тел/факс: (8352) ф.73-89-97, 68-16-69."]
["                                                        Email:energo21@bk.ru"]
[]
["                Поставки промышленного оборудования: электродвигатели, насосы, кабель, провод, "]
["        тепловое оборудование, вибраторы, вентиляторы, задвижки, электрощитовое оборудования,"]
["                    низковольтное оборудование, крановое электрооборудование, светотехникая продукция. "]
["                 "]
[]
[]
[]
["Наименование","Цены","Наименование","Цены","Наименование","Цены"]
[null,"с НДС",null,"с НДС",null,"с НДС"]
["Автоматические Выключатели",null,"Пускатели электромагнитные",null,"Контакторы"]
["А 3144 (250 А)",2500,"ПМ12 010240 ",600,"КТ-6012 100А",3700]
["А 3144 (300 А)",2850,"ПМ12 025220 ",1100,"КТ-6013 100А",3600]
["А 3144 (400 А)",4200,"ПМ12 063211",1950,"КТ-6014 100А",3900]
["А 3144 (500 А)",4300,"ПМ12 100150",2450,"КТ-6022 160А",3700]
["А 3716 (63-160 А)",1200,"ПМ12 100200",3100,"КТ-6023 160А",3800]
["А 3796 (250 А)",7550,"ПМ12 100220",3900,"КТ-6024 160А",5200]
["А 3796 (630 А)",7600,"ПМ12 100240",3900,"КТ-6032  250А",5750]
["АЕ 2046 (10-100 А)",600,"ПМ12 100500",5200,"КТ-6033 250А",5800]
["АЕ 2056 (80-100 А)",650,"ПМ12 100600",7000,"КТ-6042 400А",6500]
["АП 50 3мт (1.6-10 А)",550,"ПМ12 160150",3150,"КТ-6043 400А",8950]
["АП 50 3мт (16-25 А)",590,"ПМ12 160200",3900,"КТ-6044 400А",11200]
["АП 50 3мт (40-63 А)",700,"ПМ12 160220",4550,"КТ-6052 630А",13150]
["ВА 5735  (63-250 А)",2700,"ПМ12 160240",4600,"КТ-6053 630А",10400]
["ВА 5739 (320-400 А)",5850,"ПМ12 160540",7650,"КТП-6012 100А",4600]
["ВА 5739 (630 А)",6500,"ПМ12 160600",6550,"КТП-6023 160А",5000]
["ВА 57ф35 (16-63 А)",1560,"ПМА 3102",580,"КТП-6033 250А",5750]
["ВА 57ф35 (80-125 А)",1950,"ПМА 3212",900,"КТП-6043 400А",10500]
["ВА 57ф35 (200-250 А)",2100,"ПМА 3312",1050,"КТП-6053 630А",19950]
["ВА 0436 (100 А)",1950,"ПМА 4100",1150,"КТПВ-621 80А",3700]
["ВА 0436 (160 А)",2100,"ПМА 4110",1650,"КТПВ-622 100А",7150]
["ВА 0436 (250 А)",3100,"ПМА 4200",1250,"КТПВ-623 160А",8100]
["ВА 0436 (320-400 А)",4100,"ПМА 5102",2200,"КТПВ-624 250А",9500]
["ВА 5237 (400 А)",5850,"ПМА 5202",2400,"КПВ-602 100А",4550]
["ВА 5139, 5239 (400-630 А)",6500,"ПМА 5212",3200,"КПВ-603 160А",5850]
["ВА 8840 (630 А)",6700,"ПМА 6102",3000,"КПВ-604 250А",7500]
["ВА 5543/5343 выдв. с ЭП  (1000-1600А)",62500,"ПМА 6202",3200,"КПВ-605 630А",7900]
["ВА 5543/5343 стац. с ЭП  (1000-1600А)",52000,"ПМА 6212",4700,"КМ-600 ДВ",5500]
["ВА 5541/5341 250-1000А",26000,"ПМЕ 111",250,"КПД-121 63А",4100]
["ВА 5341/5541 выдв. с ЭП  (630-1000А)",37700,"ПМЕ 211",550,"КТК 1-20",4100]
["ВА 5341/5541 стац. с ЭП  (400-1000А)",35100,"ПМЕ 221",850,"МК 1-20",1850]
["Конечные выключатели",null,"ПМЕ 222",900,"МК 1-30",2750]
["ВК-200,300",500,"ПМЕ 112",300,"МК 2-20",2000]
["ВП-15,16",300,"ПМЕ 114",650,"МК 2-30",2500]
["ВПК-2110",260,"ПМЛ 1611",1700,"МК 3-10",2000]
["ВПК-2111",260,"ПМЛ 2501",800,"МК 3-20",2900]
["ВПК-2112",350,"ПМЛ 2611",2500,"МК 4-10",2500]
["ВУ-150 А",3200,"ПМЛ 2641",2500,"МК 4-20",3650]
["ВУ-250 А",3500,"ПМЛ 3100",600,"МК 5-10",4000]
["ВУ-150 М",3200,"ПМЛ 4100",750,"МК 5-20",4700]
["ВУ-250 М",3500,"ПМЛ 4220",2050,"МК 6-10",4000]
["ВУ-250 ММ",3950,"Электромагниты",null,"МК 6-20",6000]
["ВУ-250 МД",4200,"МО-100",2000,"МК 6-30",7500]
["ВУ-22-2",750,"МО-200",3900,"КВ-1-160-3В3",11350]
["КУ-701",950,"МП-201",7800,"КВ-1-250-3В3",13000]
["КУ-703",1200,"МП-301",16900,"КВ-1-400-3В3",16800]
["КУ-704",1200,"МИС-1100/1200",500,"КВ-1-630-3В3",38100]
["КУ-706",1300,"МИС-2100/2200",600]
["Гидротолкатели",null,"МИС-3100/3200",650,"Лампы"]
["ТЭ-16",5600,"МИС-4100/4200",900,"ДРЛ 125",70]
["ТЭ-25",5600,"МИС-5100/5200",2800,"ДРЛ 250",80]
["ТЭ-30",7100,"МИС-6100/6200",2450,"ДРЛ 400",100]
["ТЭ-50",8500,"Командоконтроллеры",null,"ДРЛ 700",260]
["ТЭ-80",8500,"ККТ-61,62,63,68.",6000,"ДРЛ 1000",350]
["Крановые тормоза",null,"Дросселя",null,"Реле крановое"]
["ТКГ-160 (с ТЭ-30)",11100,"ДБИ (ДРЛ) 125",350,"РЭО 401 (10-320А) с  б/к",1150]
["ТКГ-200 (с ТЭ-30)",11100,"ДБИ (ДРЛ) 250",500,"РЭО 401 (10-320А) без  б/к",800]
["ТКГ-300 (с ТЭ-50)",14200,"ДБИ (ДРЛ) 400",550,"РПУ 2М 211 (110-220В)",400]
["ТКГ-400 (с ТЭ-80)",16800,"ДБИ (ДРЛ) 700",950,"Контроля фаз ЕЛ-11,12,13",1000]
["ТКГ-500 (с ТЭ-80)",28600,"Вибраторы",null,"Скорости РДКС-01",4550]
["ТКТ-100 (с МО-100)",4000,"ИВ-75 глубинный",9500,"Реле максимального тока"]
["ТКТ-200 (с МО-200)",8500,"ИВ-79 глубинный",5900,"РТ 40,140","догов."]
["ТКТ-300 (с МО-200)",11100,"ИВ-92 площадочный",6250,"РТ 81,82,83,84,85,86","догов."]
["ТКП-200 (с МП-201)",10500,"ИВ-98Б площадочный",6450,"РТ 91,95","догов."]
["ТКП-300 (с МП-301)",23500,"ИВ-99Б площадочный",5300,"РТ 40/Р","догов."]
["Колодки к ТКГ-160",800,"ИВ-104 площадочный",8500,"РТ 40/Ф","догов."]
["Колодки к ТКГ-200",950,"ИВ-116 глубинный  42\\в",10900,"РТ 40/1Д","догов."]
["Колодки к ТКГ-300",1050,"ИВ-116 глубинный 220в",14450,"РСТ 11,13,15,23","догов."]
["Колодки к ТКГ-400",2350,"ИВ-117 глубинный 42в",10000,"РТЗ 51","догов."]
["Крановые панели",null,"ИВ-117 глубинный 220в",13550,"Реле дифференциальные"]
["ПЗКБ-160",23400,"ЭВ-401 постоянный ток",27500,"ДЗТ 11,11/2,11/3,11/4,11/5","догов."]
["ПЗКБ-250",24700,"ЭВ-401-01 постоянный ток",25200,"РНТ 565,566,567","догов."]
["ПЗКБ-400",28600,"Вибронаконечник к ИВ 116",3000,"Реле напряжения"]
["Предохранители",null,"Вибронаконечник к ИВ 117 ",2100,"РН 51,151","догов."]
["ПН-2 100 А",55,"                    Посты, кнопки.",null,"РН 53,153","догов."]
["ПН-2 250 А",70,"КЕ-011",75,"РН 54,154","догов."]
["ПН-2 400 А",130,"ПКЕ-212/222-1",105,"РНН 57","догов."]
["ПН-2 630 А",380,"ПКЕ-212/222-2",130,"РНФ 1М","догов."]
["        Электромагнитные муфты  ",null,"ПКЕ-212/222-3",185,"РСН 11-18","догов."]
["ЭТМ 052",1835,"Пост ПКТ-20",235,"РСНФ 12","догов."]
["ЭТМ 054",1850,"Пост ПКТ-40",340,"Реле промежуточное"]
["ЭТМ 056",2650,"Пост ПКТ-60",500,"РП 23,25","догов."]
["ЭТМ 062",2750,"Катушки",null,"РП 250","догов."]
["ЭТМ 064",2750,"Контактор КТ-6020 ",380,"РП 256","догов."]
["ЭТМ 066",2850,"Контактор КТ-6033",700,"РП 16","догов."]
["ЭТМ 072",2400,"Контактор КТ-6043 ",1200,"РП 17","догов."]
["ЭТМ 074",2400,"Контактор КТ-6050,6060 ",1500,"РП 18","догов."]
["ЭТМ 076",3050,"КТПВ 621 (КПВ 602)",800,"РП 8,9,11,12","догов."]
["ЭТМ 082",2650,"КТПВ 622 (КПВ 603)",1000,"РП 321","догов."]
["ЭТМ 084",2650,"КТПВ 623 (КПВ 604)",1600,"РП 361","догов."]
["ЭТМ 086",3400,"КТПВ 624 (КПВ 605)",3600,"РП 362","догов."]
["ЭТМ 092",3350,"КТП 6020",1400,"Реле времени"]
["ЭТМ 094",3350,"КТП 6030",2300,"РВ 100,200","догов."]
["ЭТМ 096",4080,"КТП 6040",4000,"РСВ 160,255,260","догов."]
["ЭТМ 102",3750,"КТП 6050",4700,"РВ 01,03","догов."]
["ЭТМ 104",3750,"Контактор МК 1,2,4,6",1200,"РСВ 13","догов."]
["Катушки",null,"МО 100",800,"РСВ 14","догов."]
["ПМ 12 -010",150,"МО 200",1500,"РСВ 01-1","догов."]
["ПМ 12 -025",200,"МО 300",7800,"РСВ 01-3","догов."]
["ПМ 12 -040",230,"ПМЕ 011",400,"РСВ 01-4","догов."]
["ПМ 12 -063",250,"ПМЕ 111",220,"РСВ 01-5","догов."]
["ПМ 12 -100",430,"ПМЕ 211 (ПМА 3000)",180,"Реле указательные"]
["ПМ 12 -125",450,"ПМА 4000",1000,"РУ 21","догов."]
["ПМ 12 -160",460,"ПМЛ 1100",250,"РУ 21-1","догов."]
["ПМ 12 -250",500,"ПМЛ 2100",300,"Реле контроля напряжения"]
["МП 101",2200,"ПМЛ 3100/4100",470,"РЭВ 811-818","догов."]
["МП 201",4650,"ПАЕ 300",300,"РЭВ 821,825,822,826,830","догов."]
["МП 301",6600,"ПАЕ 400",1000,"Комплект РЗА"]
["Звонок громкого боя",null,"ПАЕ 500",700,"КЗ 9,12,35","догов."]
["МЗ-1 пост. ",600,"ПАЕ 600",1300,"КЗ 13,17,36","догов."]
["МЗ-2 перем.",600,"ПМ 12 -010",150,"КЗ 14,15,37,38","догов."]
[]
["                    А так же предлагаем  контакты для контакторов, контроллеров КТ, КТП, КТПВ, КПВ, КПД, ККТ-61-68, МК."]
["                    Контакты для пускателей с серебряной напайкой ПМА, ПМ 12, ПМЕ, ПАЕ и многое другое звоните, заказывайте!!!"]
["                                                                                                                                                    Цены уточняйте у менеджеров они могут меняться."]
[]
[]
[]
["ООО «Энерго-Грант»"]
["С уважением Алексей"]
["Тел.(8352)73-89-97,68-16-69."]
["energo21@bk.ru"]

{"sheet":"3.Крановые электродвиг.","index":3,"n_rows":61,"n_cols":10,"rows_kept":61,"merged":[[12,0,12,9],[14,0,14,4],[14,5,14,9],[33,5,33,9],[34,5,34,9],[35,5,35,9],[36,5,36,9],[37,5,37,9],[38,5,38,9],[39,5,39,9],[40,5,40,9],[41,5,41,9],[42,5,42,9],[43,5,43,9],[44,5,44,9],[45,5,45,9],[46,5,46,9],[47,5,47,9],[48,5,48,9],[49,5,49,9],[50,5,50,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                         ООО    «Энерго-Грант»"]
["                      "]
["   "]
["      429950,  Чувашская Республика, г.Новочебоксарск,  ул. Промышленная,40."]
["       ОГРН 1082124000640, ИНН 2124029165, КПП 212401001, Р/с № 40702810675040040085."]
["          Чувашское ОСБ №8613 г. Чебоксары кор/счет №30101810300000000609,"]
["             БИК 049706609 в Филиале Новочебоксарском ОСБ №8102 г.Новочебоксарск."]
["                                Тел/факс: (8352) ф.73-89-97, 68-16-69."]
[]
["                Поставки промышленного оборудования: электродвигатели, насосы, кабель, провод, "]
["        тепловое оборудование, вибраторы, вентиляторы, задвижки, электрощитовое оборудования,"]
["                    низковольтное оборудование, крановое электрооборудование, светотехникая продукция. "]
["                                                            КРАНОВЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ"]
["Тип двигателя","Мощность кВт","Об/мин","Масса, кг","Цена с НДС 1001(1003)","Тип двигателя","Мощность кВт","Об/мин","Масса, кг","Цена с НДС 1001(1003)"]
["ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ",{"$nulls":4}," ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ"]
["ДМТФ 011-6",1.4,880,56,19606,"ДМТКФ 011-6",1.4,875,47,15851]
["ДМТФ 012-6",2.2,895,63,22089,"ДМТКФ 012-6",2.2,880,54,17316]
["ДМТФ 111-6",3.5,900,87,29664,"ДМТКФ 111-6",3.5,900,78,27945]
["ДМТН 111-6",3,890,87,32020,"ДМТКН 111-6",3,910,78,30173]
["МТН 111-6",3.5,915,105,24638,"ДМТКФ 112-6",5,910,92,29855]
["ДМТФ 112-6",5,925,105,31065,"ДМТКН 112-6",4.5,900,92,31065]
["ДМТН 112-6",4.5,900,105,33484,"АМТКФ 132М6",5,905,98,29600]
["МТН 112-6",5,915,125,25812,"АМТКН 132М6 ",4.5,925,98,33737]
["АМТФ 132М6",5,925,118,30619,"АМТКФ 132L6",7.5,905,116,30492]
["АМТН  132М6",4.5,925,118,35394,"АМТКН 132L6",7,925,116,35010]
["АМТФ 132L6",7.5,925,135,34120,"МТКF  311-6",11,910,163,36734]
["АМТН 132L6",7,925,135,39150,"МТКF  311-8",7.5,690,163,36734]
["АМТФ 211-6",7,925,145,33791,"МТКF  312-6",15,955,205,45211]
["МТН 211-6",7.5,940,167,28158,"МТКF  312-8",11,705,205,45211]
["МТF 311-6",11,945,180,46624,"МТКF  411-6",22,935,255,57926]
["МТН 311-6",11,945,248,33098,"МТКF  411-8",15,705,255,57881]
["МТF 311-8",7.5,690,180,46624,"МТКF  412-6",30,965,315,66403]
["МТН 311-8",7.5,690,248,33098,"МТКF  412-8",22,715,315,66403]
["МТF 312-6",15,955,220,54002]
["МТН 312-6",15,960,248,37495]
[" МТF 312-8",11,705,220,53688]
["МТН 312-8",11,700,248,37495]
["МТF 411-6",22,935,280,67817]
["МТН 411-6",22,960,380,46066]
["МТF 411-8",15,705,280,67817]
["МТН 411-8",15,715,380,46066]
["МТF 412-6",30,965,345,77706]
["МТН 412-6",30,960,380,53476]
["МТF  412-8",22,715,345,77706]
["МТН 412-8",22,715,380,50512]
["МТН 511-6",37,900,390,157574]
["МТН 511-8",30,750,390,154585]
["МТН 611-6",77,955,740,284865]
["МТН 611-10",45,570,715,247976]
["МТН 612-10",60,575,825,277307]
["МТН 613-10",75,575,975,304341]
[]
["          Цены и исполнение 1002(1004), 2001(2003), 2002(2004) согласовываются дополнительно"]
[]
[]
[]
[".  "]
["ООО «Энерго-Грант»"]
["С уважением Алексей"]
["Тел.(8352)73-89-97,68-16-69."]
["energo21@bk.ru"]

{"sheet":"4.Общепромышленные электродвиг.","index":4,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"merged":[[13,3,14,3],[13,7,14,7],[74,0,74,3],[75,0,75,3],[76,0,76,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                         ООО    «Энерго-Грант»"]
["                      "]
["   "]
["      429950,  Чувашская Республика, г.Новочебоксарск,  ул. Промышленная,40."]
["       ОГРН 1082124000640, ИНН 2124029165, КПП 212401001, Р/с № 40702810675040040085."]
["          Чувашское ОСБ №8613 г. Чебоксары кор/счет №30101810300000000609,"]
["             БИК 049706609 в Филиале Новочебоксарском ОСБ №8102 г.Новочебоксарск."]
["                                Тел/факс: (8352) ф.73-89-97, 68-16-69."]
[]
["                Поставки промышленного оборудования: электродвигатели, насосы, кабель, провод, "]
["        тепловое оборудование, вибраторы, вентиляторы, задвижки, электрощитовое оборудования,"]
["                    низковольтное оборудование, крановое электрооборудование, светотехникая продукция. "]
[null,null,"Общепромышленные Электродвигатели"]
["Тип","Мощ. ","Об в","Цена с НДС","Тип ","Мощ. ","Об в","Цена с НДС"]
[" двигателя"," кВт"," мин",null,"двигателя"," кВт"," мин"]
["5А 50МА2",0.09,3000,2625,"АИР 160 S2",15,3000,18895]
["5А 50МВ2",0.12,3000,2625,"АИР 160 S4",15,1500,18484]
["5А 50МА4",0.06,1500,2625,"АИР 160 S6",11,1000,18074]
["5А 50МВ4",0.09,1500,2625,"АИР 160 S8",7.5,750,19635]
["АИР 56 А2",0.18,3000,1655,"АИР 160 М2",18.5,3000,20537]
["АИР 56 В2",0.25,3000,1655,"АИР 160 М4",18.5,1500,20759]
["АИР 56 А4",0.12,1500,1655,"АИР 160 М6",15,1000,20946]
["АИР 56 В4",0.18,1500,1655,"АИР 160 М8",11,750,21767]
["АИР 63 А2",0.37,3000,1764,"АИР 160 S2 ЖУ2",15,3000,24591]
["АИР 63 А4",0.25,1500,1764,"АИР 160 М4 ЖУ2",18.5,1500,27015]
["АИР 63 В2",0.55,3000,1806,"АИР 180 S2",22,3000,25032]
["АИР 63 В4",0.37,1500,1806,"АИР 180 S4",22,1500,25205]
["АИР 63 А6",0.18,1000,1764,"АИР 180 М2",30,3000,28183]
["АИР 63 В6",0.25,1000,1806,"АИР 180 М4",30,1500,31080]
["АИР 71 А2",0.75,3000,2054,"АИР 180 М6",18.5,1000,27767]
["АИР 71 В2",1.1,3000,2109,"АИР 180 М8",15,750,28183]
["АИР 71 А4",0.55,1500,2054,"АИР 180 М2 ЖУ2",30,3000,36347]
["АИР 71 В4",0.75,1500,2109,"АИР 200 М2",37,3000,35541]
["АИР 71 А6",0.37,1000,2054,"АИР 200 М4",37,1500,37553]
["АИР 71 В6",0.55,1000,2109,"АИР 200 М6",22,1000,32288]
["АИР 71 В8",0.25,750,2109,"АИР 200 М8",18.5,750,36880]
["АИР 80 А2",1.5,3000,2655,"АИР 200 L2",45,3000,43045]
["АИР 80 В2",2.2,3000,2918,"АИР 200 L4",45,1500,44167]
["АИР 80 А4",1.1,1500,2655,"АИР 200 L6",30,1000,37858]
["АИР 80 В4",1.5,1500,2918,"АИР 200 L8 ",22,750,38921]
["АИР 80 А6",0.75,1000,2655,"АИР 225 М2",55,3000,49765]
["АИР 80 В6",1.1,1000,2918,"АИР 225 М4",55,1500,49765]
["АИР 80 А8",0.37,750,3092,"АИР 225 М6",37,1000,47337]
["АИР 80 В8",0.55,750,3306,"АИР 225 М8",30,750,48660]
["АИР 80 В2 ЖУ2",2.2,3000,4227,"АИР 250 S2",75,3000,71804]
["АИРЕ 80D2 220В",2.2,3000,4082,"АИР 250 М2",90,3000,78536]
["АИРЕ 80С2 220В",2.2,3000,3859,"АИР 250 S4",75,1500,69390]
["АИРЕ 80А2 220В",1.5,3000,3859,"АИР 250 М4",90,1500,77478]
["АИРЕ 80В2 220В",1.5,3000,3872,"АИР 250 S6",45,1000,61236]
["АИР 90 L2",3,3000,3545,"АИР 250 М6",55,1000,72382]
["АИР 90 L4",2.2,1500,3545,"АИР 250 S8",37,750,69488]
["АИР 90 L6",1.5,1000,3544,"АИР 250 М8",45,750,77522]
["АИР 90 LА8",0.75,750,4704,"АИР 280 S2",110,3000,94673]
["АИР 90 LВ8",1.1,750,4989,"АИР 280 М2",132,3000,113692]
["АИР 100 S2",4,3000,4530,"АИР 280 S4",110,1500,110564]
["АИР 100 L2",5.5,3000,5119,"АИР 280 М4",132,1500,114674]
["АИР 100 S4",3,1500,4530,"АИР 280 S6",75,1000,94347]
["АИР 100 L4",4,1500,4922,"АИР 280 М6",90,1000,118464]
["АИР 100 L6",2.2,1000,4923,"АИР 280 S8",55,750,96834]
["АИР 100 L8",1.5,750,6074,"АИР 280 М8",75,750,122115]
["АИР 100L2 ЖУ2",5.5,3000,6894,"АИР 316 S2",160,3000,139519]
["АИР 112 М2",7.5,3000,7351,"АИР 315 М2 ",200,3000,150266]
["АИР 112 М4",5.5,1500,7054,"АИР 315 S4",160,1500,145247]
["АИР 112 МА6",3,1000,7054,"АИР 315 М4",200,1500,151316]
["АИР 112 МВ6",4,1000,7054,"АИР 315 S6",110,1000,144370]
["АИР 112 МА8",2.2,750,7193,"АИР 315 М6 ",132,1000,150901]
["АИР 112 МВ8",3,750,7054,"АИР 315 S8",90,750,147051]
["АИР 132 S4",7.5,1500,8458,"АИР 315 М8",110,750,153710]
["АИР 132 S6",5.5,1000,9227,"АИР 355 S2",250,3000,348338]
["АИР 132 S8",4,750,9306,"АИР 355 М2",315,3000,372291]
["АИР 132 М2",11,3000,9750,"АИР 355 S4",250,1500,266175]
["АИР 132 М4",11,1500,10137,"АИР 355 М4",315,1500,281558]
["АИР 132 М6",7.5,1000,10352,"АИР 355 S6",160,1000,260466]
["АИР 132 М8 ",5.5,750,10611,"АИР 355 М6",200,1000,270113]
[{"$nulls":4},"АИР 355 МВ6",250,1000,282188]
[{"$nulls":4},"АИР 355 S8",132,750,260466]
[{"$nulls":4},"АИР 355 М8",160,750,266254]
["ООО «Энерго-Грант»"]
["С уважением Алексей"]
["Тел.(8352)73-89-97,68-16-69."]
["energo21@bk.ru"]

{"sheet":"5.Взрывозащищенные электродвиг.","index":5,"n_rows":78,"n_cols":8,"rows_kept":78,"merged":[[9,3,10,3],[9,7,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                         ООО    «Энерго-Грант»"]
["                      "]
["   "]
["      429950,  Чувашская Республика, г.Новочебоксарск,  ул. Промышленная,40."]
["       ОГРН 1082124000640, ИНН 2124029165, КПП 212401001, Р/с № 40702810675040040085."]
["          Чувашское ОСБ №8613 г. Чебоксары кор/счет №30101810300000000609,"]
["             БИК 049706609 в Филиале Новочебоксарском ОСБ №8102 г.Новочебоксарск."]
["                                Тел/факс: (8352) ф.73-89-97, 68-16-69."]
["                                              ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ"]
["Тип двигателя","Мощность кВт","Об.мин","Цена с НДС","Тип двигателя","Мощность кВт","Об.мин","Цена с НДС"]
["двигателя","в кВт","в мин.",null,"двигателя","в кВт","в мин."]
["4ВР 63 А2",0.37,3000,4519,"ВА 132 S4 (Вл)",7.5,1500,22621]
["4ВР 63 А4",0.25,1500,4519,"ВА 132 S6 (Вл)",5.5,1000,22621]
["4ВР 63 В2",0.55,3000,4519,"ВА 132 S8 (Вл)",4,750,22682]
["4ВР 63 В4",0.37,1500,4519,"ВА 132 М2 (Вл)",11,3000,23943]
["4ВР 71 А2",0.75,3000,5015,"ВА 132 М4 (Вл)",11,1500,24423]
["4ВР 71 В2",1.1,3000,5015,"ВА 132 М6 (Вл)",7.5,1000,24423]
["4ВР 71 А4",0.55,1500,5015,"ВА 132 М8 (Вл)",5.5,750,24487]
["4ВР 71 В4",0.75,1500,5015,"АИММ 132 S4",7.5,1500,19748]
["4ВР 71 А6",0.37,1000,5015,"АИММ 132 S6",5.5,1000,19748]
["4ВР 71 В6",0.55,1000,5015,"АИММ 132 S8",4,750,19802]
["АИМ 71 А2",0.75,3000,5452,"АИММ 132 М2",11,3000,20852]
["АИМ 71 В2",1.1,3000,5452,"АИММ 132 М4",11,1500,21324]
["АИМ 71 А4",0.55,1500,5452,"АИММ 132 М6",7.5,1000,21324]
["АИМ 71 В4",0.75,1500,5452,"АИММ 132 М8",5.5,750,21377]
["АИМ 71 А6",0.37,1000,5452,"ВА 160 S2 (Вл)",15,3000,30187]
["АИМ 71 В6",0.55,1000,5452,"ВА 160 S4 (Вл)",15,1500,30027]
["ВА 80 А2 (Вл)",1.5,3000,6332,"ВА 160 S6 (Вл)",11,1000,30187]
["ВА 80 В2 (Вл)",2.2,3000,6332,"ВА 160 S8 (Вл)",7.5,750,30027]
["ВА 80 А4 (Вл)",1.1,1500,6332,"ВА 160 М2 (Вл)",18.5,3000,33040]
["ВА 80 В4 (Вл)",1.5,1500,6332,"ВА 160 М4 (Вл)",18.5,1500,33540]
["ВА 80 А6 (Вл)",0.75,1000,6332,"ВА 160 М6 (Вл)",15,1000,33540]
["ВА 80 В6 (Вл)",1.1,1000,6332,"ВА 160 М8 (Вл)",11,750,33375]
["4ВР 80 А2",1.5,3000,5808,"АИММ 160 S2",15,3000,27303]
["4ВР 80 В2",2.2,3000,5808,"АИММ 160 S4",15,1500,27303]
["4ВР 80 А4",1.1,1500,5808,"АИММ 160 S6",11,1000,26880]
["4ВР 80 В4",1.5,1500,5808,"АИММ 160 S8",7.5,750,27303]
["4ВР 80 А6",0.75,1000,5808,"АИММ 160 М2",18.5,3000,28765]
["4ВР 80 В6",1.1,1000,5808,"АИММ 160 М4",18.5,1500,30128]
["АИМ 80 А2",1.5,3000,6958,"АИММ 160 М6",15,1000,29866]
["АИМ 80 В2",2.2,3000,6958,"АИММ 160 М8",11,750,28765]
["АИМ 80 А4",1.1,1500,6958,"ВА 180 S2 (Вл)",22,3000,35504]
["АИМ 80 В4",1.5,1500,6958,"ВА 180 S4 (Вл)",22,1500,37688]
["АИМ 80 А6",0.75,1000,6958,"ВА 180 М2 (Вл)",30,3000,40619]
["АИМ 80 В6",1.1,1000,6958,"ВА 180 М4 (Вл)",30,1500,46046]
["4ВР 90 L2",3,3000,7610,"ВА 180 М6 (Вл)",18.5,1000,41860]
["4ВР 90 L4",2.2,1500,7610,"ВА 180 М8 (Вл)",15,750,41860]
["4ВР 90 L6",1.5,1000,7610,"АИММ 180 S2",22,3000,31998]
["4ВР 100 S2",4,3000,9575,"АИММ 180 S4",22,1500,33553]
["4ВР 100 L2",5.5,3000,9575,"АИММ 180 М2",30,3000,35425]
["4ВР 100 S4",3,1500,9575,"АИММ 180 М4",30,1500,41002]
["4ВР 100 L4",4,1500,9575,"АИММ 180 М6",18.5,1000,37274]
["4ВР 100 L6",2.2,1000,9575,"АИММ 180 М8",15,750,37280]
["АИМ 100 S2",4,3000,13125,"ВА 200 М2 (Вл)",37,3000,64611]
["АИМ 100 L2",5.5,3000,13125,"ВА 200 М4 (Вл)",37,1500,58266]
["АИМ 100 S4",3,1500,13125,"ВА 200 М6 (Вл)",22,1000,60384]
["АИМ 100 L4",4,1500,13125,"ВА 200 М8 (Вл)",18.5,750,60384]
["АИМ 100 L6",2.2,1000,13125,"ВА 200 L2 (Вл)",45,3000,67235]
["ВА 112 М2 (Вл)",7.5,3000,13897,"ВА 200 L4 (Вл)",45,1500,60384]
["ВА 112 М4 (Вл)",5.5,1500,13897,"ВА 200 L6 (Вл)",30,1000,63025]
["ВА 112 МА6 (Вл)",3,1000,13722,"ВА 200 L8 (Вл)",22,750,63025]
["ВА 112 МВ6 (Вл)",4,1000,13897,"АИММ 200 М2",37,3000,62156]
["ВА 112 МА8 (Вл)",2.2,750,13722,"АИММ 200 М4",37,1500,57192]
["ВА 112 МВ8 (Вл)",3,750,13897,"АИММ 200 М6",22,1000,59271]
["4ВР 112 М2",7.5,3000,11480,"АИММ 200 М8",18.5,750,59271]
["4ВР 112 М4",5.5,1500,11480,"АИММ 200 L2",45,3000,64679]
["4ВР 112 МА6",3,1000,11480,"АИММ 200 L4",45,1500,59271]
["4ВР 112 МВ6",4,1000,11480,"АИММ 200 L6",30,1000,61867]
["4ВР 112 МА8",2.2,750,11480,"АИММ 200 L8",22,750,61867]
["4ВР 112 МВ8",3,750,11480,"ВА 225 М2 (Вл)",55,3000,77388]
["АИМ 90 L2",3,3000,10186,"ВА 225 М4 (Вл)",55,1500,77875]
["АИМ 90 L4",2.2,1500,10186,"ВА 225 М6 (Вл)",37,1000,74950]
["АИМ 90 L6",1.5,1000,10186,"ВА 225 М8 (Вл)",30,750,74950]
[]
["ООО «Энерго-Грант»"]
["С уважением Алексей"]
["Тел.(8352)73-89-97,68-16-69."]
["energo21@bk.ru"]

{"sheet":"6.Вихревой теплогенератор","index":6,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["                             ООО «Энерго-Грант»"]
[]
["                    Вихревой теплогенератор."]
[]
[]
["               Предназначен для горячего водоснабжения и автономного отопления жилых домов, коттеджей и производственных помещений. "]
["Установка состоит из электродвигателя и кавитатора. В основу заложен принцип использования внутренней энергии воды. Это уникальное оборудование   "]
["(Вихревой теплогенератор) изобретено и предназначено для тепла, обогрева и снабжения горячей водой жилых домов, высотных зданий и сооружений, "]
["складов, больниц, школ, производственных помещений, теплиц и т.д., т.е. для обогрева помещений любых площадей.  "]
["ВТГ могут использоваться не только как основные, но и как резервные или аварийные системы отопления. Для их установки требуется не более суток."]
["               Принцип работы основан на использовании возобновляемой энергии воды при схлопывании кавитационных пузырьков, трения и синтеза молекул воды. "]
["В качестве теплоносителя используется вода или любая жидкость, при этом химическая очистка воды не требуется. "]
["Использование воды в качестве теплоносителя делает эту установку экологически чистой (без выделения вредных газов, радиации и пыли) и, следовательно, "]
["разрешает её эксплуатацию без аттестации СЭС, а незначительные рабочие параметры теплоносителя (давление до 0,3 МПа, температура до 100 °С) разрешает "]
["её эксплуатацию без аттестации котлонадзором. ВТГ можно применять для разогрева и перекачивания любых химических жидкостей, а с применением "]
["специальных материалов изготовления ВТГ (нержавейка, капролон и т.д.) возможно перекачивание и нагрев различных агрессивных жидкостей."]
["Работает установка в автоматическом режиме с учётом температуры окружающего воздуха. Режим работы контролируется надежной автоматикой."]
["Возможен прямоточный нагрев жидкости (без замкнутого контура), например для получения горячей воды. Производство тепловой энергии экологически "]
["чистое и пожаро-взрыво-безопасное. Нагрев происходит за 1-2 часа в зависимости от наружной температуры и объёма обогреваемого помещения. Коэффициент "]
["преобразования электрической энергии (КПЭ) в тепловую выше 100%. При работе установки накипь не образуется. При использовании установки для получения "]
["для получения горячей воды не происходит непосредственного соприкосновения высокотемпературного нагревательного электролита с водой в отличие от электокотлов и "]
[" водонагревателей."]
["             ВТГ испытывались в различных НИИ, в том числе в РКК «Энергия» им. С.П. Королёва в 1994 г, в Центральном Аэродинамическом институте (ЦАГИ) им. Жуковского в 1999 г. "]
["Испытания подтвердили высокую эффективность ВТГ по сравнению с другими типами нагревателей (электрическими, газовыми, а также работающими на жидком и твёрдом "]
["топливе). При той же тепловой мощности, что и у традиционных тепловых установок, кавитационные вихревые теплогенераторные установки потребляют меньше электроэнергии. "]
["Установка отличается очень высокой эффективностью работы, проста в обслуживании и имеет срок эксплуатации более 10 лет. ВТГ отличается своими небольшими габаритами: занимаемая "]
["площадь в зависимости от вида теплогенераторной установки составляет 0,5 - 4 кв.м. Учитывая пожелания покупателей, области использования и возможности ВТГ, мы предлагаем "]
["разработанную на базе ВТГ многофункциональную установку (МТС). По желанию заказчика возможно изготовление генератора для работы в агрессивных средах. "]
["Гарантийный срок работы теплогенераторной установки – 24 месяца. Вихревые теплогенераторы (ВТГ) изготовлены по ТУ 3631-002-74034776-2007,"]
[" и сертифицированы: сертификат соответствия РОСС RU.АИ25.В00177."]
[]
[]
[]
[]
[]
["ООО «Энерго-Грант»"]
["С уважением Алексей"]
["Тел.(8352)73-89-97,68-16-69."]
["energo21@bk.ru"]
{"$rows_empty":8}
[null,"Схема подключения вихревого теплогенератора"]
[]
[{"$nulls":8},"1. Вихревой теплогенератор ВТГ-2,2 - 315."]
[{"$nulls":8},"2. Запорная арматура."]
[{"$nulls":8},"3. Трубопровод отопления."]
[{"$nulls":8},"4. Отопительные приборы (радиаторы, конвекторы) "]
[{"$nulls":8},"5. Бак аккумулятора."]
[{"$nulls":8},"6. Встроенный термодатчик."]
[{"$nulls":8},"7. Воздухосборник."]
[{"$nulls":8},"8. Шкаф управления."]
[{"$nulls":8},"9. Циркуляционный насос."]