{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["прайс  на 1.01.2009г"],"not_rendered":{"images":4,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"прайс  на 1.01.2009г","index":0,"n_rows":173,"n_cols":11,"rows_kept":173,"merged":[[0,0,2,8],[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,5,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[3,8,5,8],[7,0,11,8],[12,0,14,0],[12,1,14,1],[12,2,14,2],[12,6,12,8],[23,6,23,8],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[39,2,40,2],[40,6,40,8],[41,6,44,6],[41,7,44,7],[41,8,44,8],[42,0,43,0],[42,1,43,1],[42,2,43,2],[92,3,93,3],[92,5,93,5],[92,8,93,8],[94,3,95,3],[94,5,95,5],[94,8,95,8],[96,3,97,3],[96,5,97,5],[96,8,97,8],[98,3,99,3],[98,5,99,5],[98,8,99,8],[100,3,101,3],[100,5,101,5],[100,8,101,8],[102,3,103,3],[102,5,103,5],[102,8,103,8],[104,3,105,3],[104,5,105,5],[104,8,105,8],[106,3,107,3],[106,5,107,5],[106,8,107,8],[108,8,109,8],[110,8,111,8],[112,8,113,8],[114,8,115,8],[116,8,117,8],[123,6,123,8],[127,6,128,6],[127,7,128,7],[127,8,128,8],[131,6,131,8],[132,6,132,8],[133,6,136,6],[133,7,136,7],[133,8,136,8],[137,6,140,6],[137,7,140,7],[137,8,140,8],[141,6,145,6],[141,7,145,7],[141,8,145,8],[146,6,154,6],[146,7,154,7],[146,8,154,8],[158,0,158,1],[167,2,167,3],[167,4,167,5],[167,6,167,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    \"ИДРИЦКИЙ ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ АППАРАТУРЫ \"                                     ГУП Учреждения ЯЛ  61/3 ГУИН Минюста России по УИН Псковской области                               Прейскурант цен на изделия и запасные части  на 16.03.2009 года"]
[]
[]
["№ п/п","Наименование изделия (запасные части)","Цена без НДС руб","№ п/п","Наименование изделия (запасные части)","Цена без НДС руб","№ п/п","Наименование изделия (запасные части)","Цена без НДС руб"]
[]
[]
["I","II","III","I","II","III","I","II","III"]
["        Предохранители  (комплект): патроны (заменяемые элементы), два контакта, два изолятора.                ГОСТ 2213-79 ТУ 16-521.195-80 (ПКЭ), ТУ 16-521.195-81 (ПКТ),ТУ 16-521.195-83 (ПКЖ)"]
[]
[]
[]
[]
[1,"ПКТ 101-3-(2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20)-40 У3 (31,5 У3)",null,70,"ПКТ 103-6-160-20 У1",null,"Изоляторы к предохранителям"]
[{"$nulls":3},71,"ПКТ 103-10-50-31,5 У3",null,142,"ИО 6-3,75 I У3"]
[{"$nulls":3},72,"ПКТ 103-10-80-20 У3",null,143,"ИО 6-3,75 II У3"]
[2,"ПКТ 101-6-( 2; 3,2; 5; 8)-40 У3",null,73,"ПКТ 103-10-100-12,5 У3",null,144,"ИО 10-3,75 I У3"]
[3,"ПКТ 101-6-(2; 3,2; 5; 8)-20 У3",null,74,"ПКТ 103-10-50-31,5 У1",null,145,"ИО 10-3,75 II У3"]
[4,"ПКТ 101-6-10-40 У3",null,75,"ПКТ 103-10-80-20 У1",null,146,"ОНС 10-300"]
[5,"ПКТ 101-6-16-40 У3",null,76,"ПКТ 103-10-100-12,5 У1",null,147,"ИОР 6-3,75 УХЛ2"]
[6,"ПКТ 101-6-20-40 У3",null,77,"ПКТ 103-35-31,5-8 У3",null,148,"ИОР 10-3,75 УХЛ2"]
[7,"ПКТ 101-6-10-20 У3",null,78,"ПКТ 103-35-40-8 У3",null,149,"ИО 20-3,75 У3"]
[8,"ПКТ 101-6-16-20 У3",null,79,"ПКТ 103-35-31,5-8 У1",null,150,"ИО 35-3,75 У3"]
[9,"ПКТ 101-6-20-20 У3",null,80,"ПКТ 103-35-40-8 У1",null,151,"ИОСК 3/35 УХЛ1"]
[10,"ПКТ 101-6-31,5-20 У3",null,81,"ПКТ 104-6-160-31,5 У3",null,"Контакты  к  предохранителям"]
[11,"ПКТ 101-10-2-31,5 У3",null,82,"ПКТ 104-6-200-31,5 У3",null,152,"К 01-10 У1"]
[12,"ПКТ 101-10-3,2-31,5 У3",null,83,"ПКТ 104-6-315-20 У3",null,153,"К 01-10 У3"]
[13,"ПКТ 101-10-5-31,5 У3",null,84,"ПКТ 104-10-100-31,5 У3",null,154,"К 01-20 У1"]
[14,"ПКТ 101-10-8-31,5 У3",null,85,"ПКТ 104-10-160-20 У3",null,155,"К 01-35 У1"]
[15,"ПКТ 101-10-(2; 3,2; 5)-12,5 У3",null,86,"ПКТ 104-10-200-12,5 У3",null,156,"К 01-35 У3"]
[16,"ПКТ 101-10-8-12,5 У3",null,87,"ПКН 001-10 У3",null,157,"К 02-20 У1"]
[17,"ПКТ 101-10-10-31,5 У3",null,88,"ПКН 001-10 У1",null,158,"К 02-10 У3"]
[18,"ПКТ 101-10-16-31,5 У3",null,89,"ПКН 001-10 ХЛ1",null,159,"К 02-35 У1"]
[19,"ПКТ 101-10-20-31,5 У3",null,90,"ПКН 001-20 У3",null,160,"К 02-35 У3"]
[20,"ПКТ 101-10-10-12,5 У3",null,91,"ПКН 001-35 У3",null,161,"К 03-10 У3"]
[21,"ПКТ 101-10-16-12,5 У3",null,92,"ПКН 001-35 У1",null,162,"К 03-20 У1"]
[22,"ПКТ 101-10-20-12,5 У3",null,93,"ПКН 001-35 ХЛ1",null,163,"К 03-35 У3"]
[23,"ПКТ 101-10-31,5-12,5 У3",null,94,"ПКЖ 106-3-(20;31,5)-20 У2",null,164,"К 04-10 У3"]
[24,"ПКТ 101-35-( 2; 3,2)-8 У3",null,95,"ПКЖ 106-3-2-31,5 УХЛ2",null,165,"К 06-10 УХЛ2"]
[25,"ПКТ 101-35-( 5; 8; 10)-8 У3",null,96,"ПКЖ 106-3-3,2-31,5 УХЛ2",null,166,"К 07-10 УХЛ2"]
[26,"ПКТ 101-6-( 2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20)-40 У1",null,97,"ПКЖ 106-3-6,3-31,5 УХЛ2",null,167,"К 08-10 УХЛ2"]
[{"$nulls":3},98,"ПКЖ 106-3-10-31,5 УХЛ2",null,"Патроны  к  предохранителям"]
[28,"ПКТ 101-6-31,5-20 У1",null,99,"ПКЖ 106-3-16-31,5 УХЛ2",null,168,"ПТ 1.1-3-(2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20)-40 У3 (31,5 У3)"]
[29,"ПКТ 101-10-(2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20)-20 У1",null,100,"ПКЖ 106-3-20-31,5 УХЛ2"]
[{"$nulls":3},101,"ПКЖ 106-3-25-31,5 УХЛ2"]
[30,"ПКТ 101-10-31,5-12,5 У1",null,102,"ПКЖ 107-3-40-31,5 УХЛ2"]
[null,"ПКТ 101-35-(2; 3,2)-8 У1",null,103,"ПКЭ 106-6-(5;8;10;16)-40 У2",null,169,"ПТ 1.1-6-2-40 У3"]
[31,"ПКТ 101-35-(5; 8)-8 У1",null,104,"ПКЭ 106-6-20-40 У2",null,170,"ПТ 1.1-6-3,2-40 У3"]
[32,"ПКТ 101-35-10-3,2 У1",null,105,"ПКЭ 106-6-31,5-20 У2",null,171,"ПТ 1.1-6-5-40 У3"]
[33,"ПКТ 102-3-40-40 У3",null,106,"ПКЭ 106-6-3,2-20 ХЛ2",null,172,"ПТ 1.1-6-8-40 У3"]
[34,"ПКТ 102-3-50-40 У3",null,107,"ПКЭ 106-6-(5;8;10;16)-20 ХЛ2",null,173,"ПТ 1.1-6-2-20 У3"]
[35,"ПКТ 102-3-80-40 У3",null,108,"ПКЭ 106-6-(20;31,5)-20 ХЛ2",null,174,"ПТ 1.1-6-3,2-20 У3"]
[36,"ПКТ 102-3-100-40 У3",null,109,"ПКЭ 106-10-(5;8;10)-12,5 У2",null,175,"ПТ 1.1-6-5-20 У3"]
[37,"ПКТ 102-3-40-40 У1",null,110,"ПКЭ 106-10-(16;20)-12,5 У2",null,176,"ПТ 1.1-6-8-20 У3"]
[38,"ПКТ 102-3-50-40 У1",null,111,"ПКЭ 106-10-(5;8)-12,5 ХЛ2",null,177,"ПТ 1.1-6-10-40 У3"]
[39,"ПКТ 102-3-80-40 У1",null,112,"ПКЭ 106-10-(10;16)-12,5 ХЛ2",null,178,"ПТ 1.1-6-16-40 У3"]
[40,"ПКТ 102-3-100-40 У1",null,113,"ПКЭ 106-10-20-12,5 ХЛ2",null,179,"ПТ 1.1-6-20-40 У3"]
[41,"ПКТ 102-6-31,5-31,5 У3",null,114,"ПКЭ 107-6-31,5-31,5 У2",null,180,"ПТ 1.1-6-10-20 У3"]
[42,"ПКТ 102-6-40-31,5 У3",null,115,"ПКЭ 107-6-40-31,5 У2",null,181,"ПТ 1.1-6-16-20 У3"]
[43,"ПКТ 102-6-50-31,5 У3",null,116,"ПКЭ 107-6-50-31,5 У2",null,182,"ПТ 1.1-6-20-20 У3"]
[44,"ПКТ 102-6-80-20 У3",null,117,"ПКЭ 107-6-63-31,5 У2",null,183,"ПТ 1.1-6-31,5-20 У3"]
[45,"ПКТ 102-6-31,5-31,5 У1",null,118,"ПКЭ 107-6-40-20 ХЛ2",null,184,"ПТ 1.1-10-2-31,5 У3"]
[46,"ПКТ 102-6-40-31,5 У1",null,119,"ПКЭ 107-6-50-20 ХЛ2",null,185,"ПТ 1.1-10-3,2-31,5 У3"]
[47,"ПКТ 102-6-50-31,5 У1",null,120,"ПКЭ 107-10-31,5-12,5 У2",null,186,"ПТ 1.1-10-5-31,5 У3"]
[48,"ПКТ 102-6-80-20 У1",null,121,"ПКЭ 107-10-40-12,5 У2",null,187,"ПТ 1.1-10-8-31,5 У3"]
[49,"ПКТ 102-10-31,5-31,5 У3",null,122,"ПКЭ 107-10-31,5-31,5 У2",null,188,"ПТ 1.1-10-2-12,5 У3"]
[50,"ПКТ 102-10-40-31,5 У3",null,123,"ПКЭ 107-10-40-31,5 У2",null,189,"ПТ 1.1-10-3,2-12,5 У3"]
[51,"ПКТ 102-10-50-12,5 У3",null,124,"ПКЭ 107-10-50-31,5 У2",null,190,"ПТ 1.1-10-5-12,5 У3"]
[52,"ПКТ 102-10-31,5-31,5 У1",null,125,"ПКЭ 107-10-31,5-12,5 ХЛ2",null,191,"ПТ 1.1-10-8-12,5 У3"]
[53,"ПКТ 102-10-40-31,5 У1",null,126,"ПКЭ 107-10-40-12,5 ХЛ2",null,192,"ПТ 1.1-10-10-31,5 У3"]
[54,"ПКТ 102-10-50-12,5 У1",null,127,"ПКЭ 108-6-80-31,5 У2",null,193,"ПТ 1.1-10-16-31,5 У3"]
[55,"ПКТ 102-35-10-8 У3",null,128,"ПКЭ 108-6-100-31,5 У2",null,194,"ПТ 1.1-10-20-31,5 У3"]
[56,"ПКТ 102-35-16-8 У3",null,129,"ПКЭ 108-6-125-31,5 У2",null,195,"ПТ 1.1-10-10-12,5 У3"]
[57,"ПКТ 102-35-20-8 У3",null,130,"ПКЭ 108-6-80-20 ХЛ2",null,196,"ПТ 1.1-10-16-12,5 У3"]
[58,"ПКТ 102-35-10-8 У1",null,131,"ПКЭ 108-6-100-20 ХЛ2",null,197,"ПТ 1.1-10-20-12,5 У3"]
[59,"ПКТ 102-35-16-8 У1",null,132,"ПКЭ 108-6-100-31,5 ХЛ2",null,198,"ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У3"]
[60,"ПКТ 102-35-20-8 У1",null,133,"ПКЭ 108-10-50-12,5 У2",null,199,"ПТ 1.1-6-( 2; 3,2)-40 У1"]
[61,"ПКТ 103-3-160-40 У3",null,134,"ПКЭ 108-10-63-31,5 У2",null,200,"ПТ 1.1-6-5-40 У1"]
[62,"ПКТ 103-3-200-40 У3",null,135,"ПКЭ 108-10-80-12,5 У2",null,201,"ПТ 1.1-6-8-40 У1"]
[63,"ПКТ 103-3-160-40 У1",null,136,"ПКЭ 108-10-80-31,5 У2",null,202,"ПТ 1.1-6-10-40 У1"]
[64,"ПКТ 103-3-200-40 У1",null,137,"ПКЭ 108-10-100-31,5 У2",null,203,"ПТ 1.1-6-16-40 У1"]
[65,"ПКТ 103-6-80-31,5 У3",null,138,"ПКЭ 108-10-50-12,5 ХЛ2",null,204,"ПТ 1.1-6-20-40 У1"]
[66,"ПКТ 103-6-100-31,5 У3",null,139,"ПКЭ 108-10-80-12,5 ХЛ2",null,205,"ПТ 1.1-6-31,5-20 У1"]
[67,"ПКТ 103-6-160-20 У3",null,140,"ПКЭН 006-10 У2",null,206,"ПТ 1.1-10-(2; 3,2)-20У1"]
[68,"ПКТ 103-6-80-31,5 У1",null,141,"ПКЭН 006-10 ХЛ2",null,207,"ПТ 1.1-10-5-20 У1"]
[69,"ПКТ 103-6-100-31,5 У1",{"$nulls":4},208,"ПТ 1.1-10-8-20 У1"]
[]
["I","II","III","I","II","III","I","II","III"]
[209,"ПТ 1.1-10-10-20 У1",null,277,"ПТ 1.3-20-50-12,5 У1",null,337,"ПЭ 1.2-10-31,5-31,5 У2"]
[210,"ПТ 1.1-10-16-20 У1",null,278,"ПТ 1.3-35-31,5-8 У3",null,338,"ПЭ 1.2-10-40-31,5 У2"]
[211,"ПТ 1.1-10-20-20 У1",null,279,"ПТ 1.3-35-40-8 У3",null,339,"ПЭ 1.2-10-50-31,5 У2"]
[212,"ПТ 1.1-10-31,5-12,5 У1",null,280,"ПТ 1.3-35-31,5-8 У1",null,340,"ПЭ 1.2-10-31,5-12,5 ХЛ2"]
[213,"ПТ 1.1-20-( 2; 3,2)-12,5 У3",null,281,"ПТ 1.3-35-40-8 У1",null,341,"ПЭ 1.2-10-40-12,5 ХЛ2"]
[214,"ПТ 1.1-20-( 5; 8 )-12,5 У3",null,282,"ПТ 1.3-3-160-40 У3",null,null,"ПЭ 1.2-6-40-31,5 У2"]
[215,"ПТ 1.1-20-10-12,5 У3",null,null,"ПТ 0.3-3-160-40 У3",null,342,"ПЭ 0.2-6-40-31,5 У2"]
[216,"ПТ 1.1-20-( 2; 3,2)-12,5 У1",null,283,"ПТ 1.3-3-200-40У3",null,null,"ПЭ 1.2-6-50-31,5 У2"]
[217,"ПТ 1.1-20-( 5; 8)-12,5 У1",null,null,"ПТ 0.3-3-200-40 У3",null,343,"ПЭ 0.2-6-50-31,5 У2"]
[218,"ПТ 1.1-20-10-12,5 У1",null,284,"ПТ 1.3-6-80-31,5 У3",null,null,"ПЭ 1.2-6-63-31,5 У2"]
[219,"ПТ 1.1-35-10-3,2 У3",null,null,"ПТ 0.3-6-80-31,5 У3",null,344,"ПЭ 0.2-6-63-31,5 У2"]
[220,"ПТ 1.1-35-( 2; 3,2 )-8 У3",null,285,"ПТ 1.3-6-100-31,5 У3",null,null,"ПЭ 1.2-6-40-20 ХЛ2"]
[221,"ПТ 1,1-35-( 5; 8 )-8 У3",null,null,"ПТ 0.3-6-100-31,5 У3",null,345,"ПЭ 0.2-6-40-20 ХЛ2"]
[222,"ПТ 1.1-35-(2; 3,2; 5; 8)-8 У1",null,286,"ПТ 1.3-6-160-20 У3",null,null,"ПЭ 1.2-6-50-20 ХЛ2"]
[223,"ПТ 1.1-35-10-3,2 У1",null,null,"ПТ 0.3-6-160-20 У3",null,346,"ПЭ 0.2-6-50-20 ХЛ2"]
[224,"ПТ 1.2-3-40-40 У3",null,287,"ПТ 1.3-10-50-31,5 У3",null,null,"ПЭ 1.2-6-50-31,5 ХЛ2"]
[225,"ПТ 1.2-3-50-40 У3",null,null,"ПТ 0.3-10-50-31,5 У3",null,347,"ПЭ 0.2-6-50-31,5 ХЛ2"]
[226,"ПТ 1.2-3-80-40 У3",null,288,"ПТ 1.3-10-80-20 У3",null,null,"ПЭ 1.2-10-25-12,5 У2"]
[227,"ПТ 1.2-3-100-40 У3",null,null,"ПТ 0.3-10-80-20 У3",null,348,"ПЭ 0.2-10-25-12,5 У2"]
[228,"ПТ 1.2-3-40-40 У1",null,289,"ПТ 1.3-10-100-12,5 У3",null,null,"ПЭ 1.2-10-31,5-31,5 У2"]
[229,"ПТ 1.2-3-50-40 У1",null,null,"ПТ 0.3-10-100-12,5 У3",null,349,"ПЭ 0.2-10-31,5-31,5 У2"]
[230,"ПТ 1.2-3-80-40 У1",null,290,"ПН 01-10 У3",null,null,"ПЭ 1.2-10-40-12,5 У2"]
[231,"ПТ 1.2-3-100-40 У1",null,291,"ПН 01-10 У1",null,350,"ПЭ 0.2-10-40-12,5 У2"]
[232,"ПТ 1.2-6-31,5-31,5 У3",null,292,"ПН 01-10 ХЛ1",null,null,"ПЭ 1.2-10-40-31,5 У2"]
[233,"ПТ 1.2-6-40-31,5 У3",null,293,"ПН 01-20 У1",null,351,"ПЭ 0.2-10-40-31,5 У2"]
[234,"ПТ 1.2-6-50-31,5 У3",null,294,"ПН 01-20 У3",null,null,"ПЭ 1.2-10-50-31,5 У2"]
[235,"ПТ 1.2-6-80-20 У3",null,295,"ПН 01-35 У3",null,352,"ПЭ 0.2-10-50-31,5 У2"]
[236,"ПТ 1,2-6-31,5-31,5 У1",null,296,"ПН 01-35 У1",null,null,"ПЭ 1.2-10-25-12,5 ХЛ2"]
[237,"ПТ 1,2-6-40-31,5 У1",null,297,"ПН 01-35 ХЛ1",null,353,"ПЭ 0.2-10-25-12,5 ХЛ2"]
[238,"ПТ 1,2-6-50-31,5 У1",null,298,"ПЖ 1.1-3-20-20 У2",null,null,"ПЭ 1.2-10-40-12,5 ХЛ2"]
[239,"ПТ 1,2-6-80-20 У1",null,299,"ПЖ 1.1-3-31,5-20 У2",null,354,"ПЭ 0.2-10-40-12,5 ХЛ2"]
[240,"ПТ 1.2-10-31,5-31,5 У3",null,300,"ПЖ 1,1-3-( 2; 3,2)-31,5 УХЛ2",null,355,"ПЭ 1.2-35-5-31,5 ХЛ2"]
[241,"ПТ 1.2-10-40-31,5 У3",null,301,"ПЖ 1.1-3-(6,3; 10)-31,5 УХЛ2",null,356,"ПЭ 1.2-35-8-31,5 ХЛ2"]
[242,"ПТ 1.2-10-50-12,5 У3",null,302,"ПЖ 1.1-3-16-31,5 УХЛ2",null,357,"ПЭН 0.1-10 У2"]
[243,"ПТ 1,2-10-31,5-31,5 У1",null,303,"ПЖ 1.1-3-20-31,5 УХЛ2",null,358,"ПЭН 0.1-10 ХЛ2"]
[244,"ПТ 1,2-10-40-31,5 У1",null,304,"ПЖ 1,1-3-25-31,5 УХЛ2",null,359,"ПЭН 0.1-35 ХЛ2"]
[245,"ПТ 1,2-10-50-12,5 У1",null,305,"ПЖ 1,2-3-40-31,5 УХЛ2",null,"Вставка плавкая "]
[246,"ПТ 1.2-20-16-12,5 У3",null,306,"ПЭ 1.1-6-5-40 У2",null,360,"к ПН 2-100 У3"]
[247,"ПТ 1.2-20-20-12,5 У3",null,307,"ПЭ 1.1-6-( 8; 10)-40 У2",null,361,"к ПН 2-250 У3"]
[248,"ПТ 1,2-20-16-12,5 У1",null,308,"ПЭ 1.1-6-16-40 У2",null,362,"Плавкий эл-т к ПН-2 У3"]
[249,"ПТ 1,2-20-20-12,5 У1",null,309,"ПЭ 1.1-6-20-40 У2",null,363,"     Вставка защитная  ПКБ 10-01 У1 "]
[250,"ПТ 1.2-35-10-8 У3",null,310,"ПЭ 1.1-6-31,5-20 У2"]
[251,"ПТ 1.2-35-16-8 У3",null,311,"ПЭ 1,1-6-3,2-20 ХЛ2",null,364,"привод ПРН-10М У1"]
[252,"ПТ 1.2-35-20-8 У3",null,312,"ПЭ 1.1-6-5-20 ХЛ2",null,365,"привод ПРНЗ-10 УХЛ1"]
[253,"ПТ 1,2-35-10-8 У1",null,313,"ПЭ 1.1-6-8-20 ХЛ2",null,"Разъединители (ГОСТ Р 52726-2007)"]
[254,"ПТ 1,2-35-16-8 У1",null,314,"ПЭ 1.1-6-10-20 ХЛ2",null,"ТУ 16-91.ИВЕЖ674212.003"]
[255,"ПТ 1,2-35-20-8 У1",null,315,"ПЭ 1.1-6-16-20 ХЛ2",null,366,"РЛНД-10Б/400 У1 с приводом ПРН-10М У1  с 3-х полюсным контактом"]
[256,"ПТ 1.3-3-160-40 У3",null,316,"ПЭ 1.1-6-20-20 ХЛ2"]
[257,"ПТ 1.3-3-200-40 У3",null,317,"ПЭ 1.1-6-31,5-20 ХЛ2"]
[258,"ПТ 1.3-3-160-40 У1",null,318,"ПЭ 1.1-10-5-12,5 У2"]
[259,"ПТ 1.3-3-200-40 У1",null,319,"ПЭ 1.1-10-8-12,5 У2",null,367,"РЛНД-10Б/400 У1 с приводом ПРН-10М У1  с 2-х полюсным контактом"]
[260,"ПТ 1.3-6-80-31,5 У3",null,320,"ПЭ 1.1-10-10-12,5 У2"]
[261,"ПТ 1.3-6-100-31,5 У3",null,321,"ПЭ 1.1-10-16-12,5 У2"]
[262,"ПТ 1.3-6-160-20 У3",null,322,"ПЭ 1.1-10-20-12,5 У2"]
[263,"ПТ 1,3-6-80-31,5 У1",null,323,"ПЭ 1.1-10-5-12,5 ХЛ2",null,368,"РЛНД-1-10Б/400 У1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1    с 3-х полюсным контактом с ножом заземления"]
[264,"ПТ 1,3-6-100-31,5 У1",null,324,"ПЭ 1.1-10- (8; 10)-12,5 ХЛ2"]
[265,"ПТ 1,3-6-160-20 У1",null,325,"ПЭ 1.1-10-16-12,5 ХЛ2"]
[266,"ПТ 1.3-10-50-31,5 У3,",null,326,"ПЭ 1.1-10-20-12,5 ХЛ2"]
[267,"ПТ 1.3-10-80-20 У3",null,327,"ПЭ 1.1-35-3,2-31,5 ХЛ2"]
[268,"ПТ 1.3-10-100-12,5 У3",null,328,"ПЭ 1.1-35-5-16 ХЛ2",null,369,"РЛНД-1-10Б/400У1 с приводом ПРНЗ-10УХЛ1 с    3-х полюсным контактом с ножом заземления на полимер изоляторах ИОСК 4/10-II-1УХЛ"]
[269,"ПТ 1,3-10-50-31,5 У1",null,329,"ПЭ 1.2-6-31,5-31,5 У2"]
[270,"ПТ 1,3-10-80-20 У1",null,330,"ПЭ 1.2-6-40-31,5 У2"]
[271,"ПТ 1,3-10-100-12,5 У1",null,331,"ПЭ 1.2-6-50-31,5 У2"]
[272,"ПТ 1.3-20-31,5-12,5 У3",null,332,"ПЭ 1.2-6-63-31,5 У2"]
[273,"ПТ 1.3-20-40-12,5 У3",null,333,"ПЭ 1.2-6-40-20 ХЛ2"]
[274,"ПТ 1.3-20-50-12,5 У3",null,334,"ПЭ 1.2-6-50-20 ХЛ2"]
[275,"ПТ 1.3-20-31,5-12,5 У1",null,335,"ПЭ 1.2-10-31,5-12,5 У2"]
[276,"ПТ 1.3-20-40-12,5 У1",null,336,"ПЭ 1.2-10-40-12,5 У2"]
["182296, Псковская обл., Себежский р-н, п. Идрица, ул. Лесная, д. 12",{"$nulls":5}," "]
[{"$nulls":10},"ПТ 1,3-6-80-31,5 У1"]
["  Директор  предприятия  ",{"$nulls":3},"Жук  Александр  Николаевич",null,null,"тел.  (81140)  44755"]
["Начальник отдела маркетинга",{"$nulls":3},"Матвеев Владимир Ильич",null,null,"тел./ факс (81140)  44571"]
["  Отдел  сбыта                                                    ",{"$nulls":3},"Дреер Елена Владимировна",null,null,"тел./ факс (81140)  44768,45564"]
[]
["       Коммутатор  (круглосуточно)",{"$nulls":6},"тел./ факс (81140)  44003, 44229"]
["       Продукция предприятия сертифицирована","Продукция предприятия сертифицирована \"ЭнСЕРТИКО\" и ГОСТ Р",{"$nulls":3},"E-mail: izva@idrica.ru; jalidr@ellink.ru"]
[null,"и имеет аккредитацию РАО \"ЕЭС России\"",{"$nulls":3},"www.idrica.ru"]
[]
[" Предприятие гарантирует отгрузку оплаченной своевременно продукции по фиксированной цене вне  "]
["зависимости  от возможного  общего  повышения  цен и тарифов."]
[]
["Отгрузка: транспортные компании, грузобагаж, контейнера, вагоны."]
[]
[]
[]
["       Директор                         Жук А.Н.                                     Начальник ПЭО                              Грохотнева  И.И."]