{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ","index":0,"n_rows":252,"n_cols":6,"rows_kept":252,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[4,0,4,5],[33,0,33,5],[42,0,42,5],[49,0,49,5],[63,0,63,5],[73,0,73,5],[83,0,83,5],[86,0,86,5],[90,0,90,5],[99,0,99,5],[103,0,103,5],[119,0,119,5],[126,0,126,5],[189,0,189,5],[238,0,238,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ООО \"ПРОМЫШЛЕННАЯ  КОНСАЛТИНГОВАЯ  ГРУППА\""]
["г. Запорожье, ул. Брянская, 12, тел/факс (061) 222-999-6,  тел. (061) 217-7604, e-mail: i.c.group@bk.ru"]
["р/с 26002050003791 в ЗАО КБ \"Приватбанк\", МФО 305299, код ОКПО 35924346"]
["№ поз.","Наименование                                                                      изделия","Ед. изм.","Цена, грн       без НДС","Цена, грн             с НДС","Примечания"]
["Предохранители высоковольтные ПКТ (и патроны к ним) - для защиты цепей силовых трансформаторов"]
[1,"Предохранитель ПКТ 011-6 (6кВ; 2-31.5А)","шт",{"v":92.8,"d":"92.80"},111.36,"с контактами и изоляторами"]
[2,"Предохранитель ПКТ 012-6 (6кВ; 31.5-80А)","шт",{"v":105.2,"d":"105.20"},126.24,"с контактами и изоляторами"]
[3,"Предохранитель ПКТ 013-6 (6кВ; 100-160А)","шт",{"v":154.7,"d":"154.70"},185.64,"с контактами и изоляторами"]
[4,"Предохранитель ПКТ 111-6 (6кВ; 2-31.5А)","шт",{"v":95.3,"d":"95.30"},114.36,"с контактами и изоляторами"]
[5,"Предохранитель ПКТ 112-6 (6кВ; 31.5-80А)","шт",{"v":107.7,"d":"107.70"},129.24,"с контактами и изоляторами"]
[6,"Предохранитель ПКТ 113-6 (6кВ; 100-160А)","шт",{"v":157.2,"d":"157.20"},188.64,"с контактами и изоляторами"]
[7,"Предохранитель ПКТ 011-10 (10кВ; 2-31.5А)","шт",{"v":97.2,"d":"97.20"},116.64,"с контактами и изоляторами"]
[8,"Предохранитель ПКТ 012-10 (10кВ; 31.5-63А)","шт",{"v":110.6,"d":"110.60"},132.72,"с контактами и изоляторами"]
[9,"Предохранитель ПКТ 013-10 (10кВ; 80-100А)","шт",{"v":161.6,"d":"161.60"},193.92,"с контактами и изоляторами"]
[10,"Предохранитель ПКТ 111-10 (10кВ; 2-31.5А)","шт",{"v":99.7,"d":"99.70"},119.64,"с контактами и изоляторами"]
[11,"Предохранитель ПКТ 112-10 (10кВ; 31.5-63А)","шт",{"v":113.1,"d":"113.10"},135.72,"с контактами и изоляторами"]
[12,"Предохранитель ПКТ 113-10 (10кВ; 80-125А)","шт",{"v":166.1,"d":"166.10"},199.32,"с контактами и изоляторами"]
[13,"Предохранитель ПКТ 111-35 (35кВ; 2-10А)","шт","по дог.","по дог.","с контактами и изоляторами"]
[14,"Предохранитель ПКТ 112-35 (35кВ; 16-20А)","шт","по дог.","по дог.","с контактами и изоляторами"]
[15,"Патрон предохранителя ПТ 011-6 (6кВ; 2-31.5А)","шт",{"v":30.5,"d":"30.50"},{"v":36.6,"d":"36.60"},"Ø56, L=318"]
[16,"Патрон предохранителя ПТ 012-6 (6кВ; 31.5-80А)","шт",{"v":40.5,"d":"40.50"},{"v":48.6,"d":"48.60"},"Ø72, L=368"]
[17,"Патрон предохранителя ПТ 013-6 (6кВ; 100-160А)","шт",{"v":82,"d":"82.00"},{"v":98.39999999999999,"d":"98.40"},"2xØ72, L=368"]
[18,"Патрон предохранителя ПТ 111-6 (6кВ; 2-31.5А)","шт",{"v":33,"d":"33.00"},{"v":39.6,"d":"39.60"},"Ø56, L=318"]
[19,"Патрон предохранителя ПТ 112-6 (6кВ; 31.5-80А)","шт",{"v":43,"d":"43.00"},{"v":51.6,"d":"51.60"},"Ø72, L=368"]
[20,"Патрон предохранителя ПТ 113-6 (6кВ; 100-160А)","шт",{"v":84.5,"d":"84.50"},{"v":101.39999999999999,"d":"101.40"},"2xØ72, L=368"]
[21,"Патрон предохранителя ПТ 011-10 (10кВ; 2-31.5А)","шт",{"v":31.5,"d":"31.50"},{"v":37.8,"d":"37.80"},"Ø56, L=418"]
[22,"Патрон предохранителя ПТ 012-10 (10кВ; 31.5-63А)","шт",{"v":42.5,"d":"42.50"},{"v":51,"d":"51.00"},"Ø72, L=468"]
[23,"Патрон предохранителя ПТ 013-10 (10кВ; 80-125А)","шт",{"v":85.5,"d":"85.50"},{"v":102.6,"d":"102.60"},"2xØ72, L=468"]
[24,"Патрон предохранителя ПТ 111-10 (10кВ; 2-31.5А)","шт",{"v":34,"d":"34.00"},{"v":40.8,"d":"40.80"},"Ø56, L=418"]
[25,"Патрон предохранителя ПТ 112-10 (10кВ; 31.5-63А)","шт",{"v":45,"d":"45.00"},{"v":54,"d":"54.00"},"Ø72, L=468"]
[26,"Патрон предохранителя ПТ 113-10 (10кВ; 80-125А)","шт",{"v":90,"d":"90.00"},{"v":108,"d":"108.00"},"2xØ72, L=468"]
[27,"Патрон предохранителя ПТ 111-35 (35кВ; 2-10А)","шт",{"v":45,"d":"45.00"},{"v":54,"d":"54.00"},"Ø56, L=618"]
[28,"Патрон предохранителя ПТ 112-35 (35кВ; 16-20А)","шт",{"v":70,"d":"70.00"},{"v":84,"d":"84.00"},"Ø72, L=668"]
["Предохранители высоковольтные ПКН (и патроны к ним) - для защиты цепей трансформаторов напряжения"]
[29,"Предохранитель ПКН 011-10 У3","шт",{"v":93.2,"d":"93.20"},111.84,"с контактами и изоляторами"]
[30,"Предохранитель ПКН 011-10 У1","шт",{"v":203.7,"d":"203.70"},{"v":244.43999999999997,"d":"244.44"},"с контактами и изоляторами"]
[31,"Предохранитель ПКН 011-35 У3","шт","по дог.","по дог.","с контактами и изоляторами"]
[32,"Предохранитель ПКН 011-35 У1","шт","по дог.","по дог.","с контактами и изоляторами"]
[33,"Патрон предохранителя ПН 011-10 У3","шт",{"v":27.5,"d":"27.50"},{"v":33,"d":"33.00"},"Ø56, L=218"]
[34,"Патрон предохранителя ПН 011-10 У1","шт",{"v":31,"d":"31.00"},{"v":37.199999999999996,"d":"37.20"},"Ø56, L=318"]
[35,"Патрон предохранителя ПН 011-35 У3","шт",{"v":43,"d":"43.00"},{"v":51.6,"d":"51.60"},"Ø56, L=668"]
[36,"Патрон предохранителя ПН 011-35 У1","шт",{"v":44,"d":"44.00"},{"v":52.8,"d":"52.80"},"Ø56, L=668"]
["Предохранители высоковольтные ПКЖ (и патроны к ним) - для подвижного состава железной дороги"]
[37,"Предохранитель ПКЖ 116-3 (3кВ; 2-31,5А) УХЛ2","шт",{"v":102.8,"d":"102.80"},{"v":123.35999999999999,"d":"123.36"},"с контактами и изоляторами"]
[38,"Предохранитель ПКЖ 116-3 (3кВ; 20-31,5А) У2","шт",{"v":101.8,"d":"101.80"},122.16,"с контактами и изоляторами"]
[39,"Предохранитель ПКЖ 117-3 (3кВ; 40А) У2","шт",{"v":112.2,"d":"112.20"},134.64,"с контактами и изоляторами"]
[40,"Патрон предохранителя ПКЖ 116-3 УХЛ2","шт",{"v":39.5,"d":"39.50"},{"v":47.4,"d":"47.40"},"Ø56, L=318"]
[41,"Патрон предохранителя ПКЖ 116-3 У2","шт",{"v":38.5,"d":"38.50"},{"v":46.199999999999996,"d":"46.20"},"Ø56, L=318"]
[42,"Патрон предохранителя ПКЖ 117-3 У2","шт",{"v":46.5,"d":"46.50"},{"v":55.8,"d":"55.80"},"Ø72, L=368"]
["Комплектующие изделия к предохранителям высоковольтным"]
[43,"Контакт Кт 16-10","шт",{"v":8.8,"d":"8.80"},10.56,"2шт на комплект"]
[44,"Контакт Кт 17-10","шт",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":12,"d":"12.00"},"2шт на комплект"]
[45,"Контакт Кт 18-10","шт",{"v":14,"d":"14.00"},{"v":16.8,"d":"16.80"},"2шт на комплект"]
[46,"Контакт Кт 16-35","шт",{"v":16,"d":"16.00"},{"v":19.2,"d":"19.20"},"2шт на комплект"]
[47,"Контакт Кт 17-35","шт",{"v":18,"d":"18.00"},{"v":21.599999999999998,"d":"21.60"},"2шт на комплект"]
[48,"Контакт Кт 18-35","шт",{"v":22,"d":"22.00"},{"v":26.4,"d":"26.40"},"2шт на комплект"]
[49,"Изолятор ИО 1-2,5","шт",{"v":10,"d":"10.00"},{"v":12,"d":"12.00"},"2шт на комплект"]
[50,"Изолятор ИО 6-3.75","шт",{"v":19.8,"d":"19.80"},23.76,"2шт на комплект"]
[51,"Изолятор ИО 10-3.75","шт",{"v":21.5,"d":"21.50"},{"v":25.8,"d":"25.80"},"2шт на комплект"]
[52,"Изолятор Иор 6-3.75","шт",{"v":20.3,"d":"20.30"},24.36,"2шт на комплект"]
[53,"Изолятор ИОР 10-3.75","шт",{"v":21.9,"d":"21.90"},{"v":26.279999999999998,"d":"26.28"},"2шт на комплект"]
[54,"Изолятор ИОС 10-500 ","шт",{"v":75,"d":"75.00"},{"v":90,"d":"90.00"},"2шт на комплект"]
[55,"Комплект крепежа к 2м контактам и 2м изоляторам","шт",{"v":5.1,"d":"5.10"},{"v":6.119999999999999,"d":"6.12"}]
["Предохранители низковольтные ПН2 (и плавкие вставки к ним) - общепромышленного назначения"]
[56,"Предохранитель ПН2П на 100 А","шт",{"v":19.6,"d":"19.60"},23.52,"с контактами и изоляторами"]
[57,"Предохранитель ПН2П на 250 А","шт",{"v":35.5,"d":"35.50"},{"v":42.6,"d":"42.60"},"с контактами и изоляторами"]
[58,"Предохранитель ПН2П на 400 А","шт",{"v":59.5,"d":"59.50"},{"v":71.39999999999999,"d":"71.40"},"с контактами и изоляторами"]
[59,"Предохранитель ПН2П на 600 А","шт",{"v":108.5,"d":"108.50"},{"v":130.2,"d":"130.20"},"с контактами и изоляторами"]
[60,"Плавкая вставка к ПН2П-100 (2-100А)","шт",{"v":6.5,"d":"6.50"},{"v":7.8,"d":"7.80"}]
[61,"Плавкая вставка к ПН2П-250 (80-250А)","шт",{"v":11,"d":"11.00"},{"v":13.2,"d":"13.20"}]
[62,"Плавкая вставка к ПН2П-400 (200-400А)","шт",{"v":24,"d":"24.00"},{"v":28.799999999999997,"d":"28.80"}]
[63,"Плавкая вставка к ПН2П-600 (315-630А)","шт",{"v":30.5,"d":"30.50"},{"v":36.6,"d":"36.60"}]
[64,"Плавкая вставка к ПН2П-600 (800-1000А)","шт",{"v":57,"d":"57.00"},{"v":68.39999999999999,"d":"68.40"}]
["Комплектующие изделия к низковольтным предохранителям ПН2"]
[65,"Контакт 100 А","шт",{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":4.2,"d":"4.20"},"2 шт на предохранитель"]
[66,"Контакт 250 А","шт",{"v":9,"d":"9.00"},{"v":10.799999999999999,"d":"10.80"},"3 шт на предохранитель"]
[67,"Контакт 400 А","шт",{"v":14.5,"d":"14.50"},{"v":17.4,"d":"17.40"},"4 шт на предохранитель"]
[68,"Контакт 600 А","шт",{"v":33.5,"d":"33.50"},{"v":40.199999999999996,"d":"40.20"},"5 шт на предохранитель"]
[69,"Крепеж к контактам 100 А (комплект)","шт",{"v":2.1,"d":"2.10"},2.52]
[70,"Крепеж к контактам 250 А (комплект)","шт",{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[71,"Крепеж к контактам 400 А (комплект)","шт",{"v":2.5,"d":"2.50"},{"v":3,"d":"3.00"}]
[72,"Крепеж к контактам 600 А (комплект)","шт",{"v":3.5,"d":"3.50"},{"v":4.2,"d":"4.20"}]
[73,"Изолятор опорный А-632","шт",{"v":2,"d":"2.00"},{"v":2.4,"d":"2.40"},"2 шт на предохранитель"]
["Разрядники РВО"]
[74,"РВО-6","шт",{"v":185,"d":"185.00"},{"v":222,"d":"222.00"}]
[75,"РВО-10","шт",{"v":218,"d":"218.00"},{"v":261.59999999999997,"d":"261.60"}]
["Ограничители перенапряжения ОПН"]
[76,"ОПН-0,38","шт",".по дог.","по дог."]
[77,"ОПН-6","шт",{"v":435,"d":"435.00"},{"v":522,"d":"522.00"}]
[78,"ОПН-10","шт",{"v":465,"d":"465.00"},{"v":558,"d":"558.00"}]
["Рубильники РПС и РПБ"]
[79,"РПС 100","шт",{"v":330,"d":"330.00"},{"v":396,"d":"396.00"}]
[80,"РПБ 100","шт",{"v":330,"d":"330.00"},{"v":396,"d":"396.00"}]
[81,"РПС 250","шт",{"v":330,"d":"330.00"},{"v":396,"d":"396.00"}]
[82,"РПБ 250","шт",{"v":330,"d":"330.00"},{"v":396,"d":"396.00"}]
[83,"РПС 400","шт",{"v":375,"d":"375.00"},{"v":450,"d":"450.00"}]
[84,"РПБ 400","шт",{"v":375,"d":"375.00"},{"v":450,"d":"450.00"}]
[85,"РПС 630","шт",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":720,"d":"720.00"}]
[86,"РПБ 630","шт",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":720,"d":"720.00"}]
["Ящики с рубильниками ЯРП"]
[87,"ЯРП 100","шт",{"v":300,"d":"300.00"},{"v":360,"d":"360.00"}]
[88,"ЯРП 250","шт",{"v":430,"d":"430.00"},{"v":516,"d":"516.00"}]
[89,"ЯРП 400","шт",{"v":620,"d":"620.00"},{"v":744,"d":"744.00"}]
["Разъединители РЕ 19"]
[90,"РЕ 19-35-31120","шт",{"v":475,"d":"475.00"},{"v":570,"d":"570.00"}]
[91,"РЕ 19-35-31140","шт",{"v":520,"d":"520.00"},{"v":624,"d":"624.00"}]
[92,"РЕ 19-37-31120","шт",{"v":485,"d":"485.00"},{"v":582,"d":"582.00"}]
[93,"РЕ 19-37-31140","шт",{"v":535,"d":"535.00"},{"v":642,"d":"642.00"}]
[94,"РЕ 19-39-31120","шт",{"v":720,"d":"720.00"},{"v":864,"d":"864.00"}]
[95,"РЕ 19-39-31140","шт",{"v":780,"d":"780.00"},{"v":936,"d":"936.00"}]
[96,"РЕ 19-39-31190","шт",{"v":600,"d":"600.00"},{"v":720,"d":"720.00"}]
[97,"РЕ 19-41-31120","шт",{"v":980,"d":"980.00"},{"v":1176,"d":"1176.00"}]
[98,"РЕ 19-41-31140","шт",{"v":1000,"d":"1000.00"},{"v":1200,"d":"1200.00"}]
[99,"РЕ 19-41-31160","шт",{"v":935,"d":"935.00"},{"v":1122,"d":"1122.00"}]
[100,"РЕ 19-41-72210","шт",{"v":2905,"d":"2905.00"},{"v":3486,"d":"3486.00"}]
[101,"РЕ 19-43-31120","шт",{"v":1215,"d":"1215.00"},{"v":1458,"d":"1458.00"}]
[102,"РЕ 19-43-31140","шт",{"v":1285,"d":"1285.00"},{"v":1542,"d":"1542.00"}]
[103,"РЕ 19-43-31160","шт",{"v":1165,"d":"1165.00"},{"v":1398,"d":"1398.00"}]
[104,"РЕ 19-43-72210","шт",{"v":3435,"d":"3435.00"},{"v":4122,"d":"4122.00"}]
["Диэлектрические материалы"]
[105,"Перчатки шовные серые","шт",{"v":25,"d":"25.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[106,"Перчатки бесшовные желтые","шт",{"v":45,"d":"45.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[107,"Коврик диэлектрический 500х500","шт",{"v":45,"d":"45.00"},{"v":54,"d":"54.00"}]
[108,"Коврик диэлектрический 750х750","шт",{"v":82,"d":"82.00"},{"v":98.39999999999999,"d":"98.40"}]
[109,"Боты диэлектрические","шт",{"v":165,"d":"165.00"},{"v":198,"d":"198.00"}]
[110,"Галоши диэлектрические","шт",{"v":120,"d":"120.00"},{"v":144,"d":"144.00"}]
["Керамика: патроны, клемные основания, светильники, бусы, трубки, основы электроплит"]
[111,"Е14ФК - 04","шт",1.95,2.34]
[112,"Е14ДК - 06","шт",1.95,2.34]
[113,"Е27ФК - 04","шт",2.8,3.36]
[114,"Е27ФК - 05","шт",2.8,3.36]
[115,"Е27УК - 02","шт",2.8,3.36]
[116,"Е27ФКВ - 01","шт",24.6,29.52]
[117,"Е40ФКВ-01","шт",25.7,30.84]
[118,"Е27ЦКБ - 06","шт",2.0500000000000003,2.46]
[119,"Е27НК - 05","шт",2.0500000000000003,2.46]
[120,"Е27ДКС - 01","шт",7.949999999999999,9.54]
[121,"Е27Д - 002","шт",2.4,2.88]
[122,"Е27ДК - 013","шт",2.7,3.24]
[123,"Е27ДК - 015","шт",1.4,1.68]
[124,"Е40Д - 003","шт",6.3500000000000005,7.62]
[125,"Е40ДК - 001","шт",6.3500000000000005,7.62]
[126,"Е40ДКС - 002 / 550","шт",21.05,25.26]
[127,"Е-40ДКС-002/140","шт",15.3,18.36]
[128,"Е27В1","шт",0.2,0.24]
[129,"Е27Г1В1 (КОМПЛ)","шт",0.65,0.78]
[130,"Е27Г2","шт",1.6,1.92]
[131,"Е27В2","шт",1.15,1.38]
[132,"Е27В2-01","шт",0.8,0.96]
[133,"Світил. НПБ 01-75-046","шт",15.3,18.36]
[134,"Світил.НББ 61-75-063","шт",15.3,18.36]
[135,"Світил. НПБ-18У-75-001","шт",15.3,18.36]
[136,"НПБ 01-75-046 корпус ","шт",11.3,13.56]
[137,"НББ 61-75-063 корпус","шт",11.3,13.56]
[138,"НПБ- 18У-75-001 корпус","шт",11.3,13.56]
[139,"НИДЮ 686469003арм.к-цо ","шт",0.7,0.84]
[140,"НИДЮ 714561001к-цо неарм.","шт",0.6,0.72]
[141,724263032,"шт",1.95,2.34]
[142,724263034,"шт",2.2500000000000004,2.7]
[143,"НИДЮ 757514010","шт",0.55,0.66]
[144,"ИМБШ 757514010","шт",0.2,0.24]
[145,757552012,"шт",0.55,0.66]
[146,757546010,"шт",0.4,0.48]
[147,757546013,"шт",0.55,0.66]
[148,757546021,"шт",0.8500000000000001,1.02]
[149,757546022,"шт",0.7,0.84]
[150,757546023,"шт",0.95,1.14]
[151,757527001,"шт",0.4,0.48]
[152,"757513077 - 01","шт",0.05,0.06]
[153,757511001,"шт",0.15,0.18]
[154,757513027,"шт",0.3,0.36]
[155,757513034,"шт",0.35,0.42]
[156,"757562016 (ОФИ 5)","шт",1.8500000000000003,2.22]
[157,"757523005 (М-П)","шт",4.45,5.34]
[158,"724263039(ф-р ДК-015)","шт",0.6,0.72]
[159,757542004,"шт",2,2.4]
[160,"757553001 - 02","шт",0.6,0.72]
[161,757553004,"шт",0.6,0.72]
[162,"ТФ - 12","шт",2.5,3]
[163,"ТФ - 16","шт",2.7,3.24]
[164,"ТФ - 20","шт",3.3499999999999996,4.02]
[165,"РФО - 12","шт",2.5,3]
[166,"РФО - 16","шт",2.7,3.24]
[167,"ИО-1-2,5-1","шт",5.8,6.96]
[168,"ИО-10-3,75","шт",13.850000000000001,16.62]
[169,"ЖИЦД 732115004 глаз.","шт",4.25,5.1]
[170,"ЖИЦД 732115005 глаз.","шт",3.3499999999999996,4.02]
[171,52,"шт",4.1000000000000005,4.92]
[172,"5475 (ВТИ - 5)","шт",7.1,8.52]
["Керамика: патроны, клемные основания, светильники, бусы, трубки, основы электроплит (продолжение)"]
[173,4376,"шт",1.8500000000000003,2.22]
[174,2301,"шт",4.1000000000000005,4.92]
[175,3996,"шт",0.5,0.6]
[176,2997,"шт",5.3500000000000005,6.42]
[177,"БАРС - 600","шт",0.6,0.72]
[178,"102 / 35","шт",4.1000000000000005,4.92]
[179,"102 / 28","шт",4.1000000000000005,4.92]
[180,"146/82","шт",8.75,10.5]
[181,7157,"шт",4.1000000000000005,4.92]
[182,4007,"шт",0.95,1.14]
[183,3709,"шт",0.6,0.72]
[184,"ИМБШ 757552001-01","шт",0.6,0.72]
[185,"180н","шт",0.7,0.84]
[186,179,"шт",0.7,0.84]
[187,"БФЧ 2 / 4","шт",0.01,0.012]
[188,"БФЧ 4 / 6","шт",0.011000000000000001,0.0132]
[189,"БФЧ 3 / 6","шт",0.011000000000000001,0.0132]
[190,"БФЧ 6 / 8","шт",0.0235,0.0282]
[191,"БФЧ 8 / 10","шт",0.035,0.042]
[192,"КЕР 015 / 35 - 00,05","шт",1.95,2.34]
[193,"ЕКМП-00,011","шт",0.65,0.78]
[194,757513079,"шт",0.2,0.24]
[195,757552004,"шт",0.3,0.36]
[196,757552003,"шт",2.1500000000000004,2.58]
[197,"ІЛЮТ 757511011-07","шт",0.7,0.84]
[198,"757511026 кв.яй.","шт",4.35,5.22]
[199,"МП-5 590-18-21-002","шт",1.6500000000000001,1.98]
[200,"МП-5 590-18-21-009","шт",1.6,1.92]
[201,757513075,"шт",1.6,1.92]
[202,757543006,"шт",1.3,1.56]
[203,757543007,"шт",0.2,0.24]
[204,757538003,"шт",1.55,1.86]
[205,"333742001 пан.лиж.","шт",48.6,58.32]
[206,757532011,"шт",2.6,3.12]
[207,757532012,"шт",0.7,0.84]
[208,"НИДЮ 757513061","шт",8.5,10.2]
[209,"НИДЮ 757513062","шт",19.55,23.46]
[210,"НИДЮ 757513063","шт",16.3,19.56]
[211,757513080,"шт",0.2,0.24]
[212,757513082,"шт",0.3,0.36]
[213,757513084,"шт",0.3,0.36]
[214,757513086,"шт",0.35,0.42]
[215,757536001,"шт",1.8500000000000003,2.22]
[216,"ОФП-1","шт",1.6,1.92]
[217,"РИВШ 741424019","шт",13.600000000000001,16.32]
[218,"РИВШ 741424020","шт",13.600000000000001,16.32]
[219,757513200,"шт",0.2,0.24]
[220,757513035,"шт",0.8500000000000001,1.02]
["Сопутствующий  товар"]
[230,"Шамот.порошок,дрібний","тн",480.25,576.3]
[231,"Шамот.порошок,крупний","тн",548.05,657.66]
[232,"Шамотна маса","тн",1921,2305.2]
[233,"Фарфоровий бій","тн",169.5,203.4]
[234,"Фарфоров.маса,кускова","тн",1582.0000000000002,1898.4]
[235,"Камінь бутовий,тн","тн",67.8,81.36]
[236,"---------------------------,куб.м","куб.м",118.65,142.38]
[237,"Піщано-гравійна суміш,тн","тн",22.6,27.12]
[238,"--------------------------,куб.м","куб.м",31.65,37.98]
[239,"Вскришні породи,тн","тн",11.3,13.56]
[240,"--------------------------,куб.м",null,15.85,19.02]
[241,"Щебень фр.   0-20","тн",50.85,61.02]
[242,"Щебень фр.  20-70","тн",79.10000000000001,94.92]