{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["прайс-лист"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"прайс-лист","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Shatox SX-100M",1,"Октанометр для определения марки и измерения октанового числа бензина и цетанового числа дизтоплив, а также температуры застывания дизтоплив"]
["Shatox SX-100К",1,"То же что и Shatox 100M + интерфейс RS 232 для подключения к ПК"]
["Shatox SX-150",1,"Дополнительно определяет индукционный период окисления бензина и процентноe содержание керосина в дизтопливе"]
["Shatox SX-200 ",1,"октановое число бензина; цетановое число дизтоплив; температура застывания и тип дизельного топлива; диэлектрическая проницаемость ГСМ; качество и степень чистоты моторного и индустриального масел (регенерированных моторных масел); напряжение пробоя трансформаторного масла; тангенс угла диэлектрических потерь трансформаторного масла"]
["Анализатор топлива и масел SX-300 ",1,"То же что и SX-200 + содержание депрессорных присадок, понижающих температуру застывания дизельных топлив; содержание керосина в дизтопливе; индукционный период бензина (устойчивость к окислению); фирма-производитель (марка) моторного масла; щелочное число моторных масел; удельное объемное сопротивление нефтепродуктов; процентное содержание воды в нефти и нефтепродуктах."]
["Комплект 2М7",1,"Отличается от 2М6 наличием индикаторных трубок для определения содержания ферроцена в бензинах."]
["ПЭ-7300",1,"Октанометр"]
["Комплект 2М6У",1,"Лабораторный комплект 2М6У для экспресс-анализа топлив"]
["СИМ-3БП",1,"Октанометр - определение октанового числа бензина и марки дизельного топлива",{"$nulls":3},"Колонка А - Наименование"]
["ПОЗ-Т",1,"Прибор для определения загрязненности топлива (определение свободной воды и механических примесей в топливе)",{"$nulls":3},"Колонка B - Цена"]
["ИКТ",1,"Индикатор качества топлива ИКТ используется с ПОЗ-Т"]
["ФЧМ-П",1,"индикатор железа в масле",{"$nulls":3},"Колонки C-E -"]
["ПЛАМ",1,"Переносная лаборатория для проведения экспресс-анализа турбинных, индустриальных, гидравлических и других масел",{"$nulls":3},"как вы указали на сайте, при "]
["ИНПН (Кристалл) ",1,"Измеритель низкотемпературных показателей нефтепродуктов ",{"$nulls":3},"создании прайс-листа"]
["УОФТ-01",1,"Аппарат для определения коэффициента фильтруемости моторных топлив по ГОСТ 19006-73"]
["ПЭ-8110",1,"Экстрактор "]
["ПЭ-8000",1,"Экстрактор к ИКН-025"]
["ИКН-025",1,"Концентратомер нефтепродуктов"]
["ТВО",1,"определение температуры вспышки в открытом тигле по ТУ 38.110488 для обеспечения методики ГОСТ 4333 и ИСО 2592"]
["ТВЗ",1,"определение температуры вспышки в закрытом тигле по ТУ 38.110487 для обеспечения методики ГОСТ 6356 и ИСО 2719(А)"]
["ПЭ-ТВЗ",1,"Полуавтоматический анализатор вспышки в закрытом тигле метод Пенски-Мартенса (ГОСТ 6356 и методом В АSTM Д93)"]
["АРНС-1Э",1,"разгонка нефтепродуктов по ТУ 38.110266 для обеспечения методики ГОСТ 2177 (СТСЭВ-758)"]