{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["ШТИЛЬ "],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"ШТИЛЬ ","index":0,"n_rows":81,"n_cols":8,"rows_kept":81,"merged":[[1,0,3,3],[7,0,7,7],[8,0,8,5],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[12,0,12,7],[28,5,29,5],[30,0,30,7],[36,0,36,7],[42,5,43,5],[44,0,44,7],[49,0,49,7],[53,0,53,7],[54,5,56,5],[57,5,60,5],[61,5,62,5],[63,5,66,5],[67,0,67,7],[73,0,73,7],[74,5,76,5],[77,5,80,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":7},"127486, г.Москва, ул. Дегунинская, д.1, кор. 2, офис 420"]
["ООО \"Техэнергоснаб\"",{"$nulls":6},"Телефон: (495) 504-39-64, 506-55-70"]
[{"$nulls":7},"Факс: (495) 487-43-53"]
[{"$nulls":7},"http://www.voltgroup.ru"]
[{"$nulls":7},"e-mail: info@voltgroup.ru"]
[]
[{"$nulls":7},"Отпускные цены от 20 октября 2008 г."]
["Стабилизаторы напряжения ШТИЛЬ"]
[]
[]
["Модель","Мощ-ность, кВА","Диапазон выходных напряжений, В","Рабочий/предельный диапазон входных напряжений, В",null,"Габариты  (ВхШхГ), мм","Масса, кг, не более","Розничная цена (с НДС),  руб."]
[]
["Стабилизаторы переменного напряжения однофазные серии \"R\""]
["R110",0.11,"220±7%","165…265","135…275","70х195х130",1.7,{"v":2040,"d":"2,040"}]
["R400",0.4,"220±7%","165…265","135…275","125x175x210",3.3,{"v":3050,"d":"3,050"}]
["R600",0.6,"220±7%","165…265","135…275","125x175x210",4,{"v":3520,"d":"3,520"}]
["R800",0.8,"220±7%","165…265","135…275","125x175x210",4,{"v":4000,"d":"4,000"}]
["R1200",1.2,"220±7%","165…265","135…275","180х155х270",6.2,{"v":5350,"d":"5,350"}]
["R2000",2,"220±6%","170…260","135…275","180х155х270",9.8,{"v":8900,"d":"8,900"}]
["R3000",3,"220±5%","175…260","145…265","220х185х365",15,{"v":14130,"d":"14,130"}]
["R4500",4.5,"220±5%","155…255","135…275","440x265x385",30,{"v":19640,"d":"19,640"}]
["R6000",6,"220±5%","155…255","135…275","440x265x385",32,{"v":23440,"d":"23,440"}]
["R7500",7.5,"220±5%","155…255","135…275","440x265x385",38,{"v":27240,"d":"27,240"}]
["R9000",9,"220±4%","155…255","135…272","570х330х430",75,{"v":34170,"d":"34,170"}]
["R10000",10,"220±5%","155…255","135…275","440x265x385",53,{"v":37500,"d":"37,500"}]
["R12000",12,"220±4%","155…255","135…272","570х330х430",75,{"v":42180,"d":"42,180"}]
["R16000*",16,"220±4%","185…242","150…255","670x330x570",95,{"v":47790,"d":"47,790"}]
["R21000*",21,"220±4%","185…242","150…255","670x330x570",95,{"v":56060,"d":"56,060"}]
["R27000*",27,"220±4%","185…242","150…255","1x(670x330 x570) +1x(600 х480х270)",120,{"v":61850,"d":"61,850"}]
["R33000*",33,"220±4%","185…242","150…255",null,120,{"v":69840,"d":"69,840"}]
["Стабилизаторы переменного напряжения однофазные в 19-ти дюймовом исполнении серии \"С\""]
["R4500С*",4.5,"220±5%","155…255","135…275","221х483х382",25,{"v":21490,"d":"21,490"}]
["R6000С*",6,"220±5%","155…255","135…275","221х483х382",30,{"v":25640,"d":"25,640"}]
["R7500С*",7.5,"220±5%","155…255","135…275","221х483х382",34,{"v":29800,"d":"29,800"}]
["R10000С*",10,"220±5%","155…255","135…275","221х483х382",37,{"v":41010,"d":"41,010"}]
["R12000С*",12,"220±5%","155…255","135…275","221х483х382","-",{"v":46360,"d":"46,360"}]
["Стабилизаторы переменного напряжения однофазные серии \"Р\""]
["R1200P",1.2,"220±3,5%","160…250","140…265","220х185х380",9.5,{"v":6930,"d":"6,930"}]
["R2000P",2,"220±3,5%","160…250","140…265","220х185х380",11.5,{"v":11480,"d":"11,480"}]
["R3000P",3,"220±3,5%","160…250","140…265","220х185х380",16,{"v":18690,"d":"18,690"}]
["R16000P*",16,"220±3%","187…250","160…255","570х330х570",92,{"v":50190,"d":"50,190"}]
["R21000Р*",21,"220±3%","187…250","160…255","570х330х570",111,{"v":58400,"d":"58,400"}]
["R27000P*",27,"220±3%","187…250","160…255","1x(670x330 x570)+1x(600х480х270)",138,{"v":66300,"d":"66,300"}]
["R33000Р*",33,"220±3%","187…250","160…255",null,144,{"v":72940,"d":"72,940"}]
["Стабилизаторы переменного напряжения однофазные серии \"T\""]
["R250T",0.25,"220±5%","165…265","150…275","72х205х240",3,{"v":2920,"d":"2,920"}]
["R400T",0.4,"220±5%","165…265","150…275","72х205х240",3,{"v":3350,"d":"3,350"}]
["R600T",0.6,"220±5%","165…265","150…275","72х205х240",4,{"v":3870,"d":"3,870"}]
["R800T",0.8,"220±5%","165…265","150…275","72х205х240",4,{"v":4320,"d":"4,320"}]
["Стабилизаторы переменного напряжения однофазные серии \"ST\""]
["R250ST",0.25,"220±4,5%","165…265","150…275","72х205х240",3,{"v":3670,"d":"3,670"}]
["R400ST",0.4,"220±4,5%","165…265","150…275","72х205х240",3,{"v":4170,"d":"4,170"}]
["R600ST",0.6,"220±4,5%","165…265","150…275","72х205х240",4,{"v":4820,"d":"4,820"}]
["Стабилизаторы переменного напряжения трехфазные серии \"R\""]
["R3600-3","3,6/1,2","220±7%","165…265","135…275","420х245х500",27,{"v":17310,"d":"17,310"}]
["R6000-3","6/2","220±6%","170…260","135…275",null,38,{"v":28820,"d":"28,820"}]
["R9000-3","9/3","220±5%","175…260","145…265",null,48,{"v":47680,"d":"47,680"}]
["R13500-3","13,5/4,5","220±5%","155…255","135…275","3х(440x265 x385) +1х(360 х405х160)",100,{"v":66000,"d":"66,000"}]
["R18000-3","18/6","220±5%","155…255","135…275",null,106,{"v":77790,"d":"77,790"}]
["R22500-3","22,5/7,5","220±5%","155…255","135…275",null,125,{"v":90970,"d":"90,970"}]
["R27000-3","27/9","220±5%","155…255","135…275",null,225,{"v":111840,"d":"111,840"}]
["R30000-3","30/10","220±4%","155…255","135…272","3х(570х330 х430) +1х(560 х405х190)",245,{"v":125270,"d":"125,270"}]
["R36000-3","36/12","220±4%","155…255","135…272",null,245,{"v":137820,"d":"137,820"}]
["R48000-3*","48/16","220±4%","185…242","150…255","3х(670x330 x570) +1х(600 х480х270)",295,{"v":152740,"d":"152,740"}]
["R63000-3*","63/21","220±4%","185…242","150…255",null,295,{"v":182300,"d":"182,300"}]
["R81000-3*","81/27","220±4%","185…242","150…255",null,405,{"v":200190,"d":"200,190"}]
["R100K-3*","100/33","220±4%","185…242","150…255",null,405,{"v":210710,"d":"210,710"}]
["Стабилизаторы переменного напряжения трехфазные в 19-ти дюймовом исполнении серии \"С\""]
["R13500-3С*",13.5,"220±5%","155…255","135…275","1104х545х542",122,{"v":76610,"d":"76,610"}]
["R18000-3С*",18,"220±5%","155…255","135…275","1104х545х542",138,{"v":90300,"d":"90,300"}]
["R22500-3С*",22.5,"220±5%","155…255","135…275","1104х545х542",148,{"v":107210,"d":"107,210"}]
["R30000-3С*",30,"220±5%","155…255","135…275","1104х545х542",156,{"v":142720,"d":"142,720"}]
["R36000-3С*",36,"220±5%","155…255","135…275","1104х545х542",166,{"v":154330,"d":"154,330"}]
["Стабилизаторы переменного напряжения трехфазные серии \"P\""]
["R3600-3P","3,6/1,2","220±3,5%","160…250","140…265","420х245х500",28,{"v":22850,"d":"22,850"}]
["R6000-3P","6/2","220±3,5%","160…250","140…265",null,34,{"v":37920,"d":"37,920"}]
["R9000-3P","9/3","220±3,5%","160…250","140…265",null,54,{"v":56030,"d":"56,030"}]
["R48000-3P*","48/16","220±3%","187…250","160…255","3х(670x330 x570) +1х(600 х480x270)",296,{"v":160400,"d":"160,400"}]
["R63000-3Р*","63/21","220±3%","187…250","160…255",null,353,{"v":188730,"d":"188,730"}]
["R81000-3P*","81/27","220±3%","187…250","160…255",null,434,{"v":210190,"d":"210,190"}]
["R100K-3Р*","100/33","220±3%","187…250","160…255",null,452,{"v":218750,"d":"218,750"}]